Реферат

Том V, 264 с., 114 рис., 8 источников, 1 прил.

МИКРОЭНЕРГЕТИКА, БИОЭНЕРГЕТИКА, БИОГАЗОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, Фрезерный торф, пеллеты, МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ,СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,  ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, инноватика

Объект исследования — биоэнергетический потенциал Красноярского края в различных аспектах биоэнергетики, возможность использования биоэнергетических ресурсов Красноярского края для электроснабжения и теплоснабжения частных потребителей и населенных пунктов, техническая возможность и экономическая эффективность использования биоэнергетического потенциала края в качестве возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Цель работы — выявление перспектив использования в качестве ВИЭ биоэнергетических станций различного типа в административных единицах края. Разработка конкретных предложений по биоэнергетических тепловых и электрических станций в наиболее перспективных населенных пунктах Красноярского края и анализ эффективности предлагаемых технических решений.

В процессе работы выполнены маркетинговые исследования, мониторинг животноводческих предприятий края, анализ биоэнергетического потенциала сырья в перспективных в этом отношении районах Красноярского края. Созданы модели и методики эффективного применения различных вариантов биоэнергетических станций, определена необходимость разработки новых моделей для исследования работы биоэнергетических станции и ее компонентов.

В результате исследований созданы карты биоэнергетического потенциала Красноярского края. Выявлен мировой и отечественный рынок производителей биоэнергетического оборудования и когенерационных установок, его характеристики, основные закономерности и тенденции развития.

В разработанных моделях и методике эффективного применения различных вариантов биоэнергетических станций, определены области применения в зависимости от объемов производимого биогазового сырья. Приведены методики расчета необходимой мощности биоэнергетических станций для различных населенных пунктов, исходя из местного биоэнергетического.

Полученные результаты являются основой выполнения следующих этапов проекта, нацеленных на создание предпосылок для развития биоэнергетики на территории Краснояскрого края, как эффективного инструмента решения социально-экономических проблем электроснабжения потребителей.

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	11

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ	11

ВВЕДЕНИЕ	15

РАЗДЕЛ 1. ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЭНЕРГЕТИКИ	23

1.1	История развития биоэнергетики	23

1.2. Современное состояние биоэнергетики	25

1.2.2 Существующее состояние биоэнергетики в России и за рубежом	25

1.3 Опыт эксплуатации существующих биоэнергетических станций	28

1.3.1 Зарубежный опыт эксплуатации биоэнергетических станций	28

1.3.2 Российский опыт эксплуатации биоэнергетических станций. Основные потребители электроэнергии биоэнергетических станций в России и требования к оборудованию	30

1.3.3 Анализ инновационной составляющей рынка биоэнергетики	31

1.4 Вопросы совместного функционирования биоэнергетических станций с другими источниками электрической энергии на базе ВИЭ	32

1.5 Экологические, этнические и социально-экономические аспекты развития биоэнергетики на территории Красноярского края	33

Выводы к разделу 1	34

РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК	35

2.1 Способы получения и использования биогаза	35

2.2 Процесс образования биогаза	38

2.3 Характеризующие процесс параметры	43

2.4 Контроль и управление процессом	47

2.5 Состав и качество биогаза	49

2.6 Производство электрической и тепловой энергии на биогазовых станциях	50

2.7 Анализ отказоустойчивости биоэнергетических станций в географических и климатических условиях Красноярского края	51

Выводы к разделу 2	53

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ БИОГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ	54

3.1 Алгоритм анализа современных производителей биогазовых установок	54

3.2 «Zorg»	55

3.2.1 Сведения о компании	55

3.2.2 Устройство и принцип действия	56

3.2.3 Типовые биогазовые установки компании «Zorg»	59

3.2.3.1 Биогазовая станция 60 т/сутки натурального навоза КРС влажностью 85%	59

3.2.3.2 Биогазовая станция на курином помете влажностью 75%	62

3.2.4 Технологии и оборудование для увеличения выхода биогаза	63

3.2.5 Политика производителя	67

3.3 АО Центр «ЭкоРос»	69

3.3.1. Сведения о компании	69

3.3.2  Устройство и принцип действия автономного биогазоэнергетического модуля БИОЭН-1	69

3.4 ООО «СИПРИС»	72

3.4.1 Сведения о компании	72

3.4.2 Устройство и принцип действия биогазовых и биоэнергетических установок ООО «СИПРИС»	72

3.5 ООО «Агробиогаз»	74

3.5.1 Сведения о компании	74

3.5.2 Устройство и принцип действия биогазовых и биоэнергетических установок ООО «Агробиогаз»	74

3.6 ООО «Гильдия-М»	80

3.6.1 Сведения о компании	80

3.6.2 Устройство и принцип действия	80

3.7 «Росбиогаз»	82

3.7.1 Сведения о компании «Росбиогаз»	82

3.7.2 Устройство и принцип действия биогазовых и биоэнергетических установок Росбиогаз	82

3.8 «Biogas Energy»	84

3.8.1 Сведения о компании «Biogas Energy»	84

3.8.2 Устройство и принцип действия биогазовых и биоэнергетических установок Biogas Energy	84

3.9 «Биоэнергосила»	86

3.9.1 Сведения о компании	86

3.9.2 Устройство и принцип действия	86

3.9.3 Политика компании	87

3.10 ООО «Компания ЛМВ Ветроэнергетика»	88

3.10.1 Сведения о компании	88

3.10.2 Устройство и принцип действия	88

3.10.3 Политика компании	89

3.11 Возможности организации производства биогазовых станций на базе промышленных предприятий Красноярского края	90

Выводы к разделу 3	90

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА БИОГАЗОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ	93

4.1 Потенциал биогазовой энергетики в разрезе муниципальных образований Красноярского края	93

4.2 Алгоритм моделирования биоэнергетических процессов биогазовой установки	95

4.3 Алгоритм определения капитальных затрат и технико-экономических показателей биогазовой установки	99

Выводы к разделу 4	102

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯСРКОГО КРАЯ	103

5.1 Алгоритм проведения технико-экономической оценки	103

5.2 Березовский муниципальный район	104

5.2.1 ПГТ Березовка	104

5.2.2 Село Бархатово	106

5.3 Емельяновский муниципальный район	108

5.3.1 Село Емельяново (ООО «Емельяновское»)	108

5.3.3 Село Шуваево	112

5.4 Назаровский муниципальный район	114

5.4.1 г. Назарово (СЗАО «Ададымское»)	114

5.4.2 Поселок Преображенский	116

5.4.3 Село Глядень	118

5.4.4 Поселок Красная Поляна	120

5.4.5 Село Крутояр (ЗАО «Крутоярское»)	122

5.4.6 г. Назарово (ЗАО «Назаровское»)	124

5.4.7 Поселок Подсосное	126

5.5 Ужурский муниципальный район	128

5.5.1 Село Солгон	128

5.5.2 Село Крутояр (СПК «Андроновский»)	130

5.5.3 г.Ужур (ЗАО «Искра»)	132

Выводы к разделу 5	134

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ БИОГАЗОВОЙ СТАНЦИИ	135

6.1 Введение	135

6.2 Выбор площадки генерального плана станции	135

6.2.1 Выбор площадки станции	135

6.2.2 Генеральный план станции	136

6.3. Технологическая часть станции	138

6.3.1 Технологическая схема биогазовой станции	138

6.3.2 Выбор типа биогазовой установки	139

6.3.3 Выбор биогазового двигателя (когенератора)	140

6.3.4 Оборудование подготовки и подачи субстрата	142

6.3.5 Оборудование удаления переброженной массы	144

6.3.6 Технологические помещения станции	145

6.3.6.1 Генераторное помещение	146

6.3.6.2 Насосная	146

6.4 Электрическая часть станции	147

6.4.1 Структурная схемы электростанции	147

6.4.2 Предварительный выбор оборудования	150

6.4.2.1 Состав оборудования собственных нужд станции	150

6.4.2.2 Выбор линии электроснабжения потребителя	150

6.4.2.3  Выбор кабельной линии от генератора	151

6.4.2.4  Выбор кабельных линий в системе собственных нужд станции	152

6.4.2.5  Выбор жестких шин	154

6.4.2.6 Выбор автоматических выключателей	154

6.4.2.7 Выбор магнитных пускателей	155

6.4.2.8 Выбор разъединителей	155

6.4.2.9 Выбор трансформаторов тока	156

6.4.3 Расчет токов короткого замыкания	156

6.4.3.1  Схемы замещения	156

6.4.3.2 Расчет параметров схемы замещения	157

6.4.3.3 Определение тока трехфазного КЗ в точке К1	159

6.4.3.4 Выбор электрических аппаратов  и проводников	160

6.4.3.4.1 Выбор автоматических выключателей и разъединителей	160

6.4.3.4.2 Выбор измерительных трансформаторов тока	161

6.4.3.4.3 Выбор измерительных трансформаторов напряжения	163

6.4.3.4.4  Проверка сборных шин на термическую стойкость	163

6.4.3.5 Проверка сборных шин по условию динамической стойкости	164

6.4.3.6 Проектирование и расчёт заземляющих устройств	166

6.4.4  Расчёт молниезащиты	169

6.4.5  Защита от перегрузки и аварийных режимов	171

6.5 Технико-экономические показатели	171

Выводы к разделу 6	172

ЧАСТЬ II. БИОЭНЕРГЕТИКА	173

РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОРФА И КОРО-ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ	173

7.1 Характеристика торфяных месторождений Красноярского края	173

7.1.2 Описание торфяных месторождений в Бирилюсском районе	176

7.1.3 Описание торфяных месторождений в Богучанском районе	178

7.1.4 Описание торфяных месторождений в Большемуртинском районе	181

1.1.5 Описание торфяных месторождений в Большеулуйском районе	184

7.1.6 Описание торфяных месторождений в Енисейском районе	187

7.1.7 Описание торфяных месторождений в Ермаковском районе	191

7.1.8 Описание торфяных месторождений в Кежемском районе	195

7.1.9 Описание торфяных месторождений в Мотыгинском районе	198

7.1.10 Описание торфяных месторождений в Сухобузимском районе	201

7.1.11 Описание торфяных месторождений в Туруханском районе	204

7.1.12 Энергетический потенциал торфяного топлива Красноярского края по муниципальным районам	207

7.2 Лесопромышленный комплекс Красноярского края	208

7.2.1 ООО «Енисейский ЦБК»	208

7.2.2 ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1»	209

7.2.3 ЗАО «Новоенисейский ЛХК»	209

7.2.4 ДОК «Енисей»	209

7.2.5 КРАСНОЯРСКЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, ЗАО	210

7.2.6 ДОЗ Сибиряк	210

7.2.7 Энергетический потенциал КДО Красноярского края по муниципальным районам	210

7.3 Биотопливная котельная ОАО «Лесосибирский ЛДК-1»	214

7.4 Анализ отказоустойчивости основного и вспомогательного оборудования биотопливных станций	214

Выводы к разделу 7	216

РАЗДЕЛ 8. АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРФА И КДО, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕТКРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ	218

8.1 Существующие технологии использования торфа и КДО в выработке тепловой и электрической энергии	218

8.2 Компании по производству и изготовлению энергетического оборудования	219

8.2.1 Энергетическое оборудование компании MWPower (Финляндия)	219

8.2.2 ООО «Союз» – Ковровский завод котельно-топочного и сушильного оборудования (Россия, г. Ковров)	222

8.2.3 ООО НПО «ЭКОМАШГРУПП (Россия, г. Тверь)	226

8.2.4 Характеристика оборудования для сжигания топливных пеллет	228

8.2.5 ZakladyMaszynoweHamechSp. Zo. o. (страна Польша)	234

8.2.6 Компания «Ковровские котлы» (Россия, г. Ковров)	235

8.2.7 Газопоршневые установки, работающие на генераторном газе	237

8.3 Возможности организации производства биоэнергетический станции на базе промышленных предприятий Красноярского края	238

Выводы к разделу 8	240

РАЗДЕЛ 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	241

9.1 Методика определения капитальных затрат и технико-экономических показателей биоэнергетической установки	241

9.2. Алгоритм проведения технико-экономической оценки	244

9.3 Кежемский муниципальный район	246

9.3.1 Город Кодинск	246

9.4 Ермаковский муниципальный район	251

9.4.1. Село Мигна	251

Выводы к разделу 9	254

Выводы к V тому	255

Список использованных источников	258

ПРИЛОЖЕНИЕ А	259

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения».

СТО 17330282.27.010.001-2009 «Электроэнергетика. Термины и определения».

ГОСТ 6697-83. Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты от 0,1 до 10000 Гц и допускаемые отклонения.

ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 21128-83. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В.

ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. — М.: Госстандарт России, 2001. — 26 с.

ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования. — М.: Госстандарт России, 2001. — 21 с.

ГОСТ Р МЭК 60204.1-99. Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Ч.1. Общие требования.

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

FCA – термин из «Инкотермс», означающий, что продавец доставит прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места;

PELD – полиэтилен низкой плотности;

PVC – поливинилхлорид;

АО – акционерное общество;

АПК – агропромышленный комплекс;

БГУ – биогазовая установка;

БЭУ – биоэнергетическая установка;

ВИЭ – возобновляемые источники энергии;

ВИЭСХ – Всероссийский Институт Электрификации Сельского Хозяйства;

ГПУ – газопоршневая установка;

ГТУ – газотурбинная установка;

ДЭС – дизельная электростанция;

ЕС – Евросоюз;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

КЗ – короткое замыкание;

КПД – коэффициент полезного действия;

КРС – крупный рогатый скот;

микро-ГЭС – микро гидроэлектростанция;

мини-ТЭЦ – мини теплоэлектроцентраль;

НПО – научно-производственное объединение;

НТКС - низкотемпературный кипящий слой;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

оСВ – органическое сухое вещество;

ПГТ – посёлок городского типа;

ПУЭ – правила установки электроустановок;

РУ – распределительное устройство;

РУСН – распределительное устройство собственных нужд;

С.Н. – собственные нужны электрической станции;

СВ – сухое вещество;

СМР – строительно-монтажные работы;

СН – собственные нужды электрической станции;

СНГ – Содружество Независимых Государств;

СОВ – сухое органическое вещество;

СПК – сельскохозяйственная производственная компания;

США – Соединённые Штаты Америки;

т.у.т. – тонны условного топлива;

ТБО – твёрдые бытовые отходы;

ТЭО – технико-экономическая оценка;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УЗВЧ – ультразвук высоких частот;

УНЧ – ультразвук низких частот;

УрФУ – Уральский Федеральный Университет;

УСЧ – ультразвук средних частот;

ФРГ – Федеративная Республика Германия;

ЮАР – Южно-Африканская Республика;

Условные обозначения, используемые в тексте

aG – ширина генератора, мм;

aпр– ширина прохода, в соответствии с ПУЭ, мм;

bG – длина генератора, мм;

bn– ширина насоса, мм;

Br – загрузка бродильной камеры, кг/м3;

d – диаметр резервуара, м;

hG – высота генератора, мм;

hзап – расстояние от верхней части генератора до потолка, мм;

K – капитальные затраты на строительство биогазовой станции, руб.;

k – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·оК);

kT – коэффициент товарности биогазовой установки;

mЖФ – выход жидких биоудобрений, т/сут;

mсв. – масса сухого вещества в загружаемом субстрате, кг;

mсов. – масса сухого органического вещества, кг;

mсут мет – объем единовременной загрузки метантенка, кг;

mсут.эк. – масса экскрементов за сутки, кг;

mсут.эк. – суточная загрузка метантенка, кг/сут;

mуд – удельный выход экскрементов в сутки, кг;

nt – доля выхода биогаза от исходного материала при данной продолжительности метанового процесса, %;

nv – рекомендуемый объем загрузки СВ в сутки, кг/м;

NЖ – количество животных, шт.;

Nж – количество животных;

nэк – выход биогаза из 1 кг СОВ различного исходного материала, м3/кг;

Nэл – электрическая мощность установки, кВт;

Pcр – теоретический потенциал (средняя мощность) которую может поддерживать биогазовая установка на протяжении длительного времени исходя из биогазового потенциала животноводческого предприятия, кВт;

QБГУ - валовый потенциал тепловой энергии биогаза, ГКалл/сут;

Qвыр – потенциальные запасы энергии биогаза, выработанного за сутки, МДж/сут;

Qгод – ежегодная выработка тепловой энергии, ГКалл;

Qмех – потери энергии на перемешивание массы, МДж/сут;

QН – производительность насоса для перекачки субстрата, м3/ч;

Qобщ – общие затраты энергии на поддержание процесса, МДж/сут;

Qпод – количество теплоты, необходимое для подогрева загружаемой массы до температуры процесса брожения в сутки, МДж;

Qпот – количество теплоты, теряемой субстратом в результате теплоотдачи через стенку реактора в окружающую среду за час, МДж;

Qрасч – расчетное производство тепловой энергии, ГКалл/сут;

QФ – количество субстрата поступающее в ферментатор в течении суток, кг;

SСН – полная мощность, отводимая на собственные нужды, кВА:

tраб – время работы механической мешалки в сутки, ч;

TСРЕДЫ – температура окружающего воздуха, °К;

tсут – продолжительность процесса брожения, сут.;

V метана – объем метана, вырабатываемого установкой, за сутки, м3;

Vб – объем полученного биогаза при выбранной продолжительности метанового брожения, м3;

VЛ – ёмкость лагуны, м3;

Vм – объем метантенка, м3;

VП.Р. – объем приемного резервуара, м3;

Vпол – выход биогаза при полном разложении СОВ навоза, м3;

Vпол.заг – объем полной загрузки метантенка, м3;

VФ – производительность одного ферментатора, м3/сут;

WБГУ – валовый потенциал энергии биогаза, кВт·ч/сут;

Wгод – ежегодная выработка электрической энергии, кВт·ч;

Wрасч – расчетное производство электрической энергии, кВт·ч/сут;

Wуд – удельная выработка электрической энергии, МВт·ч/кВт;

WЭ – влажность массы экскрементов, %;

η – коэффициент полезного действия процесса;

ρН – удельная плотность сбраживаемой массы, кг/м;

ан – длина насоса, мм;

ЗБГУ – стоимость биогазового оборудования, руб.;

ЗДОСТ – затраты на доставку оборудования, руб.;

ЗЗД – затраты на строительство здания станции, руб.;

ЗПР – затраты на проектные работы, руб.;

ЗСМР – затраты на строительно-монтажные работы, руб.;

ЗСТР – затраты на страховку оборудования, руб.;

ЗТАМ – таможенные платежи, руб.;

ЗУД – удельные затраты на строительство, руб/кВт;

И – издержки на эксплуатацию биогазовой установки, руб;

Кп – коэффициент, учитывающий поправку на наличие подстилки в навозе;

Р – площадь поверхности теплообмена метантенка, м2;

Рсов - доля СОВ в сухом веществе навоза, %;

Руст – мощность биогазовой станции, кВт;

С – себестоимость электрической энергии, руб/кВт·ч;

Сб – теплотворная способность биогаза, МДж/м3;

СС – средняя теплоемкость субстрата, МДж/(кг·°К);

ТЗАГ – температура загружаемого субстрата, °К;

ТПР – температура процесса брожения, °К;

Тсл – срок службы биогазовых станций, лет;

Эб – энергетический эффект установки, МДж/сут;

ρ – плотность навоза, кг/м3;

ВВЕДЕНИЕ

Биоэнергетика – активно развивающееся направление развитие нетрадиционной и возобновляемой энергетики. Биоэнергетика охватывает сразу несколько независимых направлений: биогазовую энергетику, энергетику кородревесных отходов (КДО), энергию сжигания торфа и некоторые другие направления в нетрадиционной энергетике.

Биомассой принято называть все то, из чего состоят растения и животные. Биомасса, как аккумулятор большого количества энергии, может быть трансформирована при химических и биохимических процессах в теплоту сгорания газообразного метана, жидкого метанола, твердого древесного угля. Оставшийся после переработки шлам используется как ценное органическое удобрение. Необходимо отметить, что метановое сбраживание навоза исключает выделение запахов при переработке, что улучшает санитарное состояние вблизи животноводческих предприятий, снижает количество вредных выбросов в атмосферу, загрязнение стоков и почвы. Основной целью переработки биомассы является производство энергии. Биомасса является четвертым по значению топливом в мире, которое эквивалентно 1250 млн. т.у.т. и составляет около 15% первичных энергоносителей в мире.

В последние годы значительно возросла заинтересованность к процессам производства биогаза – это проявляется не только в возрастающем количестве планирующихся и строящихся биогазовых установок, но и в заинтересованности всё большего числа фермеров, коммунальных хозяйств, предприятий, политиков и частных хозяйств, которые внимательно наблюдают за развитием этого сектора.

Для фермеров биогазовые технологии приобретают всё большее значение по двум главным причинам: использованием биогаза на собственном предприятии можно не только сэкономить деньги, но и во многих случаях можно также получить дополнительную прибыль на «сельскохозяйственной электроэнергии». В то же время всё весомее становятся «побочные продукты» биогазовой технологии. В первую очередь здесь имеется в виду уменьшение эмиссии неприятных запахов от жидкого и твердого навоза, избежание потерь питательных веществ, что ведет к экономии на минеральных удобрениях, уменьшение агрессивного влияния на растения при использовании навоза после биогазовой установки на полях, улучшение гомогенных свойств и возможность более легкого смешивания, перекачивания и распределения навоза.

Красноясркий край является источником биоэнергетического потеницала сразу нескольких направлений. Задачей данной работы является рассмотрение различных типов генерации электрической энергии на основе биоэнергетических ресурсов.

Цель работы – рассмотрение возможностей современной биоэнергетики в климатических, географических и социально-экономических аспектах использования на территории муниципальных образований Красноярского края.

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:

- анализ существующих технологий производителей биоэнергетического оборудования: перечень ключевых российских и зарубежных производителей, номенклатура выпускаемой продукции, инновационные составляющие продукции, критический обзор различных технических и технологических решений от мировых и российских производителей по возобновляемым источникам энергии с выбором наиболее оптимальных и эффективных в климатических условиях Красноярского края;

- экспериментально-расчетный анализ применения биоэнергетических установок  на территории Красноярского края с дифференцированной оценкой энергетического потенциала территорий;

- рассмотрение вопросов совместного функционирования существующих генерирующих объектов совместно с предлагаемыми генерирующими объектами на базе ВИЭ, повышения энергоэффективности производства электроэнергии комбинированных систем, анализ отказоустойчивости генерирующий объектов ВИЭ в географических и климатических условиях Красноярского края;

- анализ политики производителей генерирующих мощностей ВИЭ, рассмотрение возможностей организации совместного производства на базе промышленных предприятий Красноярского края, анализ возможностей предприятий Красноярского края в вопросах организации совместного производства с зарубежными производителями генерирующих мощностей ВЭУ;

- разработка и адаптация методики технико-экономической оценки применения биоэнергетических установок для нужд тепло и электоснабжения муниципальных образований Красноярского края;

- анализ экологических, этнических, социально-экономических аспектов развития биоэнергетики на территории Красноярского края;

- разработка технико-экономических обоснований, предварительных эскизных и рабочих проектов систем энергоснабжения на базе биоэнергетических установок с привязкой к конкретным потребителям муниципальных образований Красноярского края;

Результаты, полученные в ходе исследования могут быть использованы:

- органами государственной власти и местного самоуправления  Красноярского края для решения проблем энергообеспечения потребителей электрической и тепловой энергией и последующего снижения отпускного тарифа на электрическую и тепловую энергию;

- инвесторами, проявляющими интерес к развитию возобновляемых источников энергии на территории Красноярского края для обнаружения наиболее перспективных объектов инвестирования в возобновляемую энергетику Красноярского края.

- крупными животноводческими компаниями края, как возможная альтернатива электро- и теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 1. ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЭНЕРГЕТИКИ

  - История развития биоэнергетики

Первые систематические исследования биогаза начал итальянский естествоиспытатель Аллесандро Вольта [1]. Ему удалось уловить в 1770 г. болотный газ в отложениях озер на севере Италии, после чего он занялся проведением опытов по сжиганию этого газа. Английский физик Фарадей также экспериментировал с болотным газом и идентифицировал его как углеводород. Только в 1821 г. исследователю Авогадро удалось установить химическую формулу метана (СН4). Известный французский бактериолог Пастер в 1884 г. проводил испытания с биогазом, выделяя его из твердого навоза, и впервые предложил использовать навоз с парижских конюшен для производства газа на освещение улиц.

Мощный импульс к развитию технологии задал процесс открытия анаэробного взбраживания, а в конце XIX века было сделано открытие, состоящее в том, что с помощью данного процесса можно очищать сточные воды. В 1897 г. в больнице для больных проказой г. Бомбей (Индия) построили первую газовую установку, которую использовали для освещения, а в 1907 г. – для питания двигателя на производство электроэнергии.

В Германии инженер с очистных сооружений Имхофф с 1906 г. на территории региона Рур начал систематическое строительство анаэробных, двухъярусных установок по очистке сточных вод, получивших название «эмшерский колодец». Название Эмшер вначале имела река, образованная вследствие мелиоративных работ на эмшерских копальнях, но потом во время интенсивного индустриального развития превратилась в сточный канал, обслуживающий большую часть региона. На сегодняшний день очистные сооружения имеют анаэробные этапы, выработанный канализационный газ, который используется для отопления ферментаторов или для выработки тепла и электричества.

До начала Второй мировой войны использование канализационных газов получило быстрое распространение. Были разработаны плавающие колоколоподобные газгольдеры, мощные мешалки и системы отопления для ускорения процесса гниения. Продажа очистного газа для предприятий имела большой спрос. В этот период большое развитие получили эксперименты по очистке газа от воды, двуокиси углевода и сероводорода с целью его расфасовки в железные баллоны и использования как топлива для транспортных средств.

Перед Второй мировой войной и на протяжении войны в Германии в связи с возросшим спросом на „газовое топливо” были проведены попытки увеличения производства канализационного газа путем добавления твердых органических отходов, т.е. применялся метод коферментации. В 1940 г. в г. Штутгарт впервые успешно удалось подмешать отсепарированный жир.

По инициативе Имхоффа в г. Халле проводились эксперименты с отходами лакричного корня, каныгой, лигнином, отходами растений и зерна. Было установлено, что лигнин производит 19 л. газа с килограмма сухой массы, каныга давала 158 л/кг, а лакричный корень даже 365 л/кг, для последнего, однако, период брожения составлял 45 дней. Более точно опыты с коферментацией проводил доктор Франц Попель во время войны в Амельсфоорт (Нидерланды). Уже тогда добавляли органические остатки домашнего хозяйства для экспериментов.

Только в послевоенное время сельское хозяйство стало рассматриваться как потенциальный поставщик биогазового сырья. В 1947 г. Имхоффтом было установлено, что из навоза от одной коровы можно произвести в сто раз больше газа, чем из очистного шлама одного городского жителя.

Технический университет г. Дармштадт в 1947 г. разработал биогазовую установку для небольших сельскохозяйственных предприятий с горизонтальным ферментатором (тип «бродильный канал»), вскоре получившую название «система Дармштадт».

Другие известные типы установок, работающих на твердом навозе, были разработаны в Берлине и Мюнхене.

В 1950 г. заработала первая большая сельскохозяйственная биогазовая установка в Аллерхопе недалеко от Целле - федеральная земля, Нижняя Саксония по системе Шмидта-Еггерглюса.

Доктор Вальтер Еггерглюс был одним из известнейших экспертов по биогазу той эпохи. Он придумал название «бигугаз» с целью подчеркнуть действие переброженного удобрения, в то время как удобрение использовалось исключительно твердым навозом, смешивая в резервуаре предварительного хранения с водой и гниющим шламом, поскольку еще не существовало приспособлений для подачи жидкого навоза (пол с отверстиями, решетки). Общее количество изготовленных в 50-х гг. биогазовых установок в ФРГ составляло около 50, впоследствии многие из них были закрыты из-за низкой эффективности после непродолжительной эксплуатации.

В 1955 г. началась «нефтяная лихорадка». В то же время возросло массовое потребление минеральных удобрений и почти все биогазовые установки были остановлены.

В нашей стране первые научные разработки в области биогазовых технологий были сделаны в 30-е годы XX в. ВИЭСХ. Сегодня под руководством главного разработчика биогазовых технологий в России — доктора технических наук Е.В. Панцхавы (фирма "ЭКОРОС") сконструировано две биогазовые установки. Функционирование одной из них – производительностью 10 – 12 м3 биогаза в сутки – достаточно для теплоэлектроснабжения семьи из пяти-шести человек. Разработана и построена первая фермерская мини-теплоэлектростанция БИОН-1 производительностью 40 м3 биогаза в сутки, перерабатывающая 1 т навоза в сутки (агрофирма "Искра" Солнечногорского района Московской области). К российским биогазовым установкам интерес проявили несколько стран СНГ (в Казахстане и Белоруссии с 1995 года освоен выпуск ИБГУ-1), Объединенные Арабские Эмираты, ЮАР, а также страны Северной Европы – Дания и Финляндия.

Торф относится к возобновляемым ресурсам. Ежегодно в мире образуется почти 3,0 млрд. м3 торфа, что примерно в 120 раз больше, чем используется. Объем добычи торфа за последние годы сократился примерно в 2,0 раза, что обусловлено почти исключительно одним фактором - многократным падением его добычи в России. Что касается других стран, то добыча торфа в целом увеличилась на 10%.

Первоначально торф использовался исключительно в энергетических целях, как топливо. Это направление сохранилось и развивается до сих пор. Вторым и самым крупным направлением является использование торфа в сельском хозяйстве, садоводстве, тепличном хозяйстве. Третьим направлением является производство продукции переработки торфа и ее использование в различных отраслях.

Россия обладает от 40 до 60% мировых запасов торфа и имеет будущее для решения проблем местной энергетики, повышения плодородия почв, экологических задач, экспорта торфа и торфяной продукции. Общие запасы торфа на территории Российской Федерации оцениваются в размере 162,7 млрд. тонн торфа 40% влажности. Торфяная отрасль являлась одной из высокомеханизированных добычных отраслей, на ее долю приходилось почти 17% производимого торфа и торфяной продукции в мире. Россия до недавнего времени являлась самым крупным (по объему) потребителем топливного торфа. В первой половине 90-х годов Россия утратила место мирового лидера в добыче торфа и, в настоящее время, занимает четвертое место, уступая Финляндии, Ирландии, Канаде.

Наибольшие запасы торфа соответствуют требованиям для производства органических удобрений. Эти запасы, распространенные практически повсеместно, составляют 96% от общей величины разведанных торфяных ресурсов. Почти столь же велики запасы торфа, пригодные к использованию на топливо.

В настоящее время в мировом масштабе вклад торфа в производство и использование энергии незначителен, и составляет примерно одну тысячную от энергии, потребляемой в мире, но в отдельных странах на его долю приходится от 10 до 20% (Финляндия, Швеция, Ирландия).

1.2. Современное состояние биоэнергетики

1.2.2 Существующее состояние биоэнергетики в России и за рубежом

По количеству биогазовых установок сельскохозяйственного применения Германия стала в этой сфере европейским лидером. Однако увеличение мощности биогазовых установок практически не приводит к уменьшению удельных затрат на строительство, а, наоборот, установок становится все больше, возрастает уровень их автоматизации, заметно возросли требования к безопасности эксплуатации, что приводит к дальнейшему росту инвестиционных затрат.

Если еще несколько лет назад установки с установленной мощностью 100-150 кВт считались чрезвычайно мощными, то на сегодняшний день успешно функционируют установки на 250-500 кВт. Максимальная мощность биогазовых установок достигает 1 МВт электрической мощности. Преимущественно это установки, построенные несколькими партнерами, эксплуатирующиеся целыми промышленными консорциумами. Сырье предоставляется с окружающих сельскохозяйственных предприятий, с которыми заключены долгосрочные договора о поставках. Фермеры для таких установок являются поставщиками сырья.

Также нельзя не отметить, что обслуживание установок с каждым разом также становится все более профессиональным. Большие инвестиционные затраты и вместе с тем вероятность быстрой потери рентабельности из-за простой ошибки при эксплуатации вызвали огромный спрос на образовательные мероприятия и мероприятия по повышению квалификации.

Положительным также является тот факт, что возрастает количество инженерных фирм, которые помогают фермерам в планировании и реализации проектов. Большинство установок до последнего времени были построены преимущественно собственными силами либо по собственным проектам. Установки под ключ до сегодняшнего дня были мало представлены на рынке, но наверняка проявят свое развитие в будущем.

Проблемой большого количества разрозненных фирм является отсутствие единой системы. В зависимости от региона и разработчика преимущество отдается различным технологическим схемам. Разнообразие разных видов биогазовых установок приводит к проблемам стандартизации.

Клиент, только начинающий работать в биогазовой сфере, стразу же чувствует перегруженность информацией о разных системах и вариантах решений, после чего возникает желание провести оценку разных типов установок. К сожалению, этого не всегда удается достичь, поскольку наработано много вариантов оценок, одинаковых по своей эффективности. Поэтому свою роль играют и другие аспекты: доверие к разработчику (проектировщику), наличие построенных объектов, затраты или территориальная близость, определяющие принятие решения в пользу той или иной компании [1].

До настоящего времени в России использование ВИЭ сдерживалось избытком добываемых в стране углеводородных топливно-энергетических ресурсов. Однако некоторые негативные тенденции, которые наблюдаются в системе традиционной энергетики с недавних пор, создали ряд предпосылок для развития сегментов альтернативной энергетики, одной из которых являются биогазовые технологии.

Наиболее важной из этих предпосылок является наступающий продолжительный производственный кризис в отечественной газодобывающей промышленности. Начиная с 2010 года, в стране началось устойчивое падение добычи газа. И связано оно не столько со снижением спроса на газ в условиях экономического кризиса, сколько с истощением всех действующих месторождений. Три основных месторождения –Уренгойское, Медвежье и Ямбургское, дававших стране примерно 70% газа, в начале нового века вступили в последнюю стадию разработки и производства газа и объемы добычи на этих месторождениях начали постепенно снижаться.

И хотя до последнего времени компенсировать потери от разработки устаревающих месторождений в целом удавалось благодаря запуску новых проектов по добыче газа, в ближайшем будущем объемы добычи будут постепенно сокращаться.

Важным результатом истощения имеющихся запасов газа станет увеличение внутренних цен на энергоносители, которое уже наблюдается не первый год. Рост цен на газ настолько ощутим, что сегодня именно он способствует росту конкурентоспособности различных возобновляемых источников энергии, таких, например, как биогаз.

Кроме этого, важной предпосылкой для развития биогазовой индустрии в нашей стране является не только постоянный рост цен на газ, но и полное отсутствие газа во многих регионах. Средний уровень газификации страны составляет менее чем 70% в городах и не более 50% в сельской местности. Причем, в ряде регионов страны степень газификации и вовсе составляет менее 10%. По данным, имеющимся у «Межрегионгаза», такая ситуация с газификацией не редкость для многих субъектах Северо-Западного, Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов.

Развитие централизованных систем газоснабжения в отдаленных районах с низкой плотностью населения является экономически нецелесообразным. В результате этого в России складывается ситуация, когда применение современных биогазовых технологий становится не только выгодным, но и единственно возможным способом обеспечить свои энергетические потребности [5].

Ежегодно в России в сельскохозяйственном производстве накапливается до 250 млн.т. органических отходов (150 млн.т. в животноводстве и птицеводстве, 100 млн.т. в растениеводстве). Значительная часть этих отходов разлагается в открытой среде, что может привести к непредсказуемым последствиям, как для природы, так и для здоровья людей.

На территории России ежегодно в результате естественных процессов в окружающее пространство рассеивается такое количество освобождаемой энергии, которое эквивалентно нескольким миллиардам тонн условного топлива.

На современном этапе основная задача состоит в том, чтобы, используя достижения науки и техники, интенсифицировать эти природные процессы с целью обезвреживания органических отходов и промышленного производства коммерческой энергии и топлив.

К настоящему времени разработано и применяется множество технологий получения биогаза, основанных на использовании различных вариаций температурного режима, влажности, концентраций бактериальной массы, длительности протекания биореакций.

Преимущества этих технологий – высокие скорости обработки, снижение объемов реакторов, сокращение капитальных затрат на единицу массы обрабатываемых стоков.

Экономический эффект от внедрения технологии биоконверсии — комплексный. Применение органических удобрений из остатка увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур. По некоторым экспериментальным данным внесение в почву органосодержащего остатка после анаэробной ферментации обеспечивает дополнительный прирост урожайности на 15-25% на каждую тонну сухого остатка. Кроме того, биогаз можно конвертировать в тепловую энергию путем его прямого сжигания [3]

В 2012 году правильеством России разработана комлексная программа развития биотехнологий на территории России. В рамках данное программы особое место уделено развитию биоэнергетики, на перспективному направлению развития ВИЭ.

1.3 Опыт эксплуатации существующих биоэнергетических станций

1.3.1 Зарубежный опыт эксплуатации биоэнергетических станций

В большинстве развитых стран переработка органических отходов в биогазовых установках чаще используется для производства теплоэнергии и электричества. Производимая таким образом энергия составляет около 3-4% всей потребляемой энергии в европейских странах. В Финляндии, Швеции и Австрии, поощряющих использование энергии биомассы на государственном уровне, доля энергии биомассы достигает 15-20% от всей потребляемой энергии.

Использование электроэнергии и тепла, производимого с помощью анаэробной переработки биомассы в Европе, сосредоточено, в основном, в Австрии, Финляндии, Германии, Дании и Великобритании. В Германии на настоящий момент насчитывается около 4000 больших установок анаэробного сбраживания. Три из шести крупнейших европейских компаний в биогазовой отрасли – немецкие: StrabagUmweltanlagenGmbH, SchmackBiogas AG, BiotechnischeAbfallverwertung – с общим количеством в 280 заводов и объемом производства порядка 3,7 млн т. По прогнозам количество установок в Германии к 2020 г. достигнет 20 тыс. шт.

Серьезными факторами, повлиявшими на внедрение биогазовых установок в Европе, явились рост цен на импортируемые энергоносители, связанные с ними политические риски и последующая государственная поддержка биогазовой энергетики, которая заключается в том, что государство обязано выкупать электроэнергию по «зеленому тарифу».

В перспективе при оптимальном использовании биогаза в Германии электричеством из этого вида топлива можно будет снабжать 12 млн. домашних хозяйств. Уже сейчас произведенных из биогаза электроэнергии и тепла приблизительно достаточно для обогрева и освещения 500 тыс. частных домов и квартир. Поскольку немецкий федеральный закон о возобновляемых видах энергии имеет благоприятные предпосылки для использования биомассы, выгодным для производства биогаза оказалось возделывание так называемых «энергетических растений», таких как кукуруза и рожь. Производство 1 кВт*ч электроэнергии из биогаза считается достаточно дорогим – 6-8 евроцентов. Однако этот недостаток в соответствии с законом компенсируется дотациями из доходов от продажи электроэнергии.

С точки зрения экологии и сокращения выбросов парниковых газов в земную атмосферу потенциал биогаза высок. Результаты опубликованного в начале 2006 г. исследования демонстрируют наглядные преимущества этого альтернативного вида топлива при закачке его в традиционную газотранспортную сеть. Благодаря этому, исследователями в Дорстене может быть достигнуто дополнительное сокращение выбросов в размере 15 млн. т эквивалента углекислого газа.

В Швандорфе (Бавария, Германия) была запущена крупнейшая в Европе установка по производству биогаза, которая будет ежегодно вырабатывать из 85 тыс. т растительного сырья 16 млн м³ экологически чистого энергоносителя. «Пуск установки в Швандорфе является очередной вехой программы развития, которую можно будет последовательно осуществлять до 2010 г. в рамках определенных на это инвестиций в размере 6 млрд евро», – заявил управляющий дочерней компании энергетического гиганта E.ON Climate&Renewables Франк Мастио (FrankMastiaux).

Установка является совместным проектом E.ON и компании Schmack AG и будет работать исключительно на местном сырье – кукурузе, силосе из травы и вторичной продукции растениеводства. По сравнению с другими биогазовыми установками подобного масштаба, размер площадей, необходимых для выращивания сырья, сократится в 3 раза благодаря новому типу севооборота, который не только поможет высвободить посевные земли, необходимые для выращивания продовольственных культур, но и увеличит их плодородие, улучшив качество почвенного покрова.

Продукция новой биогазовой установки будет поступать в газовую сеть этой компании в виде природного биогаза (биогаза, облагороженного до уровня природного). К 2030 г. ожидается покрытие природным биогазом около 10% потребления природного газа в Германии, что равно потреблению газа примерно в 5 млн домашних хозяйств [6].

Количество биогазовых установок с объемами реакторов более 2000 м3 каждая в Австрии составляет в настоящее время более 120, около 25 установок находятся в стадии планирования и постройки.

На рисунке 1.3 показана промышленная установка в городке Рибе, которая ежегодно перерабатывает 164 тыс. тонн биомассы и производит 5.5 млн. м3 биогаза, продаваемого ТЭЦ соседнего городка для отопления и выработки электричества. Навоз ежедневно поставляют фермеры, которые действуют на основании договора и заинтересованы в получении уже переработанного навоза в виде биоудобрений.

Рисунок 1.3 - Промышленная биогазовая установка в Дании

Высокая степень развития рынка биогазовых технологий может быть найдена в сферах муниципальной утилизации сточных вод, очистке индустриальных сточных вод и утилизации сельскохозяйственных отходов. В Швеции энергия биомассы предоставляет 50% необходимой тепловой энергии.

В Англии, на родине первого промышленного биогазового реактора, с помощью биогаза еще в 1990 г. удалось покрыть все энергозатраты в сельском хозяйстве. В Лондоне действует один из крупнейших в мире комплексов по переработке бытовых сточных вод.

В 30-е годы опыт Европы был перенесен в США. Биогазовая установка по переработке животноводческих отходов была построена в 1939 году и успешно работала в течение более чем 30 лет. В 1954 г. был построен первый завод по переработке коммунальных отходов с получением биогаза в Форт-Додже, Штат Айова, США. Биогаз подавался на двигатель внутреннего сгорания для выработки электроэнергии при мощности электрогенератора 175 кВт. Сейчас, в США насчитывается несколько сотен крупных биогазовых установок, перерабатывающих отходы животноводства и тысячи установок, утилизирующих городские сточные воды. Биогаз используется, в основном, для получения электричества, отопления домов и теплиц.

Увеличивающиеся выбросы парниковых газов, увеличение потребления воды и ее загрязнения, снижающееся плодородие земель, неэффективная утилизация отходов и растущие проблемы с обезлесиванием являются частью неустойчивой системы использования природных ресурсов по всему миру.

Биогазовые технологии являются одним из важных компонентов в цепи мер по борьбе с вышеуказанными проблемами. Прогноз роста вклада биомассы как источника возобновляемой энергии в мире предполагает достижение 23,8% от общего потребления энергии к 2040 году.

Доля энергии, получаемой из биомассы, в развивающихся странах составляет около 30-40% от всей потребляемой энергии, а в некоторых странах (в основном, в Африке) достигает 90%.

Среди развивающихся стран распространено производство энергии и тепла с помощью переработки отходов на небольших биогазовых установках. Около 16 миллионов хозяйств по всему миру используют энергию, производимую в биогазовых установках, для приготовления пищи, освещения и обогрева. Из них: 12 миллионов хозяйств в Китае, 3,7 миллионов хозяйств в Индии и 140 тысяч хозяйств в Непале.

В сельских районах Китая в настоящее время более 50 миллионов человек пользуются биогазом в качестве топлива. Типичная биогазовая установка имеет объем реактора около 6-8 м3, производит 300 м3 биогаза в год, работая ежегодно от 3 до 8 месяцев, и стоит около $200-250, в зависимости от провинции. Большинство установок очень просты, и после определенного обучения фермеры строят и эксплуатируют установки самостоятельно.

С 2002 года правительство Китая выделяет ежегодно около 200 миллионов долларов на поддержку строительства биогазовых установок. Дотация на каждую установку равняется примерно 50% средней стоимости. Таким образом, правительство добилось годового роста количества биогазовых установок до 1 миллиона в год. На индустриальной основе в Китае работают несколько тысяч средних и крупных установок, планируется увеличение их количества.

В Индии, развитие простых биогазовых установок для сельских усадьб началось в 50-х годах XX века. На сегодняшний день, в Индии работает около 3,7 миллионов биогазовых установок. Министерство нетрадиционных источников энергии Индии занималось внедрением биогазовых установок с 1980 годов и предоставляло субсидии и финансирование для строительства и эксплуатации биогазовых установок, обучение фермеров, открытие и работу сервисных центров[7].

1.3.2 Российский опыт эксплуатации биоэнергетических станций. Основные потребители электроэнергии биоэнергетических станций в России и требования к оборудованию

Биогазовые станции вырабатывают электрическую и тепловую энергию по прогнозируемому графику выработки. Объем выработки электрической и тепловой энергии биогазовой станции прогнозируем и может изменяться в диапазоне регулирования генерирующего оборудования станции. Биогазовые станции могут одинаково эффективно работать на децентрализованного потребителя, так и на энергосистему. Целесообразно использовать биогазовые станции для электроснабжения и теплоснабжения непосредственно самого животноводческого предприятия, возле которого и расположена биогазовая станция.

Первая биогазовая станция в России была введена в эксплуатацию в 2009 году в деревне Дошино Калужской области. Проект был реализован Корпорацией «БиоГазЭнергоСтрой» (входит в состав ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой») и компанией «БиоПоток». Станция состоит из двух установок, она установлена в непосредственной близости от молочно-товарной фермы, которая и является основным потребителем электрической и тепловой энергии, вырабатываемой биогазовой станцией. Излишки электрической энергии поставляются в энергосистему и перепродаются другим потребителям.

Подобным образом функционирует биогазовая станция, запущенная в 2010 году компанией ОАО «Региональный Центр Биотехнологий» вблизи действующего свинокомплекса на 16 000 голов в Грузсчанском сельском поселении, Борисовского района, Белгородской области.

Указанные биогазоые станции расположены в еропеской части России. Казанные регионы характеризуются более мягким климатом в зимний период, по сравнению к климатичекими условиями Краснояскрого края. На территории Красяноясркого края эффективность биогазовых станций может отличаться в связи с большими тепловыми затратами на поддержание процесса брожения.

На данный момент в указанные биогазовые станции успешно функционируют на территории России. Биогазовые станции не имеют проблем с непостоянством вырабатываемой энергии, свойственные другим видам генерации ВИЭ. При стабильной подаче сырья в газгольдеры обеспечивается стабильная бесперебойная выработка электрической и тепловой энергии станцией. Достижение показателей качества электрической энергии осуществляется за счет грамотного планирования работы биогазовых станций.

1.3.3 Анализ инновационной составляющей рынка биоэнергетики

Биогазования энергетика – одно из самых молодых направлений ВИЭ в мире. Само по себе использование биогазовой станции, особенно на территории России, является абсолютной инновацией. На сегодняшний день ведется множество исследований, направленных на повышение энергоэффективности биогазовых станций. Наиболее стабильного производства биогазового оборудования добились лишь не многие производители. Предоставляемая ими технология содержит польный набор алгоритмов и технических средств достижения максимальной эффективности использования биогазовой станции. К таким компаниям, например, относится компания «Zorg».

Более подробный анализ технологий конткретных производителей с анализом возможностей их технологий представлен в 3 разделе. Производители представляют лишь общую информацию о технологическом процессе. Собственные «ноу-хау» производители держат в строгом секрете, что объясняется жетскими условями конкуренции на рынке биогазовой энергетики.

Касательно других видов биоэнергетического оборудорвания, то данный рынок также является развивающимся инновационным рынком. В методы добычи и переработки торфа и производства пиллет постоянно вносятся инновационные составляющие. Более подробная инфомрация об оборудовании, механизмах его сипользования и инновационных составляющих приведенп в 8 разделе.

1.4 Вопросы совместного функционирования биоэнергетических станций с другими источниками электрической энергии на базе ВИЭ

Биогазовая электростанция вырабатывает электрическую энергию по запланированному графику нагрузки. Объем вырабатываемой электрической энергии зависит от качества и объемов биомассы, производительности метатенков и ряда других показателей. В целом, производительность биогазовых станций практически не зависит от погодных условий (в отличии от ветроэлектростанций и солнечных батарей). Современные биогазовые установки обладают возможностью накапливать биогаз. Данный фактор дает возможность использовать биогазовые установки совместно с другими источниками энергии на базе ВИЭ.

Биогазовая установка может работать совместно с ветроэлектростаниями, солнечными батареями и микро-ГЭС. В период сильного ветра или яркого солнца биогазовая установка может накапливать запасы топлива, в то время когда будут работать ветроэлектростанции и солнечные панели. В свою очередь, в периоды отсутствия ветра и солнца биогазовая установка может расходовать накопленные запасы горючего.

Теоретически, такой симбиоз различных генераторов ВИЭ возможен, но в условиях Красноярского края не перспективен по следующим причинам:

- крупные животноводческие компании расположены в зонах централизованного электроснабжения, где не имеется энергодефицит;

- производительность биогазовой станции, работающей совместно с крупным животноводческим предприятием существенно выше, чем потенциал других типов ВИЭ;

- организация совместного функционирования биогазовой станции с малыми источниками электрической энергии на базе других типов ВИЭ (солнца, ветра, мини-ГЭС) приведет к закупке дорогостоящего оборудования (инвертора, контроллера), т.к. практически все малые генераторы на базе ВИЭ работают на постоянном напряжении.

Генераторы на базе других видов ВИЭ рекомендуется рассматривать в совместной работе с биогазовой установкой в случае, когда ВИЭ будут выполнять функции вспомогательных и аварийных источников энергии.

Торф и пиллеты преспективно рассмотривать для теплоснабжения. На сегодняшний день централизованное теплоснабжение с использованием генерирующих объектов ВИЭ на территории Красноясркого края не используется.

1.5 Экологические, этнические и социально-экономические аспекты развития биоэнергетики на территории Красноярского края

Возобновляемым источникам энергии на базе биогазовых станций на территории Красноярского края присущи следующие новые возможности:

- замещение не возобновляемых энергетических ресурсов (уголь, нефть, газ), особенно в регионах с их дефицитом;

- использование в качестве резервных источников энергии при авариях в системе централизованного энергоснабжения, что особенно важно в форс-мажорных условиях, а также для особо ответственных потребителей энергии;

- комплексное применение инфраструктуры возобновляемых энергоисточников для социально-бытовых, рекреационных и производственных нужд других отраслей и сфер деятельности населения;

- сохранение естественного природного потенциала региона из-за сокращения совокупных вредных выбросов в окружающую среду;

- создание новых рабочих мест и увеличение экономического потенциала регионов;

- повышение образовательного и культурного уровня населения и его коммуникационного потенциала в зонах действия ВИЭ;

Принятие решений по сооружению биостанций должно основываться на объективной методике оценки их эффективности, комплексно учитывающей все новые возможности возобновляемых энергоисточников, а также всю совокупность влияющих факторов внешнего окружения.

Так как количественная оценка социально-экологических критериев крайне затруднительна, а подчас и невозможна, то при анализе  производится только их качественная оценка, которая может служить в качестве дополнительного критерия при выборе наиболее рационального варианта электроснабжения автономного объекта.

Основным отрицательным воздействием на среду обитания человека является аэродинамический шум от работы газотурбинных установок (двигателей), наличие выхлопных газов. Поскольку генерирующее оборудование расположено внутри здания, выход шума в окружающую среду будет минимальным.

Возможен риск загрязнения окружающей среды при повреждении газгольдеров и метатенков. Но, поскольку все продукты производства являются биологического происхождения, ущерб, нанесенный окружающей среде, будет минимальным и может быть полностью устранен.

Другие виды биоэнергетики имеют схожие характеристики в вопросах этнических, экологических и социально-экономических аспектах.

Данное направление ВИЭ практически не имеет этнической направленности. Биоэнергетичкские станции направлены на развитие животноводческих предприятий, расположенных в населенных пунктах, где основная часть населения русской национальности.

Выводы к разделу 1

1. Рассмотрена история развития биоэнергетики и ее состояние на данный момент времени. Биоэнергетика – один из самых бурно развивающихся напрвлений ВИЭ за рубежом.

2. Проанализирован опыт эксплуатации биоэнергетических станций в России и за рубежом. Признается техническая возможность строительства биостанций на территории Сибири. Технически использование биогазовой энергетики на территории Красноярского края возможно, т.к. животноводческие компании работают круглый год и имеют возможность снабжать биотопливом биогазовую станцию.

3. Биоэнергетика является более экологически чистым источником энергии, по сравнению с традиционными видами топлива. Этническое влияние, оказываемое биоэнергетикой будет минимальным, либо его не будет вообще. Социально-экономический эффект будет проявляться в развитии «злеленой» биоэнергетики.

РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК

2.1 Способы получения и использования биогаза

Потенциальные возможности производства биотоплив в России рассчитаны исходя из запасов того или иного вида сырья и мощности, существующих или существовавших относительно недавно производств, а также на основании современных достижений отечественной науки и техники. На сегодняшний день разработаны несколько основных способов получения биогаза.

Газогенерация и пиролиз. В этой области биоэнергетики Россия имеет определенные успехи в создании современного оборудования для газификации твердой биомассы (древесины, лузги, ТБО) [2]. Компанией «Энерготехника» (г. Санкт-Петербург) создано несколько типов газогенераторов:

- газогенератор Г-ЗМ, мощность 4 МВт, топливо — лузга подсолнечника, расход топлива — 30 т/ч, КПД — 86%, место установки — г. Пологи Запорожской области Украины;

- газогенератор Г-50, мощность — 100 кВт, расход топлива — 40 кг/ч, КПД — 76%, выход сухого газа — 70 мз/ч;

- газогенератор УТГ-600 (рисунок 1.1), мощность 600 кВт, КПД — 83%, выход сухого газа — 500 мэ/ч, расход топлива — 380 кг/ч.

Рисунок 1.1 - Газогенератор УТГ-600

Производство биогаза. В силу целого ряда обстоятельств, связанных с топливно-энергетическими, экологическими, климатическими, экономическими условиями, в России с начала 80-х годов ведущее место в решении проблемы использования биомассы в энергетике, помимо газификации древесины и лигноцеллюлозных материалов, занимали разработка и создание биогазовых технологий и оборудования для производства биогаза, тепловой и электрической энергии из органических отходов сельскохозяйственного производства пищевой и легкой промышленности, стоков и твердых бытовых отходов городов.

Результатом развития этого направления явилось создание в компании Центр «ЭкоРос», высокорентабельных биогазовых технологий и необходимого оборудования со сроком окупаемости 1 –1,5 года независимо от мощности установок и места их эксплуатации. Разработкой компания занималась в течение последних десяти лет, позволяет внедрять эти технологии в самой отдаленной глубинке России, в любой деревне, хуторе и маленьком городке.

Рисунок 1.2 - Индивидуальная биогазовая установка ИБГУ- 1

На рисунке 1.2 представлена индивидуальная биогазовая установка для крестьянского хозяйства ИБГУ-1, которая перерабатывает до 200 кг отходов крупного рогатого скота и производит в сутки до 10-12 м3 биогаза.

Биогазовые технологии эффективны в любом климатическом регионе России. В настоящий момент производятся газообразное топливо и высокоэффективные органические удобрения, необходимые современному российскому сельскому хозяйству

На территории России ежегодно накапливается до 300 млн. тонн (по сухому веществу) органических отходов и 250 млн. тонн в сельскохозяйственном производстве. Эти отходы являются прекрасным сырьем для производства биогаза. Потенциальный объем ежегодно получаемого биогаза может составить 90 млрд. м3, то есть 40 млн. тонн нефтяного эквивалента. Следовательно, Россия имеет все возможности для интенсивного развития практически всех современных направлений использования биомассы в энергетике (пиллеты, биоводород, биоэтанол, биодизельное топливо, сингаз, биогаз) с последующим экспортом отдельных видов биоэнергоносителей — в первую очередь пиллет и транспортного этанола [3].

Использование альтернативных источников энергии – уже дело не далекого будущего, а сегодняшнего дня. Как поясняет ведущий сотрудник НПО «Бион» Виктор Юренков, по доступности получения биогазу практически нет равных. При этом происходит совмещение «полезного с приятным»: источники биогаза – навоз, мусор, органические отходы – иными словами, все то, от чего мы любой ценой хотим избавиться. Технология получения, ничем не отличаясь от применяемой на станциях аэрации, совершенно безвредна для природной среды.

Биогазовые станции широко вводятся в эксплуатацию по всему миру. В Китае действует уже более семи миллионов мелких биогазовых установок, вводятся они в эксплуатацию также в Индии, Бангладеш, Пакистане, Таиланде, Новой Зеландии, на Филиппинах.

В то время как традиционное топливо кизяк представляет эпидемиологическую опасность, так как его получают путем высушивания фекалий крупного рогатого скота. Фекалии с патогенной флорой являются возбудителями сильнейших заболеваний животных и человека: туберкулеза, ящура, бруцеллеза, сибирской язвы, сальмонеллеза. Фекалии смываются и попадают в поверхностные и подземные воды, колодцы и арыки. Всего этого можно избежать, если навоз будет переработан в герметичной биогазовой установке.

Остатки брожения органического содержимого биогазовой установки содержат азот, фосфор, калий, а также микроэлементы, отсутствующие в обычных минеральных удобрениях. Иными словами, после очистки от микробов данные остатки представляют собой идеальное удобрение. Таким образом, основным преимуществом остатков является их масса.

На сегодняшний день биогаз используется для создания различных видов энергии, в частности тепловой, механической и, конечно же, электрической. Но крупные биогазовые установки не направлены на производство энергии. Основная их заинтересованность заключена в выделении необходимых для народного хозяйства химических веществ.

Энергия, полученная от переработки биогаза, применяется в самых разных отраслях производства и просто в бытовых нуждах обычных граждан. На нем способны функционировать газосжигающие устройства, которые вырабатывают энергию. Впоследствии данная энергия применяется в отоплении, освещении, снабжении разных кормоприготовительных цехов в сельском хозяйстве. Кроме вышеперечисленного, биогаз задействован для полноценной деятельности водонагревательных приборов, газовых колонок, а также двигателей внутреннего сгорания.

Конечно же, такой газ можно применять для бытовых нужд, например, подвести биогаз к газовой горелке. Но люди, пользующиеся таким газом, предпочитают использование биогаза с целью создания собственной энергетической базы, которая без сомнения нужна для нужд сельского хозяйства.

Говоря о станциях, вырабатывающих биогаз, следует выделить установки промышленного и кустарного масштаба. Мини-станция на биогазе кустарного масштаба конструктивно очень похожа на промышленную станцию. Но в промышленном масштабе все более механизировано, есть системы подогрева и гомогенизации. Дилетанты же, собирающие мини-станции на биогазе в своих сельских угодьях, предпочитают метод под названием «анаэробное сбраживание в метантенках».

Технологические теплоэлектростанции, вырабатывающие биогаз, работают по следующему принципу. Основным материалом для переработки выступают органические отходы, например остатки еды, навоз или ил из реки. Все это проходит процесс брожения, после чего выделяется биогаз. Биогаз активно очищается специальными средствами от вредных веществ. Люди могут сэкономить электрическую и тепловую энергию, пользуясь биогазом, который сами, по сути, и произвели. Можно привести интересный пример использования такой станции.

Неподалеку от Москвы открыта ТЭС на биогазе. Как утверждает ее руководство, она будет работает на иле из реки, которого за год скапливается больше чем 6 млн. куб. м.

На сегодняшний день, учитывая сложное экономическое положение в Европе и всем мире, возрос спрос на электростанции на биогазе. Ни для кого не секрет, что утилизация органического мусора стала одной из трудно решаемых задач и современной проблемой у промышленников и фермеров. Хотя в сельском хозяйстве уже относительно давно практикуется переработка отходов в биогаз, сам процесс переработки представляет собой сбор органического мусора и его длительное брожение. После этого механическим путем удаляются все лишние вещества, и газ в дальнейшем готов для использования. Использование биогаза по сравнению с другими источниками энергии неиссякаемое, потому что его возможно восстановить из органических источников. Все эти факторы способствуют экономии электричества.

Большим спросом пользуются горелки на биогазе, что обусловлено целым рядом положительным факторов и характеристик. Горелки, предназначенные для отопительных установок, применяются для обогрева жилых помещений. Выглядят же они как обычные горелки, наделенными как забором атмосферного воздуха, так и с применением дутья. Кроме того, используются горелки на плитке и в духовке для приготовления пищи. Использование такой техники способно значительно сократить количество расходов на топливо, ведь биогаз можно производить самостоятельно или покупать дешевле, чем другие виды энергии.

Следует отметить, что котлы на биогазе, пользуются популярностью. Дело в том, что самый обычный котел можно переделать для работы на биогазе путем замены горелок. Производители же в свою очередь начали выпускать универсальные агрегаты, которые способны работать как на природном газе, так и на биогазе.

Когенерационные установки предназначены для получения электроэнергии, непосредственно из биогаза. Теплота и электричество производятся благодаря переработке отходов, которые регулярно остаются от аграрной отрасли, городской канализации и свалок. Такие установки, использующие биогаз как топливо, очень популярны в Европе и Азии [4].

2.2 Процесс образования биогаза

Основным источником получения биогаза является биомасса. Биомассой принято называть всё то, из чего состоят растения и животные. Химический состав биомассы может различаться в зависимости от ее вида. Обычно растения состоят из 25% лигнина и 75% углеводов или сахаридов (рисунок 2.1). Углеводородная фракция состоит из множества молекул сахаридов, соединенных между собой в длинные полимерные цепи. К наиболее важным категориям углеводородов можно отнести целлюлозу. Лигниновая фракция состоит из молекул несахаридного типа. Природа использует длинные полимерные молекулы целлюлозы для образования тканей, обеспечивающих прочность растений. Лигнин представляет собой «клей», который связывает молекулы целлюлозы между собой.

Рисунок 2.1 - Химический состав биомассы

Двуокись углерода из атмосферы и вода из грунта участвуют в процессе фотосинтеза с получением углеводов (сахаридов), которые и образуют «строительные блоки» биомассы. Таким образом, солнечная энергия, используемая при фотосинтезе, сохраняется в химической форме в биомассовой структуре. Если мы сжигаем биомассу извлечением химической энергии, то кислород из атмосферы и углерод, содержащийся в растениях, вступают в реакцию с образованием двуокиси углерода и воды. Процесс является циклическим, т.к. двуокись углерода может вновь участвовать в производстве новой биомассы.

Биомасса как аккумулятор большого количества энергии может отдавать ее при различных химических и биохимических процессах в виде теплоты при сгорании, в виде газообразного метана, жидкого метанола, твердого древесного угля [8].

Биогаз является продуктом обмена веществ бактериями, образовавшийся  вследствие разложения ими органического субстрата. Процесс разложения можно разделить на 4 этапа (рисунок 2.2), в каждом из которых участие принимают много разных групп бактерий.

На первом этапе аэробные бактерии перестраивают высокомолекулярные органические субстанции (белок, углеводы, жиры, целлюлозу) с помощью энзимов на низкомолекулярные соединения, такие как сахар, аминокислоты, жирные кислоты и воду. Энзимы, выделенные гидролизными бактериями, прикрепляются к внешней стенке бактерий (так называемые экзоферменты) и при этом расщепляют органические составляющие субстрата на малые водорастворимые молекулы. Полимеры (многомолекулярные образования) превращаются в одномеры (отдельные молекулы). Этот процесс, получивший название гидролиз, имеет медленное течение и зависит от внеклеточных энзимов, таких как целлюлоза, амилазы, протеазы и липазы. На процесс влияет уровень рН (4,5-6) и время пребывания в резервуаре.

Повышение

кислотности

Гидролиз

Образование уксусной к-ты

Образование метана

избират. анаэробные
бактерии

кислотообразующие
бактерии

бактерии образ.
уксусную к-ту

метановые бактерии

Простой сахар, амино-жирные кислоты

Простой сахар, амино-жирные кислоты

Органические кислоты, двуокись углерода

Уксусная кислота, двуокись углерода, водород

Метан, двуокись углерода, вода

Рисунок 2.2 – Этапы образования биогаза

Далее расщеплением занимаются кислотообразующие бактерии. Отдельные молекулы проникают в клетки бактерий, где они продолжают разлагаться. В этом процесс частично принимают участие анаэробные бактерии, употребляющие остатки кислорода и образующие тем самым необходимые для метановых бактерий анаэробные условия. При уровне рН 6-7,5 вырабатываются в первую очередь нестойкие жирные кислоты (= карбоновые кислоты – уксусная, муравьиная, масляная, пропионовая кислоты), низкомолекулярные алкоголи - этанол и газы – двуокись углерода, углерод, сероводород и аммиак (рисунок 2.3). Этот этап называют фазой окисления (уровень рН понижается).

После этого кислотообразующие бактерии с органических кислот создают исходные продукты для образования метана, а именно уксусной кислоты, двуокиси углерода и углерода. Такие бактерии, понижающие количество углерода, являются очень чувствительными к температуре.

На последнем этапе образуется метан, двуокись углерода и вода в сложных пределах как продукт жизнедеятельности метановых бактерий с уксусной и муравьиной кислоты, углерода и водорода. 90% всего метана вырабатывается на этом этапе, 70% происходит из уксусной кислоты. Таким образом, образование уксусной кислоты (3 этап расщепления) является фактором, определяющим скорость образования метана. Метановые бактерии исключительно анаэробные. Оптимальный уровень рН составляет 7, амплитуда температурных колебаний может быть в пределах 6,6-8.

Сахар, аминокислоты, жирные кислоты

Образование метана

Образование уксусной к-ты

Фаза окисления

Гидролиз

Сх-Сб карбоновые/жирные кислоты

С5 валерьяновая СH3-CH2-CH2 -CH2-COOH

С4 масляная СH3-CH2-CH2-COOH

С3 пропионовая СH3-CH2 -COOH

Метан CH4, двуокись угл. СО2,
вода, H2S, N2.

С2 уксусная СH3-COOH

С1 муравьиная HCOOH

Рисунок 2.3 – Продукты обмена веществ (огранические кислоты) анаэробного разложения

Расщепление органики на отдельные составляющие и превращение в метан может проходить лишь во влажной среде, поскольку бактерии могут перерабатывать только вещества в растворенном виде. Таким образом, для брожения твердых субстратов (ошибочно иногда называемое сухим брожением) существует потребность в воде.

На сегодняшний день науке известно около 10 разных видов methanococcus и methanobacterium, размером всего лишь 1/1000 мм, способных жить в разной среде.

В процессе расщепления продукты переваривания (обмена веществ) каждой группы бактерий выступают питательными веществами для следующей группы бактерий (рисунок 2.3). По-фазное расщепление органики происходит не с одинаковой скоростью. Разные группы бактерий работают с разной скоростью (рисунок 2.4). В то время как аэробные бактерии при достаточном питании удваивают свою массу на протяжении 20 мин. – 10 часов (время генерации), анаэробные бактерии – существенно медленнее. Фаза образования уксусной кислоты проходит наиболее медленно. Бактериям необходимо много дней для расщепления питательных веществ и тем самым удвоения своей массы. Среди метановых бактерий также есть несколько медленных видов. В первую очередь чистые культуры требуют для этого 3-5 дней. Все остальные расщепляют уксусную кислоту на метан на протяжении от нескольких часов до трех дней.

Быстрее всех работают кислотообразующие бактерии, производящие первые преобразования органики уже на протяжении от нескольких часов до 2 дней. В идеальном случае между фазами расщепления устанавливается динамическое равновесие в концентрации веществ, а именно между поступлением питательных веществ и их расщеплением. Наиболее часто совершаемой ошибкой является перекармливание бактерий быстрорасщепляемым субстратом, что приводит к накоплению кислот из-за кислотообразующих бактерий. В связи с этим может наступить слишком резкое падение уровня рН, которое не переживут другие бактерии. Кроме того, избыточная концентрация выработанного вещества приводит к задержке роста вырабатывающей ее группы бактерий.

Анаэробные бактерии

20мин – 10ч

1-48ч

Анаэробные бактерии

Углеводы

Белки

Жиры

1-48ч

Окисляющие бактерии

Метанол и уксусная кислота

Молочная кислота

Масляная кислота

Пропионовая кислота

Жирные кислоты

Бактерии, образующие уксусную кислоту

9-18ч

3-5 дней

2-10 дней

Смесь культур для разлож. H2

Чистые культуры разлож. H2

Смесь культур для разлож. уксусной к-ты.

Чистые культуры для разлож. уксусной к-ты.

Бактерии, образующие метан

48-72ч

3-5 дней

240  (ч)

24        48           72            96        120

10  (дней)

1            2            3              4             5

Рисунок 2.4 – Время жизни поколений бактерий

В естественных условиях в присутствие влаги, тепла, кислорода биомасса разлагается под действием аэробных бактерий, причём углерод, содержащийся в биомассе, сгорает (разлагается) до углекислого газа. Если биомасса находится в условии недостаточного поступления кислорода из окружающей среды, то могут развиваться анаэробные бактерии. Под их действием углерод биомассы разделяется между полностью восстановленным метаном и полностью окисленным углекислым газом.

Интенсивность действия анаэробных бактерий обуславливается рядом факторов, среди которых главным является постоянство температуры. Выделяют три уровня температуры, при которых эффективность действия определённого вида анаэробных бактерий наиболее высокая: низкий, средний, высокий.

При низком уровне температур (до 20°С) происходит психрофильное брожение. Жизнедеятельность этих групп бактерий происходит в теплое время года. Примером психрофильного брожения может служить разложение биомассы в трясине болот с образованием «болотного» газа, который есть не что иное, как биогаз.

При среднем уровне температур (30-40°С) развивается мезофильная группа бактерий. Оптимальным считается значение температуры 32-34°С.

Высокий (45-85°С) уровень температур обуславливает термофильное брожение. Оптимальной здесь считается значение температуры в пределах 52-55°С.

Мезофильное и термофильное брожение не может идти без дополнительных затрат энергии на поддержание заданной температуры процесса. Анаэробные бактерии очень болезненно отзываются не только на величину, но и на резкое изменение температуры. Повышение температуры приводит к увеличению скорости выхода биогаза, следовательно, к уменьшению времени полного разложения биомассы. Так, увеличение температуры процесса на 5°С удваивает скорость выхода биогаза.

Большинство метанообразующих бактерий интенсивно развивается в нейтральной среде с рН=6.5-7.5. При этом требуется определённое содержание азота и фосфора: около 10% и 2% соответственно и отношения С/N=10-16 [9].

При сгорании 1м3 биогаз может дать в среднем 20-25 МДж энергии. Эта энергия эквивалентно энергии сгорания 0,6 м3 природного газа, 0,74 л нефти или 0,66 л дизельного топлива.

Динамическое равновесие также определяется легкостью расщепления субстрата (рисунок 2.5). Сахар и крахмал, например, через свою простую структуру расщепляются очень быстро и требуют лишь короткого времени пребывания в ферментаторе. Чем сложнее структура субстрата, тем дольше длится расщепление. Целлюлоза и гемицеллюлоза имеют широко разветвленную структуру и разлагаются медленно. Лигнин, одеревеневшее вещество у растений, количество которого возрастает с возрастом растения, разлагается бактериями очень плохо, поскольку он проявляет стойкость даже к кислотам.

Скорость расщепления субстратов имеет прямое влияние на технически необходимое время для брожения. Таким образом, уже при планировании биогазовой установки стоит четко определить, какой субстрат или какие субстраты будут использоваться для брожения. Однако не только технически необходимое время для брожения определяет время пребывания в ферментаторе, значение имеют также экономические показатели. Если мы хотим переработать очень одеревеневший материал, то для этого стоит предусмотреть большой объем ферментатора, чтобы получить из него метан. С экономической точки зрения это не имеет смысла. Время брожения, таким образом, определяется динамикой анаэробного расщепления и быстротой расщепления определенного субстрата.

Сахар (моно-, дисахариды)

Крахмал (полисахариды)

Протеины

Пектины (полисахариды)

Гемицеллюлоза (полисахариды)

Целлюлоза (полисахариды)

Лигнин

Воск

Смолы, дубильные вещества

Время брожения

Рамки техн.-экономического
времени брожения

Рисунок 2.5 – Скорость разложения групп веществ

Если ферментатор по новому заполнить субстратом, то после прохождения отдельных фаз процесса расщепления биогаз образовывается медленно. Количество выработанного ежедневно биогаза растет до того момента, пока не будет достигнуто зачение максимума. На момент достижения кульминационного момента субстрат, который легко разлагается и будет переработан, бактериям останутся лишь вещества, которых тяжело переваривать. Этим самым количество ежедневно вырабатываемого газа будет понижаться до тех пор, пока не будет расщеплен весь доступный материал или пока субстрат нельзя будет расщеплять дальше. Такой процесс образования биогаза похож на так называемый периодический метод.

Сегодня принято использовать постепенный процесс, при котором субстрат подается на протяжении дня многими небольшими порциями, что в свою очередь ведет к равномерному производству биогаза. Производство газа из 1 кг органического субстрата постепенно увеличивается вместе с увеличением времени для брожения, вначале быстрее, а по мере возрастания времени брожения – медленнее. Наступает такой момент, когда количество произведенного газа настолько мало, что долгосрочное пребывание в ферментаторе более нецелесообразно с экономической точки зрения. На практике никогда не бывает полного расщепления органики.

2.3 Характеризующие процесс параметры

Загрузка бродильной камеры. Под загрузкой бродильной камеры подразумевается количество органической сухой субстанции, которая ежедневно будет подаваться в ферментатор. Обычно она указывается в килограммах органического сухого вещества на м³ объема ферментатора в день. Размер возможной загрузки бродильной камеры зависит, в первую очередь, от выбранной температуры ферментирования и времени брожения. Чем ниже температура и чем больше время брожения, тем больше может быть степень загрузки ферментатора и больше органики может быть внесено.

Загрузку бродильной камеры в зависимости от вида установки можно повысить до максимального уровня. Чем выше загрузка бродильной камеры, тем больше риск достичь граничных показателей разлагающих бактерий и тем самым перегрузить процесс. Поэтому надо особенно внимательно относиться к работающим установкам, которые полностью загружены рабочим материалом.

На практике часто встречается загрузка ферментатора в 2-3 кг органического сухого вещества на 1 м³ в день. Необходимо наблюдать за началом уменьшения выхода газа вследствие задержки развития бактерий. Если загрузка камеры для брожения составляет 4-5 кг органического сухого вещества, то производительность бактерий падает, что приводит к падению производства газа. Тогда система считается перегруженной. В то время как нагрузка 1 кг органического сухого вещества на м³ проблем никаких не составляет.

Загрузка ферментатора выступает контрольным параметром загруженности установки. Ее следует учитывать при планировании и разработке параметров установки.

Проточным ферментаторам, выполненным в лежащей, горизонтальной форме приписывают большую нагрузку. В литературе можно найти данные до 10 кг органического сухого вещества на 1 м³ в день и более. При внимательном рассмотрении такой конструкции можно увидеть, что за ферментатором устанавливается еще дображиватель, собственно, для увеличения бродильной камеры, тем самым уменьшая загрузку ферментатора.

Для горизонтальных установок, в которых часть переброженого материала перемешивается со свежей порцией субстрата, также следует учитывать разбавление субстрата. Из-за смешивания свежего и переброженного материала, он разбавляется, и уменьшается содержание органического сухого вещества в общей массе. Однако часто указывают лишь содержание внесенного материала как загрузку бродильной камеры.

Независимо от формы ферментатора рекомендуется загружать ферментатор меньше чем на 4 кг органического сухого вещества на м³ в день. Загрузка бродильной камеры Br вычисляется из ежедневно подаваемого количества субстрата, умноженного на процент органического вещества субстрата и разделенного на общий объем ферментатора.

Br равняется килограмму органического сухого вещества, подаваемого в день на м3 объема ферментатора.

При данном объеме ферментатора сокращается время брожения, если увеличивается количество ежедневно подаваемого субстрата. Вследствие этого бактериям остается меньше времени на разложение материала, и, в худшем случае, из установки будет выходить непереваренный материал. Нагрузка бродильной камеры и время брожения должны быть согласованы между собой.

Время брожения. Гидравлическое время брожения – это время, которое субстрат теоретически пребывает в ферментаторе. Для ферментаторов с полным смешиванием оно является рассчитываемой средней величиной. Для ферментатора, в котором продвижение субстрата происходит как движение единой пробки (тромба), теоретическое время соответствует фактическому времени брожения, поскольку большая часть внесенного субстрата проталкивается через весь ферментатор как одна пробка. Поэтому одни и те же субстраты требуют в системе полного смешивания, более длительного времени брожения, чем в системах горизонтального протекания.

Время брожения субстрата в ферментаторе рассчитывается исходя из разлагаемости субстрата. Легко разлагаемые субстраты требуют более короткого времени, нежели тяжело поддающиеся разложению субстраты (Рисунок 2.5).

В качестве единицы измерения для минимального времени разложения в ферментаторе служит время генерации соответствующего вида бактерий. Если время для брожения будет выбрано настолько коротким, что они не успеют удвоить своей бактериальной массы, то соответственно теряется и нетто масса бактерий в ферментаторе, и падает газообразование. Так некоторые группы бактерий для удвоения своей бактериальной массы требуют до 10 дней (Рисунок 2.5), т.е. этот промежуток времени и является нижней границей необходимого времени для брожения.

Верхняя граница времени для брожения определяется техническим и экономическим видением. Настает такой момент, когда количество вырабатываемого газа так мало, что увеличение объема ферментатора будет дороже чем добытый газ.

Время брожения субстрата в ферментаторе вместе с температурой брожения имеет большое влияние на степень разложения, выход газа и добычу газа. Краткое время брожения приводит к сильному фугасному действию (в соотношении на м3 бродильной камеры), поскольку в первую очередь разлагаются легко поддающиеся субстраты. Но если посмотреть на всё количество подаваемого органического субстрата, то короткое время брожения связано с плохим выходом газа (в отношении к 1 кг органического сухого вещества) и с незначительной степенью разложения. При длительном времени разложения, наоборот, увеличиваются добыча газа и степень разложения, а фугасное действие на м3 ферментатора уменьшается. Влияние времени брожения на добычу газа, в отношении на количество органической сухой субстанции, показано на рисунке 2.6. Из него четко видно, что существует большая разница между субстратами, происходящими от разных животных. Птичий помет в термофильном режиме уже при 30 днях брожения считается значительно «потерявшим свои газообразующие свойства», в то время как жидкий навоз скота и свиней для этого требуют около 40 дней, а твердый навоз - 50 дней. Далее по изменению кривой видно, что больше газа образуется на начальном этапе брожения, в то время, как на конечном этапе лишь небольшое количество. На практике отказываются от самых последних стадий с незначительным процентом добычи газа.

Рисунок 2.6 – Специфический выход газа при термофильном режиме в зависимости от вида субстрата (помет кур, навоз свиней и КРС, а также твёрдый навоз) и продолжительность брожения.

Похожая зависимость наблюдается при брожении энергетических растений и других органических остатков. Время брожения рассчитывается путем деления объема бродильной камеры на ежедневно подаваемое количество субстрата.

Среднее время брожения с 1985 г. возросло с 35 до 51 дня. Эти данные получены после внедрения федеративной программы по измерению длительности брожения на биогазовых установках, хотя в 2004 г. показатели были еще выше. Согласно этим исследованиям 55% установок работают в среднем с периодом брожения от 60 до 120 дней.

С экономической точки зрения целесообразно рассчитывать время брожения и связанный с этим размер ферментатора как можно точнее, поскольку это напрямую связано с затратами на строительство. Таким образом, время брожения надо выбирать так, чтобы

- загрузка ферментатора не превышала 4 кг органического СВ/м3-день;

- изменения в составе и количестве субстрата оставались в определенных пределах;

- в установке присутствовал потенциал для расширения.

Поэтому при расчете размеров ферментатора надо учитывать дополнительные 20% от размера резервуара.

Степень разложения. Степень разложения указывает, какой процент органического сухого вещества разложился в пределах заданного времени брожения. Полное разложение до состояния минерализации теоретически возможно только тогда, когда субстрат не содержит лигнина. На практике полное разложение требовало бы очень длительного периода брожения, поскольку скорость разложения не всегда остается одинаковой. Наоборот, после прохождения начального этапа она начинает заметно снижаться, соответственно и газообразование (Рисунок 2.5). Это означает, что последние проценты от общего количества добытого газа будут стоить высоких затрат (объем резервуара). Высокая степень разложения зависит от состава субстрата, отображает производство газа. К ней стоит стремиться. На практике наблюдается разложение на уровне от 30 до 70%. В среднем разложение органических веществ для среднего периода брожения будет составлять до 60%. Установки, работающие исключительно на возобновляемом сырье достигают степени разложения от 80% органической сухой массы.

Если субстрат поддается небольшому разложению, то позитивного влияния на окружающую среду от установки, а особенно уменьшения неприятных запахов и разъедающего эффекта наблюдаться почти не будет.

2.4 Контроль и управление процессом

Производство биогаза протекает в закрытой системе и возникает зависимость определения правильности протекания процессов ферментатора от внешних признаков.

Для биогазовых установок, в которых произведенный газ с помощью генератора преобразовывают в электроэнергию, индикатором может являться поточное производимое его количество. Такие установки разрабатываются под определенную мощность генерирующего устройства. Если вырабатывается постоянная мощность, то установка работает хорошо. В этом смысле можно также предпринимать определенные меры по оптимизации, таковыми могут являться, например, согласование работы отдельных агрегатов между собой с учетом потребляемой ими электроэнергии, оптимизация профилактических ремонтных работ с соответствующим понижением расходных материалов, субстрат-менеджмент, начинающийся с последовательности подачи, выбора сортов, консервировании и согласовании групп материалов между собой.

Но перед тем как заняться этапом оптимизации установки, необходимо достичь стабильного процесса работы. Высокое постоянное производство газа с небольшими ежедневными колебаниями является первым признаком стабильности процесса. В самом простом случае стабильный и равномерный процесс можно определить по постоянной наполненности газгольдера.

Еще одной возможностью для контроля является сравнение количества выработанного биогаза по сравнению с количеством, которое должен был дать субстрат вследствие расчетов. Если соотнести это производство газа с количеством ежедневно подаваемого органического субстрата (oСВ/день), то получим выход биогаза для конкретной установки. Специфическое производство газа, выраженное в м3 биогаза на м3 объема ферментатора в день, может выступать контрольным параметром для конкретной установки.

Если эти параметры производительности будут стабильными, значит процесс протекает стабильно, хотя они и не дают информации о качестве газа. Если сделать пропорцию между вырабатываемым количеством электроэнергии и количеством переработанного газа, то можно дать оценку качества газа. Поскольку, если количество тока падает при том же уровне потребления газа, то это связано с плохим качеством биогаза (если, конечно, исключить технические поломки в генераторе).

Если количество ежедневно производимого газа слишком низкое, то причина этого кроется либо в субстрате, либо в используемой технике.

Со стороны субстрата есть только четыре фактора, влияющих на снижение либо очень низкое количество вырабатываемого газа:

1. Неправильный состав субстрата (переокисление из-за содержания, как правило, слишком большого количества легко разлагаемого субстрата либо через задержки, вызванные азотом, если смесь содержит много азота);

2. Слишком большая загрузка ферментатора (перекармливание);

3. Слишком мало субстрата (недокармливание);

4. Недостаток питательных веществ либо присутствие вредных веществ.

Только после полной уверенности в исключении влияния 1-3 факторов, стоит заниматься исследованиями на возможное присутствие таких специфических факторов, как наличие микроэлементов или вредных веществ.

С технической точки зрения факторами, влияющими на производство газа, чаще всего становятся системы подачи, мешалки и температура.

Чтобы контролировать и регулировать протекание процесса, необходимо замерить некоторые параметры и задокументировать их. К этому особенно относятся такие параметры:

- температура субстрата в ферментаторе;

- количество произведенного газа и электрической энергии;

- вид и количество ежедневно подаваемых субстратов;

- ежедневные измерения уровня серы и аммиака (необходимо для определенных субстратов либо при изменении состава смеси субстрата);

- регулярный контроль загрузки ферментатора и времени брожения;

- регулярный замер образования жирных кислот либо буферного резерва, либо концентрации ионов H+ в газе, особенно при изменении состава смеси субстрата.

При учете этих параметров можно контролировать либо рассчитывать все важнейшие характеристики процесса, относящиеся к производству газа и электроэнергии (сравнение: «должно быть» - «фактически существует»), загрузка ферментатора, время брожения, температура, качество газа, концентрация серы и азота. При этом помогают не одни только данные, но и тенденции,  показывающие в каком направлении развивается процесс. Для учета и расчета этих параметров существуют специально разработанные компьютерные программы, упрощающие контроль за предприятием.

Ниже перечислены мероприятия по поддержке стабильного течения процесса, которые уже упоминались ранее:

- температура субстрата в ферментаторе должна соблюдаться как можно точнее и должна регулироваться с помощью термостата;

- равномерная подача субстрата;

- избегать подачи больших порций холодного субстрата;

- изменения состава субстрата производить медленно и пошагово; это же касается и изменения рациона питания животных;

- избегать подачи замедляющих развитие веществ в большой концентрации;

- достаточно частое и длительное перемешивание; если во время и после перемешивания образовывается слишком большое количество газа, то это указывает на недостаточное перемешивание.

2.5 Состав и качество биогаза

Поскольку только метан поставляет энергию из биогаза, целесообразно для описания качества газа, выхода газа и количества газа всё относить к метану с его нормируемыми показателями. Объем газов зависит от температуры и давления. Высокие температуры приводят к растяжению газа и к уменьшаемому вместе с объемом уровню калорийности, и наоборот. Кроме того, при возрастании влажности калорийность газа также снижается. Чтобы режимы выхода газа можно было сравнить между собой, необходимо их соотносить с нормальным состоянием (температура 0°C, атмосферное давление 1,01325 bar, относительная влажность газа 0%). В целом данные о производстве газа выражают в литрах (л) или м3 метана на кг органического сухого вещества (оСВ).

Качество биогаза определяется в первую очередь содержанием метана либо соотношением горючего метана (CH4) к «бесполезной» двуокиси углерода (CО2). Двуокись углерода разбавляет биогаз и вызывает потери при его хранении. Поэтому важно стремиться к высокому содержанию метана и как можно низкому содержанию двуокиси углерода.

Достигаемое обычно содержание метана колеблется между 50 и 75%. Как правило, содержание CО2 измеряют с помощью прибора «Brigon» и после вычета небольшого количества остальных газов (2 - 8%) вычисляют содержание CH4.

Содержание метана в биогазе в первую очередь определяется следующими критериями:

- Ведение процесса. В одноступенчатых биогазовых установках весь процесс анаэробного разложения происходит в одном ферментаторе одним этапом. Таким образом, весь газ выделяется как смесь газов; в двухступенчатых установках выработанный на 1 этапе газ состоит в большой степени из двуокиси углерода и других энергетически малоценных газов, выводящихся в окружающую среду. Вырабатываемый на 2 этапе газ имеет высокий процент содержания метана, который может составлять и более 80%.

- Состав питательных веществ субстрата. Количество и качество произведенного биогаза зависит от количества внесенных веществ и их состава. Протеины и жиры имеют более высокое содержание метана. Для богатых на углеводы субстратов, как, например, кукуруза можно рассчитывать на содержание метана в среднем 53%

- Температура субстрата. На практике оказалось, что при высокой температуре ферментатора выход метана более плохой, чем при низких температурах. Это происходит через различия в растворимости и образованием газовидной двуокиси углеводорода. Чем большее количество CО2 перейдет в газовидную форму, тем меньшей будет процентная доля CH4 в биогазе.

После метана и двуокиси углерода сероводород (H2S) является важнейшей составляющей газа. Сероводород очень агрессивен и вызывает коррозию, что в первую очередь вызывает проблемы с арматурой, газовыми счетчиками, горелками и двигателями. Поэтому необходимо очищать биогаз от серы. Очищенный от серы биогаз почти не имеет запаха.

Рисунок 2.7 – Состав биогаза. Режим 1-5: навоз+6,5-62,5% отсепарир. жир; 6-7: навоз + 2-65% сельхоз. остатки; 8-10: навоз.

O2

N2

Кроме того, в биогазе содержатся следы аммиака, элементарного азота, водорода и кислорода, общим содержанием от 6 до 8% (Рисунок 2.7). Сероводород и аммиак можно легко замерять с помощью трубки Дрегера. Такие трубки можно использовать многоразово.

Газ, только что поступивший из биогазовой установки, насыщен водным паром. Возможно, что пар содержит также следы еще малоисследованных растворенных веществ, способных вызывать проблемы при сжигании биогаза в котлах и двигателях. Например, на биогазовой установке в Рипперсхаузене образовывались пушистые хлопья, которые создавали в сжигательной камере котла толстые наслоения. Потребовалось длительное время, чтобы установить, что эта «белая сажа» является оксидом кремния, возникающим вследствие коферментации силиконосодержащих косметических мазей как результат сложных химических реакций (образование силанов). Поэтому сушка биогаза от конденсации является очень важным шагом по обогащению газа. С помощью конденсированной воды сепарирует также большое количество содержащегося в биогазе аммиака, вызывающего в противном случае большие повреждения двигателя, особенно на подшипниках из цветных металлов.

2.6 Производство электрической и тепловой энергии на биогазовых станциях

Полученный биогаз является энергетическим источником для выработки электрической и тепловой энергии. Для преобразования биогаза используются газотурбинные установки и поршневые двигатели. Обе технологии находятся примерно в одной ценовой категории и имеют близкий уровень производительности. На сегодняшний день достаточно много компаний специализируются на производстве газотурбинных установок и поршневых двигателей, адаптированных к работе на биогазе. Среди наиболее известных брендов: «VibroPower», «Cummins», «Geko» и др.

Энергия вращения, полученная при сгорании биогаза, идет на выработку электрической энергии. Тепловая энергия получается в виде побочного продукта при получении электрической энергии. Возможно использование газовых горелок и котлов для преобразования полученного биогаза в тепло. Тепловая энергия направляется от станции к потребителю с помощью теплоносителя (воды). При проектировании и строительстве тепловой сети от биостанции необходимо осуществлять теплоизоляцию трубопровода, по которому протекает теплоноситель.

Для выработки электрической энергии используются синхронные генераторы с автоматической системой возбуждения. Генераторы изготавливаются специально под заданный тип газотурбинной установки (поршневого двигателя), с учетом номинальной частоты вращения ротора турбины (двигателя). Генераторы выдают в сеть напряжение промышленной частоты. Большинство генераторов для биогазовых электростанций спроектированы на рабочее напряжение 0,4 кВ. Такое техническое решение позволяет напрямую передавать электрическую энергию потребителю (животноводческой компании). Такой вариант возможен, если животноводческое предприятие расположено в непосредственной близости к электростанции (в пределах 200-400 м). Электрическая энергия также может быть преобразована в более высокие классы напряжений и передана в энергосистему (или другим удаленным потребителям).

Во избежание аварийных ситуаций, при подключении генераторов к энергосистеме, необходимо устанавливать оборудование, осуществляющее синхронизацию генераторов в энергосистемой.

В целом, эксплуатация и обслуживание электрической части биогазовой электростанции практически не отличается от обслуживания электрической части мини-ТЭЦ или ДЭС.

2.7 Анализ отказоустойчивости биоэнергетических станций в географических и климатических условиях Красноярского края

Красноярский край имеет резко-континентальный климат. В зимний период температура может снижаться до -40 оС на период более месяца. В летний период температура может превышать +30 оС.

С позиции надежности биогазовую станцию можно рассматривать как две слабозависимые системы: систему по производству биогаза (газгольдер) и систему выработки электрической (тепловой) энергии (когенерационная установка).

Производительность газгольдера зависит от климатических условий окружающей среды, т.к. внутри газгольдера должна поддерживаться постоянная температура для производства биогаза. Наибольшие риски возникновения неисправностей в биогазвой станции связаны с необходимостью газгольдеров работать при низких температурах в зимний период. Часть тепла расходуется на подогрев содержимого газгольдера для поддержания процесса брожения. В случае повреждения теплоизоляционного слоя (например, сильными порывами ветра или за счет человеческого фактора) или нарушения процесса подогрева возможно расхолаживание газгольдера. В этом случае может быть поврежден ряд узлов, отвечающих за подготовку и перемешивание субстрата. Большинство биогазовых станций имеют два и более газгольдеров. При выходе из строя одного газгольдера, оставшиеся продолжают функционировать. Такое техническое решение позволяет поддерживать работоспособность станции в период ремонта оборудования.

Когенерационные установки располагаются внутри технологического помещения, которое защищает оборудование от перепадов температур, влаги, пыли и т.д.  Когенерационные установки представляют из себя газотурбинную установку (в некоторых случаях – газопоршневой двигатель), работающую с электрогенератором. Как показывает практика, наибольшая интенсивность отказов свойственна именно подвижным (вращающимся) элементам (какими являются газотурбинная установка и генератор). Большинство заводов изготовителей генерирующего оборудования (в том числе и рассматриваемые Cummins и Catapillar) гарантируют безотказную работу на заявленный заводом срок службы при своевременном проведении плановых ремонтов. Реально возникновение неисправностей генерирующего оборудования в процессе эксплуатации возможно, но опыт эксплуатации показывает, что частота отказов может быть существенно ниже, чем 1 раз в год. При необходимости поддержания заданного уровня мощности станции возможно дублирование генерирующих мощностей, за счет установки дополнительного генератора. Такое решение является более дорогостоящим, но в свою очередь позволит решить следующие задачи:

- повышение надежности за счет подключения дополнительного когенератора в случае отказа основного оборудования;

- поддержание рабочей мощности станции при проведении плановых и аварийных ремонтов за счет дополнительной когенерационной установки;

- возможность подключения когенерационной установки в период пиковых нагрузок.

В процессе эксплуатации также могут возникать отказы коммутационной аппаратуры, автоматики и системы компьютерного управления, но интенсивность подобных отказов существенно ниже перечисленного выше оборудования.

На сегодняшний день в мире не имеется опыта эксплуатации биогазовых станций в климатических условиях, приближенных к условиям Красноярского края (резко-континентальный климат с затяжной холодной зимой и жарким летом, минимальная температура до -40 оС). Существующие на территории России в Калужской и Белгородской областях биогазовые станции расположены в европейской части России. Данная территория имеет более мягкий климат с более теплыми зимами (температура редко опускается ниже -20 оС). На сегодняшний день опыт эксплуатации первой биогазовой станции в России составляет чуть более 3 лет. За столь небольшой период эксплуатации проблематично сделать выводы об интенсивности отказов как отдельного оборудования, так и всей системы (биогазовой станции) в целом, т.к. оборудование не достигло достаточного уровня износа.

Для поддержания работоспособности биогазовой станции в условиях суровой зимы рекомендуется проектировать станцию с установленной электрической мощностью не менее 0,5-1 МВт. Такое техническое решение позволит обеспечить достаточным количеством тепла газгольдер в пиковые морозы, за счет снижения производительности станции. Производительности менее мощных станций может не хватить на поддержание процесса. В случае расхолаживания газгольдера восстановление его работы возможно только весной. Данный вопрос требует подробного исследования в процессе эксплуатации пилотной станции. Исследование пилотной станции позволит ответить на вопросы надежности и экономической эффективности использования биогазовых станций в климатических условиях Красноярского края.

В целом, для обеспечения максимальной отказоустойчивости оборудования рекомендуется придерживаться следующих правил при строительстве биогазовой станции:

- использовать оборудование проверенного производителя, имеющего многолетний опыт эксплуатации на рынке биогазового оборудования;

- обеспечить достаточную теплоизоляцию газгольдеров и основного генерирующего оборудования;

- защитить газгольдеры и здание станции от несанкционированного действия персонала, строительной и сельскохозяйственной техники.

Для наработки статистики отказов основного оборудования требуется исследование пилотных станций на предмет оптимизации режимов работы и повышения надежности функционирования станции.

Выводы к разделу 2

1. Рассмотрен процесс производства биогаза и характеризующие его параметры. Рассмотрены методы управления процессом.

2. Рассмотрен принцип действия биогазовых электростанций и когенерацонных установок.

3. Рассмотрены технические вопросы параллельной работы биогазовой станции с энергосистемой и другими генераторами на базе ВИЭ. Биогазовые станции могут работать как единой энергосистемой, так и с другими малыми генераторами на базе ВИЭ.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ БИОГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

3.1 Алгоритм анализа современных производителей биогазовых установок

Благодаря программам развития использования ВИЭ в зарубежных странах, мировой рынок биогазовой отрасли также развивается высокими темпами. Однако, на сегодняшний день существует незначительное количество производителей биогазовых установок на территории России и в зарубежных странах. Каждая компания предлагает свою уникальную технологию. Технологии имеют свои качественные отличия: климатическое исполнение, удобство эксплуатации, надежность узлов, качество выдаваемого биогаза, возможность организации производства биогазовых установок или их отдельных элементов на территории России и др.

Был проведен анализ следующих брендов производителей оборудования биогазовой энергетики: «Zorg», «ЭкоРос», ООО «СИПРИС», ООО «Агробиогаз», «Росбиогаз», «Biogas Energy», «Гильдия-М», «GazEcos», «Huo Long Biogas Ltd», ООО «Компания Ветроэнергетика», «Биоэнергосила», «Урал Пром-Комплект», «ARCHEA BIOGAS N.V.», «MT-Energie», «WELTEC BIOPOWER».

Анализ состоял из рассмотрения технологий на основе данных, представленных на официальных сайтах компаний, периодической печати и отзывов потребителей, а также средством ведения официальной переписки с компаниями, технологии которых представляют интерес для Красноярского края.

Всего было направлено 15 официальных запросов следующим компаниям: «Hou Long Biogas», «MT-Energie», «WELTEC BIOPOWER», «Biogas Energy», ООО «Агробиогаз», «Биоэнергосила», ООО «Компания Ветроэнергетика», «Гильдия-М», «Zorg», «РосБиогаз», ООО «СИПРИС», «Урал Пром-Комплект», «Экотэнк».

Из указанных выше компаний ответы предоставили: ООО «Агробиогаз» и  «Гильдия-М».

Посредством официальной переписки определена степень готовности компаний участвовать в предлагаемых программах по развитию биогазовой энергетики на территории Красноярского края. Также уточнены некоторые технические вопросы, не представленные на сайтах компаний. Копии официальных писем представлены в приложении.

С компаниями, не имеющими представителей на территории России, организована официальная переписка на английском языке. Письма оформлялись в цифровом варианте и высылались средствами электронной почты.

Цены на биогазовые установки взяты с сайтов компаний или также получены в процессе ведения официальной переписки. Указанные цены являются действительными на конец 2012 года и не учитывают затраты на доставку, СМР и т.д.

Произведен общий анализ продукции производителей биогазового оборудования. Результаты анализа представлены в параграфах данного раздела.

3.2 «Zorg»

3.2.1 Сведения о компании

Рисунок 3.1 – Логотип компании «Zorg»

Рисунок 3.1 – Биогазовая установка «Zorg Biogas»

Компания Zorg Biogas AG

Адрес:

Kreuzstrasse 54

CH-8032 Zurich (Швейцария)

Телефон: +41 32 512 84 46

E-mail: biogas@zorg-biogas.com

http://www.zorg-biogas.com

Zorg Biogas AG является акционером в BKN Biostrom AG. Член немецкой биогазовой ассоциации.

Страна: Швейцария

Год создания: 2007 (начало поставок биогазового оборудования).

Представительство производителя в Украине – компания ООО «Зорг Биогаз Украина». Адрес: ул. Горького, д. 172, 9-й этаж, Киев, 03680, Украина (бизнес-центр Палладиум, М. Лыбидская).

Телефон: +380 44 5212951   +380 44 5212951

E-mail: biogas@zorg.ua

Представительство в России:

ООО «ЗОРГ ЕВРАЗИЯ»

Адрес: 121151, г. Москва,

ул. Раевского, 4

E-mail: biogas@zorgbiogas.ru

http://www.zorgbiogas.ru

Zorg Biogas AG успешно осуществляет комплекс работ по проектированию, строительству биогазовых станций, поставке биогазового оборудования и его наладке с 2007 г. В послужном списке насчитывается 90 биогазовых станций электрической  мощностью от 100 кВт до 20 МВт в 13 странах.

Таблица 3.1 – Биогазовые установки, находящиеся в эксплуатации

| № | Код | Населенный пункт | N эл, кВт | V метана, м3/сутки | Сырье, примечания | Статус | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UA-1 | Царедаровка, Харьковская обл | 40 | - | Навоз свиной 15 т/сутки | В стадии строительства | 2007 |
| 2 | UA-2 | Благадатное, Одесская обл. | - | 2400 | Отходы бойни 20 т/сутки | Выполнен проект | 2007 |
| 3 | UA-3 | Митрофанока, Харьковская обл. | 100 | - | Навозные стоки свинокомплекс 44т/день | В стадии строительства | 2007 |
| 4 | UA-4 | Садово, Херсонская обл. | 400 | - | Силос 30 т/сутки | Выполнен проект | 2007 |
| 5 | UA-5 | В. Крупиль Киевская обл. | 635 | - | Навозные стоки молочной фермы 400 т/сутки | Завершенный объект | 2008 |
| 6 | UA-6 | Краснозвездное, Донецкая обл. | 1063 | - | Смесь свиного навоза, навоза КРС, помета | Выполнен проект | 2008 |
| 7 | KZ-1 | Карамырза, Костанайская обл. | 120 | - | Силос 24 т/сутки | Выполнен проект | 2008 |
| 8 | KZ-2 | Павловский, Костанайская обл. | 160 | - | Навоз 15 т/сутки + отходы зерновых 5т/сутки | Выполнен проект | 2009 |
| 9 | KZ-3 | Восток, Костанайская обл. | 360 | - | Навоз 44 т/сутки + отходы зерновых 1 т/сутки | Завершенный объект | 2009 |

Специалисты Zorg Biogas имеют также тридцатилетний опыт строительства масштабных объектов – гидроэлектростанций мощностью 6,0 ГВт, плотин, каналов, городских станций очистки сточных вод, городских насосных станций, котельных, ТЭЦ.

3.2.2 Устройство и принцип действия

Zorg Biogas использует самые передовые технологии производства биогаза: термофильные и мезофильные режимы, металлические и железобетонные реакторы, одно- и много-стадийные процессы, сухой и мокрый способ, энзимы и прочее.

Биогазовые установки производят биогаз путем контролируемого сбраживания биомассы в анаэробных условиях.

Получение биогаза возможно в биогазовых установках самых разных масштабов. Это могут быть небольшие очистные и установки для обеспечения предприятия своей энергией и гигантские централизованные энергопарки для подачи газа и электроэнергии в сеть.

Для производства биогаза пригодно большинство отходов пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также специально выращенные энергетические растения. Биогазовые установки могут работать как на моно-сырье, так и на смеси.

Биогазовые установки представляют собой строительные объекты, состоящие из герметичных реакторов, оснащенных комплексом систем подачи сырья, подогрева, перемешивания, канализации, воздушной, газовой и электрической.

Биогазовая установка - это самая активная система очистки. Любые другие системы очистки потребляют энергию, а не производят. Биогазовая установка перерабатывает отходы в биогаз и биоудобрения.

Производство биогаза позволяет предотвратить выброс метана в атмосферу. Его улавливание – самый лучший способ предотвращения глобального потепления. Дополнительные выгоды биогазовой установки: выработка электричества и тепла, получение биометана, экономия капитальных затрат на очистных при постройке новых предприятий.

Рисунок 3.2 – Биогазовая установка с «мокрым» способом переработки навоза

«Мокрый» способ переработки органических отходов и возобновляемого сырья в биогаз получил самое широкое распространение. Он отлично подходит для сырья с высоким содержанием влаги. При «мокром» способе сырье разбавляется до влажности 90% и перекачивается в реакторы насосами. Реакторы герметично закрыты и работают без доступа кислорода. В процессе непрерывной работы свежее сырье подается порциями из предварительного резервуара в нижнюю часть реактора. Порциями же отводится перебродившая масса. В утепленном предварительном резервуаре и реакторе происходит подогрев биомассы и перемешивание. Материал всех емкостей и реакторов – сталь с покрытием или железобетон. В реакторе поддерживается наиболее благоприятная мезофильная температура для бактерий 37 - 40 оС. Перемешивание происходит периодически. Периодические остановки необходимы для того, чтобы масса успела расслоиться и с перебродившей массой не происходил слив свежего сырья.

Рисунок 3.3 - Схема "сухого" биогазового реактора

Сухой способ ферментации биомассы. Еще недавно биогазовые технологии были сосредоточены на «мокрой ферментации». Новая разработанная система сухой ферментации позволяет производить биогаз из твердых отходов, загрязненных неорганическими включениями. При этом не требуется разбавление субстрата до состояния прокачки. Сухой способ ферментации позволяет сбраживать субстраты с 50% влажностью. Отходы загружаются в ферментатор и сбраживаются без доступа кислорода. Постоянная подача бактериального сырья происходит при помощи рециркуляции перебродившего жидкого фильтрата, который распыляется над органическими отходами в реакторе. В процессе не происходит перемешивания, перекачки либо переворачивания субстрата, также не подается свежее сырье. Излишки фильтрата собираются через дренажную систему в емкость, а затем распыляются над биомассой в реакторе. Сбраживание происходит в благоприятном мезофильном режиме в диапазоне 34 - 37°C. Стены и пол реактора имеют подогрев.

Таблица 3.2 – Выход биогаза из различных типов субстрата

| Субстрат | Выход м3/т | Субстрат | Выход м3/т |
| --- | --- | --- | --- |
| Навоз КРС (природный 85-88% вл.) | 54 | Свекольный жом (78% вл.) | 119 |
| Навоз КРС самосплавной (95% вл.) | 22 | Меласса | 633 |
| Навоз свиной природный (85% вл.) | 62 | Барда зерновая ( 93% вл.) | 40 |
| Навоз свиной самосплавной (95% вл.) | 25 | Барда меласная ( 90% вл.) | 50 |
| Птичий помет клеточный (75% вл.) | 103 | Пивная дробина (82% вл.) | 99 |
| Птичий помет подстилочный (60% вл.) | 90 | Мезга кукурузная (80% вл.) | 85 |
| Силос кукурузный | 180 | Рыбные отходы | 300 |
| Свежая трава | 200 | Твердые бытовые отходы | 100 |

Рисунок 3.4 - Увеличение выхода биогаза при использовании энзимов

Добавка для сырья – это смесь из энзимов, пробиотиков и микроэлементов. Использование добавки позволяет увеличить выход биогаза от 20 до 40% без изменений конструкции биогазовой станции. Кроме того, добавка облегчает работу оператора за счет стабилизации процесса; повышает содержание метана в биогазе. За счет добавки извлекается весь биогаз в реакторе основного брожения без этапа дображивания, таким образом можно строить биогазовые станции в 2 раза дешевле либо извлекать из сырья дополнительно энергию. Добавка используется уже 4 года на 80 биогазовых станциях в Германии и дает гарантированное увеличение выхода биогаза. Есть станции, где достигнут выход биогаза в 260 м3 с тонны силоса или 45%-ый рост выхода биогаза. Стоимость добавки - 42 EUR/кг. Расход составляет 1-2 кг/сутки для биогазовой станции электрической мощностью 1 МВт (24000 кВт.ч электроэнергии в сутки). Производится промышленно в Германии.

3.2.3 Типовые биогазовые установки компании «Zorg»

3.2.3.1 Биогазовая станция 60 т/сутки натурального навоза КРС влажностью 85%

Данная биогазовая станция способна принять до 60 тонн навоза КРС в сутки влажностью 85%. Такое количество навоза производится молочной фермой от 1500 дойных коров.

Биогазовая станция будет производить биогаз в объеме 3715 м3/сутки с содержанием метана 55 %. Возможна установка дополнительного модуля теплоэлектростанции электрической мощностью 330 кВт и тепловой мощностью 395 кВт.

Кроме энергоносителей, биогазовая станция будет производить качественные биоудобрения в количестве 16 т/сутки твердых биоудобрений влажностью 70 % и 44 тонн/сутки жидких биоудобрений влажностью 99 %.

Твердый навоз подается непосредственно в реактор шнековым загрузчиком. Загрузчик оснащен датчиками веса и электрическим приводом, которые интегрируются в централизованную систему управления биогазовой установкой.

Бункер укомплектовывается двумя турбошнеками. Турбошнеки имеют систему плавного пуска, таким образом происходит экономия электроэнергии и гарантируется надежная работа привода в течении 24 часов в день.

Рисунок 3.5 – Технологическая схема биогазовой станции фермы КРС

Таблица 3.3 – Технические характеристики биогазовой станции

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность по сырью, вл. 85% | т/сутки | 60 |
| 2 | Выход биогаза | м3/сутки | 3715 |
| 3 | Потребляемая электрическая мощность | кВт | 20 |
| 4 | Потребляемая тепловая мощность (при – 15 оС) | кВт | 200 |
| 5 | Количество и объем реакторов | шт. х м3 | 1 х 2400 |
| 6 | Обслуживающий персонал | человек | 1 |
| 7 | Занимаемая площадь | га | 0,5 |
| 8 | Выход твердых биоудобрений (70% влажность) | т/сутки | 16 |
| 9 | Выход жидких биоудобрений (99% влажность) | т/сутки | 40 |

Реактор является газонепроницаемым, полностью герметичным резервуаром железобетона. Эта конструкция теплоизолируется слоем утеплителя.

Толщина утеплителя рассчитывается под конкретные климатические условия. Перемешивание биомассы внутри реактора производится наклонными и погружными мешалками.

Для оптимальной работы ферментатора и производства биогаза необходима эффективная циркуляция субстрата внутри ферментатора. Наклонные мешалки разработаны специально для работы в агрессивных условиях. В результате перемешивания не образовывается корка, что позволяет биогазу легко выходить на поверхность, а субстрат не осаждается.

Внутри реактора поддерживается фиксированная для микроорганизмов температура. Температура в реакторе мезофильная около 37 оС. Подогрев реактора ведется теплоносителем.

Температура воды на входе в реактор 60 °С. Температура воды после реактора около 40 °С. Система подогрева – это сеть трубок, находящихся внутри стенки реактора либо на ее внутренней поверхности.

Если биогазовая установка комплектуется когенерационной установкой, то теплоноситель от охлаждения генератора используется для подогрева реактора. Температура воды после генератора 90°С. Теплая вода с температурой 90°С смешивается с водой 40°С и поступает в реактор с температурой 60 °С. В зимний период биогазовой установке требуется до 50 - 70% вторичного тепла, отведенного от теплоэлектрогенератора. В летний – около 10%.

Рисунок 3.6 – Когенерационная установка

Среднее время гидравлического отстаивания внутри реактора – 30-40 дней. На протяжении этого времени органические вещества внутри биомассы метаболизируются (преобразуются) микроорганизмами.

Всю работу по сбраживанию отходов проделывают анаэробные микроорганизмы. В биореактор микроорганизмы вводятся один раз при первом запуске. Дальше никаких добавок микроорганизмов и дополнительных затрат не требуется. Введение микроорганизмов производится добавлением свежего навоза. В навозе микробы присутствуют и попадают в него еще из кишечника животных. Эти микроорганизмы полезны и не приносят вреда человеку или животным. К тому же реактор – это герметичная система. Поэтому реакторы, а точнее ферментеры, располагаются в непосредственной близости от фермы или производства.

На выходе имеется два продукта: биогаз и биоудобрения (компостированный и жидкий субстрат).

Биогаз сохраняется в емкости для хранения газа – газгольдере. Здесь, в газгольдере выравниваются давление и состав газа. Система газгольдера имеет двухслойную конструкцию. Внешний купол – чехол из PVC со специальными добавками, имеет стойкость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам.

Внутренняя мембрана, которая непосредственно контактирует с биогазом, выполнена из материала PELD.

Внутренний купол натягивается под действием вырабатываемого биогаза. Между внешним и внутренним куполом закачивается воздух для создания сверху давления на нижний купол, а также для придания формы внешнему. Давление биогаза внутри газгольдера составляет от 200 до 500 Па.

Герметичность в узле крепления купола и газгольдера к стене ферментатора обеспечивает пневматический замок. Для безопасной работы газгольдера установлен предохранительный клапан избыточного давления. В комплект поставки газгольдера входят смотровые акриловые окна и патрубки для отвода биогаза.

Запас объема газгольдеров на несколько часов. Газовая система включает в себя вентилятор, конденсатоотводчик, десульфулизатор и т.п.

Из газгольдера идет непрерывная подача биогаза в газовый теплоэлектрогенератор – коогенерационную установку. Здесь уже производится тепловая и электрическая энергия.

Переброженная масса – это биоудобрения, готовые к использованию. Жидкие биоудобрения отделяются от твердых с помощью сепаратора и сохраняются в емкости для хранения биоудобрения. Этот субстрат – аммиачная вода, в основном используется как удобрение из-за высокой концентрации аммиака (NH4). Твердые

Рисунок 3.7 - Визуализация процессов компьютерной программой

удобрения хранятся на специальном участке. Из емкости хранения жидких удобрений насосами масса перекачивается в бочки-прицепы и вывозится на свои поля или на продажу.

Всей системой управляет система автоматики. Система контролирует работу насосной станции, мешалок, системы подогрева, газовой автоматики, генератора. Для управления достаточно всего 1 человека 2 часа в день. Этот человек ведет контроль с помощью обыкновенного компьютера.

Комплект поставки. Биогазовая установка состоит из строительных сооружений и оборудования. Строительная часть (бетонные емкости) при желании экономии может выполняться Заказчиком самостоятельно по себестоимости при авторском надзоре. Всё оборудование качественное, произведено в ЕС.

Аналогично устроены биогазовые установки по переработке навоза в биогаз с ферм КРС производительностью 150, 300 и 450 т/сутки.

3.2.3.2 Биогазовая станция на курином помете влажностью 75%

Птицефабрика с поголовьем 700000 голов яичного направления производит помета 36500 т/год (влажностью 75%).

Строительство биогазовой установки на птицефабрике позволит не только получать биогаз и биоудобрения в результате анаэробного сбраживания помета, а также сократить размеры пометохранилищ.

Весь полученный биогаз после газоподготовки будет поступать на когенерационную станцию для производства 10,5 млн кВт.ч/год электрической энергии и 11,4 млн кВт.ч/год тепловой.

Принцип работы биогазовой установки несколько отличается от выше описанного. Птичий помет привозят к биогазовой установке автотранспортом. На первой стадии помет смешивается с водой (гомогенизируется) до однородной массы. На второй стадии полученный субстрат с резервуара предварительного накопления подается в реактор гидролиза. Период брожения в этом реакторе составляет 3-5 дней.

Реактор является газонепроницаемым, полностью герметическим резервуаром из стали или железобетона. Внутри реактора находится система смешивания, которая используется для равномерного перемешивания субстрата внутри реактора. После сбраживания в реакторе гидролиза субстрат подается в основной ферментатор. Период пребывания составляет 20 - 30 дней при температуре 35 - 40° C.

Далее процесс происходит как при переработке навоза КРС.

Zorg Biogas производит биогазовые установки для птицефабрик яичного направления и бройлерных птицефабрик производительностью 100 т помета в сутки.

3.2.4 Технологии и оборудование для увеличения выхода биогаза

Кавитация (от лат. cavitas - пустота) – образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация). Существуют и другие причины возникновения эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну.

В промышленности кавитация используется для гомогенизирования, или смешивания, и отсадки взвешенных частиц в коллоидном жидкостном составе. Многие промышленные смесители основываются на этом разработанном принципе. Обычно это достигается благодаря конструкции гидротурбин или путем пропускания смеси через кольцевидное отверстие, которое имеет узкое входное отверстие и значительно большее выходное: вынужденное уменьшение давления приводит к кавитации, поскольку жидкость стремится в сторону большего объема. Этот метод может управляться гидравлическими устройствами, которые контролируют размер входного отверстия, что позволяет регулировать процесс работы в различных средах. Внешняя сторона смесительных клапанов, по которой кавитационные пузыри перемещаются в противоположную сторону, чтобы вызвать имплозию (внутренний взрыв), подвергается огромному давлению и часто выполняется из сверхпрочных или жестких материалов, например, из нержавеющей стали, стеллита. Также были разработаны кавитационные водные устройства очистки, в которых граничные условия кавитации могут разрушить органические молекулы.

Механизм действия. При распространении ультразвуковой волны даже сравнительно небольшой интенсивности возникает чередование её сжатия и разрежения, приводящее частицы среды в индивидуальное колебательное движение и групповое смещение в направлении распространения волны (так называемое «акустическое течение»  или «ультразвуковой ветер»). Наступает довольно интенсивное перемешивание жидкой среды, а при интенсивностях ультразвука,  превышающих 1  Вт/см2,  наблюдается эффект кавитации, при котором в жидкости образуются полости, заполненные парами жидкости и газами, растворенными в ней. При этом в жидкости возникает переменное звуковое давление, амплитуда которого достигает порядка нескольких атмосфер. Растягивающие усилия в области разрежения волны приводят к образованию в жидкости разрывов, т.е. мельчайших пузырьков, заполненных газом и паром. Эти пузырьки и являются кавитационными. Динамика развития кавитационной области подчиняется закономерностям цепного процесса с размножением кавитации на «осколочных» зародышах и установлением стационарной концентрации микро-пузырьков, возрастающей с частотой и интенсивностью ультразвука и уменьшающейся с гидростатическим давлением или коэффициентом поверхностного натяжения на границе парогазового пузырька с жидкостью. Кавитационные пузырьки в некоторой области жидкости возникают всякий раз, когда к этой области подходит фаза разрежения ультразвуковой волны. Как правило, кавитационные пузырьки долго не живут: уже следующая за разрежением фаза сжатия приводит к захлопыванию большей их части. Поэтому кавитационные пузырьки исчезают практически сразу вслед за прекращением облучения жидкости ультразвуком. При захлопывании кавитационного пузырька возникает ударная волна, развивающая громадные давления. Если ударная волна встречает на своем пути препятствие, то она слегка разрушает его поверхность. Поскольку кавитационных пузырьков много и захлопывание их происходит много тысяч раз в секунду, кавитация может произвести значительные разрушения. Кавитационное облачко неоднородно, вблизи центра оно имеет вид небольшой плотной области; по плоскости кавитационные пузырьки распределяются в виде своеобразной, похожей на многоконечную звезду, фигуры. Сжатие кавитационных пузырьков при захлопывании приводит к сильному нагреванию и свечению содержащегося в них газа. Свечение газа в кавитационных пузырьках обусловлено электрическими разрядами. Опыты свидетельствуют об огромной разрушающей силе кавитации. Ультразвук – это упругие колебания и волны с частотами приблизительно от 15 - 20 кГц и до 1 ГГц. Область частот ультразвука от 109 до 1012-13 Гц принято называть гиперзвуком. Область частот ультразвука можно подразделить на три подобласти: ультразвук низких частот (1,5.104 - 105 Гц) - УНЧ, ультразвук средних частот (105 - 107 Гц) - УСЧ и область высоких частот ультразвука (107 - 109 Гц) - УЗВЧ. Каждая из этих подобластей характеризуется своими специфическими особенностями генерации, приёма, распространения и применения. В промышленности при применении ультразвука для появления эффекта кавитации обычно используют диапазон 20-25 кГц. По своей физической природе ультразвук представляет собой упругие волны, и в этом он не отличается от звука. Частотная граница между звуковыми и ультразвуковыми волнами поэтому условна; она определяется субъективными свойствами человеческого слуха и соответствует усреднённой верхней границе слышимого звука. Жидкости и твёрдые тела (в особенности монокристаллы) представляют собой, как правило, хорошие проводники ультразвука, затухание в которых значительно меньше. Так, например, в воде затухание ультразвука при прочих равных условиях приблизительно в 1000 раз меньше, чем в воздухе. Выбор метода генерации ультразвука зависит от области частот ультразвука, характера среды (газ, жидкость, твёрдое тело), типа упругих волн и необходимой интенсивности излучения.

Вторым способом получения и использования эффекта кавитации, является гидродинамический способ. Гидродинамическая кавитация, возникает в тех участках потока, где давление понижается до некоторого критического значения. Присутствующие в жидкости пузырьки газа или пара, двигаясь с потоком жидкости и попадая в область давления меньше критического, приобретают способность к неограниченному росту. После перехода в зону пониженного давления рост прекращается, и пузырьки начинают уменьшаться. Если пузырьки содержат достаточно много газа, то при достижении ими минимального радиуса они восстанавливаются и совершают несколько циклов затухающих колебаний, а если мало, то пузырек схлопывается полностью в первом цикле. Таким образом, вблизи обтекаемого тела создается кавитационная зона, заполненная движущимися пузырьками.

Если внутрь каверны, через тело, около которого возникает кавитация, подвести атмосферный воздух или иной газ, то размеры каверны увеличатся. При этом установится течение, которое будет соответствовать числу кавитации, образованному уже не по насыщающему давлению водяного пара, а по давлению газа внутри каверны. В таких условиях есть возможность при малых скоростях набегающего потока получать течения, соответствующие очень низким значениям, т.е. глубоким степеням развития кавитации. Так, при движении тела в воде со скоростью 6-10 м/сек, можно получить его обтекание, соответствующее скоростям до 100 м/сек. Кавитационные течения, получающиеся в результате подвода газа внутрь каверны, называют искусственной кавитацией (суперкавитация). При условии, что жидкость была идеально однородной, а поверхность твёрдого тела, с которым она граничит, идеально смачиваемой, то разрыв происходил бы при давлении, значительно более низком, чем давление насыщенного пара жидкости. Прочность на разрыв воды, вычисленная при учёте тепловых флуктуаций, равна 1500 кг/см2. Реальные жидкости менее прочны. Максимальное растяжение тщательно очищенной воды, достигнутое при растяжении воды с температурой 10°С, составляет 280 кг/см2. Обычно же разрыв возникает при давлениях, лишь немного меньших давления насыщенного пара. Низкая прочность реальных жидкостей связана с наличием в них так называемых кавитационных зародышей: плохо смачиваемых участков твёрдого тела, твёрдых частиц с трещинами, заполненными газом, микроскопических газовых пузырьков, предохраняемых от растворения мономолекулярными органическими оболочками, ионных образований. Сокращение кавитационного пузырька происходит с большой скоростью и сопровождается звуковым импульсом, тем более сильным, чем меньше газа содержит пузырек. Если степень развития кавитации такова, что возникает и захлопывается множество пузырьков, то явление сопровождается сильным шумом со сплошным спектром от несколько сотен Гц до сотен кГц. Если кавитационная каверна замыкается вблизи от обтекаемого тела, то многократно повторяющиеся удары приводят к разрушению (к так называемой кавитационной коррозии) поверхности обтекаемого тела (лопастей гидротурбин, гребных винтов кораблей и др. гидротехнических устройств). Спектр расширяется в область низких частот по мере увеличения максимального радиуса пузырьков. Увеличение скорости потока после начала кавитации влечет за собой быстрое возрастание числа развивающихся пузырьков, вслед за чем происходит их объединение в общую навигационную каверну, и течение переходит в струйное. При этом течение сохраняет нестационарный характер только в области замыкания каверны. Особенно быстро струйное течение организуется в случае плохо обтекаемых тел. Гидродинамическая кавитация может сопровождаться рядом физико-химических эффектов, например искрообразованием и люминесценцией.

Благодаря управляемому процессу кавитации в деструкторах биомассы, они нашли широкое применение в производстве биогаза. Специально спроектированная конструкция деструктора позволяет использовать разрушительный эффект кавитации для придания исходному сырью однородной и гомогенной массы. Под воздействием направленной и управляемой кавитации, в биологическом сырье рвутся сложные связи волокон органических веществ на молекулярном уровне (лигнин, целлюлоза). Как следствие этого процесса дисперсность биологического сырья значительно увеличивается, и его частицы уменьшаются в размерах до 0,1-8 мкм. Таким образом, всем штаммам бактерий, участвующих в процессе образования биогаза, на всех его этапах, становится легче разлагать биогенные материалы, т.к. их однородная структура разрушена и, соответственно, увеличивается площадь покрытия бактериями биологического сырья.

К важнейшим положительным результатам предварительной обработки биологического сырья, перед его направлением в биореактор, можно отнести следующие показатели:

1. Высокая степень измельчения и гомогенизации сырья, как следствие, увеличение количества частиц на поверхности позволяет увеличить и интенсифицировать производство биогаза на 30-50%.

2. Благодаря высокой дисперсности и интенсификации процессов анаэробного брожения, значительно уменьшается период сбраживания биомассы. Результатом уменьшения периода сбраживания является возможность строительства биореакторов меньших объёмов и размеров, что приводит к значительной экономии затрат на капитальные строения.

3. При деструкции биомассы из клеточных и субклеточных материалов интенсивнее высвобождаются природные энзимы, которые являются биологическими катализаторами процесса сбраживания биомассы. Этот эффект также увеличивает объём производимого биогаза.

4. Существенно стабилизируются биологические процессы, что приводит к отсутствию пенообразования и плавающей корки в верхней части биореактора. Таким образом, весь полезный объём реактора используется эффективно.

5. Процентное содержание метана в биогазе увеличивается до 70-75%. Этот показатель содержания метана свойственен обычному природному газу в зависимости от его географического происхождения.

В технологической схеме комплекса оборудования биогазовой установки, кавитационный деструктор биомассы устанавливается между резервуаром предварительного накопления биомассы и биореактором (ферментатором). Также возможна циклическая циркуляция и одновременная гомогенизация биомассы непосредственно в ёмкости предварительного накопления. Биомасса при помощи насосного оборудования подаётся в рабочую камеру деструктора. Рабочая камера деструктора ZORG имеет специальную конструкцию и основана на принципе гидродинамической кавитации. Внутренний профиль рабочей камеры спроектирован таким образом, что при прохождении биомассы через неё создаётся направленный кавитационный удар. Благодаря конструкторскому и технологическому решению проектирования внутренней части рабочей камеры, разрушительное действие кавитационных пузырьков не воздействует на поверхность рабочей камеры деструктора.

Работа кавитационных деструкторов биомассы отличается универсальностью применения в отношении исходного сырья, а также компактностью и очень высоким рабочим ресурсом. Кавитационная технология, используемая при строительстве биогазовых установок, даёт большое преимущество в соотношении цена/качество/производительность, в сравнении со всеми существующими биогазовыми установками.

3.2.5 Политика производителя

Компания Zorg Biogas на сегодняшний день один из крупнейших производителей биогазовых установок в Европе. Основные потребители – страны с относительно теплым европейским климатом (Германия, Италия, Турция и другие). В связи с введением «зеленого» тарифа на энергию, произведенную биогазовой установкой – интерес к ним возник несколько лет назад и возрастает с каждым годом в Украине. Несколько биогазовых установок эксплуатируется в Латвии. Биогазовые установки нашли место и в России: в Липецкой, Воронежской, Курской областях.

В таблице 3.4 представлены цены на биогазовое оборудование компании «Zorg» для энергоустановки мощностью 1063 кВт. Цены на оборудование представлены на условиях FCA Memmingen (Германия). Строительная часть (бетонные емкости) при желании выполняется Заказчиком самостоятельно по документации и обязательном техническом надзоре ZORG.

Таблица 3.4 - Прайс-лист компании «Zorg» (для энергоустановки мощностью 1063 кВт)

| Наименование затрат | € | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Биогазовая установка: |  |  |
| Проектная документация | 47 000 | 1 880 000 |
| Шеф-монтаж оборудования, пуско-наладка, авторский надзор, обучение | 20 000 | 800 000 |
| Оборудование (FCA) | 660 000 | 26 400 000 |
| Строительство | 990 000 | 39 600 000 |
| Когенерационная станция: |  |  |
| Проектная документация | - | - |
| Шеф-монтаж оборудования, пуско-наладка, авторский надзор, обучение | 10 000 | 400 000 |
| Оборудование (FCA) | 742 000 | 29 680 000 |
| Итого | 2 469 000 | 98 760 000 |
| Удельная стоимость ЗУД, руб./кВт | 93 906,9 |  |

Порядок платежей.

По договору на разработку проектной документации:

- предоплата 50% от суммы договора,

- оплата 50% от суммы договора – через месяц.

По договору поставки оборудования:

  - предоплата 50 % от суммы договора поставки,

  - оплата 40 % от суммы договора поставки – через 2 мес.,

  - оплата 10% - после уведомления о готовности к отгрузке.

По договору поставки оборудования:

  - предоплата 50 % от суммы договора поставки,

  - оплата 40 % от суммы договора поставки – через 4 мес.,

  - оплата 10% - после уведомления о готовности к отгрузке.

По договору авторский надзора (при Вашем самостоятельном строительстве):

  - предоплата 50% от суммы договора,

  - оплата 50% от суммы договора – через 4 месяца.

Не имеется достаточного количества информации о возможной и целесообразной эксплуатации указанных биогазовых установок в условиях Сибири. Основной минус биогазовых установок состоит в том, что для поддержания технологического процесса в биореакторе требуется поддерживать температуру диапазоне 34 - 37°C, что требует значительного расхода товарного биогаза.

В климатических условиях центральных и южных районов Красноярского края, где наиболее развиты животноводство  и птицеводство - Ужурский, Назаровский, Шушенский, Березовский, Емельяновский, Сухобузимский и другие районы, биогазовые установки «Zorg» должны иметь усиленную теплоизоляцию биореактора, по отношению к типовым решениям, используемым в Европе. При этом производитель сам рассчитывает ее толщину и выбирает эффективный теплоизоляционный материал для конкретных климатических условий и закладывает все изменения в проект. Кроме того, приемный резервуар, в котором осуществляется дробление и предварительный подогрев биомассы также должен быть утеплен.

Большая производительность биогазовых установок «Zorg» (60 – 450 т/сутки) требует концентрации исходной биомассы, чтобы в зимних условиях при транспортировке от коровника (свинарника, птичника, убойного цеха) она не замерзала.

Высокая влажность гранулированных удобрений, полученных в ходе производства биогаза, требует либо немедленное их использование, либо снижение влажности, например, путем использования пресса.

Для повышения эффективности использования товарного биогаза необходимо потребителей тепловой энергии размещать как можно ближе к когенерационной установке.

Таким образом, биогазовые установки «Zorg» целесообразно использовать в Красноярском крае (после оснащения их дополнительным оборудованием) в первую очередь на крупных свиноводческих комплексах или птицефабриках (свиной навоз и помет загрязняют окружающую среду больше, чем навоз КРС и природоохранные структуры постоянно борются с животноводческими и птицеводческими предприятиями).

3.3 АО Центр «ЭкоРос»

3.3.1. Сведения о компании

Рисунок 3.8 – Логотип компании «ЭкоРос»

АО Центр «ЭкоРос»

Тел.: + 7.095.1 52 67 55

Факс: + 7.095.1 52 67 55

Адрес: 125057 Москва, Ленинградский пр., 74, кор. 4, офис 75

Производство: АО «Стройтехника Тульский завод»

3.3.2  Устройство и принцип действия автономного биогазоэнергетического модуля БИОЭН-1

Автономный биогазоэнергетический модуль БИОЭН-1 предназначен для безотходной, экологически чистой переработки органических отходов сельскохозяйственного производства (навоза, помета, фекалий, твёрдых бытовых отходов, пищевых отходов, растительных остатков) в газообразное топливо – биогаз, конвертируемый далее в электрическую и тепловую энергию и экологически чистые органические удобрения, лишённые нитратов и нитритов, патогенной микрофлоры, яиц гельминтов, семян сорняков, специфических запахов.

Одной из основных частей биогазовой установки является метантенк, в котором происходит анаэробное брожение массы. Эффективность процесса в метантенке зависит от постоянства заданной температуры. При этом необходимо подводить определенное количество теплоты для компенсации тепловых потерь из метантенка и разогрева до нужной температуры вновь подаваемой биомассы. Перемешивание сбраживаемой массы является обязательным условием, обеспечивающим эффективность процесса. В противном случае на поверхности биомассы вначале образуется пена, а затем твердая корка, которые могут привести к полной остановке процесса. Перемешивание осуществляет мешалка, вращаемая электроприводом. Также в комплект установки входит газгольдер, в котором скапливается газ.

Состав оборудования модуля:

  - 2 биореактора-метантенка по 5 м3 каждый;

  - газгольдер мокрого типа на 12 м3.

По желанию заказчика модуль комплектуется:

  - биогазовым теплогенератором мощностью 23 кВт;

  - электрогенератором мощностью 4 кВт;

  - бытовой конфорочной биогазовой плитой;

  - инфракрасными горелками на биогазе мощностью 5 кВт.

Технические характеристики:

  - площадь помещения, отапливаемого БИОЭН-1, составляет от 150 до 200 м2;

  - суточное количество перерабатываемых отходов при влажности 85% - до 1 тонны;

  - количество вырабатываемого биогаза (60% метана) - до 40 м3/сутки;

  - количество вырабатываемой электрической энергии - до 80 кВт.ч/сутки;

  - количество вырабатываемой тепловой энергии - до 230 Гкалл/сутки;

  - количество вырабатываемых органических удобрений - 1 т/сутки;

  - собственные потребности в энергии на поддержание термофильного процесса составляют 30%.

Модуль «БИОЭН-1» может собираться в батареи из двух, трёх и четырёх комплектов для обработки отходов:

- от 50, 75, 100 голов крупного рогатого скота;

- от 500, 750 и 1000 голов свиней;

- от 5000, 7500 и 10000 голов птицы.

Компанией АО Центр «ЭкоРос» разработана также индивидуальная биогазовая установка ИБГУ-1, предназначенная для экологически чистой безотходной переработки органических отходов, образующихся на крестьянском подворье (навоз крупного и мелкого рогатого скота, свиней, помёт птицы, помёт пушных зверей, фекалии человека, пищевые и твёрдые бытовые отходы), с получением газообразного топлива – биогаза, и экологически чистых органических удобрений, лишённых патогенной микрофлоры, яиц гельминтов, семян сорняков, нитритов и нитратов, специфических фекальных запахов.

В процессе биологической, термофильной, метангенерирующей обработки органических отходов образуются экологически чистые, жидкие, высокоэффективные органические удобрения. Эти удобрения содержат минерализованный азот в виде солей аммония (наиболее легко усваиваемая форма азота), минерализованные фосфор, калий и другие, необходимые для растения, биогенные макро- и микроэлементы, биологически активные вещества, витамины, аминокислоты, гуминоподобные соединения, структурирующие почву.

Конструкция биогазовой установки

В комплект индивидуальной биогазовой установки ИБГУ-1 входят:

  - биореактор-метантенк объёмом 2,2 м3;

  - газгольдер мокрого типа объёмом 3 м3;

  - лестница-эстакада;

  - ковш-тележка;

  - ручной подъёмник (таль);

  - бак для хранения удобрений.

Комплект ИБГУ-1 производится серийно в полной заводской готовности, рассчитан на эксплуатацию в любых климатических зонах. При экстремальных минусовых температурах окружающей среды с целью уменьшения теплопотерь и удобства эксплуатации биореактор рекомендуется размещать в помещении.

Выпущено и реализовано: в России 55 комплектов.

Суточный объём обрабатываемых отходов в данной установке может колебаться от 50 до 200 кг при влажности не менее 85% и не более 93%.

Суточный объём выделяемого биогаза, в зависимости от объёма загружаемого сырья, колеблется от 3 до 12 м3 с содержанием 55-60% метана, 45-35% углекислого газа и полным отсутствием сероводорода.

Влажность загружаемого сырья не должна быть менее 85% и более 93%.

В качестве сырья для непрерывной работы установки с целью получения биогаза и удобрений можно использовать все органические отходы растительного и животного происхождения, накапливающиеся на крестьянском подворье:

  - навоз крупного рогатого скота от двух голов (50-60 кг) до шести голов (200 кг в сутки), навоз мелкого рогатого скота и свиней от 20 до 60 голов, помёт птицы от 200 до 600 голов;

  - растительные остатки - ботва, травянистые растения, солома, стебли кукурузы, подсолнечника и т.п.;

  - твёрдые бытовые отходы - бумага, картон, текстиль, пищевые отходы.

Разработанные биогазовые установки и системы в 1992 году приняты к производству АО «Стройтехника Тульский завод».

Комплект установки «БИОЭН-1» транспортируется на двух грузовиках. Было поставлено 12 установок в Казахстан и на Украину. С работой модуля «БИОЭН-1» можно познакомиться на животноводческом комплексе КРС «Поярково» АО Агрофирмы «Искра» Солнечногорского района Московской области.

Определенный интерес фермерам представляет то, что модуль «БИОЭН-1» может собираться в батареи из двух, трёх и четырёх комплектов для обработки отходов.

Для сельчан Красноярского края, имеющих личное подсобное хозяйство, включающее обычно 2-3 коровы, несколько свиней и несколько десятков кур наибольший интерес представляет индивидуальная биогазовая установка ИБГУ-1 с биореактором-метантенком объёмом 2,2 м3 и газгольдером на 3 м3.

На сегодняшний день остаются не до конца раскрытыми вопросы возможности использования установок «ЭкоРос» в климатических условиях Сибири. В рамках данного исследования рекомендуется использовать более мощные установки, способные поддерживать достаточное количество тепла в газгольдере в период пиковых морозов.

3.4 ООО «СИПРИС»

3.4.1 Сведения о компании

Рисунок 3.9 – Логотип компании ООО «СИПРИС»

Сибирский институт прикладных исследований

(ООО «СИПРИС», г. Омск)

644007 г. Омск, ул. Чапаева, 111 оф. 206

www.sipris.ru

sipris@yandex.ru

3.4.2 Устройство и принцип действия биогазовых и биоэнергетических установок ООО «СИПРИС»

В Омской области работы по биогазовым технологиям начались в 1997 г. в связи с реализацией постановления Губернатора Омской области от 26 ноября 1996 года по развитию альтернативных источников тепла. Результатом осуществления этого проекта стало создание первой в Западной Сибири экспериментальной биогазовой установки.

Сибирский институт прикладных исследований (ООО «СИПРИС», г. Омск) осуществляет изготовление и поставку биогазовых и биоэнергетических установок объемом 2,5 - 75 м3 полной заводской готовности крестьянским и фермерским хозяйствам для утилизации сельскохозяйственных отходов и производства биогаза и жидких органических удобрений.

Биоэнергетическая установка (БЭУ) предназначена для переработки органических отходов (навоз, помет, фекалии, растительные остатки и т.п.) влажностью 85 - 87% в горючий газ и органические удобрения. Установка содержит биореактор, насос для подготовки и загрузки биомассы, газовый водогрейный котел и системы: тепло- и газоснабжения; перемешивания, выгрузки и контроля уровня биомассы; контроля и стабилизации температуры. Преимущество установок ООО «СИПРИС» по сравнению с аналогичными установками состоит в использовании оригинальных технических решений, в частности по перемешиванию биомассы, позволяющих минимальными средствами существенно повысить эксплуатационные свойства установки. При принятии решения о строительстве установки следует иметь в виду, что строительство и эксплуатация установки могут быть экономически целесообразны при объеме биореактора не менее 1-2 м3 и при активном использовании вырабатываемых установкой удобрений.

По разработанной институтом документации изготовлены и запущены в эксплуатацию установки БГУ-5, БЭУ-10 и БЭУ-20, выполнен проект экспериментальной биогазовой установки для переработки смеси навоза с отходами мясного производства производительностью 100 м3 в сутки для ЗАО «Кожевенно-мясоперерабатывающий комбинат «Зауральный», г. Оренбург.

БГУ-5 оснащена однополостным вертикальным биореактором с рабочим объемом 5 м3 с гидравлическим перемешиванием биомассы. Установка работает на бесподстилочном навозе КРС.

Рисунок 3.10 – Технологическая схема БГУ-5

Установка содержит водогрейный котел для утилизации биогаза и поддержания необходимого температурного режима в биореакторе. Особенностью установки является осуществление загрузки, выгрузки и перемешивания биомассы одним насосом и размещение приспособления для измельчения биомассы в полости  биореактора.

Рисунок 3.11 – Биогазовая установка БГУ-5 в совхозе-техникуме «Омский»

Биоэнергетическая установка БЭУ-10. Опыт проектирования и исследования различных режимов эксплуатации установок позволил омскому предприятию ООО «СИПРИС» разработать принципиально новую конструкцию. Двуполостной горизонтальный реактор биоэнергетической установки БЭУ-10 работает на стоках свинофермы в непрерывном режиме, источником энергии для системы перемешивания служит давление выделяющегося биогаза.

Применение новой системы перемешивания позволило решить проблемы, возникающие при реализации других схем построения БЭУ. Перемешивание биомассы осуществляется непрерывно, без динамических нагрузок, присущих другим системам, препятствует образованию застойных зон в биреакторе и плавающей на поверхности биомассы корки. Разработка защищена патентом РФ 2272392 и считается одним из наиболее высокотехнологичных и перспективных решений, применяемых в конструкции биореакторов.

Биогазовая установка БГУ-30, запущенная в эксплуатацию на Иртышской птицефабрике через несколько лет после реализации пилотного проекта, в основных чертах повторяет конструкторские и технологические решения, опробованные на БГУ-5. БГУ-30 содержит однополостной горизонтальный биореактор объемом 30 м3, водогрейный котел и жидкокостный газгольдер низкого давления. Сырье – куриный помет.

Гидравлическая система перемешивания для снижения динамических нагрузок и более равномерного воздействия на биомассу содержит несколько трубопроводов для подачи биомассы в биореактор при загрузке и перемешивании. Опыт эксплуатации этой установки подтвердил недостатки гидравлических систем перемешивания, что привело в дальнейшем к отказу от использовании этих систем.

Установки ООО «СИПРИС» рассчитаны на эксплуатацию в условиях сибирского климата. Установка БГУ-5 реализована в совхозе-техникуме «Омский», БГУ-

Рисунок 3.12 – Технологическая схема биоэнергетической установки БЭУ-10

10 установлен в фермерском хозяйстве «Опыт», БГУ-30 – на Иртышской птицефабрике.

Комплекс по переработке органических отходов был установлен в Оренбургской области.

ООО «СИПРИС» осуществляет проектирование, изготовление и монтаж биогазовых и биоэнергетических установок с объемом биореактора от 5 до 30 м3.

3.5 ООО «Агробиогаз»

3.5.1 Сведения о компании

Компания ООО «Агробиогаз»

Страна: Россия

Адрес: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 29 лит. А

Телефон: +7 (921) 595-42-52

E-mail: info@agrobiogaz.ru, infobio@list.ru

Официальный сайт компании: www.agrobiogaz.ru

3.5.2 Устройство и принцип действия биогазовых и биоэнергетических установок ООО «Агробиогаз»

Птичий помёт (или другие органические отходы) завозятся ежесуточно на территорию биогазовой установки и выгружается в приемную емкость. В приемную емкость подается жидкая фракция субстрата и вода. Субстрат под давлением загружается в герметичную емкость предварительного брожения – гомогенизатор, затем в емкость-гидролизер, и через несколько дней в метатенк (ферментатор, где проходит окончательная стадия переработки в биогаз и биогумус).

Ферментатор является газонепроницаемым, полностью герметическим. Для поддержания cтабильной температуры он оборудуется внутри системой подогрева днища и стенок. Система перемешивания субстрата – гидравлическая. Емкости гидролизера и ферментатора из стеклопластиковых сендвич-панелей покрыты специальным защитным футеровочным составом, способным выдерживать действие агрессивной среды. Выгрузка переброженного субстрата происходит автоматически, с такой же периодичностью, как и загрузка. Управление работой всей биогазовой станции производиться по командам от центрального программного модуля в программно-временном режиме и по датчикам предельных значений. Произведенный биогаз собирается в газгольдере. Мембрана имеет высокую стойкость к ультрафиолету и озону и низкую пропускную пособность биогаза. Материал устойчив к поджогу и является чрезвычайно растяжимым. Отведение биогаза происходит по трубопроводу, который оснащен устройствами автоматического отвода конденсата и предохранительными устройствами, которые защищают газгольдер от превышения допустимого давления. Устройства работают по датчикам предельных значений.

Из газгольдера идет непрерывная подача биогаза на когенерационную установку через систему очистки газа. Переработанный субстрат после установки подается на сепаратор. Система механического разделения работает от 8-12 раз в сутки в программно-временном режиме и разделяет остатки брожения после ферментатора на твердый и жидкий биогумус. Транспортировка твердой фракции биогумуса производится погрузчиком, а транспортировка жидкой фракции – с помощью насоса и трубопровода в лагуну для хранения. Твердые удобрения можно использовать на собственных полях или подсушивать, запаковывать в мешки и продавать.

Все оборудование контролируется автоматической системой, затраты человеческого труда минимальны. После 2-х недельного обучения на установке может работать человек даже без особых навыков, так как все системы и участки биогазовой станции, оснащенные оборудованием, выполняют операции по командам системы автоматики. Используется два режима по организации и контролю работы систем на участках биогазовой станции:

- программно-временное управление технологическими фазами осуществляется по временным интервалам и синхронизируется между системами;

Рисунок 3.13 – Мнемосхема отображения процессов в центральной диспетчерской

- по значениям контрольно-измерительных приборов. По этому принципу организованы системы автоматического контроля предельных или аварийных значений технологических операций.

Сигналы для синхронной работы всей станции поступают на центральный программно-логический контроллер. Контроллер производит опрос всех участков комплекса и выводит информацию на экран монитора. На экране отображены все сооружения и узлы, оснащенные электроприводом и датчиками  значений параметров среды. Каждый раз при перезагрузке биогазовой установки ведется регистрация значений параметров биомассы. Работа биогазовой установки отображается на мониторе центральной диспетчерской. Диспетчерская оборудована центральным  пультом управления, позволяющим переводить работу всех участков биогазовой установки в  ручной или автоматический режим для местного или дистанционного управления.

Сырье (свиной навоз, навоз КРС, помет птиц) поступает в утепленную приемную емкость.  В дальнейшем,  через специальный кавитатор сырье подается в гомогенизатор. Кавитатор  обеспечивает активизацию  сырья,  способствующую  более быстрому и эффективному брожению процессов брожения. Подача в подготовительную емкость гомогенизации осуществляется насосом из приемной емкости, биогазовой установки. Насос по заданной блоком автоматики программе закачивает сырье в первый реактор (гидролизер), который соединен через коллектор и насос-дозатор  со вторым реактором (ферментатор). В каждом реакторе осуществляется перемешивание субстрата гидравлическим методом через систему задвижек собственными насосами. Реакторы оборудованы системой подогрева для начального запуска. Все системы  управляются блоком автоматики для поддержания температуры брожения в заданном диапазоне. Периодичность включения этих систем тоже задается блоком автоматики.

3.5.3 Эксплуатация

В настоящее время компанией «АгроБиоГаз» изготовлены лабораторные установки с реакторами 25 литров, 1 тонна, 3 тонны и 5 тонн. Производственная биогазовая установка для переработки рыбного бульона в биоудобрение (Петропавловск-Камчатский), объемом 8м2, реактор из сборных стеклопластиковых сендвич-панелей, производительностью по входному сырью – 500 кг. в сутки (рисунок 3.14).

Рисунок 3.14 – Биогазовая установка для переработки рыбного бульона

Производственная биогазовая установка для переработки отходов картофеля с добавлением  куриного помета. Объём реактора – 6 тонн. Производительность по входному сырью – 300 кг. (Чувашская Республика). Установка изготавливалась силами заказчика с техническим сопровождением сотрудников ООО «АгроБиоГаз».

Биогазовая установка для переработки куриного помета без каких-либо органических или неорганических добавок (рисунок 3.15). Объемы реакторов:

Гидролизер - 250 м3.

Ферментатор – 750 м3.

Создавалась  для отработки технологии мезофильного и термофильного режимов брожения куриного помета птицефабрики «Оредеж» Ленинградской области

Рисунок 3.15 - Биогазовая установка для переработки куриного помета

в Ленинградской области.

Рисунок 3.16 – Проект для фермы КРС на 4000 голов дойного стада и молодняка

Проект на стадии реализации для фермы КРС на 4 000 голов дойного стада и молодняка (Рисунок 3.16). Суммарный объем реакторов – 4 800 куб.м. Производительность по входному сырью – 258 тонн в сутки. Место реализации – Ставропольский край. Срок реализации – октябрь 2013 года.

3.5.4 Политика производителя

Организация «АгроБиоГаз» производит установки

1 - Лабораторные и исследовательские установки (Объем входного сырья от 25  литров до 100 литров в сутки);

2 - Малые (объем входного сырья  от 300 кг до 5 тонн в сутки при влажности 75%);

3 - Средние (объем входного сырья  от 5 тонн до 20 тонн в сутки при влажности 75%);

4 - Большие (объем входного сырья  от 20 тонн до 300 тонн в сутки при влажности 75%);

5 - Сверхбольшие (объем входного сырья  более  300тонн в сутки при влажности 75%).

Данные по биогазовым установкам малой мощности приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Данные по биогазовым установкам малой мощности

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 1.1 1.2 1.3 | Поголовье: КРС, или Свиней, или Кур, или | голов голов тыс.голов | 6 60 3 | 10 100 5 | 20 200 10 | 50 500 25 | 100 1000 50 | 200 2000 100 |
| 2 | Отходы растениеводства (при естеств. влажности отходов) (некондиц.картофель, зерно, зеленая масса, ботва и т.д. | тонн | 0,15- 0,2 | 0,25- 0,4 | 0,4- 0,5 | 1- 1,25 | 2,5- 3 | 5- 6 |
| 3 | Объем рабочей смеси (субстрата) усл. влажностью 90-92% | м3/сутки | 0,3 | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 | 10 |
| 4 | Объем биореактора | м3 | 3 | 5 | 10 | 30 | 66 | 132 |
| 5 | Стоимость 1 м3 биореактора | тыс.руб. | 50 | 60 | 60 | 150 | 120 | 95 |
| 6 | Стоимость биоустановки (без помещения до 1 тонны) | тыс.руб. | 150 | 300 | 600 | 4500 | 7920 | 12540 |

Все узлы и элементы биогазовой установки являются сборными и унифицированными. Выполняются собственными силами ООО «АгроБиоГаз», а так же смежных предприятиях. Поставка насосов, измельчителя, сепаратора и газопоршневой машины от иностранных и российских производителей. Двигатели, используемые в установке, энергоэффективные, с высоким крутящим моментом (производство конструкторско-внедренческим предприятием ООО «АС и ПП» г. Зеленоград). Кавитаторы – московским предприятием в составе «НПО «Санкт-Петербургская электротехническая компания». Изготовление пластиковых изделий, металлоконструкций и матерчатого заполнения стен и газгольдера в Санкт-Петербурге на производственных площадках ООО «АгроБиоГаз».

Таблица 3.6 – Объемы затрат на строительство биогазовых станций

|  | Стоимость, USD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, т | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| Наименование узла |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект | 198 967 | 199 906 | 214 052 | 214 502 | 274 830 | 258 703 | 271 444 |
| Подготовительная емкость | 15 386 | 18 587 | 25 593 | 28 249 | 33 293 | 35 804 | 48 726 |
| Лагуна для фильтрата | 4 290 | 5 306 | 7 589 | 8 505 | 10 276 | 11 269 | 15 877 |
| Приемник для шлама | 10 509 | 10 636 | 11 560 | 11 671 | 11 880 | 11 347 | 12 322 |
| Купол | 132 705 | 183 442 | 298 250 | 348 269 | 446 483 | 510 097 | 765 584 |
| Реактор гидролиза | 29 595 | 36 261 | 51 301 | 57 249 | 68 674 | 74 850 | 154 242 |
| Ферментатор | 89 276 | 2х 108 510 | 2х 151 862 | 2х 168 775 | 2х 201 107 | 3х 256 387 | 3х 345 136 |
| Газовая система | 83 897 | 84 085 | 115 589 | 115 679 | 115 821 | 108 910 | 114 057 |
| Автоматика | 67 865 | 83 586 | 105 708 | 105 708 | 114 075 | 107 166 | 124 364 |
| Электрика | 20 797 | 43 635 | 70 758 | 70 758 | 82 914 | 77 893 | 99 341 |
| Система ГВС, ХВС, вентиляции | 79 257 | 116 652 | 163 977 | 163 977 | 163 977 | 154 047 | 161 049 |
| Итого | 821 819 | 999 114 | 1 368 102 | 1 462 117 | 1 724 437 | 2 119 246 | 2 956 658 |

Данные по стоимости оборудования и ожидаемым затратам на сопутствующие виды работ представлены в таблице 3.6. Данные показатели взяты с сайта завода изготовителя на начало 2013 года.

Продукция компании ООО «Агробиогаз» может быть интересна в Красноярском крае для малых и средних фермерских хозяйств, а также крупных животноводческих предприятий, т.к. производительность выпускаемых биогазовых установок составляет от 300 кг/сут до 300 т/сут имеется опыт их эксплуатации, по крайней мере, в условиях средней полосы России. Опыта эксплуатации на территории Сибири указанных биогазовых установок на сегодняшний день не имеется.

3.6 ООО «Гильдия-М»

3.6.1 Сведения о компании

Компания Гильдия-М

Год создания: 2005

Страна: Россия

Адрес компании: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 7-21

Тел./Факс: +7(343)342-00-37, 359-49-09

E-mail: mail@gildiaplast.ru

Официальный сайт компании: www.gildiaplast.ru

3.6.2 Устройство и принцип действия

Проектной группой в составе сотрудников кафедры «Атомная энергетика» УрФУ, ОАО «Авангард» (Смоленская область) и ООО «Гильдия М» (г. Екатеринбург) разработана конструкция принципиально новой системы по переработке органического субстрата на базе оригинальной технологий анаэробного брожения - модульной биогазовой установки БГУ-50 на базе реактора из композитных материалов.

БГУ-50 предназначена для использования в сельхозпроизводстве и переработке сельхозсырья, для утилизации органических отходов сельскохозяйственного производства и процессов переработки в пищевой промышленности.

Установка рекомендуется к использованию организациям, в результате деятельности которых формируются большие объемы органических отходов (навоз, помет, силос, органический ил и др.), включая фермерские хозяйства, птицефабрики, свиноводческие комплексы, предприятиям по выращиванию КРС, водоканалы и другие предприятия, обслуживающие канализационные, водопроводные и магистральные водные объекты.

На сегодняшний день компания готова к изготовлению опытной установки БГУ-50 на производственных мощностях ОАО «Авангард» (г. Сафоново) для последующих испытаний на базе предприятий агропромышленного комплекса Уральского Федерального Округа.

Таблица 3.7 - Технические характеристики БГУ-50

| Название | Характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики технологии | Обеспечение максимальной эффективности на каждой стадии производства электро- и тепловой энергии. |  |  |  |
| Объем биореактора, куб.м | Блочный принцип – модуль – 50 куб.м |  |  |  |
| Обслуживаемое расчётное поголовье КРС, голов | 50 |  |  |  |
| Количество сырья, тонн в год | 1400 |  |  |  |
| Вид субстрата |  |  |  |  |
|  | Навоз свиной | Навоз дойных коров | Навоз быков на откорме | Птичий помёт |
| Общий объем биогаза, куб.м в год | 18000 | 12000 | 16000 | 12000 |
| Энергия биогаза, ГДж в год | 380 | 256 | 338 | 256 |
| Кол-во вырабатываемой тепловой энергии, МВт·ч в год | 107 | 71 | 94 | 71 |
| Энергия когенерации, МВт·ч в год | 91 | 60 | 80 | 60 |
| КПД (проектный) | 60-70% |  |  |  |
| Режим брожения | Мезофильный многостадийный |  |  |  |
| Процесс брожения | Непрерывный |  |  |  |
| Время брожения, суток | 12 |  |  |  |
| Влажность биомассы, % | 91,4 |  |  |  |
| Температура брожения (мезофильная-термофильная), оС | 35-37 |  |  |  |
| Кол-во удобрений на выходе, тонн в год – в жидкой фракции | 1000 |  |  |  |
| Материал анаэробного реактора | Двустенный многосекционный аппарат из композитных материалов |  |  |  |
| Срок службы | Не менее 10 лет |  |  |  |

Стоимость комплекта оборудования на складе производителя:

1)	Минимальная комплектация - 4 500 000 рублей

2)	Оптимальная комплектация - 6 200 000 рублей

3)	Максимальная комплектация - 7 000 000 рублей

Максимальная эффективность установки обеспечивается при использовании в районах со среднегодовым температурным уровнем менее 10 градусов Цельсия.

Дополнительные работы и сервис:

- обследование и предпроектная работа (при необходимости) - 100 000 рублей;

- проектирование (в случае необходимости) - 200 000 рублей;

- монтажные работы - 400 000 рублей;

- пуско-наладочные работы - 50 000 рублей;

- обучение - 50 000 рублей.

Прогнозные сроки работ по внедрению одной установки от 4-х до 6-ти месяцев.

Также компания предоставляет сервисное обслуживание объектов.

Начиная с 2014 года, планируется серийное производство установки с реализацией не менее 20 установок в год.

Поскольку установка БГУ-50 производительностью 50 т/сутки предназначена для переработки сельхозсырья, утилизации органических отходов сельскохозяйственного производства и процессов переработки в пищевой промышленности, она рекомендуется к использованию организациям Красноярского края, в результате деятельности которых формируются большие объемы органических отходов (навоз, помет, силос, органический ил и др.), включая фермерские хозяйства, птицефабрики, сви-новодческие комплексы, предприятиям по выращиванию КРС, водоканалы и другие предприятия, обслуживающие канализационные, водопроводные и магистральные водные объекты. К положительны сторонам установки следует отнести ее модульность: расширилось производство – приобретается и устанавливается дополнительный модуль. Однако, следует учесть, хотя установка и предназначена для условий России, она еще не прошла производственные испытания.

3.7 «Росбиогаз»

3.7.1 Сведения о компании «Росбиогаз»

Рисунок 3.17 – Логотип компании «Росбиогаз»

Компания Росбиогаз

Год создания: 2010

Страна: Россия

Адрес компании: 614000, г.Пермь, ул. 25 октября 17, 12 этаж

Тел.: (342) 299-99-69

E-mail: info@rosbiogas.ru

Официальный сайт компании: www.rosbiogas.ru

Компания «Росбиогаз» ориентирована на производство модульных биогазовых станций.

3.7.2 Устройство и принцип действия биогазовых и биоэнергетических установок Росбиогаз

Модульные биогазовые установки состоят из любого количества модулей, которые можно наращивать в любое время: при расширении производства либо по мере очередного этапа финансирования.

Модульная биогазовая установка состоит из следующих частей: приемной емкости, биореактора и емкости накопления жидких удобрений, также есть аккумулятор биогаза – газгольдер. Принцип действия модульных биогазовых установок показан на рисунке 3.19.

Рисунок 3.18 – Модульная биогазовая установка

В емкость-накопитель производится загрузка сырья для биогаза, все делается в соответствии с датчиком уровня. Далее загруженное сырье подвергается тщательному перемешиванию и смешиванию с порциями воды для достижения необходимой консистенции. Как правило, вода добавляется из расчета 1/8, после чего открывается вентиль в следующий отсек и включается перемешивающий насос измельчитель, который позволяет добиться необходимой степени измельченности сырья. Далее, при достижении нужного состояния, в противоположном конце реактора происходит постепенная перегрузка сырья в аккумулирующую ёмкость биологических удобрений, при этом насос не останавливается. После полного опорожнения приемной емкости насос выключается автоматически.

Биореактор представляет собой трубчатую пластиковую или стальную емкость, расположенную горизонтально. Разделение на три части биореактора позволяет выделить перевалочные и рабочие зоны: загрузочную, собственно рабочую и выгрузочную. Первая рабочая секция состоит из пяти модулей, в верхней части которой расположен герметично закрывающийся люк, а также два штуцера: для отбора газа и для подключения тягонапоромера с релейным выходом.

Тягонапоромер позволяет Вам следить за уровнем давления газа в биореакторе и при достижении определенных величин автоматически включает и выключает компрессор, который откачивает выделившийся газ в газгольдер. В каждом из пяти модулей есть трубчатый теплообменник, он позволяет контролировать температуру биомассы и поддерживать ее на необходимом уровне. Также внутри смонтированы особые перемешивающие устройства, что позволяет биомассе быть в движении и предотвращает образование плавающей корки.

После того, как масса достаточно перебродит, приходит очередь выгружать ее через выгрузочный сектор в емкость-накопитель, в нижней части которой находится насос, используемый как для перемешивания биомассы, так и для ее откачки. Биогаз же из газгольдера по редуцирующим клапанам поступает к потребителю.

Информации о модульных биогазовых установках Росбиогаза  недостаточно, чтобы можно было их как-то охарактеризовать с точки зрения целесообразности внедрения в Красноярском крае.

3.8 «Biogas Energy»

3.8.1 Сведения о компании «Biogas Energy»

Рисунок 3.19 – Логотип компании «Biogas Energy»

Компания Biogas Energy

Страна: Россия

Тел.: +7 (495) 726 08 22

E-mail: biogas@aenergy.ru, egorov@aenergy.ru

Официальный сайт компании: www.biogas-energy.ru

3.8.2 Устройство и принцип действия биогазовых и биоэнергетических установок Biogas Energy

Биогазовая установка осуществляет переработку органических отходов в биогаз, тепло и электроэнергию, твердые органические и жидкие минеральные удобрения, углекислый газ.

Описание процесса:

1. Ежедневно субстрат собирается в яме, и перед подачей в биореактор при необходимости измельчается и смешивается с водой до состояния, способного перекачиваться насосом.

2. Субстрат попадает в анаэробный биореактор. Биореактор работает по принципу расхода. Это значит, что в него с помощью насоса, без доступа воздуха поступает (6-12 раз в день) свежая порция подготовленного субстрата. Такое же количество переработанного субстрата вытесняется из биореактора в резервуар – хранилище.

Биореактор работает в мезофильном диапазоне температур 38-40°С. Система обогрева обеспечивает необходимую для процесса температуру и управляется автоматически.

Содержимое биореактора регулярно перемешивается с помощью встроенного устройства гомогенизации.

3. Образующийся при ферментации газ скапливается в газгольдер. Давление газа регулируется с помощью встроенного предохранительного клапана. Газгольдер входит в стоимость установки и имеет возможность накопления газа в течение 8-10 часов.

4. Полученный биогаза после осушки поступает в блочную когенерационную установку, производящую тепло- и электроэнергию. Около 10% электроэнергии и 30% теплоэнергии (в зимний период) необходимы для работы самой установки.

5. Переработанный субстрат после биогазовой установки подается на сепаратор. Система механического разделения разделяет остатки брожения на твердые и жидкие фракции. Твердые фракции составляют 3-3,5% субстрата и представляют собой биогумус.

6. В качестве опции предлагается модуль LANDСO, перерабатывающей жидкую фракцию в жидкие удобрения и чистую (дистиллированную) воду. Чистая вода составляет 85% от объема жидкой фракции.

Рисунок 3.20 – Схема работы биогазовой установки

Оставшиеся 15% занимают жидкие удобрения.

Дальнейшее использование жидких удобрений зависит от наличия местного рынка и объема «свободной» теплоэнергии для кристаллизации твердой фракции, составляющей 2%. Как один из вариантов, возможно испарение воды на вакуумном испарителе или в естественных условиях. Даже в жидком виде удобрения не имеют запаха и требуют незначительного по объему хранилища.

Работа БГУ непрерывна. Т.е. постоянно в реактор поступает свежий субстрат, сливается переброженный, сразу же разделяясь на воду, био- и минеральные удобрения. Цикл образования биогаза в зависимости от типа ферментора и типа субстрата составляет от нескольких часов до месяца.

В состав оборудования входит контроль качества биогаза, также при необходимости можно включить в состав оборудование по доведению биогаза до чистого метана. Стоимость такого оборудования на уровне 1-5% от стоимости БГУ.

Работа всей установки регулируется автоматикой. Число занятых на биогазовых станциях среднего масштаба не превышает 2 человек.

Мощность биогазовых станций, предлагаемых данной компанией, варьируется от 1 до нескольких десяткой млн. куб. в год, электрическая мощность – от 200 кВт до нескольких десятков МВт. По расчетам специалистов в российских условиях наиболее рентабельными являются установки средней и большой мощности, свыше 1МВт.

3.9 «Биоэнергосила»

3.9.1 Сведения о компании

Рисунок 3.21 – Логотип компании Биоэнергосила

Компания «Биоэнергосила»

Год создания: 2008

Страна: Россия

Адрес компании: г. Казань, ул. Карла Маркса, дом № 5

Тел.: +7 (843) 296 97 29

E-mail: info@bioenergosila.ru

Официальный сайт компании: www.bioenergosila.ru

3.9.2 Устройство и принцип действия

Биогазовая установка производит биогаз и биоудобрения из биологических отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности путем бескислородного брожения. Биогаз является продуктом жизнедеятельности полезных метанобразующих бактерий. Микроорганизмы метаболизируют углерод из органических субстратов в бескислородных условиях (анаэробно). Этот процесс, называемый гниением или бескислородным брожением, следует за цепью питания.

Рисунок 3.22 - Общий вид биогазовой установки

Состав типовой биогазовой установки:

- Участок хранения биотходов

- Система загрузки биомассы

- Реактор

- Реактор дображивания

- Субстратер

- Система отопления

- Силовая установка

- Система автоматики и контроля

- Система газопроводов

Биоотходы могут доставляться грузовиками или же перекачиваться на биогазовую установку насосами. Сначала коферменты высыпаются (перемалываются), гомогенизируются и перемешиваются с навозом (пометом). Гомогенизация чаще всего выполняется при температуре 70 °С в течение одного часа при размере максимальной частицы 1 см. Гомогенизация с навозом производится в перемешивающем резервуаре с мощными мешалками.

Реактор является газонепроницаемым, полностью герметичным резервуаром. Эта конструкция теплоизолируется, потому что внутри резервуара должна быть фиксированная для микроорганизмов температура. Внутри реактора находится миксер, предназначенный для полного перемешивания содержимого реактора. Создаются условия для отсутствия плавающих слоев и/или осадка.

Микроорганизмы должны быть обеспечены всеми необходимыми питательными веществами. Свежее сырьё должно подаваться в реактор небольшими порциями несколько раз в день. Среднее время гидравлического отстаивания внутри реактора (в зависимости от субстратов) 20-40 дней. На протяжении этого времени органические вещества внутри биомассы метаболизируются (преобразовываются) микроорганизмами. На выходе установки образуется два продукта: биогаз и субстрат (компостированный и жидкий).

Биогаз сохраняется в емкости для хранения газа газгольдере, в котором выравниваются давление и состав газа. Из газгольдера идет непрерывная подача газа в газовый двигатель-генератор. Здесь уже производится тепло и электричество.  При необходимости биогаз дочищается до природного газа (95% метана), после такой очистки полученный газ - аналог природного газа (90-95 % метана CH4). Отличие только в его происхождении.

Биогазовые установки работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год. Такой режим работы является еще одним их преимуществом. Всей системой управляет система автоматики. Для управления достаточно всего одного человека два часа в день.

Этот сотрудник ведет контроль с помощью обыкновенного компьютера, а также работает на тракторе для подачи биомассы. После 2-х недельного обучения на установке может работать человек без особых навыков, т.е. со средним или средним специальным образованием.

3.9.3 Политика компании

Компания осуществляет проектирование, поставку оборудования, шеф-монтаж, сдачу объекта «под ключ», запуск и обучение специалистов.

Экономически целесообразно строительство Биогазовой станции мощностью более 500 кВт.

Ориентировочная стоимость биогазовых установок:

Биогазовая установка - 0,5 МВт = 2,5 млн. евро

Биогазовая установка - 1 МВт = 4 млн. евро

Биогазовая установка - 2 МВт = 6 млн. евро

Поставляемое биогазовое и генерирующее оборудование немецкого и австрийского производства.

Данное оборудование не имеет опыта эксплуатации на территории России, однако представляет интерес для дальнейшего исслеования, т.к. данная технология является достаточно эффективной. Компания предлагает биогазовые станции мощностью от 500 кВт, что в свою очередь позволит беспечить «запас» возможности производить достаточное количества тепла для поддержания процесса в газгольдере. На сегодняшний день предложения данной компании рассматриваются как основная альтернатива компании «Зорг».

3.10 ООО «Компания ЛМВ Ветроэнергетика»

3.10.1 Сведения о компании

Компания ООО «Компания ЛВМ Ветроэнергетика»

Год создания 1992

Страна: Россия

Адрес: 680030, г.Хабаровск, ул.Павловича, 26.

Телефон: (4212) 21-73-52

Факс: (4212) 22-13-84

E-mail: levovis@gmail.com

Официальный сайт компании: www.ovis.khv.ru

3.10.2 Устройство и принцип действия

Компанией изготовлены и запущены в эксплуатацию установки БГУ-5, БЭУ-10 и БЭУ-20. Основные технические характеристики биоэнергетических установок представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Основные технические характеристики биоэнергетических установок

| Наименование показателя |  | Ед.изм. | Наименование биогазовой установки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БЭУ-2.5 2 | БЭУ-5 | БЭУ-7.5 | БЭУ-10-1 | БЭУ-10 | БЭУ-15 | БЭУ-20 |
| Исходное сырье |  | т/сут | 0,25 - 0,5 | 0,5 -1 | 0,75 - 1,5 | 1 - 2 |  | 1,5 - 3 | 2 - 4 |
| Производительность | биогаз | м3/сут | 6 - 8 | 11 - 15 | 16 - 22 | 22 - 30 |  | 33 - 45 | 45 - 60 |
|  | удобрения | т/сут | 0,25 - 0,5 | 0,5 -1 | 0,75 - 1,5 | 1 - 2 |  | 1,5 - 3 | 2 - 4 |
| Энергетическая мощность мезофильного режима | полная | кВт | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 |  | 8,0 | 11,0 |
|  | полезная |  | 1,0 | 2,2 | 3,4 | 4,7 | 4,8 | 6,6 | 9,2 |
| Энергетическая мощность термофильного режима | полная |  | 1,9 | 3,8 | 5,6 | 7,5 |  | 11,0 | 15,0 |
|  | полезная |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,6 | 5,5 | 7,5 | 10,0 |
| Биореактор | длина | мм | 1600 | 3000 | 4400 | 5800 | 3000 | 4400 | 5800 |
|  | ширина |  | 2100 |  |  |  | 3100 |  |  |
|  | высота |  | 1600 |  |  |  | 2050 |  |  |
|  | рабочий объем | м3 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 |  | 15,0 | 20,0 |
|  | масса | кг | 250 | 430 | 610 | 810 | 1070 | 1320 | 1650 |
| Занимаемая площадь, включая зону обслуживания |  | м2 | 9 | 15 | 20 | 24 | 20 | 28 | 34 |
| Стоимость базового комплекта поставки на заводе-изготовителе до 01.09.2003 |  | тыс. руб | 210 | 250 | 300 | 360 | 380 | 450 | 510 |
| Срок окупаемости |  | лет | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
| Назначенный срок эксплуатации |  | лет | 10 |  |  |  | 14 |  |  |

В комплект поставки оборудования входят биореактор, насос для загрузки сырья, автоматизированный газовый водогрейный котел, теплоизоляция, наружные ограждения теплоизоляции (при размещении БЭУ вне помещения), теплообменник, бак для удобрений и комплект документации, содержащий проект привязки БЭУ к животноводческому помещению, техническое описание и руководство по эксплуатации, монтажу и пуско-наладочным работам. Установки поставляются с различным исполнением теплоизоляции: исп.1 - для районов с жарким климатом и при размещении БЭУ в отапливаемом помещении; исп.2 - для районов с умеренным и холодным климатом.

3.10.3 Политика компании

ООО Компания Ветроэнергетика поставляет биогазовые (БГУ) и биоэнергетические установки (БЭУ) с рабочим объемом биореактора от 2,5 м3 до 20 м3, предназначенные для переработки органических стоков животноводческих производств и растениеводства в жидкие органические удобрения, а также горючий газ (БГУ) и тепловую энергию (БЭУ). Влажность загружаемого в биореактор сырья в зависимости от вида и состава стоков составляет 85-92%. Загрузка-выгрузка биомассы механизированы, перемешивание – автоматизировано и осуществляется в непрерывном или дискретном режиме. Интенсивность перемешивания биомассы регулируется в широком диапазоне, что позволяет управлять процессом газовыделения. Суточные затраты на электроснабжение БЭУ составляют не более 2,5 КВт·ч, трудозатраты - 1 - 3 чел.час.

Состав комплекта поставки формируется заказчиком. В базовый комплект поставки входят биореактор и комплект документации.

3.11 Возможности организации производства биогазовых станций на базе промышленных предприятий Красноярского края

В процессе выполнения исследовательской работы были направлены запросы предприятиям-изготовителям биогазовых станций и их региональным представительствам. Копии запросов приведены в приложении А данного тома. Из ответов, присланных представителями компаний следует, что на данный момент компании не планируют расширения производства генерирующего оборудования биогазовых станций. Это обусловлено низким спросом на биогазовые станции в данный момент времени. Зарубежные производители не видят устойчивого спроса на территории России для создания производственных предприятий. Разработки отечественных компаний в многом еще находятся на стадии производственных испытаний и не обладают такими же высокими технико-экономическими показателями, как зарубежные аналоги.

Предприятия Красноярского края имеют техническую возможность организации производства биогазовых станций или их отдельных элементов.

В первую очередь могут оказаться задействованными предприятия, осуществляющие капитальное строительство на территории Красноярского края, для строительства здания станции и сопутствующих коммуникаций.

Оборудование для производства биогаза может производиться на базе крупных машиностроительных предприятий, например ОАО «Красноярский машиностроительный завод». Также возможна организация независимого производства на территории промышленного парка в г. Железногорск.

В организации производства непосредственно самого генерирующего оборудования (газовых турбин, поршневых двигателей, электрогенераторов) компании поставщики на данный момент не проявляют заинтересованности. Подобное оборудование как правило является типовым и выпускается крупными концернами, такими как Jenbacher, Caterpillar и др. На сегодняшний день не имеется информации о намерении данных концернов открытия предприятия на территории Красноярского края.

Выводы к разделу 3

Произведен анализ наиболее известных отечественных и зарубежных производителей биогазовых установок. В результате анализа сделаны следующие выводы.

Наибольшего прогресса в данном направлении добились зарубежные производители. Лидером в данном секторе рынка является компания «Zorg», поставляющая типовые решения для различных типов производителей сырья (животноводческих компаний, птицефабрик, свинокомлексов и т.д.).

В таблице 3.9 представлены сводные показатели биогазовых установок различных производителей. Информация представлена в том объеме, который удалось собрать в результате ведения переговоров с производителями.

Таблица 3.9 – Сводные показатели для биогазовых установок различных производителей

| Показатель | «Zorg» | АО Центр «ЭкоРос» | ООО «СИПРИС» | ООО «Агробиогаз» | ООО «Гильдия-М» | «Росбиогаз» | «Biogas Energy» | «Биоэнергосила» | «Компания ЛМВ Ветроэнергетика» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие представителей на территории России | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
| Предложения по созданию производственных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарубежный производитель (необходимость таможенных платежей) | ∙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высокая производительность | ∙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие опыта эксплуатации на территории России | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
| Наличие когенерационной установки в составе поставляемого оборудования (генератора электрической и тепловой энергии) | ∙ |  |  |  | ∙ |  |  |  |  |

Как показал приведенный выше обзор биогазовых и биоэнергетических установок отечественных и зарубежных производителей, технологические решения, перспективные к использованию в климатических условиях Красноярского края следует разделить на три типа, для:

- мелких фермерских хозяйств и сельчан, имеющих личное подсобное хозяйство, включающее обычно 2-3 коровы, несколько свиней и несколько десятков кур, когда технологическое оборудование устанавливается непосредственно в помещениях для содержания животных, что позволяет успешно использовать оборудование в зимних условиях Красноярского края;

- средних фермерских хозяйств, имеющим от 50 голов КРС или от 500 голов свиней или от 5000 голов птицы, когда технологическое оборудование устанавливается непосредственно в помещениях для содержания животных (занимают освободившуюся часть коровника, свинарника, птичника), что позволяет успешно использовать оборудование в зимних условиях Красноярского края;

- крупных сельскохозяйственных предприятий (ферм КРС, свиноводческих комплексов, птицефабрик), когда технологическое оборудование дополнительно, по сравнению со стандартной комплектацией,  утепляется и дооснащается, чтобы его можно было успешно использовать в зимних условиях Красноярского края.

В первом и втором случае в климатических условиях Красноярского края рекомендуется использовать установки ООО «Агробиогаз», «Экорос».

В третьем – установки «Zorg», «Биоэнергосила».

Показатели удельной стоимости биогазовых установок различных производителей представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Показатели удельной стоимости биогазовых установок различных производителей

| № п/п | Производитель | Удельные затраты на строительство, руб./кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Zorg» | 93 906,9 |
| 2 | АО Центр «ЭкоРос» | Нет данных |
| 3 | ООО «СИПРИС» | Нет данных |
| 4 | ООО «Агробиогаз» | 125 400 |
| 5 | ООО «Гильдия-М» | 5 833 333 |
| 6 | «Росбиогаз» | Нет данных |
| 7 | «Biogas Energy» | Нет данных |
| 8 | «Биоэнергосила» | 120 000-200 000 |
| 9 | «Компания ЛМВ Ветроэнергетика» | Нет данных |

В таблице 3.10 приведены удельные затраты на строительство биогазовых станций. У производителя ООО «Агробиогаз» не определен до конца состав когенерационных установок, что затрудняет оценку реальных объемов выработки тепловой и электрической энергии.

Наибольший интерес для Красноясркого края представляет развитие биогазовой энергетитки на базе крупных животноводческих предприятий края. С одной стороны, такое решение позволит обеспечить надежность функционирвоания станции в зимний период. С другой – биогазовые станции большой мощности смогут оказать ощутимое влияние на существующую энергосистему и позвлят увеличить процент распеределнной генерации электрической и тепловой энергии на территории края. Для дальнейшего рассмотрения принимаются биогазовые энергетические установки компаний «Zorg» и «Биоэнергосила».

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА БИОГАЗОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

4.1 Потенциал биогазовой энергетики в разрезе муниципальных образований Красноярского края

На территории Красноярского края возможно строительство биогазовых станций только на территории центральных и южных районов. Северные муниципальные районы не перспективны в данном направлении, т.к. особенности северного климата не позволят организовать круглогодичную загрузку биологического сырья, а суровый климат приведет к повышенным теплопотерям.

Строительство биогазовых установок перспективно в районе крупных животноводческих предприятий. В таблице 1.1 приведен список наиболее крупных животноводческих предприятий с указанием муниципальных образований.

Таблица 1.1 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| № п/п | Наименование района, хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| Емельяновский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО Емельяновское | 2554 | 1100 |  | 17 |  |  |
| 2 | ЗАО Частоостровское | 1128 | 450 |  | 21 |  |  |
| 3 | СХП ООО «Мустанг» | 52 | 20 |  | 309 | 1430 |  |
| 4 | ОАО П/З Шуваевский |  |  | 28437 |  |  |  |
| 5 | ООО «Птицефабрика «Заря» |  |  |  |  |  | 848500 |
| Березовский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО с/з Енисей | 1280 | 573 |  |  |  |  |
| 2 | АПК Сибир.Губерния |  |  |  |  |  | 2589000 |
| 3 | ОАО п/ф Бархатовская |  |  |  |  |  | 1129000 |
| Назаровский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЗАО «Ададымское» | 4280 | 1480 | 15084 | 51 |  |  |
| 2 | ЗАО «Владимировское» | 2384 | 985 |  | 39 |  | 765900 |
| 3 | ЗАО «Гляденское» | 4213 | 1481 | 4206 | 228 |  |  |
| 4 | СЗАО «Краснополянское» | 4626 | 1792 |  | 97 |  |  |
| 5 | ЗАО «Крутоярское» | 3569 | 1000 |  | 44 |  |  |
| 6 | ЗАО «Назаровское» | 17932 | 4338 | 77535 | 1446 |  |  |
| 7 | ЗАО «Подсосенское» | 3989 | 1548 |  | 41 |  |  |
| 8 | ЗАО "Сахаптинское" | 2745 | 1110 |  | 137 |  |  |
| Ужурский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО «Солгонское» | 6833 | 2415 | 3706 | 169 |  |  |
| 2 | СПК Оракский | 2542 | 900 |  | 31 | 104 |  |
| 3 | СПК «Андроновский» | 6889 | 2149 | 9605 | 304 |  |  |
| 4 | ЗАО «Искра» | 7732 | 2182 |  | 205 | 1575 |  |

- муниципальные районы, перспективные к строительству биогазовых станций;

Рисунок 4.1 – Районирование Красноярского края по потенциалу биогаза

Рисунок 4.1 показывает муниципальные районы, где расположены крупнейшие животноводческие предприятия Красноярского края.

Строительство биогазовых станций для выработки электрической и тепловой энергии возможно только в непосредственной близости от самого предприятия. Это объясняется необходимостью доставки сырья для переработки в метатенки. Наилучший вариант, особенно для птицефабрик – это строительство конвейеров, транспортирующих отходы жизнедеятельности птиц.

Выработанная биогазовой станцией электрическая энергия может расходоваться на собственные нужды животноводческого предприятия, а также продаваться в единую национальную энергосистему. Биогазовые станции позволяют полностью прогнозировать график выработки электрической энергии и мощности, что может обеспечить участие данного генерирующего объекта в существующем оптовом рынке электроэнергии и мощности.

4.2 Алгоритм моделирования биоэнергетических процессов биогазовой установки

Расчету биогазовых установок должен предшествовать выбор технологии и конструктивного исполнения. Под этим понимается выбор следующих параметров:

- выбор температуры брожения;

- режим заполнения метантенка;

- система теплоснабжения метантенка;

- система сбора биогаза;

- технология загрузки навоза, выгрузка шлама, очистка биогаза и т.д.;

- исполнение метантенка.

Для определения производительности биогазовой установки

1) Определяется объем единовременной загрузки метантенка. Если принят непрерывный способ загрузки, и объем метантенка рассчитан на все поголовье, то суточный объем загрузки определяется как масса суточных экскрементов, кг:

|  |  | , | (4.1) |
| --- | --- | --- | --- |

где Nж – количество животных; mуд – удельный выход экскрементов в сутки.

Если навоз загружается с подстилкой, то необходимо применять поправочный коэффициент Кп, учитывающий органическую массу подстилки.

2) Определяется доля сухого вещества (СВ) в загружаемом материале, кг:

|  |  | , | (4.2) |
| --- | --- | --- | --- |

где WЭ – влажность массы экскрементов, %.

3) Определяется доля сухого органического вещества (СОВ) в навозе:

|  |  | , | (4.3) |
| --- | --- | --- | --- |

где Рсов% – доля СОВ в сухом веществе навоза.

4) Определяется выход биогаза при полном разложении СОВ навоза, м3:

|  |  | , | (4.4) |
| --- | --- | --- | --- |

где nэк – выход биогаза из 1 кг СОВ различного исходного материала, м3/кг.

5) Определяется объем полученного биогаза при выбранной продолжительности метанового брожения:

|  |  | , | (4.5) |
| --- | --- | --- | --- |

где nt – доля выхода биогаза от исходного материала при данной продолжительности метанового процесса, %.

Если объем метантенка предварительно не определен, то расчет продолжается в следующем направлении.

6) Объем метантенка определяется по формуле:

|  |  | , | (4.6) |
| --- | --- | --- | --- |

где nv – рекомендуемый объем загрузки СВ в сутки, кг/м.

Данное значение Vм необходимо согласовать с объемом полной загрузки метантенка:

|  |  | , | (4.7) |
| --- | --- | --- | --- |

где mсут.эк. – суточная загрузка метантенка, кг/сут; tсут – продолжительность процесса брожения, сут.; ρН – удельная плотность сбраживаемой массы, кг/м.

Если Vпол.заг <<Vм, то значительная часть метантенка использоваться не будет. Метантенк – наиболее капиталоемкий элемент биогазовой установки, и понятно, что такой вариант экономически будет проигрывать.

При Vпол.заг=Vм могут возникнуть проблемы со сбором биогаза, так как пена, образующаяся в процессе брожения, будет забивать канал сбора биогаза. Желательно, чтобы соотношение Vпол.заг / Vм составляло 0,7...0,9.

7) Если применяется стандартный метантенк, то останавливаются на ближайшем большем объеме его; если метантенк будет изготовляться индивидуально, то под объем Vм рассчитываются геометрические размеры. Рекомендуется выбирать метантенк цилиндрической формы. Для удобства сбора шлама и биогаза верхнюю и нижнюю части метантенка выполняют в виде усеченного конуса с горловиной в верхней части. Определяется способ перемешивания сбраживаемой массы (механическое перемешивание, барботаж).

8) Проводится тепловой расчет метантенка. Определяется количество теплоты, необходимое для подогрева загружаемой массы до температуры процесса брожения в сутки:

|  |  | , | (4.8) |
| --- | --- | --- | --- |

где СС – средняя теплоемкость субстрата, МДж/(кг·°К); ТПР – температура процесса брожения, °К;  ТЗАГ – температура загружаемого субстрата, °К;  η – коэффициент полезного действия процесса.

Определяется количество теплоты, теряемой субстратом в результате теплоотдачи через стенку реактора в окружающую среду за час:

|  |  | , | (4.9) |
| --- | --- | --- | --- |

где TСРЕДЫ – температура окружающего воздуха, °К; Р – площадь поверхности теплообмена метантенка, м2;  k – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·оК).

|  |  | , | (4.10) |
| --- | --- | --- | --- |

где  и  – термическое сопротивление теплоотдачи от субстрата к внутренней поверхности стенки метантенка и от внешней поверхности теплоизоляции метантенка к окружающей среде;

– суммарное сопротивление теплопроводности материала стенок метантенка () и теплоизоляции (). Если теплоизоляция многослойна, в расчетах учитывается каждый слой.

9) Затраты энергии на перемешивание биомассы определяются на основании экспериментальных данных, затраты энергии на перемешивание механическими мешалками можно принять равными 30...60 Вт/м3 при режиме: 4 часа работы и 7 часов паузы.

10) Определяются общие затраты энергии на поддержание процесса, МДж/сут:

|  |  | , | (4.11) |
| --- | --- | --- | --- |

где tраб – время работы механической мешалки в сутки, ч.

11) Определяются потенциальные запасы энергии биогаза, выработанного за сутки, МДж/сут:

|  |  | , | (4.12) |
| --- | --- | --- | --- |

где Сб – теплотворная способность биогаза, МДж/м3.

12) Определяется энергетический эффект установки, МДж/сут:

|  |  | , | (4.13) |
| --- | --- | --- | --- |

13) Определяют коэффициент товарности биогазовой установки:

|  |  | , | (4.14) |
| --- | --- | --- | --- |

14) На основе оценки энергетического эффекта биогазовой установки появляется возможно определить валовый потенциал энергии биогаза, кВт·ч/сут, по формуле:

|  |  | , | (4.15) |
| --- | --- | --- | --- |

Данный показатель отражает теоретический электрический потенциал энергии биогаза без учета КПД генерирующей установки (когенератора).

15) Валовый потенциал тепловой энергии биогаза, ГКалл/сут:

|  |  | , | (4.16) |
| --- | --- | --- | --- |

16) Теоретический потенциал (средняя мощность), которую может поддерживать биогазовая установка на протяжении длительного времени исходя из биогазового потенциала животноводческого предприятия, кВт:

|  |  | , | (4.17) |
| --- | --- | --- | --- |

Представленные выше показатели отражают теоретический валовый потенциал биогаза с привязкой к конкретному животноводческому предприятию Красноярского края.

4.3 Алгоритм определения капитальных затрат и технико-экономических показателей биогазовой установки

Расчет капитальных затрат производился на основе следующего алгоритма:

1) Выбирается электрическая мощность биогазовой станции Руст на основе расчета средней мощности по формуле (4.17). В данном проекте рассмотрены 2 варианта комплектации биогазовых станций: мощностью около 1 МВт и мощностью около 0,5 МВт. Данный показатель указывает пиковую мощностью, которую способна выработать когенерационная установка.

2) Стоимость биогазового оборудования ЗБГУ указана в 3 разделе. В данном пункте указывается стоимость биогазовой и когенерационной установок, заявленные заводом изготовителем.

3) Таможенные платежи ЗТАМ определяются равными 5% от стоимости биогазового оборудования и определяются по формуле:

|  |  | , | (4.18) |
| --- | --- | --- | --- |

4) Затраты на доставку биогазового оборудования ЗДОСТ из стран западной Европы до населенных пунктов центральных и южных районов Красноярского края составит около 1 200 000 руб. для биогазовых установок мощностью 1 МВт и около 800 000 руб. для биогазовых установок мощностью 0,5 МВт.

5) Затраты на страховку ЗСТР оборудования во время доставки составляет около 2% от стоимости оборудования и определяются по формуле:

|  |  | , | (4.19) |
| --- | --- | --- | --- |

Проведение строительно-монтажных работ (СМР) биогазовых станций сопряжено с меньшими рисками, чем, например, СМР ветроэнергетических установок на территории Крайнего Севера. Поэтому, страховку СМР в данном случае рекомендуется не производить.

6) Затраты на проектные работы ЗПР по данным компании «Zorg» на начало 2013 года составляют 1 880 000 руб. Затраты на проектные работы других производителей будут отличаться незначительно. Данная сумма принимается постоянной для всех расчетов.

7) Затраты на строительство здания станции ЗЗД составляют от 39,6 млн.руб. до 40 млн.руб. Здание станции необходимо для размещения когенерационной установки, распределительного устройства (РУ), вспомогательного оборудования. Данные о стоимости предоставлены представителями компаний заводов-изготовителей биогазового оборудования. Данная сумма является ориентировочной и может быть изменена в ходе проведения проектных работ.

8) Затраты на СМР ЗСМР. Для ввода станции в эксплуатацию необходимо произвести строительно-монтажные работы. Размер затрат на СМР установлен исходя из рекомендаций представителей завода-изготовителя и определен в размере 1 200 000 руб.

9) Капитальные затраты на строительство биогазовой станции К определяются как сумма всех перечисленных затрат:

|  |  | , | (4.20) |
| --- | --- | --- | --- |

10) Расчетное производство электрической энергии Wрасч определяется как теоретический валовый потенциал энергии биогаза, умноженный на КПД когенерационной установки. КПД электрической генерации биогазовых станций по данным завода изготовителя составляет 40%. Wрасч определяется по формуле:

|  |  | , | (4.21) |
| --- | --- | --- | --- |

11) Расчетное производство тепловой энергии Qрасч определяется как теоретический валовый потенциал энергии биогаза, умноженный на КПД когенерационной установки (теплообменника). КПД тепловой генерации биогазовых станций по данным завода изготовителя составляет 90%. Qрасч определяется по формуле:

|  |  | , | (4.22) |
| --- | --- | --- | --- |

12) Ежегодные издержки на обслуживание биогазовых установок носят непостоянный характер и могут зависеть от множества факторов. В сумму издержек входят следующие статьи затрат:

- заработная плата обслуживающему персоналу;

- затраты на проведение плановых и аварийных ремонтов биогазового оборудования и когенерационной установки;

- затраты на транспортировку сырья до биогазовой станции (при необходимости);

- затраты на закупку химических веществ, ускоряющих процесс выработки биогаза;

- обучение персонала, повышение квалификации персонала;

- налог на землю и на имущество.

Исследовав опыт эксплуатации биогазовых станций, сделав небольшую поправку на удаленность Красноярского края от Европейских стран, предлагается усредненное значение ежегодных издержек в размере 4% от стоимости оборудования.

|  |  | , | (4.23) |
| --- | --- | --- | --- |

13) Ежегодная выработка электрической энергии Wгод определяется по формуле:

|  |  | , | (4.24) |
| --- | --- | --- | --- |

14) Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод определяется по формуле:

|  |  | , | (4.25) |
| --- | --- | --- | --- |

15) Удельная выработка электрической энергии Wуд определяется по формуле:

|  |  | , | (4.26) |
| --- | --- | --- | --- |

16) Удельные затраты на строительство ЗУД биогазовой станции определяются по формуле:

|  |  | , | (4.27) |
| --- | --- | --- | --- |

17) Себестоимость электрической энергии С определяется с учетом срока службы станции. Срок службы биогазовых станций Тсл зарубежного производства по данным заводов изготовителей составляет 20 лет. Себестоимость определяется по формуле:

|  |  | , | (4.28) |
| --- | --- | --- | --- |

18) Чистая приведенная стоимость проекта:

|  |  |  | (4.22) |
| --- | --- | --- | --- |

где CF – денежный поток; n – количество периодов; r – ставка дисконтирования.

19) Внутренняя норма доходности проекта определяется из уравнения:

|  |  |  | (4.23) |
| --- | --- | --- | --- |

где I – сумма инвестиционных вложений.

Представленный алгоритм ТЭО позволяет получить подробные представления об экономической эффективности строительства биогазовых станций. Результаты расчетов для ведущих животноводческих хозяйств Красноярского края представлены в разделе 5. Экономический эффект от получения побочного продукта – биоудобрений, в данном расчете не производился.

Выводы к разделу 4

1. Проведено районирование потенциала биогазовой энергетики в разрезе муниципальных образований Краснояскрого края.

2. Предложена методика определения производительности биогазовых установок. Данный алгоритм позволяет учитывать производительность разных типов навоза или другого вида биологического сырья.

3. Предложена методика определения капитальных затрат на строительство биогазовых станций конкретного производителя. Учитываются особенности оборудования каждого из рассматриваемых производителей.

4. Предложена методика определения технико-экономических показателей биогазовых станций с учетом производительности местной животноводческой компании.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯСРКОГО КРАЯ

5.1 Алгоритм проведения технико-экономической оценки

Произведен расчет ТЭО возможностей биогазовых установок современных производителей в климатических условиях населенных пунктов Красноярского края. ТЭО произведена для населенных пунктов, где имеются крупные животноводческие предприятия.

Биогазовая электростанция в данных расчетах рассматривается как независимый источник энергии.

В основе технико-экономической оценки идет алгоритм, представленный в разделе 4. Оценка производительности биогазового оборудования произведена на основе данных, предоставленных двумя производителями: «Zorg» и «Биоэнергосила». Обе компании устанавливают оборудование зарубежного производства (Европа). Данные производители рассмотрены по следующим причинам:

- ясная ценовая политика производителя;

- возможность реализация проекта «под ключ» (проектирование, доставка и монтаж оборудования, обслуживание) одной компанией;

- наличие серийных установок;

- полный комплект биогазового оборудования с когенерационной установкой.

Другие рассмотренные производители не предоставили полной информации для проведения технико-экономической оценки.

В ТЭО приведена следующая информация:

- название населенного пункта с указанием его месторасположения на карте муниципального района;

- фотоснимок населенного пункта со спутника;

- поголовье сельскохозяйственных животных;

- коммерческий тариф на электрическую энергию;

- в таблицах приведен расчет капитальных затрат на строительство биогазовых станций и определение основных технико-экономических показателей;

Отпускной тариф на электрическую энергию принимался равным отпускному тарифу на начало 2013 года. Все рассматриваемые места установки биогазовых станций находятся в зоне централизованного электроснабжения и не являются энергодефицитными. Себестоимость производства электрической энергии на биогазовой станции приблизительно равна отпускному тарифу централизованной энергосистемы. Вариант строительства биогазовой станции может быть рассмотрен как равноценная альтернатива энергосистеме либо реализовываться за счет государственной поддержки.

5.2 Березовский муниципальный район

5.2.1 ПГТ Березовка

| Рисунок 5.1 – Расположение поселка Березовка на карте муниципального района | Рисунок 5.2 – Фотоснимок поселка Березовка со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.1 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| АПК «Сибирская Губерния» | - | - | - | - | - | 2589000 |

Таблица 5.2 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 466 020,00 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 699 030,00 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 69 903,00 |
| Доля СОВ mсов, кг | 55 922,40 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 16 776,72 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 6 710,69 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 11 650,50 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 7 767,00 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 50 090,49 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 11 187,61 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 147 635,14 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 61 289,51 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 86 345,63 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 41 008,61 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 35,27 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 1 708,69 |

Таблица 5.3 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 16 403,44 | 16 403,44 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 31,74 | 31,74 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 5 987,26 | 5 987,26 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 11 585,34 | 11 585,34 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 5,63 | 5,99 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 1,24 | 2,24 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,09 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 1,73 | 2,46 |
| NPV, млн. руб. | 2 881,24 | 2 749,78 |
| IRR, % | 143% | 92% |

Рисунок 5.3 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.2.2 Село Бархатово

| Рисунок 5.4 – Расположение поселка Бархатово на карте муниципального района | Рисунок 5.5 – Фотоснимок поселка Бархатово со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.4 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| ОАО п/ф Бархатовская | - | - | - | - | - | 1129000 |

Таблица 5.5 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 203 220,00 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 304 830,00 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 30 483,00 |
| Доля СОВ mсов, кг | 24 386,40 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 7 315,92 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 2 926,37 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 5 080,50 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 3 387,00 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 21 843,25 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 4 878,65 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 64 380,10 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 26 733,30 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 37 646,80 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 17 882,86 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 15,38 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 745,12 |

Таблица 5.6 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 7 153,14 | 7 153,14 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 13,84 | 13,84 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 2 610,90 | 2 610,90 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 5 052,09 | 5 052,09 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 2,46 | 2,61 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 2,85 | 5,15 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,09 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 2,61 | 5,11 |
| NPV, млн. руб. | 1 170,06 | 1 038,60 |
| IRR, % | 72% | 49% |

Рисунок 5.6 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.3 Емельяновский муниципальный район

5.3.1 Село Емельяново (ООО «Емельяновское»)

| Рисунок 5.7 – Расположение села Емельяново на карте муниципального района | Рисунок 5.8 – Фотоснимок села Емельяново со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.7 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| ООО «Емельяновское» | 2554 | 1100 | - | 17 | - | - |

Таблица 5.8 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 120 690,00 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 181 035,00 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 18 103,50 |
| Доля СОВ mсов, кг | 14 482,80 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 4 344,84 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 1 737,94 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 3 017,25 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 2 011,50 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 12 972,45 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 2 452,53 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 38 234,59 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 15 881,23 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 22 353,37 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 10 620,42 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 9,13 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 442,52 |

Таблица 5.9 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 4 248,17 | 4 248,17 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 8,22 | 8,22 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 1 550,58 | 1 550,58 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 3 000,38 | 3 000,38 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 1,46 | 1,55 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 4,80 | 8,66 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,08 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 5,04 | 11,83 |
| NPV, млн. руб. | 632,68 | 501,22 |
| IRR, % | 49% | 35% |

Рисунок 5.9 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.3.2 Село Емельяново (ООО «Птицефабрика «Заря»)

| Рисунок 5.10– Расположение села Емельяново на карте муниципального района | Рисунок 5.11 – Фотоснимок села Емельяново со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.10 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| ООО Птицефабрика «Заря» | - | - | - | - | - | 848500 |

Таблица 5.11 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 152 730,00 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 229 095,00 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 22 909,50 |
| Доля СОВ mсов, кг | 18 327,60 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 5 498,28 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 2 199,31 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 3 818,25 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 2 545,50 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 16 416,29 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 3 666,55 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 48 384,86 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 20 094,24 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 28 290,62 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 13 439,86 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 11,56 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 559,99 |

Таблица 5.12 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 5 375,95 | 5 375,95 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 10,40 | 10,40 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 1 962,22 | 1 962,22 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 3 796,90 | 3 796,90 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 1,85 | 1,96 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 3,79 | 6,85 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,09 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 3,70 | 7,83 |
| NPV, млн. руб. | 841,30 | 709,84 |
| IRR, % | 58% | 40% |

Рисунок 5.12 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.3.3 Село Шуваево

| Рисунок 5.13 – Расположение села Шуваево на карте муниципального района | Рисунок 5.14 – Фотоснимок села Шуваево со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.13 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| ОАО П/З «Шуваевский» | - | - | 28437 | - | - | - |

Таблица 5.14 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 247 401,90 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 371 102,85 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 37 110,29 |
| Доля СОВ mсов, кг | 29 688,23 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 8 906,47 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 3 562,59 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 6 185,05 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 4 123,37 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 26 592,17 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 5 939,31 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 78 376,92 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 32 542,88 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 45 834,04 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 21 770,76 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 18,72 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 907,11 |

Таблица 5.15 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 8 708,30 | 8 708,30 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 16,85 | 16,85 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 3 178,53 | 3 178,53 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 6 150,46 | 6 150,46 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 2,99 | 3,18 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 2,34 | 4,23 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,09 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 2,08 | 3,92 |
| NPV, млн. руб. | 1 457,74 | 1 326,28 |
| IRR, % | 84% | 56% |

Рисунок 5.15 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.4 Назаровский муниципальный район

5.4.1 г. Назарово (СЗАО «Ададымское»)

| Рисунок 5.16 – Расположение г. Назарово на карте муниципального района | Рисунок 5.17 – Фотоснимок г.Назарово со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.16 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| СЗАО «Ададымское» | 4280 | 1480 | 15084 | 51 | - | - |

Таблица 5.17 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 464 924,00 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 697 386,00 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 69 738,60 |
| Доля СОВ mсов, кг | 55 790,88 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 16 737,26 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 6 694,91 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 11 623,10 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 7 748,73 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 49 972,69 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 11 161,30 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 147 287,92 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 61 145,39 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 86 142,53 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 40 912,17 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 35,18 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 1 704,67 |

Таблица 5.18 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 16 364,87 | 16 364,87 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 31,67 | 31,67 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 5 973,18 | 5 973,18 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 11 558,10 | 11 558,10 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 5,62 | 5,97 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 1,25 | 2,25 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,12 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 1,53 | 1,97 |
| NPV, млн. руб. | 2 874,10 | 2 742,64 |
| IRR, % | 142% | 92% |

Рисунок 5.18 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.4.2 Поселок Преображенский

| Рисунок 5.13 – Расположение поселка Преображенский на карте муниципального района | Рисунок 5.14 – Фотоснимок поселка Преображенский со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.19 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| ЗАО «Владимировское» | 2384 | 985 | - | 39 | - | 765900 |

Таблица 5.20 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 233 222,00 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 349 833,00 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 34 983,30 |
| Доля СОВ mсов, кг | 27 986,64 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 8 395,99 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 3 358,40 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 5 830,55 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 3 887,03 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 25 068,03 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 5 598,90 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 73 884,73 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 30 678,33 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 43 206,40 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 20 522,96 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 17,65 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 855,12 |

Таблица 5.21 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 8 209,18 | 8 209,18 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 15,88 | 15,88 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 2 996,35 | 2 996,35 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 5 797,94 | 5 797,94 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 2,82 | 3,00 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 2,48 | 4,48 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,12 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 2,22 | 4,23 |
| NPV, млн. руб. | 1 365,41 | 1 233,95 |
| IRR, % | 80% | 54% |

Рисунок 5.19 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.4.3 Село Глядень

| Рисунок 5.20 – Расположение села Глядень на карте муниципального района | Рисунок 5.21 – Фотоснимок села Глядень со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.22 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| ЗАО «Гляденское» | 4213 | 1481 | 4206 | 228 | - | - |

Таблица 5.23 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 193 756,00 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 290 634,00 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 29 063,40 |
| Доля СОВ mсов, кг | 23 250,72 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 6 975,22 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 2 790,09 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 4 843,90 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 3 229,27 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 20 826,00 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 4 651,45 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 61 381,90 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 25 488,85 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 35 893,05 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 17 050,05 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 14,66 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 710,42 |

Таблица 5.24 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 6 820,02 | 6 820,02 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 13,20 | 13,20 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 2 489,31 | 2 489,31 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 4 816,81 | 4 816,81 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 2,34 | 2,49 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 2,99 | 5,40 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,12 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 2,76 | 5,45 |
| NPV, млн. руб. | 1 108,43 | 976,98 |
| IRR, % | 69% | 48% |

Рисунок 5.22 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.4.4 Поселок Красная Поляна

| Рисунок 5.23 – Расположение поселка Красная Поляна на карте муниципального района | Рисунок 5.24 – Фотоснимок поселка Красная Поляна со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.25 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| СЗАО «Краснополянское» | 4626 | 1792 |  | 97 | - | - |

Таблица 5.26 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 185 040,00 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 277 560,00 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 27 756,00 |
| Доля СОВ mсов, кг | 22 204,80 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 6 661,44 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 2 664,58 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 4 626,00 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 3 084,00 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 19 889,16 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 4 442,20 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 58 620,67 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 24 342,77 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 34 277,91 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 16 283,06 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 14,00 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 678,46 |

Таблица 5.27 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 6 513,23 | 6 513,23 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 12,60 | 12,60 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 2 377,33 | 2 377,33 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 4 600,13 | 4 600,13 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 2,24 | 2,38 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 3,13 | 5,65 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,12 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 2,91 | 5,83 |
| NPV, млн. руб. | 1 051,68 | 920,22 |
| IRR, % | 67% | 46% |

Рисунок 5.25 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.4.5 Село Крутояр (ЗАО «Крутоярское»)

| Рисунок 5.26 – Расположение поселка Крутояр на карте муниципального района | Рисунок 5.27 – Фотоснимок поселка Крутояр со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.28 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| ЗАО «Крутоярское» | 3569 | 1000 | - | 44 | - | - |

Таблица 5.29 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 142 760,00 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 214 140,00 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 21 414,00 |
| Доля СОВ mсов, кг | 17 131,20 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 5 139,36 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 2 055,74 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 3 569,00 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 2 379,33 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 15 344,66 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 3 427,20 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 45 226,37 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 18 783,26 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 26 443,10 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 12 562,53 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 10,80 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 523,44 |

Таблица 5.30 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 5 025,01 | 5 025,01 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 9,72 | 9,72 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 1 834,13 | 1 834,13 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 3 549,04 | 3 549,04 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 1,73 | 1,83 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 4,06 | 7,32 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,12 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 4,03 | 8,72 |
| NPV, млн. руб. | 776,38 | 644,92 |
| IRR, % | 56% | 39% |

Рисунок 5.28 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.4.6 г. Назарово (ЗАО «Назаровское»)

| Рисунок 5.29 – Расположение г. Назарово на карте муниципального района | Рисунок 5.30 – Фотоснимок г. Назарово со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.31 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| ЗАО «Назаровское» | 17932 | 4338 | 77535 | 1446 | - | - |

Таблица 5.32 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 1 182 490,00 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 1 773 735,00 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 177 373,50 |
| Доля СОВ mсов, кг | 141 898,80 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 42 569,64 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 17 027,86 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 29 562,25 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 19 708,17 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 127 100,78 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 28 387,71 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 374 612,83 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 155 499,90 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 219 112,94 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 104 056,21 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 89,49 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 4 335,68 |

Таблица 5.33 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 4 252,00 | 4 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 224 320 000,00 | 480 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 11 216 000,00 | 24 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 4 486 400,00 | 9 600 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 158 400 000,00 | 160 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 409 902 400,00 | 685 080 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 41 622,48 | 41 622,48 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 80,54 | 80,54 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 8 972 800,00 | 19 200 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 15 192,21 | 15 192,21 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 29 396,92 | 29 396,92 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 3,57 | 3,80 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 382 015,28 | 638 471,58 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 1,94 | 3,52 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,12 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 1,87 | 3,09 |
| NPV, млн. руб. | 20 486,94 | 6 565,95 |
| IRR, % | 238% | 65% |

Рисунок 5.31 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.4.7 Поселок Подсосное

| Рисунок 5.32 – Расположение поселка Подсосное на карте муниципального района | Рисунок 5.33 – Фотоснимок поселка Подсосное со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.34 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| ЗАО «Подсосенское» | 3989 | 1548 | - | 41 | - | - |

Таблица 5.35 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 159 560,00 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 239 340,00 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 23 934,00 |
| Доля СОВ mсов, кг | 19 147,20 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 5 744,16 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 2 297,66 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 3 989,00 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 2 659,33 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 17 150,42 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 3 830,51 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 50 548,61 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 20 992,34 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 29 556,27 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 14 040,89 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 12,08 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 585,04 |

Таблица 5.36 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 5 616,35 | 5 616,35 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 10,87 | 10,87 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 2 049,97 | 2 049,97 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 3 966,69 | 3 966,69 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 1,93 | 2,05 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 3,63 | 6,55 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,12 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 3,50 | 7,28 |
| NPV, млн. руб. | 885,77 | 754,31 |
| IRR, % | 60% | 42% |

Рисунок 5.34 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.5 Ужурский муниципальный район

5.5.1 Село Солгон

| Рисунок 5.35 – Расположение села Солгон на карте муниципального района | Рисунок 5.36 – Фотоснимок села Солгон со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.37 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| ЗАО «Солгонское» | 6833 | 2415 | 3706 | 169 | - | - |

Таблица 5.38 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 115130 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 172695 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 17269,5 |
| Доля СОВ mсов, кг | 13815,6 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 4144,68 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 1657,87 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 2878,25 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 1918,83 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,667 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 12374,83 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,4 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 2763,89 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 36473,18 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 15150,13 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 21323,05 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,584 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 25682,08 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 22086,59 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 1070,08 |

Таблица 5.39 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 10 272,83 | 10 272,83 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 19,88 | 19,88 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 3 749,58 | 3 749,58 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 7 255,44 | 7 255,44 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 3,53 | 3,75 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 1,98 | 3,58 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,12 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 1,92 | 3,17 |
| NPV, млн. руб. | 1 747,15 | 1 615,70 |
| IRR, % | 96% | 64% |

Рисунок 5.37 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.5.2 Село Крутояр (СПК «Андроновский»)

| Рисунок 5.38 – Расположение Села Крутояр на карте муниципального района | Рисунок 5.39 – Фотоснимок села Крутояр со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.40 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| СПК «Андроновский» | 6889 | 2149 | 9605 | 304 | - | - |

Таблица 5.41 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 333 190,00 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 499 785,00 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 49 978,50 |
| Доля СОВ mсов, кг | 39 982,80 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 11 994,84 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 4 797,94 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 8 329,75 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 5 553,17 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 35 813,17 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 7 998,80 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 105 554,59 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 43 823,37 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 61 731,22 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 29 319,90 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 25,22 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 1 221,66 |

Таблица 5.42 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 11 727,96 | 11 727,96 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 22,69 | 22,69 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 4 280,71 | 4 280,71 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 8 283,16 | 8 283,16 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 4,03 | 4,28 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 1,74 | 3,14 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,12 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 1,98 | 2,69 |
| NPV, млн. руб. | 2 016,34 | 1 884,88 |
| IRR, % | 107% | 70% |

Рисунок 5.40 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

5.5.3 г.Ужур (ЗАО «Искра»)

| Рисунок 5.41 – Расположение г.Ужур на карте муниципального района | Рисунок 5.42 – Фотоснимок г.Ужур со спутника |
| --- | --- |

Таблица 5.43 - Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2013

| Наименование хозяйства | Поголовье, голов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | в т. ч. коровы | свиньи | лошади | овцы | птица |
| ЗАО «Искра» | 7732 | 2182 | - | 205 | 1575 | - |

Таблица 5.44 – Расчетные характеристики производительности биогазовой электростанции

| Суточный выход экскрементов mсут эк, кг | 309 280,00 |
| --- | --- |
| Объем единовременной загрузки метантенка mсут мет, кг | 463 920,00 |
| Доля сухого вещества в навозе, mсв, кг | 46 392,00 |
| Доля СОВ mсов, кг | 37 113,60 |
| Выход биогаза при полном разложении СОВ Vпол, м3/сут | 11 134,08 |
| Выход биогаза при выбранной продолжительности брожения Vб, м3/сут | 4 453,63 |
| Объем метантенка Vм, м3 | 7 732,00 |
| Объем полной загрузки метантенка Vпол заг, м3 | 5 154,67 |
| Коэффициент загрузки метантенка kм, о.е. | 0,67 |
| Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания процесса брожения в сутки Qпод, МДж/сут | 33 243,18 |
| Потери тепловой энергии через поверхность метантенка, Qпот, МДж/сут | 11,40 |
| Потери энергии на перемешивание массы Qмех, МДж/сут | 7 424,80 |
| Потенциальные запасы энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток Qвыр, МДж | 97 979,90 |
| Общие затраты энергии на поддержание процесса Qобщ, МДж/сут | 40 679,39 |
| Энергетический эффект биогазовой установки Эб, МДж/сут | 57 300,52 |
| Коэффициент товарности биогазовой установки kт, о.е. | 0,58 |
| Потенциал электрической энергии WБГУ, кВт·ч/сут | 27 215,88 |
| Потенциал тепловой энергии QБГУ, ГКалл/сут | 23,41 |
| Средняя мощность РСР, кВт | 1 133,99 |

Таблица 5.45 – Технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | «Zorg» | «Биоэнергосила» |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 | 1 000,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 | 120 000 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 | 6 000 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 | 2 400 000,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 | 40 000 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 | 172 680 000,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 10 886,35 | 10 886,35 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 21,07 | 21,07 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 | 4 800 000,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 3 973,52 | 3 973,52 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 7 688,76 | 7 688,76 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 3,74 | 3,97 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 | 160 931,97 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 1,87 | 3,38 |
| Коммерческий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,12 |  |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 1,98 | 2,89 |
| NPV, млн. руб. | 1 860,65 | 1 729,19 |
| IRR, % | 100% | 67% |

Рисунок 5.43 – Зависимость срока окупаемости от

отпускного тарифа биогазовой электростанции

Выводы к разделу 5

1. По представленному алгоритму рассмотрена технико-экономическая оценка производительности биогазовых станций для 12 населенных пунктов (15  животноводческих предприятий).

2. При масштабном развитии биогазовой энергетики на территории Красноярского края возможно выйти на следующие показатели:

- установленная мощность биогазовых станций – около 15 795 кВт;

- ежегодная выработка биогазовыми станциями около 60 205,78 мВт*ч в год;

3. Установка биогазовых станций в другие населенные пункты также возможна, но с меньшей производительностью и более продолжительными сроками окупаемости.

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ БИОГАЗОВОЙ СТАНЦИИ

6.1 Введение

Биогазовые электростанции способны производить электрическую и тепловую энергию за счет переработки отходов жизнедеятельности животных и растительных отходов. Помимо электрической и тепловой энергии биогазовые станции, в качестве побочной продукции, производят удобрения.

Биогазовые станции могут использоваться крупными животноводческими хозяйствами для выработки электрической и тепловой энергии для собственных нужд. Такая станция может работать и совместно с единой энергосистемой, если такая возможность будет поддержана законодательно.

В данном техническом предложении рассмотрена типовая биогазовая электростанция на основе генерирующего биогазового оборудования компании «Zorg». Данный проект может рассматриваться типовым проектом для нескольких крупных животноводческих хозяйств Красноярского края. В том числе, из размеров животноводческих хозяйств (ресурсов для биогазового оборудования)  данный проект может быть рассмотрен к реализации для электроснабжения следующих предприятий:

- в Емельяновском районе: ОАО П/З Шуваевский;

- в Назаровском районе: СЗАО «Ададымское», ЗАО «Владимировское», ЗАО «Гляденское», СЗАО «Краснополянское», ЗАО «Назаровское»;

- в Ужурском муниципальном районе: ЗАО «Солгонское» , СПК «Андроновский», ЗАО «Искра».

Разработанный вариант биогазовой станции рассчитан на нагрузку в 1 МВт. Данного объема вырабатываемой электрической энергии достаточно для электроснабжения животноводческого предприятия. Излишки электрической энергии могут быть проданы в энергосистему или другим потребителям электрической энергии. Все технические предложения в рамках данной работы являются предварительными и могут быть изменены в ходе ведения изыскательских и проектных работ.

6.2 Выбор площадки генерального плана станции

6.2.1 Выбор площадки станции

Первый этап при проектировании – выбор площадки месторасположения станции. При выборе площадки учитывается: наличие потребителей электроэнергии, характер топлива и удаленность от источников топливоснабжения, рельеф местности, качество грунта и уровень грунтовых вод, автомобильных дорог и линий электропередачи и т.д.

После ориентировочного выбора места расположения станции оформляется запрос в адрес местной администрации с предложением оформить данный участок под биогазовую станцию на праве собственности или долгосрочной аренды.  Параллельно оформлению земли производится определение точки присоединения к технологическим сетям потребителя или энергосистемы.

Данный типовой проект рассматривается на основе технического предложения строительства станции в Ужурском муниципальном районе для животноводческого предприятия ЗАО «Солгонское», расположенного в селе Солгон. Данный район имеет большие животноводческие предприятия, способные обеспечить достаточным количеством сырья предлагаемые биогазовые электростанции. Предлагаемое место размещения биогазовой станции на карте муниципального района и снимок со спутника представлены на рисунках  6.1 и 6.2.

| Рисунок 6.1 – Предлагаемое место размещения биогазовой станции на карте муниципального района | Рисунок 6.2 – Предлагаемое место размещения биогазовой станции, снимок со спутника |
| --- | --- |

Рекомендуемое место размещение находится на окраине поселка (рис.6.2). Площадка под станцию расположена на землях, не содержащих ценных ископаемых, не затапливаемых паводковыми водами. Уклон поверхности незначительный. Грунт надежный и прочный. Данное место является предварительным и может быть изменено при согласовании с сельским планом и проведении изыскательских работ.

Доставку оборудования до места установки осуществляет представитель компании на территории России.

6.2.2 Генеральный план станции

Биогазовая электростанция состоит из следующих сооружений (рис. 6.3):

- метантенков;

- предварительной емкости;

- отдельно стоящей лагуны;

- технологического помещения.

Генплан электростанции представляет собой план размещения на основной производственной площадке электростанции ее основных и вспомогательных сооружений.

Рисунок 6.3 – Внешний вид существующей биогазовой станции

Генеральный план позволяет оценить возможность строительства основных сооружений в конкретных условиях данного рельефа. Трехмерная модель генерального плана типовой станции представлена на рис. 6.4.

Рисунок 6.4 – Трехмерная модель компоновки генерального плана типовой биогазовой электростанции

6.3. Технологическая часть станции

6.3.1 Технологическая схема биогазовой станции

Функциональная (технологическая) схема предлагаемой станции представлена на рисунке 3.5. На рисунке 6.5 изображен чертеж генерального плана биогазовой станции

1 – метантенк; 2 – механизм загрузки; 3 – предварительная емкость; 4 – отдельно стоящая лагуна; 5 - технологическое помещение; 6 – асфальтированная площадка для автомобильного транспорта; 7 – силосные ямы. Рисунок 6.5 – Чертеж генерального плана биогазовой электростанции

В состав технологической части станции входит:

- Система подготовки и подачи субстрата (приемный резервуар и насосная станция);

- Биогазовая установка (ферментатор, газгольдер и факельное устройство безопасности в едином комплекте);

- Когенерационная электроустановка, выдающая тепло и электричество;

- Система удаления переброженной массы (сепаратор и лагуна);

- Система контроля и управления;

- Технологические помещения;

- Электрическое распределительное устройство.

6.3.2 Выбор типа биогазовой установки

Реактор (биореактор, метантенк, ферментатор) является газонепроницаемым, полностью герметичным резервуаром из кислотостойкого железобетона. Эта конструкция теплоизолируется слоем утеплителя. Толщина утеплителя рассчитывается под конкретные климатические условия. Внутри реактора поддерживается фиксированная для микроорганизмов температура. Температура в реакторе мезофильная: 30 - 41°С.

Перемешивание биомассы внутри реактора производится наклонными миксерами, миксерами типа «падл-гигант», погружными мешалками. Материал всех перемешивающих устройств – нержавеющая сталь. Срок службы реактора более 25 - 30 лет.

Биогаз сохраняется в емкости для хранения газа – газгольдере. Здесь, в газгольдере выравниваются давление и состав газа. Материал купола стоек к солнечному свету, осадкам и испарениям в реакторе. Срок службы газгольдера – 15 лет. Газгольдер герметически накрывает реактор сверху. Над газгольдером накрывается дополнительно тентовое накрытие. В пространство между газгольдером и тентом закачивается воздух для создания давления и теплоизоляции. Запас объема газгольдеров обычно 0,5 - 1 день.

В качестве ферментатора применяется биогазовая установка фирмы Zorg, [16]. Параметры выбранной установки зависят от количества поступающего на станцию субстрата (навоза).

Объем поступающего сырья в сутки, т:

|  |  | , | (6.1) |
| --- | --- | --- | --- |

где NЖ – количество животных, NЖ=1600;

mуд – удельный выход экскрементов в сутки, mуд=50 кг;

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Для большой надежности и мобильности в эксплуатации оборудования устанавливаем 2 биореактора. Данные по ферментатору приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Технические характеристики  биогазовой установки Zorg

| Производительность по переработке сырья, т/сутки | Выход биогаза, м3/сутки | Потребляемая электрическая мощность, кВт | Потребляемая тепловая мощность (Т=-20 0С), кВт | Выход твердых биоудобре-ний, т/сутки | Выход жидких биоудобрений, т/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 2400 | 22,5 | 70 | 11,2 | 16 |

Габариты ферментатора: высота 3 м, диаметр 24 м.

Вместе с биогазовой установкой в комплекте поставляется:

- газгольдер ZORG™  – это трёхслойная конструкция, из специальных PVC, PE ткани и EPDM, высота газгольдера 1 м;

- 2 горизонтальные лопастные мешалки МГ – 05 (таблица 6.2);

- воздуходувка мощностью 0,5 кВт;

- факельные горелки и аварийные клапана сброса биогаза.

Таблица 6.2 – Технические характеристики мешалки субстрата

| Марка | Частота вращения, об/мин | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- |
| МГ-05 | 11 | 11 |

Часовой выход биогаза определяется по формуле:

|  |  | , | (6.2) |
| --- | --- | --- | --- |

где n – число ферментаторов на станции, n = 2;

VФ – производительность одного ферментатора (данные таблицы 6.1);

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

6.3.3 Выбор биогазового двигателя (когенератора)

Существующие биогазовые электроустановки классифицируются на газотурбинные (микротурбинные) установки (ГТУ) и газопоршневые двигатели (ГПУ). При выборе оборудования для станции соблюдались следующие ограничения:

- Потребление биогаза всеми электроустановками на станции не должно превышать часового выхода биогаза по формуле (2);

- Наличие когенерации (выход тепловой энергии);

- Ограничение единичной мощности электроустановки до 400 кВт (большая мощность приведет к увеличенной потребности в биогазе).

Рассмотрены 4 электроустановки: 2 микротурбинные (фирмы Capstone, [20] и Ingersoll Rand, [21]) и 2 газопоршневые (фирмы Jenbacher, [22] и Cummins, [21]). Характеристики энергоустановок приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Характеристики биогазовых электроустановок различных производителей

| Производитель | Capstone | Ingersoll Rand | Cummins | Jenbacher |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | С200 | МТ-250 | QSK 19 G | JMS 208 |
| Тип | ГТУ | ГТУ | ГПУ | ГПУ |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |
| электрическая | 200 | 250 | 315 | 330 |
| тепловая | - | 375 | 411 | 358 |
| КПД электрический, % | 33 | 30 | 35,8 | 38,7 |
| КПД тепловой, % | - | - | - | 42 |
| Расход биогаза, м3/ч | 65 | 90 | 99 | 90 |
| Цена, USD | 200 000 | 210 000 | 230 000 | 245 000 |
| Предлагаемое количество установок | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Суммарный расход биогаза, м3/ч | 195 | 180 | 198 | 180 |
| Суммарная мощность, кВт | 600 | 500 | 630 | 660 |
| Суммарная стоимость, USD | 600 000 | 420 000 | 460 000 | 490 000 |

Из представленной таблицы следует, что ГТУ фирмы Capstone имеет наибольшую стоимость при среднем значении мощности и дальнейшее ее рассмотрение нецелесообразно. Установки Ingersoll Rand и Jenbacher имеют одинаковое потребление биогаза. Приоритет отдается установке Jenbacher с большим значением мощности. Таким образом, имеется два равносильных варианта: установки Cummins и Jenbacher. У ГТУ производства Jenbacher более высокий КПД и мощность, меньшее потребление биогаза, к тому же фирма имеет 50-летний опыт разработки и изготовления газовых двигателей для малой энергетики, а также более 10 лет в области биогазовой энергетики. Наиболее предпочтительным выбором для проекта является электроустановка Jenbacher JMS 208. Основные технические характеристики установки приведены в таблицах 5, 6 и 7.

Таблица 6.4 – Общие технические характеристики Jenbacher JMS 208

| Мощность, кВт |  | Расход газа, м3/ч | КПД, % |  | Габариты, мм |  |  | Сухой вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая | Тепловая |  | Электрический | Тепловой | Высота | Длина | Ширина |  |
| 330 | 358 | 90 | 38,7 | 42 | 2000 | 4900 | 1700 | 5100 |

Таблица 6.5 – Технические характеристики двигателя Jenbacher JMS 208

| Конструктивное исполнение | Количество цилиндров, шт. | Номинальная частота вращения, об/мин | Сухой вес, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Рядный двигатель | 8 | 1500 | 1800 |

Таблица 6.6 – Технические характеристики генератора Jenbacher JMS 208

| Производитель | Тип | Мощность |  | Cos φ, о.е. | Частота, Гц | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полная, кВА | Активная, кВт |  |  |  |  |  |
| Stamford | HCI 534 E2 | 409 | 327 | 0,8 | 50 | 400 | 1500 | 1535 |

6.3.4 Оборудование подготовки и подачи субстрата

Жидкие отходы с фермы попадают в предварительную емкость – приемный резервуар. В этой емкости происходит гомогенизация массы (создание однородной массы) и подогрев (либо  охлаждение) до температуры в 25 0С. Объем такой емкости рассчитан на 2 - 5 суток.

Объем приемного резервуара, м3, определяется по формуле:

|  |  | , | (6.3) |
| --- | --- | --- | --- |

где n – число расчетных суток, n=3; mH – масса поступающего на станцию навоза, mH=80 000 кг;  ρ – плотность навоза, ρ=1 020 кг/м3;

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приемный резервуар представляет собой крытую цилиндрическую емкость, конструкция монолитная из железобетона.

Диаметр резервуара, м, определяется по формуле

|  |  | , | (6.4) |
| --- | --- | --- | --- |

где h – глубина резервуара, h = 3 м;

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

На основе расчетов  принимаются габариты резервуара: глубина 3 м, диаметр 10 м.

Гомогенизацию отходов обеспечивает вертикальный стационарный миксер фирмы EYS, [23]. Его данные приведены в таблице 6.7.

Таблица 6.7 – Технические характеристики миксера EYS

| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Диаметр пропеллера, мм | Напряжение, В | Глубина погружения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 325 | 620 | 380 | ≤3 |

Подача субстрата в биогазовую установку происходит по проточному методу, т.е. в самом начале эксплуатации ферментатор заполняется биотопливом до расчетного объема, а затем в процессе брожения при подаче свежего субстрата равное ему количество выталкивается из ферментатора. Подача навоза в ферментатор происходит от 8 до 12 раз в сутки в программно-временном режиме.

Необходимая производительность насоса для перекачки субстрата определяется по формуле:

|  |  | , | (6.5) |
| --- | --- | --- | --- |

где QФ – количество субстрата, поступающее в ферментатор в течении суток, из таблицы 6.1; m – количество подкачек субстрата на протяжении суток, m = 10; ρ – плотность навоза, ρ = 1020 кг/м3;

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Для подачи субстрата в ферментатор используется самовсасывающий насос типа ОНЛ, [24]. Двигатель поставляется в комплекте с насосом. Технические характеристики насоса приведены в таблице 6.8.

Таблица 6.8 – Технические характеристики насоса

| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |
| ОНЛ 50-50-150К–3/2 | 2 - 20 | 22 - 11 | 2900 | 3 | 430 | 250 | 260 |

6.3.5 Оборудование удаления переброженной массы

Переработанный субстрат после биогазовой установки подается на сепаратор. Система механического разделения работает в программно-временном режиме и разделяет остатки брожения на твердые и жидкие фракции.

Для удаления переброженого субстрата из ферментатора используется насос типа ОНЛ, выбранный в пункте 3.3, технические данные приведены в таблице 9.

Для отделения твердых и жидких фракций используется сепаратор фирмы DB Wilaard, [25]. Технические данные приведены в таблице 6.9.

Таблица 6.9 – Технические характеристики сепаратора DB Wilaard

| Модель | Производитель-ность, м3/ч | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Высота | Ширина |
| В - 1 | ≤40 | 24 | 2,2 | 2417 | 550 | 405 |

Полученные твердые удобрения подлежат транспортировке к месту хранения или непосредственного использования. Жидкая фракция поступает в специальный резервуар – лагуну.

Емкость лагуны определяется по формуле

|  |  | , | (6.6) |
| --- | --- | --- | --- |

где n – количество суток на которые рассчитывается лагуна, n = 30;  m – число ферментаторов на станции, m = 2; mЖФ – выход жидких биоудобрений из таблицы 6.1.

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Исходя из расчетов выбрано хранилище для жидких удобрений фирмы JOZ, [26]. Лагуна представляет собой цилиндрическую конструкцию из отдельных конструктивных элементов (металлические пластины), которая устанавливается на предварительно забетонированную площадку. Крыша лагуны препятствует распространению неприятного запаха и выделению аммиака, защищает емкости от заполнения атмосферными осадками. Она изготавливается из оцинкованной стали и защищена слоем дополнительного покрытия из ударопрочного ПВХ. Данные хранилища приведены в таблице 6.10.

Таблица 6.10 – Технические характеристики хранилища жидких удобрений

| Марка | Емкость, м3 | Диаметр, м | Высота, м | Количество сегментов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JOZ 20 | 1038 | 17,13 | 4,35 | 3 |

Т.к. предусматривается возможность использования в качестве сырья твердого субстрата (силос, солома и т.д.), то в ангаре главного строения устанавливается шнековый погрузчик, который в нормальном режиме работы станции не задействован. Габариты: 1,5х1,5х4 м.

6.3.6 Технологические помещения станции

Размеры помещений определяются исходя из габаритов оборудования, устанавливаемого в данных помещениях. Здание станции включает в себя такие помещения как:

- Генераторное помещение;

- Насосная;

- Распределительное устройство;

- Комната персонала и помещение КИПиА, размеры помещений –   7х3 м и 8,25х3 м соответственно;

- Ангар, 12х7 м.

Рисунок 6.6 – Чертеж плана биогазовой электростанции (технологические помещения)

Высота здания определяется по габаритам самого высокого оборудования – генератора, формула (6.9); за исключением ангара, где высота зависит от габаритов грузовой техники, поэтому высота ангара составляет 4,5 м. Материал стен здания: бетонные блоки и кирпичная кладка.

6.3.6.1 Генераторное помещение

Длина генераторного помещения, мм:

|  |  | , | (6.7) |
| --- | --- | --- | --- |

где n – число генераторов, n = 3;  aG – ширина генератора (данные таблицы 6.4); aпр – ширина прохода, в соответствии с ПУЭ принимается равной 200 мм; m – количество проходов в помещении, m=4.

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ширина генераторного помещения, мм:

|  |  | , | (6.8) |
| --- | --- | --- | --- |

где bG – длина генератора из (данные таблицы 6.4); m – количество проходов в помещении, m=2.

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименьшая высота помещения, мм:

|  |  | , | (6.9) |
| --- | --- | --- | --- |

где hG – высота генератора из (данные таблицы 6.4); hзап – расстояние от верхней части генератора до потолка, hзап=1500 мм;

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Одна из стен помещения является разборной, что позволяет произвести демонтаж оборудования.

6.3.6.2 Насосная

Габариты насосного помещения определяются размерами располагаемого в насосной оборудования. Длина насосной, мм:

|  |  | , | (6.10) |
| --- | --- | --- | --- |

где n – число насосов, n = 2; ан – длина насоса, мм (данные таблицы 6.8);  апр – ширина прохода, в соответствии с ПУЭ принимается равной 1000 мм; m – количество проходов в помещении, m=3.

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ширина насосной, мм:

|  |  | , | (6.11) |
| --- | --- | --- | --- |

где bn – ширина насоса, мм (данные таблицы 6.8); n – число насосов, n=2; m – количество проходов в помещении, m=3.

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

6.4 Электрическая часть станции

6.4.1 Структурная схемы электростанции

Структурная схема позволяет определить способы подключения генерирующих объектов к распределительным устройствам, другим генерирующим объектам и потребителю. На структурной схеме условно обозначены основные объекты электрической схемы.

Предлагаемый вариант структурной схемы типовой биогазовой станции представлен на рисунке 6.7. На рисунке изображены три основных генератора, распределительное устройство (РУ) (секционированная система шин) и РУ собственных нужд станции. В предлагаемом варианте возможны варианты одновременной работы как всех трёх генераторов, так и работа одного или одновременная работа двух генераторов, в зависимости от нужд потребителя.

Генераторы рассчитаны на рабочее напряжение 0,4. Станция должна располагаться в непосредственной близости к потребителю (животноводческому предприятию). Такое расположение экономически оправдано по двум основным экономическим показателям:

- не требуется дополнительных затрат на повышающие трансформаторы для передачи электроэнергии на большие расстояния;

- не требуется больших затрат на транспортировку сырья для производства биогаза;

Рисунок 6.7 – Структурная схема биогазовой электростанции

Электростанция не должна располагаться от потребителя дальше, чем на 400 м. Увеличение расстояния приведет к электрическим потерям в линии 0,4 кВ и тепловым потерям в тепловой сети. Строительство станции на расстоянии более полукилометра возможно при строительстве повышающей подстанции и теплоизолированных тепловых сетей. Но такой вариант строительства биогазовой станции требует тщательного исследования и экономического обоснования.

Электрическая схема станции, необходимая для последующего выбора оборудования и расчетов токов короткого замыкания (КЗ), представлена на рисунке 6.8.

Рисунок 6.8 – Электрическая схема биогазовой электростанции

В силу небольшой мощности станции предлагается использовать одну рабочую секционированную шину.

Произведен предварительный выбор коммутационного и измерительного оборудования. Предварительный выбор оборудования необходим для последующего определения параметров схемы замещения, составляемой для расчета токов короткого замыкания.

6.4.2 Предварительный выбор оборудования

6.4.2.1 Состав оборудования собственных нужд станции

Распределительное устройство собственных нужд (РУСН) выполняется секционированной системой шин. Оборудование собственных нужд (СН) станции сведено в таблицу 6.11.

Таблица 6.11 – Состав собственных нужд станции

| Оборудование | Обозначение на схеме | Мощность, кВт | Количество, шт. | Распределение по секциям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Секция А | Секция Б |
| Мешалка МГ-05 | АД1, АД2, АД7, АД8 | 11 | 4 | 2 | 2 |
| Воздуходувка | АД3, АД9 | 0,5 | 2 | 1 | 1 |
| Перекачивающий насос ОНЛ | АД4, АД5, АД10, АД11 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Миксер EYS | АД6 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Сепаратор DB Wilaard | АД12 | 2,2 | 1 | 0 | 1 |
| Итого, кВт |  | 70,2 |  | 39,5 | 30,7 |

Полная мощность, отводимая на собственные нужды, кВА:

|  |  | , | (6.12) |
| --- | --- | --- | --- |

где РСН – суммарная активная мощность (данные таблицы 6.11); при cosφ=0,8 tgφ=0,75.

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

6.4.2.2 Выбор линии электроснабжения потребителя

Для электроснабжения фермы используются линии КЛ1, КЛ3. Ток, протекающий по кабелю, определяется по формуле:

|  |  | , | (6.13) |
| --- | --- | --- | --- |

где S – мощность потребителя, S=950 кВа; UP – напряжение на шинах станции, UP=0,4 кВ; n – число отходящих линий, n = 4;

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сечение кабеля, мм2, определяется по формуле [9]

|  |  | , | (6.14) |
| --- | --- | --- | --- |

где  JЭ – экономическая плотность тока из [9]: JЭ=1,6 А/мм2;

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Принимается кабель марки АВВГ-0,66 сечением 4х50 мм2, [27]. Параметры линии приведены в таблице 6.12.

6.4.2.3  Выбор кабельной линии от генератора

Мощность от когенератора передается через кабельные линии КЛ6, КЛ7 и КЛ21. Ток, протекающий по кабелю, определяется по формуле:

|  |  | , | (6.15) |
| --- | --- | --- | --- |

где UG – напряжение генератора;  SG – мощность генератора.

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сечение кабеля определяется по формуле (6.14):

Принимается кабель марки АВВГ-1 сечением 4х95 мм2, [27]. Параметры линии приведены в таблице 6.12.

6.4.2.4  Выбор кабельных линий в системе собственных нужд станции

Согласно ПУЭ [2] ответвления к отдельным электроприемникам до 1 кВ не проверяются по экономической плотности тока, и выбор кабельных линий проводиться по номинальному напряжению и допустимому длительному току.

Для питания асинхронных двигателей АД1, АД2, АД6, АД7, АД8 используются кабельные линии КЛ9, КЛ10, КЛ14, КЛ15, КЛ16.  Ток, протекающий по кабелю, определяется по формуле [9]:

|  |  | , | (6.16) |
| --- | --- | --- | --- |

где UР – напряжение на секции С.Н., UР=0,4 кВ; PАД1 – мощность асинхронного двигателя (данные таблицы 6.11);

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Принимается кабель марки АВВГ-0,66 сечением 1х2,5 мм2, [27]. Параметры линии приведены в таблице 6.12.

Для питания асинхронных двигателей АД3, АД9 используются кабельные линии КЛ11, КЛ17. Ток, протекающий по кабелю, определяется по формуле (6.16):

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Принимается кабель с медной жилой сечением 0,5 мм2, [27]. Параметры линии приведены в таблице 6.12.

Для питания асинхронных двигателей АД4, АД5, АД10, АД11 используются кабельные линии КЛ12, КЛ13, КЛ18, КЛ19. Ток, протекающий по кабелю, определяется по формуле (6.16):

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Принимается кабель с медной жилой сечением 0,5 мм2, [27]. Параметры линии приведены в таблице 6.12.

Для питания асинхронного двигателя АД12 используется кабельная линия КЛ20. Ток, протекающий по кабелю, определяется по формуле (6.16):

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Принимается кабель с медной жилой сечением 0,5 мм2, [27].  Параметры линии приведены в таблице 6.12.

Питание системы собственных нужд станции осуществляется при помощи кабельных линий КЛ5, КЛ8. Ток, протекающий по кабелю, определяется по формуле

|  |  | , | (6.17) |
| --- | --- | --- | --- |

где UР - напряжение на шинах станции, UР=0,4 кВ;

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сечение кабеля определяется по формуле (6. 14), где IP – определяется по формуле (17):

|  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- |

Принимается кабель марки АВВГ-0,66 сечением 2х50 мм2, [27].  Параметры линии приведены в таблице 6.12.

Таблица 6.12 – Технические характеристики кабельных линий

| Линия | Марка | Сечение, мм2 | Удельное сопротивление, мОм/м |  | Длина линии, м | Сопротивление контактных соединений, мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реактивное | Активное |  |  |
| КЛ1, КЛ3 | АВВГ-0,66 | 4х50 | 0,0213 | 0,156 | 50 | 0,1 |
| КЛ2, КЛ4 | АВВГ-0,66 | 2х50 | 0,0425 | 0,313 | 50 | 0,1 |
| КЛ6, КЛ7, КЛ21 | АВВГ-1 | 4х95 | 0,02 | 0,823 | 5 | 0,0725 |
| КЛ9, КЛ10, КЛ14, КЛ15, КЛ16 | АВВГ-0,66 | 1х2,5 | 0,116 | 12,5 | 10 | 0,1 |
| КЛ11, КЛ17 | - | 0,5 | 0,133 | 18,5 | 10 | 0,1 |
| КЛ12, КЛ13, КЛ18, КЛ19 | - | 0,5 | 0,133 | 18,5 | 10 | 0,1 |
| КЛ20 | - | 0,5 | 0,133 | 18,5 | 10 | 0,1 |
| КЛ5, КЛ8 | АВВГ-0,66 | 2х50 | 0,0425 | 0,313 | 5 | 0,1 |

6.4.2.5  Выбор жестких шин

Жесткие шины выбираются  аналогично пункту 4.2.7. В качестве рабочих шин А1, Б1 принимаются прямоугольные алюминиевые шины, [11]. Ток, протекающий по шине, равен удвоенному значению тока от генератора по формуле (17):  IP=2×590=1080 А. Параметры шин приведены в таблице 14.

В качестве шин распредустройства собственных нужд А2, Б2 принимаются прямоугольные алюминиевые шины, [11], ток, протекающий по шине, равен току по формуле (19) IP=127 А. Параметры шин приведены в таблице 4.5.

Таблица 6.13 - Технические характеристики жестких шин

| Шина | Сечение, мм2 | Допустимый длительный ток, А | Удельное сопротивление, мОм/м |  | Длина шины, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реактивное | Активное |  |
| А1, Б1 | 80х8 | 1320 | 0,022 | 0,031 | 5 |
| А2, Б2 | 15х3 | 165 | 0,21 | 0,21 | 5 |

6.4.2.6 Выбор автоматических выключателей

Предварительный выбор автоматических выключателей производится по номинальным напряжению и току.

Через автоматические выключатели QF1, QF3 протекает ток IP=397 А (формула (13)). Принимаются выключатели завода ДЗНВА типа ВА 57-43 серии 630 А. Параметры выключателя приведены в таблице 15, [28].

Через автоматические выключатели QF2, QF4, QF5, QF8, QF10 протекает ток IP=130 А (формула (16)). Принимаются выключатели завода ДЗНВА типа ВА 57Ф35. Параметры выключателя приведены в таблице 15, [28].

Через автоматический выключатель QF9 протекает ток IP=1080 А, п. 4.2.6. Принимаются выключатели завода ДЗНВА типа ВА 57-43 серии 1600 А. Параметры выключателя приведены в таблице 15, [28].

Через автоматические выключатели QF6, QF7 протекает ток IP=590 А (формула (17)). Принимаются выключатели завода ДЗНВА типа ВА 57-43 серии 630 А. Параметры выключателя приведены в таблице 15, [28].

Через автоматические выключатели QF11–QF22 протекает ток IP=21 А (формула (18)). Принимаются выключатели завода ДЗНВА типа ВА 61-29. Параметры выключателя приведены в таблице 6.14, [28].

Таблица 6.14 – Технические характеристики автоматических выключателей

| Автоматический выключатель | Тип | Номинальный ток, А | Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, кА | Сопротивление катушек автомата, мОм |  | Сопротивление контактов, мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реактивное | Активное |  |
| QF1, QF3 | ВА 57-43 | 400 | 65 | 0,17 | 0,65 | 0,4 |
| QF2, QF4, QF5, QF8, QF10 | ВА 57Ф35 | 160 | 40 | 0,7 | 1,3 | 1 |
| QF9 | ВА 57-43 | 1250 | 65 | 0,08 | 0,14 | 1 |
| QF6, QF7 | ВА 57-43 | 630 | 65 | 0,08 | 0,14 | 1 |
| QF11–QF22 | ВА 61-29 | 25 | 6 | 4,5 | 7 | 1,3 |

6.4.2.7 Выбор магнитных пускателей

В цепь двигателей устанавливаются магнитные пускатели.

Через магнитные пускатели КМ1, КМ2, КМ6, КМ7, КМ8 протекает ток IP=21 А (формула (18)). Принимаются пускатели ПМЕ 222, [29]. Параметры выключателя приведены в таблице 16.

Через магнитные пускатели КМ3–КМ5, КМ9–КМ12 протекает ток IP=5,7 А (формула (18)). Принимаются пускатели ПМ 12-010, [29]. Параметры выключателя приведены в таблице 6.15.

Таблица 6.15 – Технические характеристики магнитных пускателей

| Магнитный пускатель | Тип | Номинальный ток, А | Сопротивление катушек пускателя, мОм |  | Сопротивление контактов, мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реактивное | Активное |  |
| КМ1, КМ2, КМ6–КМ8 | ПМЕ 222 | 25 | 4,5 | 7 | 1,3 |
| КМ3–КМ5, КМ9–КМ12 | ПМ 12-010 | 10 | 4,5 | 7 | 1,3 |

6.4.2.8 Выбор разъединителей

Через разъединители QS1, QS3 протекает ток IP=397 А (формула (13)). Принимаются разъединители РБ-4, [30]. Параметры разъединителя приведены в таблице 17.

Через разъединители QS2, QS4, QS5, QS8, QS9, QS12, QS15, QS16 протекает ток IP=130 А (формула (16)). Принимаются разъединители РБ-2, [30].  Параметры разъединителя приведены в таблице 17.

Через разъединители QS13, QS14 протекает ток IP=1080 А, п.4.2.6. Принимаются разъединители Р-16Б, [30].  Параметры разъединителя приведены в таблице 17.

Через разъединители QS6, QS7, QS10, QS11 протекает ток IP=590 А (формула (17)). Принимаются разъединители Р-6Б, [30].  Параметры разъединителя приведены в таблице 17.

Через разъединители QS17–QS28 протекает ток IP=21 А (формула (18)). Принимаются разъединители РБ-1, [30].  Параметры разъединителя приведены в таблице 6.16.

Таблица 6.16 – Технические характеристики разъединителей

| Разъединители | Тип | Номинальный ток, А | Ток электродинамической стойкости, кА | Сопротивление контактов, мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QS1, QS3 | РБ-4 | 400 | 30 | 0,2 |
| QS2, QS4, QS5, QS8, QS9, QS12, QS15, QS16 | РБ-2 | 250 | 20 | 1 |
| QS13, QS14 | Р-16Б | 1600 | 50 | 0,08 |
| QS6, QS7, QS10, QS11 | Р-6Б | 630 | 40 | 0,08 |
| QS17–QS28 | РБ-1 | 100 | 10 | 1 |

6.4.2.9 Выбор трансформаторов тока

Трансформаторы тока ТА1, ТА3. Принимаются трансформаторы тока типа RM с током первичной обмотки 400 А, [31]. Сопротивление трансформатора тока хТА = 0,17 мОм, rТА = 0,11 мОм.

Трансформаторы тока ТА2, ТА4, ТА5, ТА6. Принимаются трансформаторы тока типа RM с током первичной обмотки 150 А, [31].  Сопротивление трансформатора тока хТА = 1,2 мОм, rТА = 0,75 мОм.

6.4.3 Расчет токов короткого замыкания

6.4.3.1  Схемы замещения

Схема замещения используется для представления всех элементов электрической схемы в виде активных и реактивных сопротивлений. Источники электрической энергии на данной схеме представлены в виде источников ЭДС. Зная значения сопротивлений и ЭДС, появляется возможность оценить размер тока короткого замыкания (его максимальное значение). Данный расчет необходим для выбора коммутационной аппаратуры.

Схема замещения для электрической схемы рассматриваемого проекта представлена на рисунке 6.9.

Рисунок 6.9 – Схема замещения электрической схемы биогазовой станции

На схеме замещения указана наиболее вероятная точка короткого замыкания К1 (на выходе одной из линий к потребителю). Для данной точки произведен расчет.

6.4.3.2 Расчет параметров схемы замещения

Расчет токов КЗ произведен в соответствии с методикой расчета. Все элементы схемы замещения объединяются в последовательные или параллельные соединения и высчитывается их общее значение на основе исходных параметров элементов схем. Параметры каждого элемента схемы замещения приведены в таблице 6.17. Сопротивления контактных соединений rK приведены в таблицах 6.17 и 6.18.

Таблица 6.17 – Параметры схемы замещения

| Элемент схемы замещения | Сопротивление, мОм |  | rK, мОм | ЭДС, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реактивное | Активное |  |  |
| Кабельная линия КЛ1, КЛ3 | 1,065 | 7,8 | 0,1 | - |
| Кабельная линия КЛ2, КЛ4 | 2,125 | 15,65 | 0,1 | - |
| Кабельная линия КЛ6, КЛ7, КЛ21 | 0,1 | 4,12 | 0,0725 | - |
| Кабельная линия КЛ9-10, КЛ14-16 | 1,16 | 125 | 0,1 | - |
| Кабельная линия КЛ11-13, КЛ17-20 | 1,33 | 185 | 0,1 | - |
| Кабельная линия КЛ5, КЛ8 | 0,213 | 1,57 | 0,1 | - |
| Шина А1, Б1 | 0,11 | 0,155 | - | - |
| Шина А2, Б2 | 1,05 | 1,05 | - | - |
| Выключатель QF1, QF3 | 0,17 | 0,65 | 0,4 | - |
| Выключатель QF2, QF4-5, QF8, QF10 | 0,7 | 1,3 | 0,65 | - |
| Выключатель QF6-7, QF9 | 0,08 | 0,14 | 1 | - |
| Выключатель QF11-22 | 4,5 | 7 | 1,3 | - |
| Пускатели КМ1-12 | 4,5 | 7 | 1,3 | - |
| Трансформаторы тока ТА1, ТА3 | 0,17 | 0,11 | - | - |
| Трансформаторы тока ТА2, ТА4-6 | 1,2 | 0,75 | - | - |
| Разъединители QS1, QS3 | - | - | 0,2 | - |
| Разъединители QS2, QS4-5, QS8-9, QS12, QS15-16 | - | - | 1 | - |
| Разъединители QS6-7, QS10-11, QS13-14 | - | - | 0,08 | - |
| Разъединители QS17–QS52 | - | - | 1 | - |
| Генераторы G1, G2 | 0,06 | 0,009 | - | 400 |
| Генераторные выключатели | 0,13 | 0,41 | 0,25 | - |
| Разъединители генераторов | - | - | 0,15 | - |
| Двигатели АД1-2, АД6-8 | 1,88×103 | 677 | - | 380 |
| Двигатели АД3, АД9 | 41,6×103 | 15×103 | - | 380 |
| Двигатели АД4-5, АД10-11 | 6,9×103 | 2,5×103 | - | 380 |
| Двигатель АД12 | 9,4×103 | 3,4×103 | - | 380 |
| Комплексная нагрузка НГ1, НГ3 | 116 |  | - | 340 |
| Комплексная нагрузка НГ2, НГ4 | 355 |  | - | 340 |

Таблица 6.18 – Сопротивления контактных соединений

| Номер элемента | Сопротивление, мОм |
| --- | --- |
| 1, 7 | 0,7 |
| 2, 8 | 1,75 |
| 3, 6 | 2,75 |
| 4, 5 | 0,473 |
| 9 | 0,16 |
| 10 | 2,65 |
| 11 – 22 | 3,7 |

Данные таблиц 6.17 и 6.18 используются в расчетах значений токов КЗ.

6.4.3.3 Определение тока трехфазного КЗ в точке К1

Источники питания точки КЗ – генераторы G1 и G2. Преобразованная схема замещения для расчета тока КЗ в точке К1 представлена на рисунке 6.10.

Рисунок 6.10 – Эквивалентная схема замещения (второй этап)

Преобразуем схему на рисунке 6.10 в схему на рисунке 6.11.

Рисунок 6.11 – Эквивалентная схема замещения (последний этап)

Поведены соответствующие вычисления для определения параметров схемы замещения. Результаты расчетов тока КЗ в точке К1 сведены в таблице 6.19.

Таблица 6.19 – Результаты расчётов токов КЗ

| Точка КЗ | Источник | IП0MAX, кА | iудMAX, кА | iА0MAX, кА | IП0MIN, кА | iудMIN, кА | iА0MIN, кА | BК, кА2∙с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | G1, G2 | 12,5 | 19,4 | 17,8 | 8,4 | 13,1 | 11,9 | 9,38 |

6.4.3.4 Выбор электрических аппаратов  и проводников

6.4.3.4.1 Выбор автоматических выключателей и разъединителей

IП0MAX=12,5

Таблица 6.20 – Выбор выключателя ВА 57-43 630 и разъединителя РБ-4

| Расчетные величины | Данные выключателя | Данные разъединителя | Условия выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| Uуст = 0,4кВ | Uном = 0,4кВ | Uном = 0,4кВ | Uуст Uном |
| IР = 397 А | Iном = 400А | Iном = 400А | Iмах раб Iном |
| IП0MAX=12,5 | Iоткл.ном = 65 кА | - | IП0MAX Iоткл.ном |
| iудMAX=19,4 | - | Iмах.пред.скв. = 30 кА | iуд Iмах.пред.скв |
| IП0MINIР=21 | IКЗIном=12 | - | IП0MINIР>IКЗIном |
| BК=9,38 кА2∙с | - | I 2т tт=144 кА2с | BК I 2т tт |

Таблица 6.21 – Выбор выключателя ВА 57Ф35 и разъединителя РБ-4

| Расчетные величины | Данные выключателя | Данные разъединителя | Условия выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| Uуст = 0,4кВ | Uном = 0,4кВ | Uном = 0,4кВ | Uуст Uном |
| IР = 130 А | Iном = 160А | Iном = 250А | Iмах раб Iном |
| IП0MAX=12,5 | Iоткл.ном = 40 кА | - | IП0MAX Iоткл.ном |
| iудMAX=19,4 | - | Iмах.пред.скв. = 20 кА | iуд Iмах.пред.скв |
| IП0MINIР=65 | IКЗIном=12 | - | IП0MINIР>IКЗIном |
| BК= 9,38 кА.с | - | I 2т tт=64 кА2с | BК I 2т tт |

Таблица 6.22 – Выбор выключателя ВА 57-43 1600 и разъединителя Р-16Б

| Расчетные величины | Данные выключателя | Данные разъединителя | Условия выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| Uуст = 0,4кВ | Uном = 0,4кВ | Uном = 0,4кВ | Uуст Uном |
| IР = 1080 А | Iном = 1250А | Iном = 1600А | Iмах раб Iном |
| IП0MAX=12,5 | Iоткл.ном = 65 кА | - | IП0MAX Iоткл.ном |
| iудMAX=19,4 | - | Iмах.пред.скв. = 50 кА | iуд Iмах.пред.скв |
| IП0MINIР=7,8 | IКЗIном=7 | - | IП0MINIР>IКЗIном |
| BК= 9,38 кА.с | - | I 2т tт=570 кА2с | BК I 2т tт |

Таблица 6.23 – Выбор выключателя ВА 57-43 630 и разъединителя Р-6Б

| Расчетные величины | Данные выключателя | Данные разъединителя | Условия выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| Uуст = 0,4кВ | Uном = 0,4кВ | Uном = 0,4кВ | Uуст Uном |
| IР = 590 А | Iном = 1250А | Iном = 630А | Iмах раб Iном |
| IП0MAX=12,5 | Iоткл.ном = 65 кА | - | IП0MAX Iоткл.ном |
| iудMAX=19,4 | - | Iмах.пред.скв. = 40 кА | iуд Iмах.пред.скв |
| IП0MINIР=14,2 | IКЗIном=12 | - | IП0MINIР>IКЗIном |
| BК= 9,38 кА.с | - | I 2т tт=256 кА2с | BК I 2т tт |

6.4.3.4.2 Выбор измерительных трансформаторов тока

Таблица 6.24 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока

| Наименование прибора | Тип | Нагрузка ТA1, ТA2, ТА3, ТА4, ВА |  |  | Нагрузка ТA5, ТА6, ВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | А | В |  | С |
| Счётчик активной энергии | Евро-Альфа | 3,6 | - | 3,6 | 3,6 |  | - | 3,6 |
| Варметр | Д-365 | 0,5 | - | 0,5 | - |  | - | - |
| Ваттметр | Д-335 | - | - | - | 0,5 |  | - | 0,5 |
| Амперметр | Э-335 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |
| Итого | - | 4,6 | 0,5 | 4,6 | 4,6 |  | 0,5 | 4,6 |

Общие сопротивления прибора, Ом

(6.18)

где	SПРИБ – мощность тока в наиболее загруженной фазе, ВА;

I2H – номинальный вторичный ток трансформатора, А.

Допустимые сопротивления проводов, Ом

(6.19)

где	rК – сопротивление контактов (rК = 0,1 Ом)

Z2НОМ – номинальная вторичная нагрузка трансформатора, Ом

Принимаем кабель с алюминиевыми жилами, ориентировочная длина 10 метров, трансформаторы тока соединены в полную звезду, поэтому lРАСЧ  = l, тогда сечение, мм2

,                                                 (6.20)

где	 – удельное сопротивление проводов от 17,5 до 28,3 Ом/м.

По условиям металлической прочности принимаем кабель с жилами сечением 4 мм2 и пересчитываем действительное сопротивление проводов, Ом

,                                                  (6.21)

где	gCT  = 4 мм2 стандартное сечение, мм2

Вторичная нагрузка трансформатора тока составит, Ом

,                                            (6.22)

Таблица 6.25 – Условия выбора трансформатора тока RM 400

| Расчетные величины | Каталожные данные | Условия выбора |
| --- | --- | --- |
| Uуст = 0,4 кВ | Uном = 0,4 кВ | Uуст Uном |
| Iмах раб = 397 А | Iном = 400 А | Iмах раб Iном |
| Z2 = 0,354 Ом | Z2н = 0,8 Ом | Z2≤Z2н |

Таблица 6.26 – Условия выбора трансформатора тока RM 150

| Расчетные величины | Каталожные данные | Условия выбора |
| --- | --- | --- |
| Uуст = 0,4 кВ | Uном = 0,4 кВ | Uуст Uном |
| Iмах раб = 130 А | Iном = 150 А | Iмах раб Iном |
| Z2 = 0,354 Ом | Z2н = 0,8 Ом | Z2≤Z2н |

6.4.3.4.3 Выбор измерительных трансформаторов напряжения

Таблица 6.27 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения

| Прибор | Тип | Мощность одной обмотки, ВА | Число обмоток | Число приборов | Общая потребляемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Р, Вт | Q, ВА |
| Вольтметр показ. | Э-335 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| Варметр показ. | Д-335 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | - |
| Ваттметр показ. | Д-335 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | - |
| Счётчик активной энергии | Евро-Альфа | 3,6 | 1 | 1 | 3,6 | - |
| Ваттметр регистр. | И-395 | 10 | 2 | 1 | 20 | - |
| Вольтметр регистр. | Н-394 | 10 | 1 | 1 | 10 | - |
| Итого | - |  |  |  | 39,6 | - |

Вторичная нагрузка трансформатора напряжения составит, ВА

(6.23)

Таблица 6.28 – Условие выбора трансформатора напряжения НОС-0,5

| Условие выбора | Расчётные величины | Каталожные данные |
| --- | --- | --- |
| , кВ | 0,4 | 0,4 |
| , ВА | 39,6 | 40 |

6.4.3.4.4  Проверка сборных шин на термическую стойкость

Необходимое минимальное сечение проводника по условию термической стойкости при коротком замыкании, мм2 :

(6.24)

где	Вк – тепловой импульс тока короткого замыкания таблица 20, кА2·с; С – коэффициент пропорциональности, С = 91А·с0,5/мм2;

,

что меньше выбранного сечения. Шины термически стойки.

6.4.3.5 Проверка сборных шин по условию динамической стойкости

Определим пролет между опорными изоляторами, исходя из условия, что частота собственных колебаний будет больше =200 Гц.

,                                              (6.25)

Из формулы (6.25) получаем:

,	                                          (6.26)

где	 – момент инерции шин по [15], см4;

При расположении на ребро, м

,                                                   (6.27)

,

Принимаем пролет между опорными изоляторами l = 0,45 м.

Напряжение в материале шины при коротком замыкании

,

где	 – это напряжение материала, возникающее при возникновении изгибающего момента, определяется по формуле, МПа,

,				(6.28)

где	 – максимальный ударный ток короткого замыкания из таблицы 20;

W – момент сопротивления шин по [15], МПа,

,					(6.29)

а– расстояние между фазами, а = 0,2 м.

Подставляя (6.28) в (6.29) рассчитываем напряжение материала при возникновении изгибающего момента, МПа,

По [15] определяем  для шин из алюминия,= 82 МПа, данные шины проходят по условию динамической стойкости. На рисунке 6.12 представлен чертеж расположения ячеек РУ.

Рисунок 6.12 – Чертеж компоновки РУ

6.4.3.6 Проектирование и расчёт заземляющих устройств

Согласно ПУЭ [2] заземляющие устройства электроустановок напряжением  0,4 кВ сети с глухозаземленной нейтралью выполняют с учётом сопротивления R3.доп< 4 Ом.

Защитное заземление выполняется с целью повышения безопасности эксплуатации, уменьшения вероятности поражения персонала, людей и животных электрическим током в процессе эксплуатации электроустановок, [15].

Максимальное время отключения аварийного тока (генераторный выключатель), с

(6.30)

Допустимое напряжение прикосновения, В

Коэффициент, определяемый удельным сопротивлением верхнего слоя земли

,					(6.31)

где Rчел– сопротивление человека, Ом; Rступ – сопротивление под ступнями человека, Ом;

;

,					(6.32)

где	=500 Ом·м – удельное сопротивление верхнего слоя грунта;

Коэффициент напряжения прикосновения [15]

,  			  		(6.33)

где,	М – функция отношения ; – удельное сопротивление нижнего слоя грунта, =10 Ом·м; – длина вертикального заземлителя, принимаем 0,5 м; – общая длина горизонтальных заземлителей, м; S – площадь заземляющего устройства.

;

Потенциал заземлителя, В

(6.34)

Действительный план заземляющего устройства преобразуем в расчетную квадратную модель.

Число ячеек на стороне квадрата:

(6.35)

;

Принимаем  m = 4.

Расчетная длина горизонтальных заземлителей, м:

(6.36)

;

Расстояние между вертикальными заземлителями, м:

(6.37)

Количество вертикальных заземлителей [15], шт:

(6.38)

Суммарная длина вертикальных заземлителей, м:

(6.39)

Ток однофазного КЗ определяется по формуле

|  |  | , | (6.40) |
| --- | --- | --- | --- |

где r1Σ, x1Σ – сопротивления прямой последовательности, п.4.3.3; r0Σ, x0Σ – сопротивления нулевой последовательности.

|  |  | , | (6.40) |
| --- | --- | --- | --- |

Аварийный ток, проходящий через заземляющее устройство в землю, кА:

(6.41)

Допустимое сопротивление земли, Ом

,                                                (6.42)

Сопротивление заземлителя, состоящего из ряда вертикальных проводников, Ом:

(6.43)

где	– определяется по формуле

(6.44)

;

По ПУЭ Ом.

Выполненный расчет позволяет сделать вывод, что заземлитель с сопротивлением 0,095 Ом отвечает требованиям нормы.

Расчетное напряжение прикосновения, В

(6.45)

Заземлитель удовлетворяет требованию

,                                              (6.46)

47,9 В < 50 В.

6.4.4  Расчёт молниезащиты

Для защиты станции от прямых ударов молнии применяют штыревые молниеотводы. Каждый молниеотвод образует вокруг себя строго определённое пространство, вероятность попадания туда молнии практически отсутствует. Однако теоретически вероятность попадание молнии и поражение объектов составляет 1%.

На рисунке 6.13 показана панорама зон защиты стержневых молниеотводов.

Первый молниеотвод установлен на крыше главного строения, высота которого 4,5 м, высота молниеотвода принимается равной 22 м.

Габариты зоны защиты определяются двумя параметрами: высотой конуса h0 и радиусом конуса на уровне земли r0, и находятся по эмпирическим формулам из [15], м

,                                                 (6.47)

,                                                  (6.48)

Второй аналогичный молниеотвод установлен рядом с ферментаром для защиты электрооборудования, установленного на обслуживающей площадке.

Рисунок 6.13 – Зоны защиты стержневых молниеотводов

6.4.5  Защита от перегрузки и аварийных режимов

В качестве аппаратов защиты в схеме 0,4 кВ устанавливаются автоматические выключатели с электромагнитным и тепловым расцепителем, установки которых выбраны в п. 4.4. Устройство данных выключателей позволяет подключить к ним измерительные трансформаторы, что улучшит селективность отключения поврежденного участка. Помимо автоматов используются предохранители пробочного типа.

Защита генератора поставляется в комплекте с оборудованием и встроена в блок управления генератора.

6.5 Технико-экономические показатели

Экономическая часть проекта предполагает проведение расчетов технико-экономической оценки производительности биогазовой станции. Расчеты производились на основе алгоритмов, представленных в 4 и 5 разделах. Результаты расчетов капитальных затрат и технико-экономических показателей  представлены в таблице 6.29.

Таблица 6.29 – Капитальные затраты и технико-экономические показатели биогазовой электростанции

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Рекомендуемая электрическая мощность биогазовой установки Р, кВт | 1 063,00 |
| Стоимость оборудования ЗБГУ, руб. | 56 080 000,00 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 2 804 000,00 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 1 200 000,00 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 1 121 600,00 |
| Проект ЗПР, руб. | 1 880 000,00 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб. | 39 600 000,00 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 200 000,00 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 103 885 600,00 |
| Производство электрической энергии Wрасч кВт.ч/сут. | 10 272,83 |
| Производство тепловой энергии Qрасч ГКалл/сут. | 19,88 |
| Расчетные издержки, И, руб./год | 2 243 200,00 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт.ч | 3 749,58 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, ГКалл | 7 255,44 |
| Удельная выработка электроэнергии Wуд, МВт·ч/кВт в год | 3,53 |
| Удельные затраты на строительство ЗУД, руб./кВт | 96 817,89 |
| Себестоимость электроэнергии С, руб./кВт·ч | 1,98 |
| Существующий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт·ч | 18,12 |
| Срок окупаемости ТОК, лет | 3,17 |

Основные технико-экономические показатели, характеризующие результаты работы спроектированной станции, сведены в таблицу 6.30.

Таблица 6.30 – Технико-экономические показатели станции

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерений | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | кВт | 990 |
| 2 | Располагаемая мощность | кВт | 660 |
| 3 | Вид топлива |  | Биогаз |
| 4 | Число часов использования установленной мощности | ч/год | 8760 |
| 5 | Выработка электроэнергии за год | МВт*ч | 3 749,58 |
| 6 | Расход электроэнергии на собственные нужды | % | 10,6 |
| 7 | Отпуск электроэнергии с шин | МВт*ч | 3352,12 |
| 8 | Себестоимость единицы электроэнергии | руб./кВтч | 1,98 |

Выполнение дальнейших проектных работ не представляется возможным по следующим причинам:

- Для разработки строительной части проекта требуется точный выбор площадки размещения биогазовой станции, получение разрешения от местной администрации на право аренды (или покупки) земельного участка, проведение изыскательских работ, исследование состава грунта, согласование с администрацией плана строительства станции. Данные процедуры занимают более 6 месяцев и физически не могут быть выполнены в указанные в государственном контракте сроки.

- Для составления предварительных договоров с поставщиками оборудования требуется определение инвестора – будущего владельца генерирующего объекта. На данный момент потенциальный инвестор не определен.

Выводы к разделу 6

1. Строительство пилотных биогазовых станций перспективно на базе крупных животноводческих предприятий. Рассмотрена биогазовая станция, размещенная в пос. Солгон (на базе ОАО «Солгонское»).

2. Предложен типовой проект биогазовой электростанции с тремя генераторами общей установленной мощностью 990 кВт. Данное предложение может рассматриваться как типовая основа для других биогазовых станций.

ЧАСТЬ II. БИОЭНЕРГЕТИКА

РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОРФА И КОРО-ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

7.1 Характеристика торфяных месторождений Красноярского края

В настоящее время в ряде стран, а также европейской части России, в качестве энергетического топлива используется торф. Данный вид топлива имеет меньшую энергетическую эффективность, чем другие виды топлива, но при этом содержит меньшее количество серы и вредных примесей.

В настоящее время торф в качестве топлива используют в следующем виде:

– фрезерный (измельченный) торф в виде россыпи для сжигания во взвешенном состоянии (рисунок 7.1 а);

– кусковой (торф малой степени прессования) производимый непосредственной на торфяной залежи (рисунок 7.1 б);

– торфяные пеллеты (большой степени прессования), высококалорийный продукт (рисунок 7.1 в).

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 7.1 – Классификация энергетического торфа а) – фрезерный торф; б) кусковой торф; в) торфяные пеллеты |  |  |

На сегодняшний момент в Красноярском крае территориальным балансом учтено более 193 месторождений торфа общей площадью 222 747 га, в границах промышленной глубины (площадью 137 704 га) с запасом по категории А+В+С1 – 158 295 тыс. т, категории С2 – 228 177 тыс. т. торфа 40 % влажности. В совокупности с месторождениями и проявлениями торфа общее число мест добычи торфа составляет более 700.

В настоящее время работы по добычи топлива проводятся на Подсосенском и Шадринском месторождениях компанией ОАО «Енисейзолото», однако добытое сырье используется только в сельскохозяйственном секторе. Активному использованию торфа в качестве энергетического топлива в Красноярском крае препятствует наличие большого количества угольных разрезов, добыча в которых осуществляется открытым способом (что значительно снижает себестоимость готовой продукции), а так же их малая удаленность от потребителей.

Однако существует ряд муниципальных районов, удаленных от угольных месторождений, в которых отсутствует развитая транспортная инфраструктура и в которых расположены торфяные месторождения. Данные факторы благоприятствуют применению торфа в определённых районах в качестве энергетического топлива. К таким районам относятся: Бирилюсский, Богучанский, Большемуртинский, Большеулуйский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский, Ермаковский, Сухобузимский, Туруханский.

С учетом теплотворной способности углей (рисунок 7.2), активно используемых в выработке тепловой и электрической энергии для населенных пунктов Красноярского края, была определена относительная зависимость стоимости торфяного топлива для эквивалентного замещения используемых углей (рисунок 7.3).

Рисунок 7.2 – Сравнительная характеристика низшей теплоты сгорания (теплотворная способность) углей Красноярского края и торфяного топлива

Так, например, в случае замещения березовского угля (с низшей теплотой сгорания 3760 ккал/кг) на фрезерное топливо улучшенного качества, стоимость топлива для потребителя должна быть на 44 % ниже, чем стоимость угля.

Для оценки эффективности применения торфа в качестве энергетического топлива был принят ряд условий.

Конечную стоимость топлива для потребителя определяет два основных фактора – себестоимость добычи и транспортная составляющая.

В последующих расчетах стоимость доставки автомобильным транспортом принята 10 рублей за тонну, при условии перевозки больше 100 тонн. В случае отсутствия развитой транспортной инфраструктуры тариф увеличивался в два раза. Кроме того, с учетом опыта Финляндии, использования торфа в качестве энергетического топлива экономически целесообразно в том случае, если расстояние от потребителя до месторождения не превышает 80 км [8].

В настоящее время в Красноярском крае добыча энергетического торфа не осуществляется, поэтому определить себестоимость его добычи с учетом климатических условий невозможно. Стоимость торфяных пеллет (гранул) составляет примерно 3500 рублей за тонну.

Принятые условия и существующие цены на твердое топливо позволяют определить эффективную себестоимость добычи энергетического топлива из торфа.

Рисунок 7.3 – Относительная зависимость стоимости видов торфяного топлива от теплотворной способности твердого топлива (угля) с основных разрезов Красноярского края –––– - фрезерный торф ухудшенного качества; –––– -фрезерный торф улучшенного качества; –––– - кусковой торф; ––––- торфяные пеллеты.

7.1.2 Описание торфяных месторождений в Бирилюсском районе

В Бирилюсском районе расположено Борисовское проявление, находящееся в 6 км к северо-востоку от д. Борисовки, в 15 км на юго-восток от с. Бирилюссы (рисунок 7.4), площадью 75 га. Географические координаты проявления 57°0’28” СШ, 90°49’48” ВД. Прогнозные ресурсы торфа категории Р1 составляют 17 тыс. тонн.

Рисунок 7.4 – Карта местоположения торфяных месторождений и проявлений в Бирилюсском районе (Масштаб 1:500 000 (в 1 см 5 км)) 1 - Проявление Борисовское

В настоящее время в Бирилюсском районе в качестве основного топлива используется бурый уголь на котельных с. Новобирилюсы, с. Суриково и с. Маталассы. Стоимость 1 тонны бурого угля с учетом доставки составляет для котельных с. Новобирилюсы – 550 руб. за тонну (тарутинский уголь), с. Суриково – 760 руб за тонну (березовский уголь).

С учетом теплотворной способности березовского и тарутинского угля, для эквивалентного замещения данных топлив цена фрезерного торфа с учетом транспортных затрат должна составлять ≈ 332 рубля за 1 тонну. Основываясь на данной стоимости, использование данного вида топлива для населенных пунктов Кирчиж, Полевое, Матлассы, Суриково, Расвет, Зачулымка нерентабельно, по причине высокой стоимости транспортных затрат. Для населенных пунктов Арефьево, Орловка, Новобирилюссы применение торфа в виде основного топлива возможно, при условии, что стоимость добычи не превышает 116 рублей за 1 тонну (рисунок 7.5). Применение торфяных пеллет нерентабельно для всех близлежащих населенных пунктов, по причине их высокой стоимости (стоимость 1 тонны для населенных пунктов превышает 4 тыс. рублей).

Рисунок 7.5 – Сравнительная оценка стоимости фрезерного топлива и транспортных затрат до населенных пунктов Бирилюсского района

7.1.3 Описание торфяных месторождений в Богучанском районе

В Богучанском районе разведаны следующие месторождения (рисунок 7.6): месторождение № 29; месторождение Пинчуга №30; месторождение №33а, месторождение 33б.

Рисунок 7.6 – Карта местоположения торфяных месторождений в Богучанском районе (Масштаб 1:2 000 000 (в 1 см 20 км)) 1 Месторождение № 29; 2- Месторождение Пинчуга, № 30, 3 - Месторождение № 33 а, 4 - Месторождение № 33 б

Месторождение № 29 находится в 4 км к ЮВ с. Манзя, площадь 656 га. Географические координаты месторождения 58°25’59” СШ, 96°19’0” ВД.

Месторождение Пинчуга, № 30 находится в 2 км к СВ от пр. Пинчуга на р. Енисей, в 7,5 км к ЮВ от с. Иркенеево и 2,5 км к С от с. Пинчуга, площадь 660 га. Географические координаты месторождения 58°25’0” СШ, 96°57’0” ВД.

Месторождение № 33а, находится в 35 км от пристани Гольтявино на р. Ангара на СВ, площадь 74 га. Географические координаты месторождения 58°41’57” СШ, 98°37’55” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 143 тыс. тонн.

Месторождение № 33б, находится в 33 км от пристани Гольтявино на р. Ангара на СВ, площадь 30 га. Географические координаты месторождения 58°43’33” СШ, 98°38’45” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 60 тыс. тонн.

В настоящее время в Богучанском районе в качестве основного топлива для выработки тепловой энергии в большинстве случаев используется бурый уголь, в меньшей степени – дрова и электричество. Стоимость топлива на примере с. Богучаны (ООО «Богучанские тепловые сети») с учетом доставки составляет 1197,45 руб. за тонну (с учетом НДС). Для эквивалентного замещения бурого угля, стоимость торфяного топлива (фрезерный торф) должна быть примерно на 52% ниже, чем стоимость бурого угля с учетом доставки, а именно стоимость 1 тонны не должна превышать ≈571 рубля.

На рисунке 7.7 представлена сравнительная оценка транспортных затрат и эквивалентной стоимость торфа с учетом доставки до потребителя. На основе данной оценки можно сделать вывод:

– целесообразно использование торфяного месторождения № 29 для населенных пунктов Манзя в случае, если себестоимость добычи торфа не превышает для населенного пункта Манзя ≈451 руб. за тонну, а для населенного пункта Нижнетерянск – ≈332 руб. за тонну (при условии организации круглогодичной переправы через р. Ангара);

– целесообразно использование торфяного месторождения Пинчуга №30 для населенного пункта Ангарский в случае, если себестоимость добычи торфа не превышает ≈ 431 руб. за тонну;

– целесообразно использование торфяного месторождения №33а для населенного пункта Ангарский в случае, если себестоимость добычи торфа не превышает ≈ 430 руб. за тонну;

– целесообразно использование торфяного месторождения №33б для населенного пункта Хребтовый в случае, если себестоимость добычи торфа не превышает ≈ 461 руб. за тонну;

– в остальных случаях транспортные затраты превышают эквивалентную стоимость.

| а) Месторождение № 29 | б)Пинчуга №30 |
| --- | --- |
| в) Месторождение № 33а | г) Месторождение № 33 б |
| Рисунок 7.7 – Сопоставление транспортных затрат от месторождения до близлежащих населенных пунктов Богучанского района |  |

7.1.4 Описание торфяных месторождений в Большемуртинском районе

В Большемуртинском районе разведаны следующие месторождения (рисунок 7.8): месторождение Новоникольское, Айтатское, Становое, Среднее, Топкое, Верхнеподъемное, Кочергинское, Межово, месторождения №32 и №33.

Рисунок 7.8 – Карта местоположения торфяных месторождений в Большемуртинском районе (Масштаб 1:1 000 000 (в 1 см 10 км)) 1 - Месторождение Новоникольское; 2- Месторождение Айтатское, 3 Месторождение Становое, 4 - Месторождение Среднее, 5 - Месторождение Топкое, 6 - Месторождение Верхнеподъемное, 7 – Месторождение Кочергинское, 8 - Месторождение Межово, 9 - Месторождение № 32, 10 - Месторождение № 33

Месторождение Новоникольское находится в 0,5 км Ю с. Новоникольское, площадь 1710 га. Географические координаты месторождения 56°57’5” СШ, 92°54’53” ВД.

Месторождение Айтатское находится в 5,7 км к СЗ от пос. Большая Мурта, в 4,3 км к З от с. Малый Кантат и в 6 км к ЮВ от с. Айтат, площадь 105 га. Географические координаты месторождения 56°57’31” СШ, 93°1’32” ВД.

Месторождение Становое находится в 26 км к СЗ от пос. Большая Мурта, в 2,7 км к ЮВ от с. Весёлое, в 5 км к СВ от с. Михайловка, площадь 425 га. Географические координаты месторождения 56°56’38” СШ, 92°59’7” ВД.

Месторождение Среднее находится в  25 км ЮЗ  пос. Большая Мурта, в 1,5 км на СЗ от с. Межово, площадь 31 га. Географические координаты месторождения 56°45’54” СШ, 92°55°0ВД.

Месторождение Топкое находится в  26 км к ЮЗ от пос. Большая Мурта, в 15 км к В от с. Мостовское и 8 км к СЗ от с. Межово, площадь 70 га. Географические координаты месторождения 56°46’2” СШ 92°50’38” ВД.

Месторождение Верхнеподъемное находится в 5 км СЗ с. Межово, площадь 31 га. Географические координаты месторождения 56°46’0” СШ 92°52’59” ВД.

Месторождение Кочергинское находится в  4.6 км северо-восточнее с. Комарово, площадь 246 га. Географические координаты месторождения 56°55’12” СШ 93°20’20” ВД.

Месторождение Межово находится в 0.3 км северо-западнее с. Межово, площадь 21 га. Географические координаты месторождения 56°45’27” СШ 92°56’52” ВД.

Месторождение №32 находится в  2 км северо-западнее с. Подъемная, площадь 148 га. Географические координаты месторождения 56°56’1” СШ 93°21’32” ВД.

Месторождение №33 находится в  2.5 км северо-восточнее с. Береговая Таскина Большая, площадь 203 га. Географические координаты месторождения 56°49’30” СШ 93°33’2” ВД.

В настоящее время в качестве основного топлива используют бурый уголь, стоимость которого составляет 1009 руб. за тонну (с учетом НДС) (по данным ООО «КРЭК» для пс. Большая Мурта). Для эквивалентного замещения стоимость торфяного топлива до потребителя должна составлять ≈ 350 рублей. По представленной на рисунке 7.9 оценке транспортных затрат и эквивалентной стоимости можно оценить рентабельность использования торфа для месторождений Большемуртинского района. Так, например, для населенного пункта Айтат использование торфа Новониколького месторождения будет целесообразно в случае, если себестоимость добычи не будет превышать ≈320 руб. за тонну.

Рисунок 7.9 – Сопоставление транспортных затрат от месторождения до близлежащих населенных пунктов Большемуртинского района

1.1.5 Описание торфяных месторождений в Большеулуйском районе

В Большеулуйском районе разведаны следующие месторождения (рисунок 7.10): месторождение Верхнее, месторождение Чистое, месторождение Клюквенное-1.

Рисунок 7.10 – Карта местоположения торфяных месторождений в Большеулуйском районе (Масштаб 1:500 000 (в 1 см 5 км)) 1 - Месторождение Верхнее; 2- Месторождение Чистое, 3 - Месторождение Клюквенное-1

Месторождение Верхнее находится в 4,5 км СЗ с. Большой Улуй, площадь 7480 га. Географические координаты месторождения 56°46’22” СШ, 90°33’33” ВД. Запасы торфа по категории АВС1 составляют 1581 тыс. тонн, за балансовые запасы 124 тыс. тонн, прогнозные ресурсы 11154 тыс. тонн.

Месторождение Чистое находится в 3,7 км З с. Бол.Улуй , площадь 7480 га. Географические координаты месторождения 56°40’0” СШ, 90°27’29” ВД. Запасы торфа по категории АВС1 составляют 31539 тыс. тонн, за балансовые запасы 147 тыс. тонн.

Месторождение Клюквенное-1 находится в 1км севернее с. Александровка, площадь 7480 га. Географические координаты месторождения 56°32’36” СШ, 90°45’55” ВД. Запасы торфа по категории АВС1 составляют 945 тыс. тонн, за балансовые запасы 52 тыс. тонн.

В настоящее время в Большеулуйском районе в качестве основного топлива для выработки тепловой энергии, в большинстве случаев, используется бурый уголь, реже газ и мазут. Стоимость топлива на примере с. Большой Улуй (ООО «Улуйское») с учетом доставки составляет 627 руб. за тонну (с учетом НДС). Для эквивалентного замещения бурого угля стоимость торфяного топлива (фрезерный торф) должна составлять с учетом доставки ≈ 324 рубля за тонну.

На рисунке 7.11 представлена сравнительная оценка транспортных затрат и эквивалентной стоимости торфа с учетом доставки до потребителя. На основе данной оценки можно сделать выводы:

– целесообразно использование торфяного месторождения Верхнее для населенного пункта Удачное в случае, если себестоимость добычи торфа не превышает ≈ 264 руб. за тонну;

– целесообразно использование торфяного месторождения Чистое для населенных пунктов Большой Улуй и Удачное, если себестоимость добычи торфа не превышает соответственно ≈ 264 руб. и ≈ 200 руб. за тонну;

– целесообразно использование торфяного месторождения Клюквенное-1 для населенных пунктов Кытат, Березовка и Удачное, если себестоимость добычи торфа не превышает соответственно ≈ 264 руб. и ≈ 275 руб. за тонну;

– в остальных случаях транспортные затраты превышают или сопоставимы с эквивалентной стоимостью топлива.

| а) Месторождение Верхнее | б) Месторождение Чистое |
| --- | --- |
| в) Месторождение Клюквенно-1 |  |
| Рисунок 7.11 – Сопоставление транспортных затрат от месторождения до близлежащих населенных пунктов Большеулуйского района |  |

7.1.6 Описание торфяных месторождений в Енисейском районе

В Енисейском районе разведано около 30 месторождений и более 250 проявлений (рисунок 7.12). С учетом оптимального расстояния от основных населенных пунктов месторождения можно разделить на семь групп: Ярцевская группа, Сымская группа, Майская группа, Погодаевская группа, Безымянская группа, Маковская группа и Абалаковская.

В Ярцевскую группу входят месторождения Лебединское (расположенное в 32 км к ЮЗ от пристани Ворогово на р. Енисей и в 2 км к западу от с. Тонково); Скороходово (расположенное в 12 км к Ю от пр. Нижнешадрино на р. Енисей, в 17 км к ЮВ от с. Серчанка и 16 км к СЗ от с. Сергеево); Тамаровское (расположенное в 15 км юго-восточнее п. Нижнешадрино); месторождение Частный (расположенное в 17 км юго-восточнее п. Нижнешадрино).

В Сымскую группу входят проявления Керул (расположенное от г. Енисейска на СЗ в 315 км; прист. Ярцево на р. Енисей на СЗ в 111 км; с. Опольчум на СВ в 62 км; с. Сым на СЗ в 19 км); Киденгес (расположенное от г. Енисейска на СЗ в 318 км; прист. Ярцево на р. Енисей на СЗ в 117 км; с. Опольчум на С в 58 км; с. Сым на СЗ в 19 км); Цветок (расположенное от г. Енисейска на СЗ в 315 км; прист. Ярцево на р. Енисей на СЗ в 114 км; с. Опольчум на С в 56 км; с. Сым на СЗ в 16 км).

В Маковскую группу входят проявление Адово (расположенное от от г. Енисейска на ЮЗ в 83 км; прист. Анциферово на р. Енисей на ЮЗ в 96 км; с. Ворожейка на В 12 км; с. Маковское на СЗ в 9 км); Кильчигейское (расположенное от г. Енисейска на ЮЗ в 100 км; ж.-д. ст. Чайда на СЗ в 81 км; с. Маковское на ЮЗ в 23 км; с. Ворожейка на ЮВ в 20 км); Лосиноборское (расположенное от г. Енисейска на З в 140 км; прист. Анциферово на р. Енисей на ЮЗ в 135 км; с. Лосиноборская на ЮВ в 13 км; с. Половинная на З в 6 км); Сочуровское (расположенное от г.Енисейска на ЮЗ в 60 км; ж.-д. ст. Пировская на СЗ в 84 км; с. Ялань на ЮЗ в 38 км; с. Маковское на СВ в 11 км).

В Абалаковскую группу входят месторождения Кулажское (расположенное в в 47 км к ЮВ от г. Енисейска, в 3,4 км к С от с. Смородинка и в 6,3 км к СЗ от с. Усть-Тунгуска); Кочковатое (расположенное в 48 км к ЮВ от г. Енисейска, в 3 км к СЗ от с. Смородинка, в 5,3 км к СВ от с. Абалаково); У Зимника (расположенное в 52 км к ЮВ от г. Енисейска, в 2,2 км к ЮВ от с. Абалаково и в 2,7 км к С от с. Сотниково); Абалаковское (расположенное в 50 км к ЮВ от г. Енисейск, 0,5 км к ЮВ от с. Абалаково и в 2 км к СВ от  с. Сотниково); У Порога Стрелковский (расположенное от отг.Енисейска на ЮВ в 49 км; ж.-д. ст. Абалаково на В в 4,5 км; с. Смородина на Ю в 0,5 км).

Месторождение Тонковское (расположенное в 45 км к СЗ от пристани Ярцево на р. Енисей, в 18 км к ЮЗ от с. Тонково) находится на пересечении Ярцевской, Сымской и Майской групп.

Месторождения Новенькое (в 24 км к СЗ от пристани Ярцево на р. Енисей, в 8 км к СЗ от с. Никулино), Рассовка (в 10 км к Ю от пристани Ярцево на р. Енисей, в 22 км на СЗ от с. Фомка и 20 км на ЮВ от с. Кривляк), Клиновское (в 13,5 км к ЮЗ от пристани Ярцево, в 16 км на СЗ от с. Фомка), Драконово (в 15,5 км к ЮВ от пристани Ярцево, в 15 км на СЗ от с. Фомка) находятся на пересечении Сымской и Майской групп.

Месторождения Енисейской (расположенное на на ЮЗ окраине г. Енисейска и 0,9 км СЗ с. Горская); Ожеговское (расположенное в в 7,4 км к С от райцентра г. Енисейск, 0,7 км от с. Еркалово и в 1,3 км к ЮВ от пос. Подтёсово); Кузьминовское (расположенное в 11,7 км к Ю от г. Енисейска, в 3 км СЗ от ж.д. ст. Лесосибирск-1, в 0,9 км к СВ от с. М. Горка и в 3,5 км к ЮЗ от с. Прутовая) находится на пересечении Погодаевской и Абалаковской групп.

Все не перечисленные проявления так же входят в состав данных групп.

В настоящее время для выработки тепловой энергии в Енисейской районе в качестве основного топлива используется бурый уголь. Стоимость бурого угля для потребителя изменяется в диапазоне от 1737 до 2014,7 рублей. Транспортные затраты на поставку бурого угля составляют на данный момент 80-85%. С учетом эквивалентного замещения стоимость торфяного топлива должна составлять ≈955 рублей с учетом доставки топлива до потребителя. Для оценки возможности применения торфяного топлива были выбраны следующие населенные пункты: Енисейск, Абалаково и Ярцево. На рисунке 7.13 представлена сравнительная оценка стоимости транспортных затрат и конечной стоимости топлива для данных населенных пунктов. На основе сделанной оценки можно сделать следующие выводы:

– для населенного пункта Енисейск возможность применения торфа целесообразна в случае, если себестоимость добычи на месторождении Енисейское не будет превышать ≈945 рублей за тонну, на месторождении Ожеговское ≈881 рублей за тонну, на месторождении Кузьминское ≈838 рублей за тонну, на месторождении Кулажоске ≈485 рублей за тонну, на месторождении Кочковатое ≈475 рублей за тонну, на месторождении У зимника ≈435 рублей за тонну, месторождении Абалаковское ≈ 455 рублей за тонну, У Порога Стрелковский 255 рублей за тонну;

– для населенного пункта Ярцево применение торфа целесообразно в случае, если себестоимость добычи на месторождении Рассовка не будет превышать ≈855 рублей за тонну, на месторождении Клиновое не будет превышать ≈820 рублей за тонну, на месторождении Драконово Болото не будет превышать ≈800 рублей за тонну;

– для населенного пункта Абалаково возможность применения торфа целесообразна в случае, если себестоимость добычи на месторождении Кочковатое не будет превышать ≈425 рублей за тонну, на месторождении У Зимника не будет превышать ≈735 рублей за тонну, на месторождении Абалаковское не будет превышать ≈950 рублей за тонну.

Рисунок 7.12 – Карта местоположения торфяных месторождений в Енисейском районе (Масштаб 1:1 500 000 (в 1 см 15 км))

| а) г. Енисейск | б) с. Ярцево |
| --- | --- |
| в) с. Абалаково |  |
| Рисунок 7.13 – Сопоставление транспортных затрат от месторождения до близлежащих населенных пунктов Енисейского района |  |

7.1.7 Описание торфяных месторождений в Ермаковском районе

В Ермаковском районе разведаны следующие месторождения и проявления (рисунок 7.14): месторождение Желомовское, Тютхенское, Мигнинское II, Карагатское, Ермаковское, Согласие, Романовское, Салбинское, Сахатиха, Белецкое и проявления Семенниковское, «Без названия», Мигнинское I.

Рисунок 7.14 – Карта местоположения торфяных месторождений в Ермаковском районе (Масштаб 1:1 000 000 (в 1 см 10 км)) 1 - Месторождение Желомовское; 2- Месторождение Тюхтетское, 3 - Месторождение Мигнинское II, 4 - Месторождение Карагатское, 5 - Месторождение Ермаковское, 6 - Месторождение Согласие, 7 - Месторождение Романовское, 8 - Месторождение Салбинское, 9 - Месторождение Сахатиха, 10 - Проявление Белецкое, 11 - Проявление Семенниковское, 12 - Проявление Без названия, 13 - Проявление Мигнинское I

Месторождение Желомовское находится в 29 км к ЮВ от райцентра – с. Ермаковское, в 3 км к ЮВ от с. Верхний Кебеж и 1,5 км к ЮВ от с. Григорьевка, площадь 73 га. Географические координаты месторождения 53°11’57” СШ, 92°49’59” ВД.

Месторождение Тюхтетское находится в 6,2 км к Ю от райцентра – с. Ермаковское, в 4,7 км к ЮЗ от с. Новозёрный, в 9,9 км к СВ от с. Мигна и в 5,7 км к СЗ от с. Разъезжее, площадь 554 га. Географические координаты проявления 53°11’27” СШ, 92°24’6” ВД.

Месторождение Мигнинское II находится в 13,3 км к ЮЗ от с. Ермаковское, в 2 км к ЮВ от с. Согласие и в 0,3 км к ЮВ от с. Мигна, площадь 177 га. Географические координаты проявления 53°7’51” СШ, 92°14’44” ВД.

Месторождение Карагатское находится от пристани Шушенское на р. Енисей на ЮВ в 24 км, площадь 218 га. Географические координаты месторождения 53°13’41” СШ, 92°11’57” ВД. За балансные запасы торфа составляют 524 тыс. тонн.

Месторождение Ермаковское находится от пристани Шушенское на р. Енисей на ЮВ в 33 км, площадь 36 га. Географические координаты месторождения 53°14’57” СШ, 92°25’37” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 108 тыс. тонн.

Месторождение Согласие находится от пристани Шушенское на р. Енисей на ЮВ в 30 км, площадь 36 га. Географические координаты месторождения 53°7’19” СШ, 92°11’21” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 71 тыс. тонн.

Месторождение Романовское находится на левом берегу р. Киндырлык (правый приток р. Кебеж), в 4-5 км северо-западнее п. Червизюль, площадь 34 га. Географические координаты месторождения 53°13’59” СШ, 93°4’0” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 413 тыс. тонн.

Месторождение Салбинское находится на правом берегу р. Салбинка, в 15-16 км юго-восточнее с. Ермаковское, площадь 9,9 га. Географические координаты месторождения 53°12’37” СШ, 92°37’44” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 26 тыс. тонн.

Месторождение Сахатиха находится на левом берегу р. Кебеж, в 0,5 км северо-западнее с. Верхний Кебеж, площадь 2,9 га. Географические координаты месторождения 53°15’0” СШ, 92°48’0” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 14 тыс. тонн.

Проявление Белецкое находится в пойме р. Суэтук, на правом ее берегу, в 15 км северо-восточнее с. Ермаковское, площадь 25 га. Географические координаты проявления 53°23’35” СШ, 92°33’41” ВД. Прогнозные ресурсы составляют 86 тыс. тонн.

Проявление Семенниковское находится на правом берегу р. Агеевка, в 14-15 км юго-западнее с. Ермаковское, в 2-3 км южнее с. Семенниково, площадь 135 га. Географические координаты проявления 53°11’6” СШ, 92°13’41” ВД. Прогнозные ресурсы составляют 395 тыс. тонн.

Проявление «Без названия» находится в пойме р. Агеевка, на правом  берегу, в 16-17 км юго-западнее с. Ермаковское, площадь 275 га. Географические координаты проявления 53°10’13” СШ, 92°12’24” ВД. Прогнозные ресурсы составляют 710 тыс. тонн.

Проявление Мигнинское I находится на правом берегу р. Мигна, в 15-16 км юго-западнее с. Ермаковское, площадь 477 га. Географические координаты проявления 53°9’2” СШ 92°19’24” ВД. Прогнозные ресурсы составляют 1815 тыс. тонн.

В настоящее время для получения тепловой энергии в качестве топлива в Ермаковском районе используют бурый уголь, реже каменный уголь. Стоимость топлива составляет 1115 до 1643 руб. за тонну. Для эквивалентного замещения торфяным топливом его стоимость до потребителя должна составлять ≈703 руб. за тонну. С учетом транспортных затрат, представленных на рисунке 7.15, можно определить эффективные и не эффективные месторождения торфа для их использования в качестве энергетического топлива.

Рисунок 7.15 – Сопоставление транспортных затрат от месторождения до близлежащих населенных пунктов Ермаковского района

7.1.8 Описание торфяных месторождений в Кежемском районе

В Кежемском районе разведаны следующие месторождения (рисунок 7.16): месторождение № 45, Дальние Озера, № 30, Зыбун, № 21, № 14, № 17, № 18, № 20, № 22, № 44,,№ 24а, № 41.

Рисунок 7.16 – Карта местоположения торфяных месторождений в Кежемском районе (Масштаб 1:1 000 000 (в 1 см 10 км)) 1 - Месторождение № 45; 2- Месторождение Дальние Озера, 3 - Месторождение № 30, 4 - Месторождение Зыбун, 5 - Месторождение № 21, 6 - Месторождение № 14, 7 - Месторождение № 17, 8 - Месторождение № 18, 9 - Месторождение №20, 10 - Месторождение №22, 11 - Месторождение №44, 12 - Месторождение №24а, 13 - Месторождение № 41.

Месторождение № 45 находится в 101 км к СВ от г. Богучаны, в 61 км к СВ от пр. Гольтявино на р. Ангара, в 23 км к ССЗ от с. Тагара и 16 км к СВ от с. Ленина, в 40 км на северо-запад от райцентра г. Кодинска, площадь 124 га.

Месторождение Дальние Озера находится в 76 км к СВ от г. Богучаны, в 46 км к СВ от пр. Гольтявино, в 25 км к СЗ от с. Заледеево, площадь 33 га. Географические координаты месторождения 58°51’0” СШ, 98°30’0” ВД.

Месторождение № 30 находится в 42 км к СВ от пр. Гольтявино на р. Ангаре, в 5 км к Ю от с. Тагара и в 2,5 км к СВ от с. Сыромолотово, площадь 88 га. Географические координаты месторождения 58°41’30” СШ, 98°58’50” ВД.

Месторождение № 44находится на правобережье р. Чадобец, правого притока р. Ангары, в 33 км на северо-запад от с. Тагара и в 50 км на северо-запад от райцентра г. Кодинска, площадь 37 га. Географические координаты месторождения 58°56’3” СШ, 98°35’47” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 93 тыс. тонн.

Месторождение № 24 а находится в 3 км западнее с. Ирба, на левом берегу р. Муры , площадь 101 га. Географические координаты месторождения 58°6’0” СШ, 98°55’59” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 306 тыс. тонн.

Месторождение № 41 находится на левом берегу р. Ермака, правого притока р. Чадобец, в 19 км на северо-запад от с. Заледеево, площадь 24 га. Географические координаты месторождения 58°48’6” СШ, 98°36’6” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 70 тыс. тонн.

Месторождение Зыбун находится в 51 км к ЮВ от пр. Кежма на р. Ангара, в 8 км к ЮВ от с. Соколово и 5,5 км на ЮЗ от с. Усольцева, площадь 84 га. Географические координаты месторождения 58°53’3” СШ, 102°2’56” ВД.

Месторождение № 21 находится в 88 км к ЮЗ от пр. Кежма, в 2 км к З от с. Уяр, площадь 359 га. Географические координаты месторождения 58°12’27” СШ, 100°29’59” ВД. Прогнозные ресурсы составляют 12 тыс. тонн.

В настоящее время в Кежемском районе в качестве топлива используют коро-древесные отходы (далее КДО) и электроэнергию. КДО является вторичным отходом, который по теплотворной способности сопоставим с торфяным топливом. В связи с этим эффективность применения торфяного топлива в данном районе определяется транспортной составляющей. На рисунке 7.17 представлена сравнительная оценка транспортных затрат.

Рисунок 7.17 – Сопоставление транспортных затрат от месторождения до близлежащих населенных пунктов Кежемского района

7.1.9 Описание торфяных месторождений в Мотыгинском районе

В Мотыгинском районе разведаны следующие месторождения (рисунок 7.18): Гаревовское, Большое-Денисовское (№ 25), Большое (№23), Верхнее луговое (№20) Накипное, Коровинское, Щучье.

Рисунок 7.18 – Карта местоположения торфяных месторождений в Мотыгинском районе (Масштаб 1:2 000 000 (в 1 см 20 км)) 1 - Месторождение Гаревское; 2- Месторождение Большое-Денисовское (№ 25), 3 - Месторождение Большое (№ 23), 4 Месторождение Верх. Луговое (№20), 5 Месторождение Накипное, 6 - Месторождение Коровинское, 7 - Месторождение Щучье

Месторождение Гаревское находится в 7,5 км к ЮЗ от райцентра Мотыгино, в 4 км к ЮВ от пр. Рыбное на р. Ангара, в 3 км к ЮВ от с. Денисово и 2,5 км к ЮЗ от с. Пашино, площадь 603 га. Географические координаты месторождения 58°4’39” СШ, 94°35’52” ВД.

Месторождение Большое-Денисовское (№ 25) находится в 12,5 км к ЮЗ от пос. Мотыгино, в 4 км к ЮВ от пр. Рыбное и 2 км к ЮВ от с. Денисово, площадь 376 га. Географические координаты месторождения 58°4’27” СШ, 94°32’30” ВД. Прогнозные ресурсы составляют 86 тыс. тонн.

Месторождение Большое (№ 23) находится в 10 км к ЮВ от пос. Мотыгино, в 10 км к ЮВ от пр. Мотыгино на р. Ангаре, в 3 км к ЮВ от с. Зайцево и в 7,5 км к ЮВ от с. Пашино, площадь 180 га. Географические координаты месторождения 58°5’54” СШ, 94°41’0” ВД. Прогнозные ресурсы составляют 263 тыс. тонн.

Месторождение Верх. Луговое (№20)находится в 24 км к ЮВ от пос. Мотыгино, в 15 км к ЮЗ от пр. Рыбное, в 12 км к ЮВ от с. Слюдрудник и в 10 км к СВ от с. Никольское, площадь 337 га. Географические координаты месторождения 57°57’56” СШ, 94°25’4” ВД. Забалансовые ресурсы составляют 58 тыс. тонн.

Месторождение Накипное находится в 37 км к ЮЗ от пос. Мотыгино, в 28 км к ЮЗ от пр. Рыбное, в 3 км к ЮВ от с. Никольское и в 1 км к СВ от с. Михалёвка, площадь 158 га. Географические координаты месторождения 57°51’58” СШ, 94°19’33” ВД.

Месторождение Коровинское находится в 45 км к ЮЗ от пос. Мотыгино, 40 км ЮВ от пр. Кулаково на р. Ангара, в 4,5 км к СЗ от с. Машуковка и 2 км на ЮЗ от с. Михалёвка, площадь 126 га. Географические координаты месторождения 57°49’0” СШ, 94°16’59” ВД. Прогнозные ресурсы составляют 3078 тыс. тонн.

Месторождение Щучье находится в 41 км к ЮЗ от пос. Мотыгино, в 34 км к ЮЗ от пр. Рыбное, в 1,5 км к ЮВ от с. Михалёвка и 0,5 км к СЗ от с. Мушаковка, площадь 347 га. Географические координаты месторождения 57°49’58” СШ, 94°20’33” ВД.

В настоящее время в Мотыгинском районе в качестве основного вида топлива используют каменный уголь. Стоимость данного топлива составляет 2205 руб. за тонну (пос. Мотыгино, ООО «УК Комплекс»). С учетом стоимости каменного угля и  различия теплотворной способности для эквивалентного замещения фрезерным топливом, его стоимость должна составлять ≈739 руб. за тонну торфа. На рисунке 7.19 представлена сравнительная оценка транспортных затрат и эквивалентной стоимость торфа.

Рисунок 7.19 – Сопоставление транспортных затрат от месторождения до близлежащих населенных пунктов Мотыгинского района

7.1.10 Описание торфяных месторождений в Сухобузимском районе

В Сухобузимском районе разведаны следующие месторождения (рисунок 7.20): месторождение Долгое, месторождение Широкое, месторождение Саратовское, месторождение № 39, месторождение Усть-Кан, месторождение Лесное, месторождение Павловское.

Рисунок 7.20 – Карта местоположения торфяных месторождений в Сухобузимском районе (Масштаб 1:1 000 000 (в 1 см 10 км)) 1 - Месторождение Долгое; 2- Месторождение Широкое, 3 Месторождение Саратовское, 4 - Месторождение № 39, 5 - Месторождение Усть-Кан, 6 - Месторождение Лесное, 7 - Месторождение Павловское

Месторождение Долгое находится в 30,9 км к В от райцентра - с. Сухобузимское, в 5,5 км к ЮВ от пр. Павловский затон на р. Енисей, в 4,3 км к В от с. Нахвальское, площадь 282 га. Географические координаты месторождения 56°42’6” СШ, 93°39’45” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 593 тыс. тонн.

Месторождение Широкое находится в 34 км к В от с. Сухобузимское, в 8,1 км к СВ от с. Подпорог, в 3,5 км к СВ от с. Усть-Кан, площадь 341 га. Географические координаты месторождения 56°33’6” СШ, 93°50’44” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 822 тыс. тонн.

Месторождение Саратовское находится в 25,4 км к В от пос. Сухобузимское, в 2,5 км к Ю от с. Абакшина и в 2,2 км к С от с. Хлоптуново, площадь 414 га. Географические координаты месторождения 56°31’3” СШ, 93°39’38” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 843 тыс. тонн.

Месторождение № 39 находится в 18 км от пос. Сухобузимское, в 6,2 км к ЮЗ от с. Абашкина, в 3,6 км к СЗ от с. Хлоптуново, площадь 327 га. Географические координаты месторождения 56°31’9” СШ, 93°35’43” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 752 тыс. тонн.

Месторождение Усть-Кан находится в 32 км северо-восточнее с. Сухобузимское, в 6-7 км северо-восточнее с. Большой Бальчуг, площадь 70 га. Географические координаты месторождения 56°30’6” СШ, 93°45’56” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 548 тыс. тонн.

Месторождение Лесное находится в 20 км восточнее с. Сухобузимское, пристани Кононово на р. Енисей на СВ 1,5 км , площадь 31 га. Географические координаты месторождения 56°32’3” СШ, 93°41’48” ВД. Запасы торфа по категории С2 составляют 63 тыс. тонн.

Месторождение Павловское находится в 36 км северо-восточнее с. Сухобузимское, от пристани Павловщина на р. Енисей на Ю в 1,7 км, площадь 58 га. Географические координаты месторождения 56°46’31” СШ, 93°35’3” ВД. Забалансовые запасы торфа составляют 151 тыс. тонн.

В настоящее время для получения тепловой энергии в качестве топлива в Сухобузимском районе используют бурый уголь. Стоимость топлива составляет 2115 руб. за тонну (с учетом НДС). Для эквивалентного замещения торфяным топливом его стоимость до потребителя должна составлять ≈1110 руб. за тонну. С учетом транспортных затрат, представленных на рисунке 7.21 можно определить рентабельную себестоимость добычи энергетического торфа.

Рисунок 7.21 – Сопоставление транспортных затрат от месторождения до близлежащих населенных пунктов Сухобузимского района

7.1.11 Описание торфяных месторождений в Туруханском районе

В Туруханском районе разведано около 30 месторождений и около 15 проявлений (рисунок 7.22). С учетом оптимального расстояния от основных населенных пунктов, месторождения можно разделить на три группы: Светлогорская, Вороговская и Курейская.

|  | 1 - Месторождение № 62; 2- Месторождение № 58, 3 - Месторождение № 56, 4 - Месторождение № 24, 5 - Месторождение № 19, 6 - Месторождение № 23, 7 - Месторождение № 39, 8 - Месторождение Грозовое, 9 - Месторождение Курутское, 10 - Месторождение Подгорное, 11 - Месторождение Овальное, 12 - Месторождение Извилистое, 13 - Месторождение № 9, 14 - Месторождение Капалухинское, 15 - Месторождение Давыдовское, 16 - Месторождение № 5, 17 - Месторождение Озерное, 18 - Месторождение № 6, 19 - Месторождение № 12, 20 - Месторождение № 14, 21 - Месторождение № 2, 22 - Месторождение Левкино, 23 - Месторождение Колокольня, 24 - Месторождение Широкое, 25 - Месторождение Лесхозовское, 26 - Месторождение № 61, 27 - Месторождение № 121, 28 - Проявление № 12, 29 - Проявление № 5, 30 - Проявление № 8, 31 - Проявление № 13, 32 - Проявление № 16, 33 - Проявление № 21, 34 - Проявление № 6, 35 - Проявление № 1, 36 - Проявление № 11, 37 - Проявление № 14, 38 - Проявление № 49, 39 - Проявление № 75, 40 - Проявление № 101. |
| --- | --- |
| Рисунок 7.22 – Карта местоположения торфяных месторождений в Туруханском районе (Масштаб 1:2 000 000 (в 1 см 20 км)) |  |

В Светлогорскую группу входят месторождения: Месторождение № 62 (находящиеся в 144 км к СВ от г. Туруханска, в 15 км к СВ от с. Курейский рудник и в 24 км к СВ от г. Светлогорска на р. Курейке); Месторождение № 58 (находящиеся в 22 км к СВ от г. Светлогорска); Месторождение № 56 (находящиеся в 21 км к СВ от г. Светлогорска); Месторождение № 24 (находящиеся в 16 км к СВ от г. Светлогорска); Месторождение № 23 (находящиеся в 14,5 км к СВ от г. Светлогорска); Месторождение № 39 (находящиеся в 10 км к СВ от г. Светлогорска); Месторождение Грозовое (находящиеся в 1,4 км к С от г. Светлогорска); Месторождение Курутское (находящиеся в 40 км к В от г. Светлогорска); Месторождение Подгорное (находящиеся в 56 км к В от г. Светлогорска); Месторождение Овальное (находящиеся в 25 км к В от г. Светлогорска); Месторождение Извилистое (находящиеся в 46 км к В от г. Светлогорска); Месторождение № 9 (находящиеся в 6,5 км к СЗ от г. Светлогорска); Месторождение Капалухинское (находящиеся в 47 км к СВ от г. Светлогорска); Месторождение Давыдовское (находящиеся в 47 км к В от г. Светлогорска); Месторождение № 5 (находящиеся в 3 км к СЗ от г. Светлогорска); Месторождение Озерное (находящиеся в 53 км к В от г. Светлогорска); Месторождение № 6 (находящиеся в 1,5 км к З от г. Светлогорска); Месторождение № 12 (находящиеся в 3,5 км к ЮВ от г. Светлогорска); Месторождение № 14 (находящиеся в 2 км к СВ от г. Светлогорска); Месторождение № 2 (находящиеся в 1 км к ЮЗ от г. Светлогорска); Месторождение № 61 (находящиеся в 16 км к СВ от г. Светлогорска); Месторождение № 121 (находящиеся в 45 км к СВ от г. Светлогорска).

В Вороговскую группу входят месторождения: Месторождение Левкино (находящиеся в 12,5 км к ЮЗ от пос. Ворогово); Месторождение Колокольня (находящиеся в 19 км к ЮЗ от пристани Ворогово и 6,5 км к ЮВ от с. Колокольня); Месторождение Широкое (находящиеся в 21 км к ЮЗ от пристани Ворогово); Месторождение Лесхозовское (находящиеся в 16 км к югу от пристани Ворогово на Енисее). Также в Вороговскую группу входят проявления: Проявление №12 (находящиеся в 50 км на северо-запад от с. Ворогово); Проявление №13 (находящиеся в 50 км на северо-запад от с. Ворогово, на левом берегу р. Дубчес); Проявление №16 (находящиеся в 45 км на северо-запад от с. Ворогово, на левом берегу р. Дубчес); Проявление №49 (находящиеся в 30 км на запад от с. Ворогово, на левом берегу р. Дубчес); Проявление №75 (находящиеся в 10 км на запад от с. Ворогово); Проявление №101 (находящиеся в 10 км на запад от с. Ворогово).

В Курейскую группу входят проявления: Проявление №5 (находящиеся в 153 км на северо-восток от п. Туруханска, в 35 км на северо-восток от пристани Курейский рудник на р. Курейке, в 33 км на северо-восток от п. Курейский рудник); Проявление №8 (находящиеся в 153 км на северо-восток от п. Туруханска, в 35 км на северо-восток от пристани Курейский рудник на р. Курейке, в 33 км на северо-восток от п. Курейский рудник); Проявление №21 (находящиеся в в 154 км на северо-восток от п. Туруханска, в 42 км на северо-восток от пристани Курейский рудник на р. Курейке, в 40 км на северо-восток от п. Курейский рудник); Проявление №6 (находящиеся в 52 км на северо-восток от п. Курейский рудник); Проявление №1 (находящиеся в 12 км на северо-восток от п. Курейский рудник); Проявление №11 (находящиеся в 40 км на северо-восток от п. Курейский рудник); Проявление №14(находящиеся в 155 км на северо-восток от п. Туруханска, в 62 км на северо-восток от пристани Курейский рудник на р. Курейке, в 60 км на северо-восток от п. Курейский рудник).

В настоящее время в Туруханском районе в качестве основного топлива для выработки тепловой энергии используют каменный уголь, стоимость которого на примере г. Игарка (ОАО «Энергопром») составляет 3090,9 руб. за тонну (с учетом НДС). С учетом эквивалентного замещения каменного угля топливным торфом (фрезерный торф), цена торфа должна составлять ≈ 1035 руб. за тонну. Высокая цена на текущее топливо дает предпосылки к целесообразности замещения на топливный торф, однако, в связи с отсутствием транспортной инфраструктуры, перспективными месторождениями являются те, которые располагаются непосредственно возле населенных пунктов. К таким месторождениям относятся: месторождение № 19, Грозовое, месторождение № 9, месторождение № 5, месторождение № 6, месторождение № 12, месторождение № 14, месторождение № 2, данные разрезы распложены в радиусе 8 км от города Светлогорска (рис. 7.23). С учетом данных факторов применение торфа в данном месте является перспективным.

Рисунок 7.23 – Концентрация месторождений торфа вблизи г. Светлогорска 1 - Месторождение № 19, 2 - Месторождение Грозовое, 3 - Месторождение № 9, 4 - Месторождение № 5, 5 - Месторождение № 6, 8 - Месторождение № 12, 7 - Месторождение № 14, 6 - Месторождение № 2,

7.1.12 Энергетический потенциал торфяного топлива Красноярского края по муниципальным районам

На рисунках 7.24 и 7.25 представлен энергетический потенциал раличных видов торфяного топлива для муниципальных районов Красноярского края. Энергетический потенциал представлен в виде расхода условного топлива в зависимости от типа топлива (фрезерный, кусковой, пеллеты). На основе данной оценки можно сделать вывод, что наибольший энергетический потенциал имеет Енисейский район, далее Большеулуйский, Ермаковский, Кежемский и Сухобузимский районы.

| Рисунок 7.24 – Энергетический потенциал различных видов торфяного топлива (учтены месторождения и проявления) |  |
| --- | --- |
| Рисунок 7.25 – Энергетический потенциал различных видов торфяного топлива (учтены месторождения и проявления) |  |

7.2 Лесопромышленный комплекс Красноярского края

В Красноярском крае на сегодняшний день действует около 400 предприятий лесопромышленного комплекса. Крупнейшие из них: ООО «Енисейский ЦБК», ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», ООО «Енисейлесозавод», ЗАО «Новоенисейский ЛХК», ДОК «Енисей».

7.2.1 ООО «Енисейский ЦБК»

Енисейский целлюлозно-бумажный комбинат входит в лесопромышленную компанию «Континенталь Менеджмент».

Местоположение – Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 8.

Основными видами продукции, на которых специализируется ООО «Енисейский ЦБК», являются: газетная бумага, бумага для гофрирования, писчая бумага, коробочный картон.

Древесные отходы, вырабатываемые в процессе деревопереработки: щепа, стружка, опилки. Используются для выработки тепловой энергии.

7.2.2 ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1»

Местоположение – Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16е.

Комплекс состоит из лесозаготовительных предприятий, лесопильного производства, производства по выпуску и отделке древесноволокнистых плит (ДВП), мебели из натурального дерева – массива ангарской сосны, а также по выработке тепловой энергии.

Древесные отходы, вырабатываемые в процессе деревопереработки: щепа, стружка, опилки. Щепа идет на производство ДВП, опилки сжигаются в топках котельной, вырабатывающей энергию для отопления производственных корпусов, офисных и подсобных помещений.

7.2.3 ЗАО «Новоенисейский ЛХК»

Местоположение – Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, 1.

Основными видами продукции, на которой специализируется Новоенисейский ЛХК, являются: ДВП мокрого способа производства, ДВП сухого способа производства, топливные гранулы - пеллеты, погонажные изделия, пиломатериал.

Древесные отходы, вырабатываемые в процессе деревопереработки: стружка, опилки, щепа из древесины хвойных пород. Используются для производства топливных гранул. Мощность цеха по производству древесных гранул – 3300 тонн/месяц. Краткие характеристики: диаметр – 8 мм; длина – не более 50 мм ; зольность – максимум 1,10 %; кора – максимум 3.0 %; общая влажность – менее 10%; насыпной вес – не менее 600 кг/м3 ; теплотворная способность – 17 гДж/т; сера – максимум 0,05 %; хлор – максимум 0,01 %. Стоимость 1 тонны (с учетом НДС) составляет 3990 рублей.

7.2.4 ДОК «Енисей»

Местоположение – Красноярский край, Березовский район, пгт. Берёзовка, ул. Трактовая, д. 87.

Основными видами продукции, на которой специализируется ДОК «Енисей» являются: облицовочная доска, доска пола, брусок, брус, рейка , пеллеты (топливные гранулы), террасная доска.

Древесные отходы, вырабатываемые в процессе деревопереработки: стружка, опилки, щепа. Используют для производства топливных гранул. Мощность цеха по производству древесных гранул – 6500 тонн/месяц. Краткие характеристики:, диаметр – 8 мм. Стоимость 1 тонны (с учетом НДС) – 5500руб (цена договорная).

7.2.5 КРАСНОЯРСКЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, ЗАО

Местоположение – Красноярский край , г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 25а.

Основными видами продукции, на которой специализируется предприятие, является: пиломатериалы, оконный брус, мебельный щит, клееный строительный брус, погонажные изделия.

Древесные отходы, вырабатываемые в процессе деревопереработки: опилки, щепа. Занимаются реализацией древесных отходов. Объемы отходов (опилки) – 40 тонн/сут. Стоимость 1 тонны – 250руб.

7.2.6 ДОЗ Сибиряк

Местоположение – Красноярский край, г. Красноярск, р-н КРАЗа.

Основными видами продукции, на которой специализируется предприятие, является: брус, брусок, бревно, шпала, доска обрезная.

Древесные отходы, вырабатываемые в процессе деревопереработки: опилки сухие, опилки сырые, срезка. Занимаются реализацией древесных отходов. Объем отходов (опилки): сухие опилки 1000 м3/мес, сырые опилки 700-900 м3/мес, срезка 50 м3/мес. Стоимость: сухие опилки 150 руб/м3, сырые опилки 70руб/м3, срезка – цена договорная.

7.2.7 Энергетический потенциал КДО Красноярского края по муниципальным районам

В результате лесохозяйственной деятельности в Красноярском крае образуются древесные отходы в объемах, приведенных в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Объем древесных отходов лесопромышленных и деревообрабатывающих предприятий Красноярского края

| Отходы от видов деятельности | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесозаготовительная, тыс.м3 | 2 035,00 | 2 542,00 | 3 128,25 | 3 480,00 |
| Деревообрабатывающая, тыс.м3. | 2 384,53 | 3 805,40 | 4 095,94 | 4 095,94 |
| Всего, тыс.м3 | 4 419,53 | 6 347,39 | 7 224,19 | 7 575,94 |

Отходы от лесозаготовительной деятельности сжигаются на месте заготовки.

Основное количество отходов лесозаготовительной деятельности приходится на районы:

- Кежемский – 28 % от всего объема отходов от лесозаготовительной деятельности в крае;

- Богучанский – 31 % от всего объема отходов от лесозаготовительной деятельности в крае;

- Енисейский – 13 % от всего объема отходов от лесозаготовительной деятельности в крае;

- общее количество отходов образующихся в других районах края составляет 28 % от всего объема отходов от лесозаготовительной деятельности в крае.

Объемы отходов деревообрабатывающей деятельности представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Объемы отходов деревообрабатывающей деятельности предприятий Красноярского края

| Отходы от деревообрабатывающей деятельности | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переработанные отходы, тыс.м3 | 1 541,25 | 1 971,76 | 3 274,85 | 3 457,85 |
| Не переработанные отходы, тыс.м3 | 843,29 | 1 833,64 | 821,09 | 638,09 |

Основные предприятия, производящие переработку отходов в другие виды продукции, находятся в:

- г. Лесосибирске (ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», ЗАО «Новоенисейский ЛХК»),

- г. Красноярске (ЗАО «Красноярский ДОК», ООО «Енисейский ЦБК»);

- п. Ярки (ЗАО «Краслесинвест»);

- г. Кодинске (ООО «Приангарский ЛПК»);

- п. Верхнепашино (ООО «Сиблес Проект»);

- Березовском районе (ООО «ДОК «Енисей»),

- Енисейском районе (ОАО «Ангара Пейпа»);

Наименование и объемы продукции представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Наименование продукции, изготовленной из КДО

| Наименование продукции | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДВП, млн.м2 | 53,1 | 55,9 | 57,5 | 57,5 |
| ДСП, тыс.м3 | 32,3 | 45,7 | 74,7 | 74,7 |
| Пеллеты, тыс.тонн | 111,7 | 132,3 | 483,2 | 483,2 |
| ДПК, тыс.м3 | - | - | 60 | 60 |
| Топливные брикеты, тыс.тонн | 0,5 | 25,32 | 25,32 | 25,32 |
| Древесный уголь, тыс.тонн | - | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Бумага, тыс.тонн | 61 | 100 | 100 | 100 |

Объем отходов, используемых для выработки тепла для собственных нужд, представлены в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Объем отходов, используемых в выработки тепловой энергии

| Наименование параметра | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утилизация в котельных, тыс. м3 | 915 | 1024,8 | 1207,8 | 1390,8 |

Общий объем непереработанных отходов в крае приходится на

- г. Лесосибирск – 38 % от общего объема отходов от деревообрабатывающей деятельности;

- г. Канск – 11 % от общего объема отходов от деревообрабатывающей деятельности;

- г. Кодинск – 35% от общего объема отходов от деревообрабатывающей деятельности;

- п. Богучаны – 16 % от общего объема отходов от деревообрабатывающей деятельности.

С учетом количества объема отходов и годовой выработки тепловой энергии данных населенных пунктов, представленной на рисунке 7.26, можно сделать вывод, что применение в качестве топлива отходов древесины позволит обеспечить г. Лесосибирск на 14 % , г. Канск на 1,14 %, г. Кодинск на 79 % и п. Богучаны на 70% от годовой тепловой выработки.

Рисунок 7.26 – Сравнительная оценка энергопотенциала КДО с годовой выработкой населенных пунктов

На рисунке 7.27 представлено изменение расхода условного топлива в зависимости от текущих и планируемых объемов отходов перерабатываемой древесины.

Рисунок 7.27 – Расход условного топлива отходов перерабатываемой древесины

На территории Красноярского края помимо вышеуказанных производств лесопродукции из отходов планируется реализация следующих проектов:

1. «Создание и модернизация производственных комплексов по глубокой переработке леса в г. Сосновоборск и п. Верхнепашино Красноярского края» 
(ООО «Сиблес Проект»), входит в перечень приоритетных в области освоения лесов на основании приказа Министерства промышленности и торговли РФ 22.08.2012 № 1184, предусматривает производство следующих видов продукции:

пеллеты - 17,2 тыс. тонн.

2. «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство» 
(ЗАО «Краслесинвест»), входит в перечень приоритетных в области освоения лесов 
на основании приказа Министерства промышленности и энергетики РФ от 29.01.2008 № 33, предусматривает производство следующего вида продукции:

пеллеты – 240 тыс. тонн.

3. «Строительство Лесохимического комплекса «Ангара Пейпа» (ОАО «Ангара Пейпа», входит в перечень приоритетных в области освоения лесов 
на основании приказа Министерства промышленности и энергетики РФ от 15.02.2008 № 60, предусматривает производство следующих видов продукции:

хвойная беленая целлюлоза 900 тыс. тонн;

растворимая целлюлоза из березы из осины 300 тыс. тонн;

пеллеты 100 тыс. тонн.

4. «Организация переработки древесины в Кежемском районе Красноярского края проектной мощностью 300 тыс. м3 готовой продукции в год», входит в перечень приоритетных в области освоения лесов основании приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 11.01.2012 № 5, предусматривает производство следующих видов продукции:

топливные брикеты – 25,32 тыс. тонн;

древесный уголь – 2,56 тыс. тонн.

7.3 Биотопливная котельная ОАО «Лесосибирский ЛДК-1»

В настоящее время на предприятии ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» (г. Лесосибирск) эксплуатируются водогрейные и паровые котельные агрегаты трех типов ДКВР-10-39-440, КЕ-25-14 и КВТС-20-150 с топкой НТКС. В качестве основного топлива на котлах марки ДКВР-10-39-440 используются опилки, в качестве основного топлива для котлов КЕ-25-14 и КВТС-20-150 используется бурый или каменный уголь, в летнее время на данных котлах сжигается смесь угля и кдо.

Применение топок НТКС позволяют сжигать низкосортное и высокозольное (до 80%) топливо. Данная технология сжигания топлива отличается высоким уровнем смешения топлива и окислителя, повышенным по сравнению со слоевыми топками временем пребывания топлива в зоне горения, интенсивным теплоотводом к поверхностям нагрева, отсутствием движущихся частей в топочном объёме, возможностью сжигания в одном агрегате топлив различного состава и качества, пониженным до 1-5% содержанием топлива в слое. Данный метод сжигания облегчает воспламенение топлива, препятствует спеканию топливных частиц и шлакованию конвективных поверхностей нагрева. Однако наряду с явными преимуществами использования котлов с топками низкотемпературного кипящего слоя, многолетний опыт их эксплуатации показал и их явные недостатки. Главным недостатком является сложность регулирования производительности котла, что обусловлено узким диапазоном рабочих температур топки НТКС, так как при увеличении температуры кипящего слоя выше 900–950 °С происходит шлакование слоя, что является аварийной ситуацией и вызывает необходимость остановки котла. При понижении температуры слоя до 750 °С горение становится неустойчивым и возможно его прекращение, вызывающее необходимость повторного запуска котла, что сопряжено с временными и трудовыми затратами, кроме того в ручном режиме качественное управление процессом сжигания топлива в топке НТКС невозможно.

7.4 Анализ отказоустойчивости основного и вспомогательного оборудования биотопливных станций

Основные климатические и географические особенности Краснояского края и их влияние на надежность оборудования уже рассматривалось в пунтке 2.7. Экстлуатация теплоэнергетических станций, работающих на биоэнергетическом топливе имеет ряд схожих показателей надежности с тепловыми станциями, работающими на традиционном топливе. Опыт эксплутатации показывает, что влияние внешних климатических факторов минимально на надежность функционирования самих станций. Но при низких температурах могут возникнуть сложности при эксплуатации тепловых сетей.

Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования тепловых станций происходит под воздействием агрессивных сред, а именно при повышенной температуре и при высоком давлении. Географические и климатические факторы, влияющие на работу котельной, должны быть устранены на стадии проектирования и строительства самой котельной или станции. В таблице 7.4 представлен перечень возможных отказов и их последствия, а так же мероприятия по их недопущению отказов основного и вспомогательного оборудования котельной, сформированных на основе многолетнего опыта эксплуатации котельных на традиционном топливе и применимых к многим современным биотопливным теплоэнергетическим станциям.

Таблица 7.4– Перечень отказов работы оборудования котельной

| № | Перечень отказов | Последствия | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная установка |  |  |
| 1.1 | Перегрев металла труб | Аварийный останов котла | Своевременно проводить ТО датчиков температурного контроля |
| 1.2 | Шлакование и золовой занос поверхностей нагрева | Ограничение производительности, аварийный останов котла | После отопительного сезона обязательно производить расшлаковку и очистку поверхностей нагрева котла от наружных отложений |
| 1.3 | Изменение качества топлива | Ограничение производительности | Осуществлять входной контроль качества поступающего топлива |
| 1.4 | Нарушение подачи топлива | Смерзание топлива в бункере подачи топлива | Установка устройств для ликвидации зависания топлива в бункерах котельной |
| 2. | Тягодутьевое оборудование |  |  |
| 2.1 | Нарушение температурного режима | Ограничение по производительности котла, аварийный останов котла | Своевременно проводить ТО датчиков температурного контроля, выполнять режимно-наладочные работы в соответствии с ПТЭ |
| 2.2 | Нарушение охлаждения подшипников | Ограничение по производительности котла | Своевременно проводить ТО датчиков температурного контроля подшипников, осуществлять непрерывный контроль состояния охлаждающей жидкости |
| 2.3 | Отключение электропитания | Аварийный останов котла | Предусмотреть возможность резервного электропитания |
| 3. | Арматура |  |  |
| 3.1 | Заклинивание арматуры | Ограничение по производительности котла | Своевременно выполнять техническое обслуживание всей арматуры котельной |
| 3.2 | Повреждение труб тепловой сети | Ограничение нагрузки котельной, аварийное отключение. | Предусмотреть возможность резервного электропитания, своевременно выполнять техническое обслуживание всей труб тепловой сети и сетевых насосов. |
| 4. | Теплообменник |  |  |
| 4.1 | Повреждение уплотнений | Образование внутренних отложений, некачественная сборка элементов теплообменника | Своевременно производить промывку и продувку теплообменника, допускать к обслуживанию теплообменника только квалифицированный персонал |
| 4.2 | Снижение температурного режима | Образование внутренних отложений | Своевременно производить промывку и продувку теплообменника |

Выход из строя основного или вспомогательного оборудования может привести, как к эксплуатации оборудования с повышенными потерями, так и к полному останову котельной. В связи с данными фактами необходимо проводить диагностику оборудования котельной после каждого отопительного сезона. Она поможет выявить неисправность оборудования, явные и скрытые дефекты, а также произвести техническое обслуживание и настройки оптимизации работы.

Влияние климатических факторов на надежность газогенераторных станций также минимально, при условии, что газогенераторная установка установлена в утепленном помещении и защищена от влияния атмосферных явлений. Заводы-изготовители газогенераторных установок предявляют к обязательным требования к помещениям, где планируется их установка. Следовтельно, географический и климатичесий фактор для данного направления ВИЭ следует свести к минимуму. Индустрия газогенераторных станций существуюет на рынке ВИЭ всего несколько лет, и на сегодняшний день не накоплено достаточно данных об интенсивности отказа оборудования в процессе эксплуатации в различных георгаифческих и климатических условиях.

Выводы к разделу 7

На основе выполненной оценки можно сделать вывод о следующем:

- Определяющим фактором возможности использования торфа в качестве энергетического топлива является сочетание, сопоставление транспортных составляющих угля и торфа и его теплотворной способности. При равной доле транспортной составляющей угля и торфа применение последнего в качестве энергетического топлива в любом в виде будет не рентабельным, так как для эквивалентного замещения угля средняя стоимость фрезерного топлива должна быть на ≈40 % ниже стоимости угля. В в Красноярском крае данные условия невыполнимы, так как в большинстве случаев уголь добывают открытым способом. Себестоимость добычи угля открытым способом и себестоимость фрезерного торфа сопоставимы;

- Как показала экспертная оценка, применение торфа в качестве энергетического топлива целесообразно в случае значительной удалённости населенных пунктов от угольных разрезов и отсутствия развитой транспортной инфраструктуры (отсутствие ж/д дороги) в сочетании с незначительной удалённостью населенного пункта от месторождения торфа. К таким населенным пунктам относятся, например, г. Енисейск, с. Ярцево, с. Абалаково Енисейского муниципального района и с. Мигна, с. Семенниково Ермаковского муниципального района;

- Использование КДО в промышленных масштабах на удаленном расстоянии от предприятия является нерентабельным по причине ухудшения теплотворной способности при длительной транспортировке (по причине повышения влажности), в связи с чем применение КДО в качестве энергетического топлива возможно при незначительном удалении или на самих лесопромышленных предприятиях. Транспортировка КДО на дальние расстояния возможна только при изготовлении пеллет. При текущей стоимости пеллет ≈4000 руб. за тонну (без учета доставки) данный вид топлива является не конкурентоспособным по сравнению со стоимостью бурого угля, так как с учетом разности теплотворной способности пеллет (Qpн=4500 ккал/кг) и теплотворной способности бурого угля (Qpн≈3500 ккал/кг), для эквивалентного замещения стоимость пеллет должна быть примерно на 30 % выше, чем стоимость бурого угля. На текущий момент стоимость 1 тонны пеллет может превышать стоимость 1 тонный бурого угля в 10 раз, без учета доставки. В ряде районов, где тепловая энергия производится при помощи электробойлеров, и где расположены лесопромышленные и лесоперерабатывающие предприятия, применение пеллетов в качестве топлива является целесообразным.

РАЗДЕЛ 8. АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРФА И КДО, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕТКРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

8.1 Существующие технологии использования торфа и КДО в выработке тепловой и электрической энергии

В настоящее время для выработки тепловой и электрической энергии, при использовании в качестве основного топлива торфа и КДО, получили широкое применение технологии, в основе которых лежит использование тепла топлива при его сжигании. Такими технологиями являются: сжигание топлива камерным способом (в пылевидном состоянии), слоевое сжигание и сжигание топлива в плотном слое. Кроме того, в настоящее время активно развивается технология газификации топлива, когда первоначально из топлива получают газ (газифицируют), а потом его сжигают.

Технология камерного сжигания заключается в использовании тепла, выделившегося из топлива при его сжигании в пылевидном состоянии. При применении данного метода состав оборудования не отличается от оборудования, используемого для твердого топлива. Однако, в настоящее время данный способ, которым сжигается фрезерный торф для выработки тепловой и электрической энергии, используется в основном на крупных тепловых электрических станциях.

Технология слоевого сжигания заключается в использовании тепла, выделившегося из топлива при его сжигании в кусковом виде (без специальной системы топливоприготовления) на специальной (колосниковой) решетке. Данный способ получил широкое применение для получения тепловой энергии и при использовании в качестве топлива торф и КДО.

Технология сжигания в кипящем слое заключается в использовании тепла, выделившегося из топлива при его сжигании в псевдослое, характеризующемся высокой скоростью окислителя (воздуха), превышающей предел плотного слоя топлива. Данная технология активно применяется как для комбинированной выработки, так и для выработки только тепловой энергии.

Технология газификации заключается в преобразовании твердого топлива в газ и в последующим его использовании. В настоящее время существует два основных направления использования технологии газификации – это применение газогенераторов и применение  паросиловых установок с внутрицикловой газификацией. Применяются устройства, в которых полученный газ используется в газогенераторе, где непосредственно происходит выработка электрической энергии. Данные технологии активно используются для выработки электрической энергии в установках мощностью от 10 до 1000 кВт. Применение газификации в паросиловых установках заключается в использовании полученного газа как топлива, необходимого для получения пара (паровой котел), в последствии подаваемого в паровую турбину в паросиловых установках. Данные технологии широко применяются для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на крупных тепловых электрических станциях.

В настоящее время широкое применение получили технологии использования в качестве топлива брикетов и пеллетов, приготовленных как из КДО, так и из торфа. Данные технологии применяются в выработке тепловой энергии, в установках мощностью 25-1500 кВт.

8.2 Компании по производству и изготовлению энергетического оборудования

8.2.1 Энергетическое оборудование компании MWPower (Финляндия)

Рисунок 8.1 – Система сжигания на основе технологии «кипящего слоя» BFB 1 – Кипящий слой, 2 – Гидробалочное перекрытие, 3 – Верхняя зона распределения воздуха, 4 – Подача топлива, 5 – Первичный воздух, 6 – Система удаления накопившихся шлаков

Компания MW Power производит энергетическое оборудование для выработки тепловой и электрической энергии. Данная фирма производит оборудование, принцип работы которой основан на технологиях кипящего слоя (система сжигания «BFB») и слоевого сжигания («BioGrate»).

Система сжигания на основе технологии «кипящего слоя» используется для разнообразных видов топлива: от сухой древесины и торфа до отходов лесозаготовительных работ с высокой степенью влажности, ила и даже твердого восстановленного топлива. Система сжигания BFB (рисунок 8.1) от MW Power основана на проверенной технологии BFB Metso, которая используется на более чем 170 действующих объектах во всем мире. MW Power предлагает системы на основе BFB с диапазоном мощности 10–60 МВт.

MW Power имеет опыт производства установок по финской технологии «кипящего слоя» и электростанций на основе новых, модульных решений для гибкой утилизации местных топливных ресурсов «Biopower 8» с диапазоном мощности от 7,6 МВт до 20,5 МВт. Электростанция предназначена для использования на европейском рынке. В электростанциях Biopower 8 инновационная планировка сочетается с модульностью. Экономическая рентабельность и прочие конкурентные факторы удалось улучшить за счет инновационной планировки и модульности. Использование ноу-хау материнских компаний дало ряд преимуществ, например, в управлении горением сложного топлива и уменьшении объема здания электростанции. Основная линейка установок «Biopower8» представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Линейка мни-тэц «Biopower8»

| «Biopower 8» 90 бар 480°С котел мощностью 29 МВт Технология BFB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип станции | Тепловая мощность, МВт | Электрическая мощность, МВТ | Температурный график теплоносителя |
| Biopower 8 DH | 20,5 | 8,0 | 90/50°СDH вода |
| Biopower 8 CEX | 0-14 | 7,6 – 9,4 | 105/70°С DH вода |
| Biopower 8 C | - | ~9,6 | - |

Запатентованная система «BioGrate» (рисунок 8.2 а) с вращающейся решеткой является технологией нового поколения для сжигания биомассы. Разработки началась в 1990-х годах. Сегодня эксплуатируются около ста установок «BioGrate». Система «BioGrate» представляет собой вращающуюся конусообразную камеру сгорания. Энергетический эквивалент потребляемого топлива составляет от 4 до 18 МВт. Подача топлива осуществляется снизу к центру решетки. За счет излучения тепла от кирпичной футеровки и пламени топливо подсушивается в центральной части решетки, не нарушая подушку горения топлива в зоне сжигания. После полного выгорания остаточного углерода зола ссыпается с края решетки в поддон, наполненный охлаждающей водой.  Данные котлы (рисунок 8.2 б) поставляют в комплектации Мини-ТЭЦ «Biopower 5». Мини-ТЭЦ «Biopower 5» (рисунок 8.2 в), работающие на биомассе, включают в себя запатентованную систему «BioGrate» для сжигания биомассы с влажностью до 60 % и обеспечивают высокий коэффициент сгорания с низким содержанием NOх и CO в выбросах. Данные установки отличаются чистотой и эффективностью и предлагают практическое решение для получения энергии из возобновляемых источников с минимальным воздействием на окружающую среду. Установки «Biopower 5» обеспечивают производство электроэнергии в диапазоне от 2,6 до 5,6 МВт, тепловой энергии – до 14 МВт. Основная линейка установок «Biopower 5» представлена в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Линейка мини-тэц «Biopower 5»

| «Biopower 5» 62 бар 480°С котел мощностью 18 МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип станции | Тепловая мощность, МВт | Электрическая мощность, МВТ (т/ч)* | Температурный график теплоносителя |  |
| Biopower 5 DH | 3,8 | 13,5 | 90/50°СDH вода |  |
| Biopower 5 HW | 3,2 | 14 | 115/90°С вода |  |
| Biopower 5 ST | 2,6 | 21,0* | 4 бар |  |
| Biopower 5 CEX | 4,3 – 5,5 | 1 – 10 | 105/70°С DH вода |  |
| Biopower 5 C | 5,6 | - | - |  |
| а) |  |  |  | б) |  |
| в) |  |  |  |  |  |
| Рисунок 8.2 – Технология «BioGrate»: а) Вращающаяся решетка «BioGrate» ; б) Конструкция котла с системой «BioGrate» (1 - Вторичный пароперегреватель; 2 - Первичный пароперегреватель 3 - Конвективный испаритель , 4 – Экономайзер; 5 - Мембранная стена); в) Принципиальная технологическая Мини-ТЭЦ Biopower 5 (1 - Решетка «BioGrate»; 2 -Паровой котел; 3 - Паровая турбина, 4 - Генератор, 5 – Конденсатор; 6 - Воздухоохладительный радиатор; 7 – Конденсатор; 8 - Резервуар питательной воды; 9 - Насосы питательной воды; 10 - Система водоочистка, регулирующая задвижка; 11 – Электрофильтр; 12 - Вентилятор подачи воздуха; 13 - Вентилятор циркуляции; 14 – Газоход; 15 - Дымосос, 16 - Сухой контейнер зольной пыли, 17 - Влажный контейнер зольной пыли |  |  |  |  |  |

8.2.2 ООО «Союз» – Ковровский завод котельно-топочного и сушильного оборудования (Россия, г. Ковров)

Ковровский завод котельно-топочного и сушильного оборудования занимает лидирующее положение на рынке производителей котлов, работающих на биотопливе: коре, щепе, опилках, стружке, древесной пыли, пеллетах, угле, кусковом и фрезерном торфе, древесных и торфяных топливных брикетах, кусках сучкового отхода линий сращивания древесины, подстиле от напольного содержания птицы, лузге, жмыхе и прочих отходах деревообработки, мебельного производства, ЦБК и сельского хозяйства.

Завод производит Паровые электростанции на базе топки УТПУ-3М/ТЯ и паровой турбины от «Энерготех». Паровая мини-электростанция представляет собой комплекс по выработке электроэнергии от сжигания отходов деревообработки или сельского хозяйства. Основными узлами комплекса являются паровой котел с топкой УТПУ-3М/ТЯ от ООО «СОЮЗ» и паровая конденсационная турбина от компании «Энерготех» (рисунок 8.3).

|  | 1 – Топливный склад с грейером; 2 – Транспортер скребковый; 3 – Гидравлический податчик; 4 – Топка УТПУ-3М/ТЯ; 5 – Транспортер золоудаления; 6 – Паровой теплообменник; 7 – Площаки обслуживания; 8 – Рекуператор; 9 – Циклонная установка; 10 – Дымовая труба; 11 – Деаэратор; 12 – Турбогенератор; 13 – Градирня. |
| --- | --- |
| Рисунок 8.3 – Схема комплекса по выработки электроэнергии мощность 1,5 МВт |  |

Из топливного склада (поз.1 рисунок 8.3) топливо поступает в скребковый транспортер (поз.2 рисунок 8.3), а затем в гидравлический податчик (поз.3 рисунок 8.3), проталкивающий его в топку УТПУ-3М/ТЯ (поз.4 рисунок 8.3), где топливо сгорает на температурах 950-1000°С. Образующиеся дымовые газы поступают в паровой теплообменник (поз.6 рисунок 8.3), вырабатывающий пар, необходимый для вращения конденсационной турбины турбогенератора (поз.12 рисунок 8.3). Конденсат, образующийся в турбогенераторе, охлаждается в градирне (поз.13 рисунок 8.3). Электростанция строится с высоким уровнем автоматизации, позволяя работать с присутствием одного оператора, контролирующего работу комплекса через диспетчерский пульт с компьютерным управлением. В таблице 8.3 представлен типоразмерый ряд паровых электростанций.

| Рисунок 8.4 – Продольный разрез турбины | Рисунок 8.5 – Монтаж турбоагрегата станции |
| --- | --- |

Таблица 8.3 – Технические характеристики паровой электростанции на базе топки УТПУ-3М/ТЯ.

| Полезная электроэнергия, кВт/ч | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии комплексом, кВт/ч | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Параметры пара | 220°С 14 ата | 220°С 14 ата | 220°С 14 ата | 220°С 14 ата | 350°С 25 ата | 350°С 25 ата | 350°С 25 ата | 350°С 25 ата |
| Паропроизводительность, т | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Мощность топки, МВт/ч | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | 10 | 2x7 | 2x8.5 | 2x10 |

Также завод производит тепло-электрогенерационные комплексы. Тепло-электрогенерационный комплекс предназначен для совместной выработки электрической и тепловой энергии. Термомаслянный котел, заложенный в основу комплекса, работает практически на всех видах биомассы влажностью до 60 % и калорийностью до 1500 ккал/кг. Выработка электроэнергии в количестве 18 % от общей тепловой мощности совмещается с выработкой тепловой энергии в количестве 80 %. Температурный потенциал охлаждающей воды 60-90 °С с возможностью подъема до 95 °С. На рисунке 8.6 представлен комплекс по выработке 1,8 МВт электроэнергии.

Производство электрической энергии основывается на цепочке физических процессов, называемых органическим циклом Ренкина. Его суть состоит в следующем: в результате сгорания биомассы в теплогенераторе образуются дымовые газы (T=1000°С), которые поступают в теплообменник и нагревают органический теплоноситель (термомасло) примерно до 310°С, затем масло поступает в испаритель, в котором образуется органический пар, вращающий турбину, соединенную с электрогенератором, производящим электроэнергию. Затем пар поступает в конденсатор, где охлаждается и из пара опять становится жидкостью с температурой примерно 250°С. Охлаждение происходит за счет подвода воды, которая нагревается примерно на 20°С, и эта вода может идти в систему теплоснабжения. Охладившееся термомасло через регенератор снова поступает в теплообменник, начиная новый цикл.

|  | 1 – Склад подсушки; 2 – Транспорт загрузки; 3 – Вентиляторы; 4 – Транспортер загрузки; 5 – Склад промежуточный; 6 – Транспортер подачи; 7 – Механизм подачи; 8 – Топка УТПУ-ЗМ/ТЯ; 9 – Механизм золоудаления; 10 – Переход сосмесителем; 11 – Труба аварийна; 12 – Теплообменник; 13 – Рекуператор; 14 – Вентилятор; 15 – Циклон; 16 – Дымосос подмеса; 17 – Дымосос; 18 – Дымовая труба; 19 – Механизм золоудаления; 20 – Насосная станция; 21 – Бак подпиточный; 22 – Охладитель ававрийный; 23 – Дизель-насос; 24 – Бак расширительный; 25 – Электогенератор TTURBODEN; 26 – Щит управления |
| --- | --- |
| Рисунок 8.6 – Энергокомплекс по комбинированной выработки тепло и электроэнергии |  |

В таблице 8.4. представлен типоразмерый ряд тепло-электрогенерационных комплексов.

Таблица 8.4 – Технические характеристики комплекса, работающего на отходах деревообработки и сельского хозяйства

| Модель генератора TURBODEN (Italia) | 6 CHP | 10 CHP | 14 CHP | 18 CHP | 22 CHP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность термомасляной установки, кВт | 3240 | 5140 | 6715 | 9790 | 12020 |
| Мощность электрическая, кВт | 617 | 1001 | 1317 | 1862 | 2282 |
| Мощность по охлаждающей воде, кВт | 2600 | 4100 | 5350 | 7850 | 9630 |
| Расход топлива, кг/час при Q=1900ккал/кг Wотн=50% | 1800 | 3000 | 4200 | 5400 | 6500 |

Рисунок 8.7 – Многотопливный паровой котел КПБ

Также завод производит многотопливные котлы «КПБ» (рисунок 8.7). Котлы паровые на биотопливе «КПБ» предназначены для отопления, технологических нужд и использования в производстве электрической энергии. Разработанные как многотопливные, они сжигают в автоматическом режиме, без предварительной подсушки, высокозольные (Аr до 25%), влажные (Wотн. до 55%) и сухие (Wотн.=10%) топлива максимальной фракцией до 50 мм, такие как: опилки, щепа, стружка, кора, фрезерный и кусковой торф, топливные (в т.ч. торфяные и угольные) брикеты, угли, куски сучкового отхода линий сращивания древесины, отходы производств мебельного, фанерного, ДВП, ДСП и т. п., а также предприятий сельского хозяйства (в т.ч. подстилочно-пометная масса птицефабрик, лузга риса, подсолнечника, гречихи, других зерновых культур и их измельченной соломы). Котлы насыщенного и перегретого пара, с предельными параметрами давления 25 атм и температурой 350°С, камерного типа с радиационными поверхностями нагрева, образованными трубами с газоплотными панелями. Выполняется в моноблочном конструктиве полной заводской сборки. Конвективная часть отсоединяется и выполняется отдельным блоком. В конвективной колонке могут быть размещены: воздухоподогреватель, экономайзер и пароперегреватель в зависимости от целей использования пара. Транспортируется автомобильным или железнодорожным транспортом, блоками в собранном виде. Ориентировочная стоимость котла паропроизводительностью 8 т/ч составляет 36 млн. рублей. В таблице 8.5. представлен модельный ряд многотопливных котлов.

Таблица 8.5 – Серии паровых котлов КПБ и их технические характеристики

| Характеристики | Обозначение котла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПБ | КПБ | КПБ | КПБ | КПБ |
|  | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Номинальнаяпаропроизводительность, не менее, т/ч | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Давление пара, МПа, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Температура пара, не более, °С | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Масса, не более, тн | 10,4 | 15,2 | 20 | 25,6 | 32 |

8.2.3 ООО НПО «ЭКОМАШГРУПП (Россия, г. Тверь)

ООО НПО «ЭКОМАШГРУПП» является разработчиком и производителем инновационного оборудования для переработки широкого спектра отходов/биоресурсов с получением электрической и тепловой энергии. Данные виды оборудования носят общее название EcoMachine (ЭКОМАШ) и могут отличаться производительностью, количеством вырабатываемой энергии, комплектацией, оптимизацией работы под конкретные типы материалов/отходов.

Широкое применение получил комплекс EcoMachine Р-350. Комплекс EcoMachine Р-350 перерабатывает в час до 420 кг подготовленного торфа (брикеты, пеллеты размером 30-200 мм влажностью не выше 25%), вырабатывая до 1200 куб. метров синтез-газа калорийностью 1200 ккал/м3. Потребление подготовленного торфа влажностью 25% при круглосуточной работе будет составлять 3 600 тонн в год. Требования к перерабатываемому торфу (брикеты, пеллеты): влажность относительная – не выше 25%; размер фракции – от 30 мм до 200 мм. Вырабатываемый синтез-газ проходит многоступенчатую очистку (чистота газа по смолам – менее 20 мг/м3), после чего подаётся для питания газопоршневого электрогенератора, адаптированного для работы с низкокалорийными газами и производящего электроэнергию (вырабатываемая электрическая мощность до 350 кВт). Помимо электрической энергии, по когенерации, с газопоршневого двигателя может быть снята тепловая энергия, которая может быть использована для обогрева производственных помещений или, при необходимости, для предварительной сушки торфяного топлива до влажности не более 25%.

Состав оборудования комплекса EcoMachinе Р-350, оптимизированного для переработки торфа с выработкой синтез-газа для последующего производства электроэнергии:

- Комплекс подачи топлива. Обеспечивает герметичную подачу торфяного топлива в газогенерирующий агрегат. Включает в себя питатель, герметичное загрузочное устройство, автоматику системы подачи. Оснащён датчиками уровня для автоматизации процесса подачи.

- Агрегат газогенерирующий. Обеспечивает термо-химическую переработку до 420 кг в час торфяного топлива (влажностью до 25%) с производством до 1200 куб.м. в час синтез-газа калорийностью 1200 кКал/куб.м. Включает в себя реактор газификатора, вентилятор наддува, систему автоматического золоудаления (сухое золоудаление с бункером охлаждения золы), автоматику пуска, систему контроля и регулировки параметров технологического процесса газификации.

- Комплекс газоочистного оборудования. Обеспечивает очистку и охлаждение производимого синтез-газа для его последующей подачи для питания газопоршневого электрогенератора. Включает в себя элементы для центробежной, гидродинамической, механической, электростатической очистки (циклон, скрубберы, дезинтегратор, электрофильтр, влагосборники), включая жидкостные и воздушные контуры, систему очистки оборотной воды с замкнутым контуром со вспомогательным оборудованием (вентиляторы, насосы, форсунки).

- Газопоршневой электрогенератор. Обеспечивает производство электрической энергии до 350 кВт в час при питании, вырабатываемым из древесных отходов синтез-газом. Включает в себя: базовый двигатель внутреннего сгорания DoosanP222LE, 769 л.с. (Корея), адаптированный для питания низкокалорийным газом (адаптация систем питания, управления, смесеобразования, установка системы зажигания), электрогенератор MeccalteECO 40-1,5L/4 (Италия), синхронный, 3-х фазный, 50 Гц, 400/230 В. Исполнение генератора обеспечивает параллельный режим работы с основной электросетью для исключения влияния на работу оборудования скачкообразных изменений нагрузки. Газопоршневой электрогенератор смонтирован в шумозащитном кожухе, предназначенном для размещения на открытом воздухе.

- Система управления и контроля над параметрами работы комплекса. Обеспечивает контроль и управление всеми элементами оборудования. Включает в себя систему автоматики регулирования технологического процесса, систему аварийной сигнализации, освещение.

- Комплект противопожарных устройств и медицинских средств, для оказания первой помощи.

Стоимость комплекса EcoMachinе WE-350 (19,7 млн рублей) в комплекте с газопоршневым электрогенератором на основе двигателя Daewoo-Doosan (производство Южная Корея), адаптированного для питания низкокалорийным синтез-газом с производством до 350 кВт электроэнергии в час. Это подходящий двигатель по соотношению цена-качество, надёжности, эксплуатационным затратам и наличию запасных частей. Возможно использование иных производителей газопоршневых электрогенераторов:Ricardo (Англия-Китай), MAN (Германия), Cummins (Англия).

Модельный ряд комплексов EcoMachinеWE охватывает мощности от 50 до 1000 кВт один модуль.

Дополнительная комплектация комплекса EcoMachinе WE-350 (по желанию заказчика):

- Когенерация с отбором до 200 кВт тепловой энергии – 380 тыс. руб;

- Когенерация с отбором до 450 кВт тепловой энергии – от 1 860 тыс. руб.

8.2.4 Характеристика оборудования для сжигания топливных пеллет

Установки для сжигания пеллетного топлива (древесные или торфяные). На рынке Красноярского края данные установки представлены широким спектром компаний как зарубежных, так и отечественных.

Рисунок 8.8 – Котел марки «Termodinamik» Турция

Пеллетные котлы марки «Termodinamik» (страна производитель Турция) предназначаются для использования не только пеллет, но и любого твердого измельченного топлива, которое имеет органическое происхождение и размеры до 25 мм (рисунок 8.8). Данные котлы могут сжигать не только уголь, торф и дрова, но и специфические виды органического топлива таких как, скорлупа орехов, жмых, лузга подсолнечника. Все котлы имеют трехходовые жаротрубные, горизонтально расположенные теплообменники из высококачественной стали, толщиной не менее 4 мм. Данные котлы представлены линейкой в зависимости от вырабатываемой мощности от 25 до 1163 кВт. Номенклатурный ряд котлов, производимый компанией представлен в таблице 8.5.

Таблица 8.5 – Технические характеристики пеллетных котлов «Termodinamik» [9]

| Модель | Q, кВт | Срок службы, лет | Стоимость, тыс. руб. | Удельная стоимость, руб./кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EKY/S 25 | 29 | 15-20 | 124 | 4 276 |
| EKY/S 40 | 46 | 15-20 | 152 | 3 313 |
| EKY/S 60 | 70 | 15-20 | 181 | 2 589 |
| EKY/S 80 | 93 | 15-20 | 214 | 2 305 |
| EKY/S 100 | 116 | 15-20 | 248 | 2 134 |
| EKY/S 125 | 125-145 | 15-20 | 331 | 2 650 |
| EKY/S 150 | 150-175 | 15-20 | 400 | 2 667 |
| EKY/S 175 | 175-200 | 15-20 | 460 | 2 629 |
| EKY/S 200 | 200-233 | 15-20 | 524 | 2 620 |
| EKY/S 250 | 250-291 | 15-20 | 616 | 2 464 |
| EKY/S 300 | 300-349 | 15-20 | 690 | 2 300 |
| EKY/S 350 | 350-407 | 15-20 | 851 | 2 432 |
| EKY/S 400 | 400-465 | 15-20 | 897 | 2 242 |
| EKY/S 450 | 450-523 | 15-20 | 957 | 2 126 |
| EKY/S 500 | 500-582 | 15-20 | 989 | 1 978 |
| EKY/S 550 | 550-640 | 15-20 | 1 049 | 1 907 |
| EKY/S 600 | 600-698 | 15-20 | 1 104 | 1 840 |
| EKY/S 650 | 650-756 | 15-20 | 1 150 | 1 769 |
| EKY/S 700 | 700-814 | 15-20 | 1 214 | 1 735 |
| EKY/S 750 | 750-872 | 15-20 | 1 270 | 1 693 |
| EKY/S 800 | 800-930 | 15-20 | 1 334 | 1 668 |
| EKY/S 900 | 900-1047 | 15-20 | 1 398 | 1 554 |
| EKY/S 1000 | 1000-1163 | 15-20 | 1 472 | 1 472 |

Рисунок 8.9 – Котел марки «FACI» Италия

Пелетные котлы марки «FACI» (страна производитель Италия) предназначены для сжигания, как  древесных топливных гранул, так и обычных дров, отходов деревообрабатывающего производства,  природного газа и дизельного топлива (рисунок 8.9). КПД отопительного котла данной марки составляет ≈90%. Котлы марки «FACI» являются водогрейными, жаротрубными со встроенным теплообменником, расположенным горизонтально и корпусом, выполненным из стали. В комплектации котла есть бункер для измельченного топлива. Регулировка подачи топлива автоматическая. Система, подающая первичный и вторичный воздух для горения, совмещённая. Электропитание 230 В или 380 В в зависимости от мощности котла и его комплектации. Номенклатурный ряд котлов, производимый компанией представлен в таблице 8.6.

Таблица 8.6 – Технические характеристики пеллетных котлов «FACI» [10]

| Модель | Q, кВт | Срок службы, лет | Стоимость, тыс. руб. | Удельная стоимость, руб./кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faci Big | 25 | 15-20 | 185 | 7 392 |
| FACI-3 | 35-42 | 15-20 | 234 | 6 674 |
| FACI-4 | 44-56 | 15-20 | 240 | 5 455 |
| FACI-5 | 57-77 | 15-20 | 268 | 4 702 |
| FACI-7 | 80-105 | 15-20 | 300 | 3 750 |
| FACI-10 | 115-152 | 15-20 | 400 | 3 482 |
| FACI-13 | 150-194 | 15-20 | 516 | 3 443 |
| FACI-16 | 185-236 | 15-20 | 576 | 3 114 |
| FACI-20 | 231-307 | 15-20 | 1 011 | 4 377 |
| FACI-25 | 291-361 | 15-20 | 1 052 | 3 614 |
| FACI-30 | 349-419 | 15-20 | 1 273 | 3 649 |
| FACI-40 | 464-567 | 15-20 | 1 589 | 3 424 |
| FACI-50 | 580-698 | 15-20 | 1 711 | 2 950 |
| FACI-60 | 698-836 | 15-20 | 2 029 | 2 907 |
| FACI-70 | 814-977 | 15-20 | 2 248 | 2 762 |
| FACI-80 | 928-1115 | 15-20 | 2 804 | 3 022 |
| FACI-90 | 1044-1256 | 15-20 |  |  |
| FACI-100 | 1163-1394 | 15-20 | 3 584 | 3 082 |

Рисунок 8.10 – Котел марки «DCM» Италия

Рисунок 8.11 – Сдвоеный бункер котла DCM серии «Tandem»

На рынке Красноярского края представлены три серии марки котлов «FACI»: серия «FACI», которая в качестве топлива использует пеллеты 6-12 мм и древесные брикеты; серия «FSS», которая в качестве топлива использует пеллеты, опилки, стружку и другие виды измельченного топлива; серия ECO предназначена для сжигания пеллет 6-12 мм и дров. Данные котлы представлены в линейной зависимости от выработанной мощности от 25 до 1394 кВт.

Пеллетные котлы марки «DCM» (страна производитель Италия) предназначены для сжигания пеллет, дров и древесных брикетов (рисунок 8.10). Данные котлы представлены в двух сериях – серия «Standart» и серия «Tandem» (котел ориентированный на сжигание пеллет 6-10 мм с увеличенным бункером, рисунок 8.11). Котлы данной серии имеют трехходовые жаротрубные, горизонтально расположенные, теплообменники из высококачественной стали, толщиной не менее 4 мм. Благодаря конструкции теплообменника, температура уходящих газов не превышает 170°С, КПД котла достигает 90%. Данные котлы представлены в линейной  зависимости от выработанной мощности от 23 до 106 кВт.  Номенклатурный ряд котлов, производимый компанией представлен в таблице 8.7.

Таблица 8.7 – Технические характеристики пеллетных котлов «DCM» [11]

| Модель | Q, кВт | Срок службы, лет | Стоимость, тыс. руб. | Удельная стоимость, руб./кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-020 (1-контурный) | 8,0-24,0 | 15-20 | 198 | 8 250 |
| ST-021 (2-контурный) | 8,0-24,0 | 15-20 | 208 | 8 667 |
| ST-035 (1-контурный) | 40,7 – 45,3 | 15-20 | 215 | 5 370 |
| ST-036 (2-контурный) | 40,7 – 45,3 | 15-20 | 232 | 5 800 |
| ST-050 (1-контурный) | 58,0 – 66,0 | 15-20 | 226 | 3 897 |
| ST-051 (2-контурный) | 58,0 – 66,0 | 15-20 | 248 | 4 276 |
| ST-080 (1-контурный) | 93,0 – 106,0 | 15-20 | 256 | 2 753 |
| ST-081 (2-контурный) | 93,0 – 106,0 | 15-20 | 288 | 3 097 |
| BIG-130 | 130-154 | 15-20 | 500 | 3 846 |
| BIG-180 | 180-212 | 15-20 | 633 | 3 516 |
| BIG-230 | 230-271 | 15-20 | 763 | 3 317 |
| BIG-300 | 300-353 | 15-20 | 1 084 | 3 613 |
| BIG-400 | 400-470 | 15-20 | 1 356 | 3 390 |
| BIG-500 | 500-588 | 15-20 | 1 627 | 3 254 |
| BIG-650 | 650-765 | 15-20 | 1 973 | 3 036 |
| BIG-800 | 800-941 | 15-20 | 2 299 | 2 874 |
| BIG-950 | 950-1118 | 15-20 | 2 620 | 2 758 |
| BIG-1300 | 1300-1530 | 15-20 | 3 124 | 2 403 |
| BIG-1650 | 1650-1940 | 15-20 | 3 563 | 2 160 |
| BIG-2000 | 2000-2355 | 15-20 | 4 002 | 2 001 |

Рисунок 8.12 – Котел марки «Roteks» Россия

Фирма «Rokets» (страна производитель Россия) производит высокоавтоматизированные пеллетные котлы с вертикальным теплообменником (рисунок 8.12). Выгрузка золы – раз в 2-3 недели. Возможно установление дополнительных датчиков и SMS-информирования о температуре воздуха в отапливаемом помещении, о необходимости добавить пеллет в бункер, и др., что существенно повышает степень удобства. Эффективное использование энергии за счёт саморегуляции позволяет достигать низких температур выходных газов 140–170 °С, и повышать КПД до 93%. Возможен выбор объёма бункера от 200 до 630 кг, что позволяет добавлять пеллеты в бункер 1 раз в неделю, а также возможна комплектация с дополнительным бункером. Данные котлы представлены в линейной  зависимости от выработанной мощности от 15 до 500 кВт. Номенклатурный ряд котлов, производимый компанией представлен в таблице 8.8.

Линейка котлов под маркой ZOTA «Pellet» (страна производитель Россия, г. Красноярск) состоит из пяти моделей мощностью 15, 25, 40, 63 и 100 кВт (рисунок 8.13). Топливом служит продукция переработки древесины, изготовленная путем прессования без связывающих добавок, древесных опилок, хвойных и лиственных пород – пеллеты.

Рисунок 8.13 – Котел марки «Zota» Россия

Котлы данной серии оснащены водяным контуром охлаждения и шнековым механизмом подачи топлива, предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых и производственных зданий, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией площадью от 150 до 1000 квадратных метров. Конструкция котла позволяет работать в системах с давлением теплоносителя до 3 атм, а высокая газоплотность и точность контроля и изменения объема, подаваемого в топку воздуха, дает возможность уменьшать мощность котла в пределах 30% от номинала. Это позволяет, во-первых, экономить топливо в течение отопительного сезона, а во-вторых, более гибко подходить к подбору котла по мощности к существующему помещению, не только резервируя мощность на случай экстремальных морозов, но и создавая возможность увеличения отапливаемой площади за счет увеличения объема отопительной системы. Стоимость котлов в зависимости от тепловой мощности и фирмы изготовителя представлена на рисунке 8.14. Номенклатурный ряд котлов, производимый компанией представлен в таблице 8.9.

Таблица 8.8 – Технические характеристики пеллетных котлов «Roteks» [12]

| Модель | Q, кВт | Срок службы, лет | Стоимость, тыс. руб. | Удельная стоимость, руб./кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R15 | 15 | 20 | 155 | 10 333 |
| R25 | 25 | 20 | 185 | 7 400 |
| R40 | 40 | 20 | 215 | 5 375 |
| R70 | 70 | 20 | 255 | 3 643 |
| R100 | 100 | 20 | 325 | 3 250 |
| R200 | 200 | 20 | 575 | 2 875 |
| R300 | 300 | 20 | 825 | 2 750 |
| R500 | 500 | 20 | 1 225 | 2 450 |

Таблица 8.9 – Технические характеристики пеллетных котлов «Zotta» [13]

| Модель | Q, кВт | Срок службы, лет | Стоимость, тыс. руб. | Удельная стоимость, руб./кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zotta "Pellet 15" | 15 | 10 | 139 | 9 267 |
| Zotta "Pellet 25" | 25 | 10 | 169 | 6 760 |
| Zotta "Pellet 40" | 40 | 10 | 199 | 4 975 |
| Zotta "Pellet 63" | 63 | 10 | 269 | 4 270 |
| Zotta "Pellet 100" | 100 | 10 | 299 | 2 990 |

Рисунок 8.14 – Изменения цен на котлы в зависимости от мощности и производителя

8.2.5 ZakladyMaszynoweHamechSp. Zo. o. (страна Польша)

«ZakladyMaszynoweHamech» – это фирма с многолетним опытом в производстве станков и другого оборудования, предназначенного для деревообрабатывающей и мебельной промышленности, а также лесного хозяйства. Данная компания выпускает как газогенераторные станции, так и водогрейные котлы, работающие на биотопливе.

Рисунок 8.15 – Автоматизированная установка AZSD

Автоматизированная установка AZSD – это современное оборудование для сжигания отходов деревопереработки с целью получения тепловой энергии, которую можно использовать для отопления жилых домов, лесных и сельских хозяйств, мастерских, теплиц и других сооружений, а также для технологических целей. Топливом являются раздробленные древесные отходы с грануляцией до 30 мм и относительной влажностью 30-50% (для AZSD-50, AZSD-100) и 30-60% (для AZSD-250, AZSD-500, AZSD-1000). Установка работает с подобранным по мощности водогрейным или паровым котлом (рисунок 8.15). В настоящее время выпускаются установки мощностью 50, 100, 250, 500, 1000 кВт.

Рисунок 8.16 – Отопительный комплекс «ZGH»

Отопительный комплекс «ZGH» (рисунок 8.16) – это современное оборудование для сжигания раздробленной древесины влажностью до 40% и размером фракции до 30 мм. Характерной чертой комплекса является компактность конструкции, что позволяет устанавливать его в небольших помещениях. В стандартном исполнении оборудование укомплектовано золоочистным циклоном с дымососом. В комплексе ZGH все элементы, соприкасающиеся с открытым пламенем, изготовлены из специальных сортов стали, предназначенных для работ при высоких температурах. Комплексы оснащены также лопастными барабанными дозаторами топлива. В настоящее время выпускаются установки мощностью 110,300, 600, 1000 кВт.

Энергетический комплекс «AZSD+KWH» является современным оборудованием, предназначенным для получения тепла путем сжигания отходов древесины (биомассы, включая опилки, щепу, стружку, кору и т.д.). Газификация и сжигание опилок, биомассы происходит в автоматизированной установке «AZSD», т.н. газогенераторе. Горячие топочные газы поступают в котёл «KWH», в котором тепло передается в контур циркуляции.

Энергокомплекс «AZSD + KWH» (рисунок 8.17) имеет возможность любой конфигурации, в зависимости от потребляемой мощности, доступных размеров котельной и т.д.

Рисунок 8.17 – Энергокомплекс«AZSD + KWH»

Например, комплекс мощностью 600 кВт может состоять из KWH-600 + AZSD-500, подключённой спереди, с левой или правой стороны, либо KWH -600 + 2 х AZSD-250, подключенных, соответственно, от торца, от торца и боковой стенки или двух боковых стенок котла. Еще одной особенностью комплекса «AZSD + KWH» является возможность сжигать в котле твёрдое топливо (дрова, уголь). Существует также возможность получения комплекса за счёт использования существующего котла у клиента, в котором изготавливается соответствующее подключение к установке «AZSD».

8.2.6 Компания «Ковровские котлы» (Россия, г. Ковров)

Рисунок 8.18 – Водогрейный котел «КВТ ГЕЙЗЕР-termowood»

Компания «Ковровские котлы» производит водогрейные котлы серии «КВТ ГЕЙЗЕР-termowood» (рисунок 8.18). Данные котлы имеют блочно-модульную конструкцию и состоят из следующих основных узлов: топочного блока и блока теплообменника. Дополнительно в состав котла входят группа безопасности и дутьевые вентиляторы.

Основа установок – тяжелообмурованная топочная камера с наклонной колосниковой решеткой. Топка «ГЕЙЗЕР-termowood» (рисунок 8.19) – с фронтальной топочной дверью и тыльным окном под механическую загрузку сыпучего топлива, по стенам и своду офутерована шамотным кирпичом, имеет теплоизолирующий кожух из листового профиля и допускает сжигание топлива высокой влажности без каких-либо вспомогательных видов топлива. Для сжигания различных видов топлива в топке установлена чугунная наклонная колосниковая решетка, на которой происходит горение как сыпучего (опилки, стружка, щепа, торф, отходы растениеводства), так и кускового топлива. Применяется метод сжигания топлива со встречным потоком как наиболее эффективный метод сжигания топлива с низкой теплотой сгорания (влажная кора, древесная щепа, опилки). Так как горячий топочный газ проходит над поверхностью влажной топливной биомассы, поступающей в топку, то конвекция, создаваемая в топке, ускоряет процесс высушивания и перенос водя-

Рисунок 8.19 – Конструкция котла «КВТ ГЕЙЗЕР-termowood» 1 – Котел; 2 – Колосниковая решетка; 3 – Топочная дверь; 4 – Механизм подачи топлива; 5 – Оперативный бункер; 6 – Система пожаротушения; 7 – Прямая линия; 8 – Обратная линия.

ного пара из слоя топлива (дополняя основной радиационный теплообмен с поверхностью топлива). Топливо в топочной камере проходит четыре зоны горения. Первая – зона сушки, вторая – зона выделения летучих частиц топлива и их возгорание, третья – зона интенсивного горения, четвертая – зона дожига СО в факеле топки котла. Во все зоны соразмерно подаче топлива различной влажности несколькими вентиляторами (дутьевыми и дожиговыми) организована подача кислорода атмосферного воздуха. Топливо при помощи винтового транспортера (или гидротолкателя) автоматически по заданному режиму подается на верхнюю ступеньку колосниковой решетки, откуда, подсушиваясь, ссыпается под давлением следующих порций топлива. Благодаря радиации тепла от огнеупорной кирпичной кладки, от зоны горения и от встречного потока горячего топочного газа, топливо досыхает, возгорает, горит и догорает на средних и нижних ступеньках решетки. После полного сжигания остаточного углерода зола падает через решетку колосника в зольник, откуда вручную (или автоматически шнеком – в зависимости от мощности котла) удаляется через прочистной люк непосредственно в режиме работы котла. Котлы отопительные на отходах, благодаря оригинальному устройству топочной камеры, могут работать на любом твёрдом топливе, даже имеющем повышенную влажность. Работа котла полностью автоматизирована и контролируется программным управлением. Модульная конструкция позволяет быстро установить и запустить оборудование в работу, а также существенно облегчает ремонт и обслуживание.

В настоящее время выпускаются котлы мощностью от 200 кВт до 10000 кВт, так же на их основе, используя дополнительное котельное оборудование, можно создавать высокоэффективные автоматизированные котельные комплексы суммарной тепловой мощностью до 40 МВт и более. Номенклатура котла 1000 кВт представлена в таблице 8.10.

Таблица 8.10 – Технические характеристики  котлов «ГЕЙЗЕР–termowood» компании «Ковровские котлы»

| Модель | Q, кВт | Срок службы, лет | Стоимость, тыс. руб. | Удельная стоимость, руб./кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЕЙЗЕР–termowood | 1000 | 15-18 | 2 000 | 2 000 |

8.2.7 Газопоршневые установки, работающие на генераторном газе

В настоящее время наблюдается повышенный спрос на данные установки. Данные комплексы предназначены для производства электроэнергии. В состав комплекса входит газификатор твердого топлива, системы подготовки и очистки генераторного газа и газ поршневой электростанции.

Компанией ООО «Красноярский институт технической физики» поставляется газопоршневые модули мощность от 30 до 60 кВт и от 90 до 300 кВт. Данный газопоршневой модуль состоит из модуля генерации, модуля подготовки топлива, модуля газификации и силового агрегата для выработки электроэнергии. В зависимости от мощности комплекса выбирается газопоршневый двигатель, на комплексах мощностью от 40 до 425 кВт  устанавливается двигатель «Cummins» (моторесурс 60000 часов, рисунок 8.20), на комплексах мощностью  от 210 до 655 кВт устанавливается газопоршневый двигатель «Guascor» (моторесурс 120000 часов, рисунок 8.21).

| Рисунок 8.20 – Газопоршневой двигатель «Cummins» | Рисунок 8.21 – Газопоршневой двигатель «Guascor» |
| --- | --- |

Компанией «All Power Labs» выпускает газопоршневые установки  «Power Pallets» (рисунок 8.22) мощностью 10 и 20 кВт. Данные установки укомплектованы газопоршневым двигателем, бункером топлива, газификатором, фильтром очистки газов и системой автоматического регулирования.

| Рисунок 8.22 – Газопоршневая установка «Power Pallets» |  |
| --- | --- |

Установки мощностью 10 Квт укомплектованы трех цилиндровым газопоршневым двигателем «Kubota DG 972», установки мощностью 20 кВт оснащены четырех цилиндровым двигателем «GM Vortec 3.0 L I-4».

| Рисунок 8.23 – Газопоршневой двигатель «Kubota DG 972» | Рисунок 8.24 – Газопоршневой двигатель «GM Vortec 3.0 L I-4» |
| --- | --- |

Стоимость установок 10 кВт Power pallet без учета доставки составляет 18 995 долларов,  стоимость установки 20 кВт составляет 26 995 долларов без учета доставки. Номенклатурный ряд установок Power pallet представлен в таблице 8.11.

Таблица 8.11 – Технические характеристики  установок «Power Pallets» [14]

| Модель | Электричемская мощность, кВт | Срок службы, час | Стоимость, тыс. руб. | Удельная стоимость, руб./кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Power Pallets» 10 kW | 3-10 | свыше 10 000 | 589 | 58 885 |
| «Power Pallets» 10 kW | 5-20 | свыше 10 000 | 837 | 41 842 |

8.3 Возможности организации производства биоэнергетический станции на базе промышленных предприятий Красноярского края

В процессе выполнения исследовательской работы были направлены запросы предприятиям-изготовителям биоэнергетических установок и их региональным представительствам. Копии запросов приведены в приложении А данного тома. Ряд компаний не дали ответа на высланный запрос.

В г. Красноясрке выпуском оборудования для сжигания пеллет занимается  копания «Zota». Возможно расширение производства данной компании при наличии достаточного количества заказов.

На сегодняшний день многие компании не планируют расширения производства генерирующего оборудования биоэнергетических станций. Это обусловлено низким спросом на данного вида оборудование. Зарубежные производители не видят устойчивого спроса на территории России для создания производственных предприятий. Разработки отечественных производителей в многом еще находятся на стадии производственных испытаний и не обладают такими же высокими технико-экономическими показателями, как зарубежные аналоги.

Предприятия Красноярского края имеют техническую возможность организации производства биогазовых станций или их отдельных элементов. В том числе в производстве биоэнергетического оборудования могут быть задействованы.

- ООО «Красноярский котельный завод» для изготовления элементов котельных агрегатов различной мощности, металоконскрукции, паропроводов. В перспективе возможна разработка конструкции котельных агрегатов для сжигания торфа, кдо. Разработка и изготовление газификаторов.

- ООО Ачинский котельный завод, для изготовления котельных агрегатов малой мощности и их вспомогательного оборудования. В перспективе Изготовление как отдельных  элементов так и установки в целом для сжигания торфа и кдо.

Биоэнергетическое оборудование может производиться на базе крупных машиностроительных предприятий, например ОАО «Красноярский машиностроительный завод». Для производства отдельных элементов может быть организовано независимое производство, либо открыто предприятие на базе промышленного парка в г. Железногорск.

Выводы к разделу 8

Произведен анализ наиболее известных отечественных и зарубежных производителей биогазовых установок. В результате анализа сделаны следующие выводы.

Наибольшего прогресса в использовании в качестве основного топлива торфа и КДО с применением технологии кипящего слоя и слоевого сжигания в плотном слое добились зарубежные производители. Одним из лидеров является «MW Power». Данная компания предоставляет линейку оборудования с использованием в качестве топлива торф и КДО как для крупных электростанций, так и для мини-тэц или для котельных.

В сегменте использования пеллетного топлива прогресса добились как зарубежные, так и отечественные компании. Компания «Zota» находится в Красноярском крае.

Технология газификации активно применяется не только за рубежом, но в отечественной энергетике. Одним из лидеров распространения данной технологии в России является компания «ЭКОМАШГРУПП».

РАЗДЕЛ 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

9.1 Методика определения капитальных затрат и технико-экономических показателей биоэнергетической установки

Расчет капитальных затрат производился на основе следующего алгоритма:

1) Стоимость биоэнергетического оборудования ЗБ указана в таблицах 8 раздела. В разделе представлена стоимость биоэнергетической установки, заявленная заводом-изготовителем. При организации производства пеллет, требуется устновка пиллетной линии, стоимость стоимость которой составляет 945 500 рублей (по курсу 31 рубль за 1 доллар) [15].

2) Таможенные платежи ЗТАМ определяются для оборудования зарубежного производства равными 5% от стоимости биоэнергетического оборудования при закупке непосредственно у зарубежных поставщиков. Для оборудования, произведенного отечественными компаниями и оборудования, поставляемого российскими представителями, затраты на таможенные платежи будут равны нулю.

3) Усредненные затраты на доставку биоэнергетического оборудования ЗДОСТ до населенных пунктов центральных и южных районов Красноярского края составят около 350 000 руб (с учетом  транспортировки пеллетной линии), без учета пеллетной линии доставка составляет 200 000, для Кодинска доставка составляет 500 000 руб (с учетом  траспортировки пеллетной линии), без учета пеллетной линии 350 000 руб. Затраты на доставку в данные населенные пункты определена с учетом тепловой производительности котельной. Стоимость доставки оборудования 10 кВт Power pallet и 20 кВт Power pallet составляет 506 190 руб для одной установки 10 кВт Power pallet и 836 845 руб для одной установки 20 кВт Power pallet.

4) Затраты на страховку ЗСТР оборудования во время доставки составляют около 2% от стоимости оборудования и определяются по формуле:

|  |  | , | (9.1) |
| --- | --- | --- | --- |

5) Проведение строительно-монтажных работ (СМР) котельной на биотопливе сопряжено с меньшими рисками, чем, например, СМР ветроэнергетических установок на территории Крайнего Севера. Затраты на, страховку при СМР в данном случае рекомендуется рассчитывать в размере 2% от стоимости оборудования.

6) Затраты на проектные работы ЗПР на начало 2013 года составляют 1 500 000 руб с установкой пеллетной линии для котельной производительностью 1 МВт ( 0,86 Гкал/ч), без учета пеллетной линии составляет 1 200 000 руб. Затраты на проектные работы ЗПР на начало 2013 года составляют 4 000 000 руб с установкой пеллетной линии для котельной производительностью 3 МВт ( 2,58 Гкал/ч), без учета пеллетной линии составляет 3 500 000 руб. В проектные работы входит проект здания бойлерной и проект подведения коммуникаций.

7) Затраты на строительство здания, где расположены биотопливные котлы, ЗЗД, составляют 5 251 200 руб для котельной 1 мВт  с учетом пеллетной линии и 4 171 200 руб без установки пеллетной линии. При установке отдельного здания для котельного оборудования производительностью 3 мВт стоимость здания составляет 17 574 000 руб с учетом установки пеллетной линии, без установки стоимость составляет 16 494 000 руб.

8) Затраты на СМР ЗСМР. Для ввода станции в эксплуатацию необходимо произвести строительно-монтажные работы. Расчетный размер затрат на СМР и подведение коммуникаций для котельной 3 МВт составит 5 500 000 руб.

9) Капитальные затраты на строительство станции К определяются как сумма всех перечисленных затрат:

|  |  | , | (9.3) |
| --- | --- | --- | --- |

11) Расчетное производство тепловой энергии Qрасч, Гкал/сут, определяется исходя из номинальной производительности конкретного котла Qном. Опыт эксплуатации показывает, что в период отопительного сезона котлы работают с разным коэффициентом нагрузки. Согласно проведенным исследованиям, средняя расчетная загруженность котлов в исследуемых муниципальных районах составляет около 70%. Расчетная среднесуточная производительность котла будет определяться по формуле:

|  |  | , | (9.4) |
| --- | --- | --- | --- |

12) Стоимость одной тонны топлива ЗТ, руб./т, определяется как среднее значение затрат на добычу, доставку и переработку топлива.

13) Ежегодные издержки на обслуживание котельной на биотопливе носят непостоянный характер и могут зависеть от множества факторов. В сумму издержек входят следующие статьи затрат:

- заработная плата обслуживающему персоналу;

- затраты на проведение плановых и аварийных ремонтов генерирующего оборудования;

- затраты на транспортировку сырья;

- обучение персонала, повышение квалификации персонала;

- налог на землю и на имущество.

Сумма ежегодных издержек на обслуживание включает в себя следующие затраты:

|  |  | , | (9.5) |
| --- | --- | --- | --- |

14) Издержки на топливо Ит, определяются по формуле:

|  |  | , | (9.8) |
| --- | --- | --- | --- |

где Р – расход биотоплива на производство тепловой энергии. Для разного типа биотоплива значение Р определяется исходя из следующих показателей:

- расход опилок составляет Р=0,7 т/Гкал;

- для фрезерного торфа Р=0,672 т/Гкал;

- расход брикет составляет Р=0,38 т/Гкал;

- расход кускового топлива составляет Р=0,56 т/Гкал;

- расход топливных гранул (пеллет) составляет Р=0,246 т/МВт (для производства электрической энергии).

14) Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод определяется по формуле:

|  |  | , | (9.6) |
| --- | --- | --- | --- |

где 200 –продолжительность отопительного сезона, дней.

15) Ежегодная выработка электрической энергии Wгод определяется по формуле:

|  |  | , | (9.7) |
| --- | --- | --- | --- |

где 330 – расчетное время работы установки с номинальной мощностью, суток (35 суток – расчетное время плановых и аварийных ремонтов).

16) Для котельной на биотопливе себестоимость тепловой энергии CТЭ, руб./Гкал определяется по формуле:

|  |  | , | (9.8) |
| --- | --- | --- | --- |

18) Для газопоршневой установки себестоимость электрической энергии CЭЭ, руб./кВт определяется по формуле:

|  |  | , | (9.9) |
| --- | --- | --- | --- |

19) Определение срока окупаемости TОК осуществляется с учетом выработки тепловой энергии и определяется по формуле:

|  |  | , | (9.10) |
| --- | --- | --- | --- |

где ТТЭ – существующий тариф на тепловую энергию, руб/Гкал.

20) Определение срока окупаемости TОК осуществляется с учетом выработки электрической энергии и определяется по формуле:

|  |  | , | (9.11) |
| --- | --- | --- | --- |

где ТЭЭ – существующий тариф на электрическую энергию, руб/кВт*ч.

21) Чистая приведенная стоимость проекта:

|  |  |  | (9.12) |
| --- | --- | --- | --- |

где CF – денежный поток; n – количество периодов; r – ставка дисконтирования.

22) Внутренняя норма доходности проекта определяется из уравнения:

|  |  |  | (9.13) |
| --- | --- | --- | --- |

где I – сумма инвестиционных вложений.

9.2. Алгоритм проведения технико-экономической оценки

Произведен расчет ТЭО возможностей теплоэнергетических установок современных производителей, применяющих в качестве основного топлива торф и кдо в климатических условиях населенных пунктов Красноярского края. При ТЭО учитывались следующие факторы:

- Стоимость существующего топлива;

- Транспортная составляющая;

- Оценка запасов месторождения;

- Технико-экономические показатели существующего энергетического оборудования.

Оценка производительности энергетического оборудования на торфе произведена на основе данных, представленных производителями: «MWPower» и «Thermodinamik», «Ковровские котлы». Данные компании устанавливают оборудование зарубежного производства (Европа). Данные производители рассмотрены по следующим причинам:

- ясная ценовая политика производителя;

- возможность реализация проекта «под ключ» (проектирование, доставка и монтаж оборудования, обслуживание) одной компанией;

- наличие серийных установок;

Другие рассмотренные производители не предоставили полной информации для проведения технико-экономической оценки.

В ТЭО приведена следующая информация:

- название населенного пункта с указанием его расположения на карте муниципального района;

- фотоснимок населенного пункта со спутника;

- коммерческий тариф на электрическую и тепловую энергию;

- в таблицах приведен расчет капитальных затрат на строительство тепловой электростанции и определение основных технико-экономических показателей;

Отпускной тариф на электрическую энергию принимался равным отпускному коммерческому тарифу на начало 2013 года. Все рассматриваемые места установки биогазовых станций находятся в зоне централизованного электроснабжения и не являются энергодефицитными.

При выполнении ТЭО для г. Кодинска Кежемского муниципального района и с. Мигна Ермаковского муниципального района рассматривалось применение оборудования компании «Thermodinamik» и компании «Ковровские котлы».

9.3 Кежемский муниципальный район

В настоящее время теплоснабжение Кежемского района осуществляется при помощи электрической энергии и древесного топлива (кдо). На текущий момент КПД электрокотельных составляет 96 %, КПД котельных, работающих на кдо, составляет в среднем 49,6 %.

9.3.1 Город Кодинск

В данном городе основным источником теплоснабжения являются электрокотельные, основные их характеристики представлены в таблице 9.1. С учетом технико-экономических показателей тариф на тепловую энергию составляет 2916 руб/Гкал (для бюджетных и иных потребителей, оплачивающих производство и передачу ТЭ, поставщик ОАО «Богучанская ГЭС») и 858 руб/Гкал (для бюджетных и иных потребителей, оплачивающих производство и передачу ТЭ, поставщик ОАО «Красноярская региональная энергетическая компания»).

Для выполнения технико-экономического обоснования для обеспечения тепловой энергией были выбраны водогрейные, пеллетные котлы марки «Termodinamik» мощность 1 МВт (0,86 Гкал/ч) с пеллетным производством и без него, а так же выбран водогрейный котел «ГЕЙЗЕР-termowood» мощностью 1 МВт компании «Ковровские котлы» для сжигания кдо без переработки. Для выработки электрической энергии были выбраны газопоршневые установки «Power Pallets» мощностью 10 и 20 кВт фирмы «All Power Labs».

| Рисунок 9.1 – Расположение города Кодинска на карте муниципального района | Рисунок 9.2 – Фотоснимок город Кодинск |
| --- | --- |

Рассмотрены 5 вараиантов установки котельных котлов. Величина издержек при численности рабочего персонала 9 человек с установкой пеллетной линии с средней з/п 41 000 руб с учетом ЕСН и затрат на текущее обслуживание составляет 14 481 972 руб, без учета пеллетной линии при численности персонала 5 человек величина издержек составляет 9 379 316 руб.

Таблица 9.1 – Краткая характеристика энергетического оборудования г. Кодинск

| Наименование котельной | Проектная (располагаемая) мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч | Тип котлов | Основное топливо | КПД фактический, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная №5 | 60,2(17,20) | 10,94 | водогрейные | электричество | 98 |
| Электрокотельная №10 | 6,88(1,72) | 0,43 | водогрейные | электричество | 98 |
| Электрокотельная | 106,62(100) | 48,58 | водогрейные | электричество | 92 |

В варианте №1 рассматривается установка трех котлов по 1 МВт (0,86 Гкал/ч) каждый компании «Thermodinamik», использующих в качестве топлива пеллеты с комплексом производства пеллет и затратами на топливо только на транспортировку и погрузку .

В варианте №2 рассматривается установка трех котлов по 1 МВт (0,86 Гкал/ч) каждый компании «Thermodinamik», использующих в качестве топлива пеллеты  с комплексом производства пеллет и затратами на топливо (транспортировку, погрузка и покупка отходов) .

В варианте №3 рассматривается установка трех котлов по 1 МВт (0,86 Гкал/ч) каждый компании «Thermodinamik», использующих в качестве топлива пеллеты без комплекса по производству пеллет и с покупкой топливных пеллет по 4500 рублей за тонну.

В варианте №4 рассматривается установка трех котлов по 1 МВт (0,86 Гкал/ч) каждый компании «Ковровские котлы»,  использующих в качестве топлива кдо (учитывая затраты на транспортировку и погрузку топлива).

В варианте №5 рассматривается установка трех котлов по 1 МВт (0,86 Гкал/ч) каждый компании «Ковровские котлы», использующих в качестве топлива кдо (учитывая затраты на транспортировку топлива, погрузку и покупку кдо).

Таблица 9.2 – Расчетные характеристики производительности энергоустановок

| Наименование показателей | вариант-1 | вариант-2 | вариант-3 | вариант-4 | вариант-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость оборудования ЗБ, руб | 5 361 500 | 5 361 500 | 4 416 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Таможенные платежи Зтам, руб | 268 075 | 268 075 | 220 800 | 0 | 0 |
| Доставка ЗДОСТ, руб | 500 000 | 500 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 107 230 | 107 230 | 88 320 | 120 000 | 120 000 |
| Проект ЗПР, руб | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Строительство здания станции и подведение коммуникаций ЗЗД, руб | 17 574 000 | 17 574 000 | 16 494 000 | 15 994 000 | 15 994 000 |
| Затраты на СМР и подключение к коммуникациям ЗСМР, руб. | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 33 042 730 | 33 042 730 | 30 348 320 | 31 464 000 | 31 464 000 |
| Производство тепловой энергии Qрасч Гкал/сут. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Стоимость 1 тонны топлива (опилки/пиллеты), руб. | 400 | 500 | 4 500 | 400 | 500 |
| Затраты на топливо ЗТ, руб./год | 1 317 657 | 1 647 072 | 14 823 648 | 1 317 657 | 1 729 425 |
| Расчетные издержки И, руб./год | 14 481 972 | 14 481 972 | 9 379 316 | 9 379 316 | 9 379 316 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, Гкал | 8 668,80 | 8 668,80 | 8 668,80 | 8 668,80 | 9 102,24 |
| Себестоимость тепловой электроэнергии СТЭ, руб./Гкал | 2 078,76 | 2 244,85 | 3 027,05 | 1 603,93 | 1 610,89 |
| Существующий тариф на тепловую энергию Т (Богучанская ГЭС), руб/Гкал | 2916 |  |  |  |  |
| Существующий тариф на тепловую энергию Т (Красноярская региональная энергетическая компания), руб/Гкал | 857,83 |  |  |  |  |
| Срок окупаемости (Богучанская ГЭС) | 4,59 | 5,73 | нет | 2,89 | 2,75 |
| NPV, млн.руб | 148,00 | 141,86 | -103,8 | 244,52 | 236,84 |
| IRR, % | 54% | 53% | - | 76% | 74% |
| Срок окупаемости (Красноярская региональная энергетическая компания) | нет | нет | нет | нет | нет |

Рисунок 9.3 – Зависимость сроков окупаемости от размера отпускного тарифа

В таблице 9.3 представлена представлен расчет 3 вариантов ТЭО газификаторов, с различными вариантвми поставляемого комплекса для выработки электрической энергии на основе оборудования «Power Pallets».

В варианте №1 рассматривается установка двух комплексов «Power Pallets» мощностью по 10 кВт каждая.

В варианте №2 рассматривается установка комплекса «Power Pallets» мощностью 20 кВт.

В варианте №3 рассматривается установка «Power Pallets» мощность 10 кВт.

В данном расчете издержки на обслуживание станции принимались равными Иэк=300 000 руб. в год и включают в себя:

- затраты на организацию хранения и подачи топлива;

- затраты на обслуживание установки, проведение ремонтов;

- риски.

Издержки на топливную составляющую определялись по формуле:

|  |  | , | (9.14) |
| --- | --- | --- | --- |

где Цт – цена топлива, руб./т; 0,246 – удельный расход топлива на производство 1 МВт электрической жнергии.

Расчетные издержки будут определяться по формуле:

|  |  | , | (9.15) |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 9.3 – Расчетные характеристики производительности энергоустановок

| Наименование показателей | вариант-1 | вариант-2 | вариант-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость оборудования ЗБ, руб. | 1 177 690 | 836 845 | 588 845 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб. | 58 885 | 41 842 | 29 442 |
| Доставка ЗДОСТ, руб. | 503 307 | 506 190 | 506 190 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб. | 23 554 | 16 737 | 11 777 |
| Проект ЗПР, руб | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 235 538 | 167 369 | 117 769 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 2 998 973 | 2 568 983 | 2 254 023 |
| Производство электрической энергии, кВт*ч/сут | 480 | 480 | 240 |
| Стоимость 1 тонны топлива (опилки), руб. | 400 | 400 | 400 |
| Расчетные издержки И, руб./год | 313 404 | 313 404 | 306 702 |
| Ежегодная выработка электрической энергии Wгод, МВт*ч | 158,40 | 158,40 | 79,20 |
| Себестоимость электрической энергии Сээ, руб./кВт*ч | 14,60 | 12,79 | 22,85 |
| Существующий тариф на электрическую энергию Т, руб./кВт*ч | 18,12 |  |  |
| Срок окупаемости | 5,38 | 3,04 | нет |
| NPV, млн.руб | 4,66 | 5,03 | - |
| IRR, % | 122% | 139% | - |

Рисунок 9.4 – Зависимость сроков окупаемости от размера отпускного тарифа

9.4 Ермаковский муниципальный район

В настоящее время теплоснабжение Ермаковского района осуществляется с использованием в качестве основного топлива бурого угля, реже каменного угля и электричества. На текущий момент КПД угольных котельных в данном муниципальном районе составляет в среднем 54 %. В настоящий момент тариф на тепловую энергию составляет 1363,76 Гкал/час (ООО «Топаз») и 1655,13 Гкал/час (ООО «Тепловик 2»).

9.4.1. Село Мигна

В данном селе основным видом теплоснабжения является котельная, работающая на буром угле, основные ее характеристики представлены в таблице 9.4. В настоящий момент в непосредственной близости от с. Мигна расположены семь месторождений и проявления (месторождения Тютхенской, Карагатское, Ермаковское, Согласие и проявления Семенниковское и Мигнинское I). Среднее расстояние от населенного пункта до месторождений составляет ≈20 км (диапазон 5–32 км). Суммарные запасы месторождений и проявлений составляют по категории ABC1 1990 тыс. тонн, по категории C2 393 тыс. тонн, забаланс составляет 707 тыс. тонн и прогнозируемые запасы составляют 2210 тыс. тонн, в пересчете на натуральное топливо суммарный расход составляет 1590 тыс. тонн условного топлива.

Величина издержек при численности рабочего персонала 9 человек с установкой пеллетной линии с средней з/п 27 811,4 руб с учетом ЕСН и затрат на текущее обслуживание составляет 4 667 615 руб, без учета пеллетной линии при численности персонала 5 человек величина издержек составляет 2 870 897 руб.

| Рисунок 9.5 – Расположение села Мигна на карте муниципального района | Рисунок 9.6 – Фотоснимок села Мигна со спутника |
| --- | --- |

Таблица 9.4 – Краткая характеристика энергетического оборудования с. Мигна

| Наименование котельной | Проектная (располагаемая) мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч | Тип котлов | Основное топливо | КПД фактический, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Мигна | 0,84(0,78) | 0,33 | водогрейные | Бурый уголь | 45 |

Таблица 9.5 – Расчетные характеристики производительности энергоустановок

| Наименование показателей | вариант-1 | вариант-2 | вариант-3 | вариант-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость оборудования ЗБ, руб | 2 417 500 | 2 417 500 | 1 472 000 | 2 000 000 |
| Таможенные платежи ЗТАМ, руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка ЗДОСТ, руб | 350 000 | 350 000 | 200 000 | 350 000 |
| Затраты на страховку ЗСТР, руб | 48 350 | 48 350 | 29 440 | 40 000 |
| Проект ЗПР, руб | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Строительство здания станции ЗЗД, руб | 5251200 | 5251200 | 4171200 | 4171200 |
| Затраты на СМР ЗСМР, руб. | 1 150 000 | 1 150 000 | 650 000 | 650 000 |
| Капитальные затраты на строительство К, руб. | 10 717 050 | 10 717 050 | 7 722 640 | 8 411 200 |
| Производство тепловой энергии Qрасч, ГКал/сут | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Стоимость 1 тонны топлива (торф), руб | 300 | 500 | 4 500 | 500 |
| Затраты на топливо ИТ, руб./год | 470 592 | 784 320 | 7 058 880 | 1 387 008 |
| Расчетные издержки И, руб./год | 4 667 615 | 4 667 615 | 2 870 897 | 2 870 897 |
| Ежегодная выработка тепловой энергии Qгод, Гкал | 4 128,00 | 4 128,00 | 4 128,00 | 4 128,00 |
| Себестоимость тепловой электроэнергии СТЭ, руб/Гкал | 1 417,80 | 1 493,80 | 2 530,19 | 1 167,31 |
| Существующий тариф на тепловую энергию Т, руб/Гкал | 1509 |  |  |  |
| Срок окупаемости | 28,47 | 170,80 | нет | 5,96 |
| NPV, млн.руб | 11,02 | 5,17 | - | 27,44 |
| IRR, % | 27% | 21% | - | 40% |

В варианте №1 рассматривается установка, состоящая из котла 0,86 Гкал/ч компании «Thermodinamik», использующего в качестве топлива пеллеты с комплексом производства пеллет и стоимостью топлива 400 рублей за тонну фрезерного торфа.

В варианте №2 рассматривается установка, состоящая из котла 0,86 Гкал/ч компании «Thermodinamik», использующего в качестве топлива пеллеты  с комплексом производства пеллет и стоимостью топлива 400 рублей за тонну фрезерного торфа.

В варианте №3 рассматривается установка, состоящая из котла 0,86 Гкал/ч компании «Thermodinamik», использующего в качестве топлива пеллеты без комплекса по производству пеллет и с покупкой топливных пелет по 4500 рублей за тонну.

В варианте №4 рассматривается установка, состоящая из котла 0,86 Гкал/ч компании «Ковровские котлы», использующего в качестве топлива исходный фрезерный торф по стоимости 500 рублей за тонну.

График зависимости сроков окупаемости от отпускного тарифа не построен, т.к. срок окупаемости практически всех рассмотриваемых вариантов превышает срок службы оборудования.

Выводы к разделу 9

1. По представленному алгоритму выполнена технико-экономическая оценка производительности котельных установок для 2 населенных пунктов с применения торфяного топлива и кдо.

2. При применении теплоэнергетических установок по использованию кдо в виде основного топлива в г. Кодинске стоимость одной Гкал может составлять от   1603,93 рублей.

Как показала технико-экономическая оценка наибольший эффект применения пеллетных технологий достигается в случае комплексной решения, в которое входит установка по изготовлению пеллет и теплоэнергетическая установка. Даже при повышенных капительных затратах, за счет низкой стоимости топлива себестоимость одной Гкал на 40 % ниже, чем при покупке пеллетного топлива по рыночной цене.

Технико-экономическая оценка показала, что использование фрезерного торфа в виде основного топлива по капитальным затратам сопоставима с капитальными затратами при использовании пеллетного топлива, однако за счет низкой теплотворной способности фрезерного топлива себестоимость 1 Гкал на 15 % выше, чем при использовании компексной технологии сжигания пеллет.

3. При применении теплоэнергетических установок по использованию торфа в виде основного топлива в с. Мигна стоимость одной Гкал может составлять от 1167,31 рублей.

4. Технико-экономическая оценка использования биоэнергетических установок показывает, что себестоимость производства тепловой и электрической энергии биоэнергетическими установками соизмерима с существующими тарифами. Себестомиость производства тепловой и электрической энергии биоэнергетическими станциями в условиях Красноясркого края превышает себестоимость производства энергии станциями, использующими традиционное топливо. На сегодняшний день использование биоэнергетики перспективно для решения частных задач электроснабжения и теплоснабжения, преимущественно частными компаниями, покупающими электрическую и тепловую энергию по коммерческим тарифам.

Выводы к V тому

Произведен анализ возможностей биогазовой энергетики за рубежом и в европейской части России. Биогазовая энергетика активно набирает обороты и является перспективным объектом инвестирования.

Подробно рассмотрен процесс производства и использования биогаза. Биогаз может быть использован для производства электрической и тепловой энергии. По принципу использования биогаз практически ничем не отличается от бытового газа.

В процессе производства биогаза образуется побочный продукт – биоудобрения. Экономический эффект от производства биоудобрений в рамках данной работы не учитывался.

Строительство биогазовых станций для электроснабжения энергодефицитных районов не перспективно, т.к. для функционирования биогазовой станции требуется крупное животноводческое хозяйство. Все крупные животновдоческие хозяйства края находятся в зоне централизованного электроснабжения. Строительство биогазовых станций перспективно для электроснабжения непосредственно самого предприятия, других частных потребителей или продажи электроэнергии в энергосистему.

На территории Красноярского края имеется около 15 крупных животноводческих хозяйств, которые могут быть источниками биомассы (сырья) для биогазовых станций. Для указанных 15 предприятий возможно строительство биогазовой станции электрической мощностью от  1 МВт и более. При произведенной оценке получены следующие показатели:

- ежегодный выход биогаза около 120 000 м3 в сутки или 43,8 млн. м3 в год;

- теоретический валовый потеницал биогазовых станций – 127 937 ГКал/год;

- возможная установленная мощность биогазовых станций – около 15 795 кВт;

- расчетная ежегодная выработка биогазовыми станциями около 60 205,78 мВт*ч в год;

- расчетная себестоимость электрической энергии от 1,25 до 6,8 руб./кВт*ч.

Строительство менее мощных станций возможно, но будет сопровождаться большими затратами на собственные нужды для поддержания температуры брожения в газгольдере в период суровых зим.

Тепловую энергию от биогазовых установок можно получить при непосредственном сжигании биогаза, как побочный продукт производства электрической энергии.

Произведен анализ современных производителей биогазового оборудования. Наибольшего успеха добились зарубежные производители. Отечественные технические решения во многом отстают от зарубежных аналогов. Наиболее полный объем информации как о составе оборудования, так и о ценовой политике представлен компанией «Zorg».

Разработана методика определения производительности биогазовых станций исходя из поголовья животноводческого хозяйства.

Проведена технико-экономическая оценка для 15 крупных животноводческих предприятий в 12 населенных пунктах Красноярского края. Построен график зависимости срока окупаемости от размера отпускного тарифа биогазовой станции.

Предложен типовой проект на базе биогазового оборудования компании «Zorg», который может рассматриваться как основа для эскизного проекта биогазовой станции на территории Сибири.

Биогазовая энергетика может развиваться большими темпами и решить проблему электро- и теплоснабжения в сельскохозяйственных населенных пунктах Красноярского края. Биогазовую энергетику перспективно развивать комплексно, используя электроэнергетический, теплоэнергетический ресурс и ресурс производства удобрений для нужд сельского хозяйства.

Произведен анализ возможностей применения в качестве основного топлива для выработки тепловой и электрической энергии торфа и кдо в разрезе муниципальных образований Красноярского края.

Разработана методика оценки эквивалентного замещения текущего топлива на виды торфяного топлива и кдо в зависимости от стоимости, теплотворной способности и транспортной составляющей текущих и перспективных топлив. На основе данной методики с совокупностью энергетического потенциала муниципальных районов определены перспективные районы по использованию в качестве основного топлива торфа и кдо. В результате исследования показано, что применение торфа в качестве энергетического топлива целесообразно в случае значительной удалённости населенных пунктов от угольных разрезов и отсутствия развитой транспортной инфраструктуры (отсутствие ж/д дороги) в сочетании с незначительной удалённостью населенного пункта от месторождения торфа. С учетом данных факторов наиболее перспективными муниципальными районами с применения видов торфяного топлива являются Енисейский, Сухобузимский, Ермаковский и Кежемский районы. С учетом расположения лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий наиболее перспективными для применения кдо являются населенные пункты г. Кодинск Кежемского муниципального района, с. Богучаны Богучанского муниципального района и г. Лесосибирск (городской округ на территории Енисейского муниципального района).

Произведен анализ современных технологий для использований в качестве топлива видов торфяного топлива и кдо. Так же произведен анализ современных производителей оборудования использующих в качестве основного топлива тофр и кдо. На данный момент на отечественном рынке широко представлены энергетические установки по использованию торфа и кдо как зарубежных компаний, так и отечественных с широким ценовым диапазоном.

Проведена технико-экономическая оценка для двух населенных пунктов с использование в качестве топлива торф и кдо. Построен график зависимости срока окупаемости от величины отпускного тарифа теплоэнергетических установок.

На основе выполненной технико-экономической оценки можно сделать вывод, что в ряде районов применение таких видов топлива как торф и кдо является перспективным. Определяющим факторов масштабов применения торфа в перспективных районах является себестоимость его добычи.  Определяющим фактором применения кдо является ее объем и расположение лесозаготовительных или деревообрабатывающих предприятий относительно потребителя тепловой и электрической энергии.

Список использованных источников

1. Барбара Эдер, Хайнц Шульц. Биогазовые установки [Текст] : практическое пособие / 1.	Барбара Эдер, Хайнц Шульц / 1996.

Берковский Б. М., Кузьминов В. А. Возобновляемые источники энергии на службе человека [Текст] / Б.М. Берковский, В.А. Кузьминов ; М: Наука, 1997

2. Баадер В. Биогаз: теория и практика [Текст] : В. Баадер ;пер. с нем. М. И. Серебряного ; М.: Мир, 1992.-148 с

3. Росбиогаз. Предпосылки к развитию биогазовых технологий в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rosbiogas.ru/predposilki-k-razvitiyu-biogazovix-texnologij-v-rossii.html – Заглавие с экрана.

4. Географический факультет МГУ. Биогазовая энергетика: опыт ЕС [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://aenergy.ru/1793– Заглавие с экрана.

5. Росбиогаз. Руководство по биогазовым технологиям [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.rosbiogas.ru/literatura/rukovodstvo-po-biogazovim-texnologiyam/  – Заглавие с экрана.

6. Новикова,  Ю. Н. Основные принципы получения этанола ферментацией [Текст] / Ю.Н. Новикова ; М.: Мир, 1995.-168 с.

7. Рудик,  В. Ф. Анаэробная биоконверсия отходов животноводства [Текст] / В.Ф.Рудик ; М.: Атомиздат, 1988. -192 с.

8. Энергобаланс. Рекомендации по технологии использования и организации добычи торфа и его энергетического использования на основе опыта финляндии [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.energybalance.ru/rekomendatsii-po-technologii-ispolzovaniya-i-organizatsii-dobichi-torfa-i-ego-energeticheskogo-ispolzovaniya-na-osnove-opita-finlyandii.html – Заглавие с экрана.

9. Экотехнологии. TERMODINAMIK [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.pelet74.ru/node/22 – Заглавие с экрана.

10. Оборудование для производства пеллет и брикетов. Котлы на пелеттах «FACI» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://budetteplo.ru/kotly_na_pelletah__faci – Заглавие с экрана.

11. Оборудование для производства пеллет и брикетов. Пелетные котлы DCM (Италия) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://budetteplo.ru/pelletnye_kotly_dcm_italiya – Заглавие с экрана.

12. Экотехнологии. ROTEKS [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.pelet74.ru/node/21 – Заглавие с экрана.

13. Zota. Zota «Pellet» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.zota.ru/pelletnie-kotly.html – Заглавие с экрана.

14. All Power Labs. 10-20kw Power Pallets  [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gekgasifier.com/products/10-20kw-power-pallets – Заглавие с экрана.

15. Оборудование для производства пеллет и брикетов. Линия призводства пеллет [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://budetteplo.ru/liniya-pellet-300-kg – Заглавие с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Копия официальной переписки с производителями

биоэнергетического оборудования