| Приложение № ______ к Приказу № ______ от «____» _________ 200_ г |
| --- |
| Регламент |
| Предоставления технических условий и подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения ОАО «РУСАЛ Ачинск» |
| Область бизнес-процессов: |  |
| № текущей редакции документа: | 1 |
| Подразделение, ответственное за контроль исполнения: |  |
| Подразделение-разработчик: | Отдел реализации энергоресурсов Дирекция по обеспечению производства ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» Глиноземный дивизион |

1	Введение	3

1.1	Назначение документа	3

1.2	Область применения	3

1.3	Термины и сокращения	3

2	Описание процесса оформления ТУ	4

2.1	Назначение процесса	4

2.2	Основные этапы процесса	4

3	Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения	7

4	Ссылки на регламентирующие документы	7

5	Приложения	8

5.1	Приложение 1. Формы технических условий	8

5.2	Приложение 2. Форма акта подключения	8

5.3	Приложение 3. Справка о выполнении технических условий	8

# Введение

## Назначение документа

Настоящий документ предназначен для определения единого порядка, сроков и взаимодействия между подразделениями РА, ГС при определении и предоставлении технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории РА (далее - технические условия), включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий, согласования технических условий, также критерии определения возможности подключения и условия подачи ресурсов.

Данный документ включает в себя:

- Описание порядка выполнения работ по оформлению, продлению, переоформлению, технических условий;

- Распределение функций, полномочий и ответственности, а также регламентные сроки выполнения отдельных этапов процесса оформления технических условий;

- Описание порядка  подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

## Область применения

Требования настоящего документа распространяются на все структурные подразделения РА и ГС.

## Термины и сокращения

В настоящем Документе используются следующие термины и сокращения:

| № | Термин/сокращение | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | Ресурсы | Холодная и горячая вода, электрическая и тепловая энергия, сжатый воздух, мазут используемые для предоставления услуг по электро-, тепло-, и водоснабжению, снабжению сжатым воздухом¸ мазутом. |
|  | Сети инженерно-технического обеспечения | Совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, снабжения сжатым воздухом¸ мазутом. |
|  | Объект капитального строительства | Строящееся, реконструируемое или ранее построенное здание. |
|  | Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | Процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) или построенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. |
|  | Технологически связанные сети | Принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям сети инженерно-технического обеспечения, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, снабжения сжатым воздухом¸ мазутом на территории РА.. |
|  | Точка подключения | Место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. |
|  | Заказчик | Физическое или юридическое лицо, подразделение РА, осуществляющее на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) или эксплуатацию объекта капитального строительства на территории РА |
|  | РА | ОАО «РУСАЛ Ачинск» |
|  | ГС | ООО «Глиноземсервис» |
|  | ОРЭ | Отдел реализации энергоресурсов |
|  | ОЭБ | Отдел экономической безопасности |
|  | ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
|  | ЭЦ | Энергоцех |
|  | ПО ГС | Производственный отдел ООО «Глиноземсервис» |
|  | ФЗ | Федеральный закон |

# Описание процесса оформления ТУ

## Назначение процесса

Основным назначением данного бизнес-процесса является распределение функций, полномочий и ответственности, а также регламентные сроки выполнения отдельных этапов процесса оформления технических условий и подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения условий подключения, а также условия подачи ресурсов.

## Основные этапы процесса

В случае если Заказчик намерен осуществить подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения РА и если технические условия для его подключения отсутствовали, либо не были выполнены в согласованные сроки, Заказчик в целях согласования необходимой ему подключаемой нагрузки обращается для получения технических условий с заявлением в РА или служебной запиской на имя директора по обеспечению производства.

Запрос Заказчика о предоставлении технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать:

наименование организации или лица, направившего запрос, ее местонахождение и почтовый адрес;

копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

информацию о разрешенном использовании подключаемого объекта, либо земельного участка в случае, если  объект строящийся;

необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки;

для технических условий по электроснабжению: заявленную мощность, напряжение,  категорию электроснабжения.

После получения заявления Заказчика ОРЭ в течение 2 рабочих дней направляет запрос на ЭЦ, ТЭЦ или ЦРиЭ СиП об определении условий и точек подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Запрос должен содержать:

- копию заявления Заказчика о предоставлении технических условий;

- копию участка  генплана РА участка  с обозначенным на нем объектом подключения.

Для оформления технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения (кроме сетей электроснабжения) ЭЦ (или ТЭЦ) в течение 10 рабочих дней с момента получения указанного запроса определяют и представляют в ОРЭ точки подключения в графическом виде (на участке генплана или на схемах) с указанием:

- наименования сети инженерно-технического обеспечения;

- материала трубопроводов сети инженерно-технического обеспечения;

- точек подключения к сети инженерно-технического обеспечения (с привязкой к номерам колодцев, опорам, камерам, углам поворота и т.п.);

- диаметров трубопроводов в точках подключения;

- максимально возможного давления в трубопроводах в точках подключения;

- особые условия подключения в случае необходимости.

Для оформления технических условий на подключение к электрическим сетям ПО ГС  (или ТЭЦ) в течение 10 рабочих дней с момента получения указанного запроса определяют и представляют в ОРЭ точки подключения  с указанием:

- максимальной разрешенной мощности энергопринимающих устройств;

- точек присоединения (наименование РП, ТП, ПСУ, ЩСУ, автоматического выключателя, линии электропередачи) энергопринимающих устройств;

- обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств).

В случае отсутствия возможности подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ЭЦ, ТЭЦ или ПО ГС  предоставляет в ОРЭ мотивированное обоснование для оформления отказа в выдаче технических условий Заказчику.

ОРЭ  в течение 10 дней с момента получения исходной информации оформляет технические условия либо мотивированный отказ от их выдачи.

Технические условия должны содержать следующие данные:

- наименование потребителя;

- наименование объекта и его адрес;

- наименование организации, разрешающей присоединение;

- особые условия организации, разрешающей подключение;

- срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

Кроме этого, в технических условиях на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения должны быть указаны:

- точка подключения к сетям водоснабжения или водоотведения (местонахождение и номер колодца или камеры);

- диаметр трубопровода в точке подключения;

- разрешенное потребление питьевой воды и режим водопотребления (отпуска);

- нормативы водоотведения (разрешаемый максимальный объем стоков);

- требования по установке средств измерений питьевой воды;

- в случае подключения к водопроводной сети для целей пожаротушения - требования по подаче расчетных расходов питьевой воды для пожаротушения;

- специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения (в случае необходимости).

В технических условиях на подключение к сетям теплоснабжения должны быть указаны:

- источник теплоснабжения;

- точки присоединения к тепловым сетям объекта подключения (местонахождение, номер опоры, угла поворота и т.п.);

- диаметр трубопровода в точке подключения;

- максимальные расчетные среднечасовые тепловые нагрузки объекта подключения по видам теплоносителей (горячая вода, пар различных параметров) и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение), максимальные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с водоразбором из тепловой сети;

- параметры (давление, температура) теплоносителей;

- требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей.

В технических условиях на подключение к сетям электроснабжения  должны быть указаны:

- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям;

- максимальная мощность энергопринимающих устройств,

- заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

- точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) энергопринимающих устройств;

- обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств);

- требования к организации учета электроэнергии.

После оформления технических условий ОРЭ направляет их на согласование в ОЭБ и в подразделение, ответственное за подключение (ЭЦ, ТЭЦ или ПО ГС).  На согласование отводится 2 рабочих дня на каждого согласующего. После согласования и подписания  руководителем технические условия направляются Заказчику по почте, либо вручаются под роспись.

В случае если подключение объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем соответствующего вида ресурсов (основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с ресурсоснабжающей организацией к чьим объектам присоединены принадлежащие основному абоненту сети инженерно-технического обеспечения (РА). По соглашению между ресурсоснабжающей организацией (РА) и основным абонентом технические условия может разработать РА.

# Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

- подача Заказчиком заявления о подключении;

- проверка выполнения технических условий подключения;

- присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении;

- выполнение условий подачи ресурсов;

- согласование акта раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

- разработка и согласования Положения о взаимодействиях оперативного электротехнического персонала (двухстороннего) в случае необходимости.

Для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения Заказчик обращается в РА  с соответствующим заявлением о подключении на имя директора по обеспечению производства. К заявлению Заказчик прилагает копию технических условий на подключение. После получения заявления Заказчика ОРЭ направляет запрос в ЭЦ, ТЭЦ или ПО ГС о проверке выполнения условий подключения.

ЭЦ, ТЭЦ или ПО ГС в течение 3 рабочих дней производит проверку выполнения Заказчиком условий подключения, после чего осуществляет подключение указанного объекта Заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения, что удостоверяется актом об осуществлении подключения, копия которого в течение 2 рабочих дней предоставляется в ОРЭ для  предъявления энергоресурсов с момента подключения.

До начала подачи ресурсов (оказания соответствующих услуг) Заказчик должен заключить договоры о снабжении соответствующими видами ресурсов (об оказании соответствующих услуг), получение которых обеспечивается в результате подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

До ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию Заказчик обязан:

обеспечить доступ исполнителя к объектам, подключаемым к сетям инженерно-технического обеспечения, для проверки выполнения заказчиком условий подключения;

выполнить установленные в настоящих Правилах требования, необходимые для подачи ресурсов, с учетом особенностей подключения объектов к отдельным видам сетей инженерно-технического обеспечения.

По соглашению сторон подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объектов, не относящихся к объектам капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки)  осуществляются в соответствии с настоящим Регламентом.

# Ссылки на регламентирующие документы

Перечень нормативных документов, регулирующих выполнение данного бизнес-процесса  приведен в таблице 3:

| № п/п | Нормативные документы |
| --- | --- |
| Внешние |
| 1 | Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 23.05.2006) «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации». |
| 2 | Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». |
| 3 | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 26.07.2007) «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам Администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил техногического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям». |
| 4 | Инструкция по делопроизводству в ОАО «РУСАЛ Ачинск» от 24.04.2008 |

# Приложения

## Приложение 1. Формы технических условий

## Приложение 2. Форма акта подключения

## Приложение 3. Справка о выполнении технических условий