## Форма N 3-вс

## Информация об основных потребительских характеристиках

## услуг холодного водоснабжения за I квартал 2011 года и их соответствии

## государственным и иным утвержденным стандартам качества

Открытое Акционерное Общество «Северное»

(наименование организации)

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя <*> | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество аварий | (ед. на км) | 0 |  |
| 2 | Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | ед. | 0 |  |
| 2.1 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0 |  |
| 3 | Общее количество проведенных проб по показателям: | ед. | 82 |  |
| 3.1 | мутность | ед. | 66 |  |
| 3.2 | цветность | ед. | 66 |  |
| 3.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | - |  |
| 3.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | - |  |
| 3.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | - |  |
| 3.4 | общие колиформные бактерии | ед. | - |  |
| 3.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | - |  |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателям: | ед. | 10 |  |
| 4.1 | мутность | ед. | 9 |  |
| 4.2 | цветность | ед. | 1 |  |
| 4.3 | хлор остаточный связанный | ед. | - |  |
| 4.4 | хлор остаточный свободный | ед. | - |  |
| 4.5 | общие колиформные бактерии | ед. | - |  |
| 4.6 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | - |  |

## --------------------------------

## <*> Информация раскрывается не позднее 30 дней после сдачи годового бухгалтерского баланса.