Форма № 7-вс

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения по ООО «ТСК «Озеро Учум»

1  Форма заявки на получение  технических условий

для присоединения к сетям водопровода

Директору ООО ТСК «Озеро Учум»

Песегову В.Г.

От ______________________________

Заявление

Прошу  выдать  технические условия  на подключение  к сетям водопровода ____________________________________________________________________________________________________________________________________

( наименование объекта)

Адрес___________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________

Проживающий по адресу (или адрес офиса)_____________________________________________________________

Объем водопотребления  подключаемого объекта –    ____________   м³/сут.

Приложение:

1 Выкопировка из плана с указанием земельного участка по данному адресу.

2 Копия правоустанавливающих документов на данный объект.

3 Копия свидетельства о регистрации предприятия или индивидуального предпринимателя.

Заказчик __________________

( подпись, печать)

Дата

2. На основании заявления выдаются технические условия на присоединение к водопроводным сетям с указанием точки и условий  присоединения.

Форма технических условий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №

На подключение  к системе водопровода

1. Объект: _______________________________, расположенной по адресу __________________________________________________________________

2.   Источник водоснабжения:  система водоснабжения ________________

- Подключение запроектировать от существующего  водопроводаь  по ул. ________________________ п. _________________. Точка подключения на участке водопровода __________________________. Присоединение нового трубопровода к существующему подземному водопроводу производить только после заключения договора на водоснабжение и  в присутствии уполнамоченного представителя ООО ТСК «Озеро Учум» с предварительной заявкой.

- В точке подключения  установить отсекающую запорную арматуру.

- От места подключения до жилого дома проложить трубопровод (поэлителенновая или металлопластиковая труба) согласно схемы.  Трубопровод проложить на глубину 3 м.

- Для контроля за расходом воды установить счётчик     на вводе в дом, согласно схемы и техническим условиям на установку индивидуальных приборов учёта воды.

- Перед проведением земляных работ согласовать с сельской администрацией, электриками и связистами место под прокладку трубопровода.

- После окончания монтажных работ и готовности к эксплуатации прибора учёта, подать заявку в ООО ТСК «Озеро Учум» по тел. 32-1-98  для оформления справки о выполнении технических условий, и акта допуска прибора учёта в эксплуатацию.

- Технические условия действительны  до _____________________.

Приложение:

- Схема подключения .

- Технические условия на установку прибора учёта.

Зам директора

по технической части

3 ООО ТСК «Озеро Учум» не оказывает услуги по прокладке подземного трубопровода для проведения воды.