|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения** | | |
| Стандарты раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии  (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140) | | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие водоканализационного хозяйства», п.Дубинино, г.Шарыпово Красноярского края | | |
| Номер пункта Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г.  № 1140 | Содержание пункта Постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел IV. Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения | | |
| Пункт 42. | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения: | |
|  | а) форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения; | Приложение № 5 |
| б) перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе холодного водоснабжения; | Приложение № 7 |
| в) описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении; | Приложение № 3 |
| г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения. | Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие водоканализационного хозяйства", 662305 Красноярский край г.Шарыпово п.Дубинино ул.Шахтёрская 7, ПТО т.8(39153) 29-9-80 |

Приложение №3

**Описание порядка действий заявителя и регулируемой организации (ООО «ПВКХ») при подаче, приемке, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения.**

1. Подача заказчиком заявления о подключении.
2. Заключение договора о подключении.
3. Выдача ООО «ПВКХ» заказчику условий подключения (технических условий для присоединения), которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком, при условии, что срок действия технических условий не истек.
4. Выполнение заказчиком условий подключения.
5. Проверка представителем ООО «ПВКХ» выполнения заказчиком условий подключения.
6. Промывка и дезинфекция за счет средств заказчика до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям созданных заказчиком водопроводных устройства и сооружений. Акт о промывке указанных водопроводных устройств и сооружений, составляемый и подписываемый исполнителем и заказчиком, должен содержать сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве питьевой воды, израсходованной на промывку.
7. Присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении.
8. Заключение договора на подачу холодной воды и перекачку стоков

Перечень документов составлен на основании «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83

Приложение №4

**Описание порядка действий заявителя и регулируемой организации (ООО «ПВКХ») при подаче, приемке, обработке заявки на подключение к системе хозяйственно-бытовой канализации.**

1. Подача заказчиком заявления о подключении.
2. Заключение договора о подключении.
3. Выдача ООО «ПВКХ» заказчику условий подключения (технических условий для присоединения), которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком, при условии, что срок действия технических условий не истек.
4. Выполнение заказчиком условий подключения.
5. Проверка представителем ООО «ПВКХ» выполнения заказчиком условий подключения.
6. Присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении.
7. Заключение договора на перекачку сточных вод

Перечень документов составлен на основании «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения», утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83

Приложение №5

Директору ООО «ПВКХ»

Тартачакову В.В.

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проживающего(ей) по адресу

пос. Дубинино

ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**З А Я В Л Е Н И Е**

Предприятие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Просит выдать разрешение на подключение к сетям водоснабжения

Объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Находящегося по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Характеристика объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кол-во этажей, кол-во рабочих мест)

Максимальный расход воды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3/час

Среднесуточный расход воды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3/час

Количество часов работы в сутки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ час

Количество \_\_\_\_\_\_\_\_человек

Сведения о субабонентах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Планируемый срок ввода в эксплуатацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение № 7

**Перечень документов, представляемых на подключение**

**к системе холодного водоснабжения.**

1. Заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес.

2.Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок.

4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта.

5. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями.

6. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.

7. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.

Перечень документов составлен на основании « Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения», утвержденных постановлением правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83