## критичность
Приложение 2
I группа – первоочередные неотложные мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности функционирования наиболее критичных объектов водоснабжения и водоотведения, выполнение которых требуется в настоящее время на территориях муниципальных образований, где в ближайшее время прогнозируются предпосылки способствующие возможному возникновению чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением качества воды и прекращением ее подачи
| Муниципальные образования | Численность населения, чел | Описание проблемы, критичности функционирования системы |  | Затраты, тыс.рублей | Результативность
Количество, тыс.м3/сут., км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | г.Ачинск | 112115 |  |  | 122300
|  |  | канализация | 489.368 | 6081800
|  |  | вода | 1224.37 | 10565620
| Восстановление 2-ой нитки напорного канализационного коллектора от КНС-2А до левобережных очистных сооружений |  | Срок эксплуатации 25 лет, аварийное состояние главного подводящего коллектора к очистным сооружениям канализации | 1.6 | 32300 | Предотвращение попадания неочищенных сточных вод на рельеф и в р. Чулым и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города.
| Замена водоводов |  | Износ 62% 22 км водоводов из 36 км требуют замены | 11 | 90000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям города
2 | г.Боготол | 21125 |  |  | 384340
| Реконструкция очистных сооружений канализации "Южные" |  | В наличии разработанная и прошедшая госэкспертизу ПСД. | 2,087 тыс.м3/сут | 228340 | Для исключения сброса недостаточно очищенных сточных вод с превышением установленных норм предельно допустимого сброса в р. Чулым - источник водоснабжения ниже располагаемых муниципальных образований, в том числе г. Ачинска, с целью приведения увеличенного объема присоединенной нагрузки мощности очистного комплекса требуется реализация проекта по строительству КОС города.
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ 73% 14,6 км водоводов из 20 км требуют замены | 7 | 56000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям города
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов -79% подлежат замене 19.3 км главного и магистральных коллекторов из 24.4 км | 10 | 100000 | Предотвращение попадания неочищенных сточных вод на рельеф и в р. Чулым и предотвращение возможного прекращения водоснабжения города.
3 | г.Бородино | 19001 |  |  | 306240
| Реконструкция скважины №6 на водозаборе в п. Урал |  |  |  | 2240
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ 73,3% 75,7 км водоводов и магистральных сетей из 103 км требуют замены | 38 | 304000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям города
4 | г.Дивногорск | 24377 |  |  | 460251
| Цех переработки осадка сточных вод |  |  |  | 14251
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ водоводов 78% 18.2 км водоводов из 23.2 км требуют замены ; 18 км из 36 км магистральных сетей требуют замены | 18 | 144000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям города
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов -94,4% подлежат замене 60,4 км главного и магистральных коллекторов из 64 км | 30.2 | 302000 | Предотвращение попадания неочищенных сточных вод на рельеф и в р. Енисей и предотвращение прекращения водоснабжения в городе.
5 | г.Енисейск | 19971 |  |  | 893461.62
| Водозаборные сооружения и водопроводные сети города Енисейска Красноярский край ( П и Ш очереди): |  | Дефицит водоснабжения и аварийное состояние существующей системы водоснабжения | 14.97 | 581120 | Реализация проекта централизованного водоснабжения г.Енисейска в полном объеме позволит исключить дефицит водообеспечения потребителей города и обеспечить более 18.9 тыс. человек водой питьевого качества | П оч.-9,7 км; Ш оч. - 5,27 км
| Реконструкция очистных сооружений канализации и канализационных сетей |  | Износ системы водоотведения - 79%, в том числе КНС -100% |  | 312341.62 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение прекращения водоснабжения потребителей города
6 | г.Железногорск |  |  |  | 874000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ - 65.7% из 193,2 км водоводов и магистральных сетей 126.9 км требуют замены | 63 | 504000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям города
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов -64% подлежат замене 73 км главного и магистральных коллекторов из 112,9 км | 37 | 370000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
7 | Зеленогорск |  |  |  | 380000
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов -54% подлежат замене 77,2 км главного и магистральных коллекторов из 142,9 км | 38 | 380000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
8 | г.Канск | 94545 |  |  | 783000 |  |  | 877553
| Усовершенствование системы канализации города Канска. Строительство канализационных насосных станций №9а, 10а |  | Металлические конструкции, система вентиляции, ж/б перекрытия в грабельном отделении существующих КНС №9а. КНС №10а» полностью разрушены.В любой момент времени возможно сквозное разрушение подземной разделительной стены между машинным и грабельным отделениями, либо наружных стен грабельного отделения.В результате возможной ЧС вероятны обширные затопления сточными водами жилых зон, территорий социальных и промышленных объектов и объектов городской инфраструктуры и практически полная парализация нормальной жизнедеятельности населения левобережной части города (62 тыс. чел.; 14-детских садов; 16 -школ; 6 - средних профессиональных учебных заведений; 28- медицинских учреждений), в связи с последующей необходимостью отключения холодного и горячего водоснабжения | КНС 10а - 2400 м3/ч; КНС 9а- 2000 м3/ч | 183000 | Металлические конструкции, система вентиляции, ж/б перекрытия в грабельном отделении существующих КНС №9а. КНС №10а» полностью разрушены.В любой момент времени возможно сквозное разрушение подземной разделительной стены между машинным и грабельным отделениями, либо наружных стен грабельного отделения.В результате возможной ЧС вероятны обширные затопления сточными водами жилых зон, территорий социальных и промышленных объектов и объектов городской инфраструктуры и практически полная парализация нормальной жизнедеятельности населения левобережной части города (62 тыс. чел.; 14-детских садов; 16 -школ; 6 - средних профессиональных учебных заведений; 28- медицинских учреждений), в связи с последующей необходимостью отключения холодного и горячего водоснабжения
| Замена магистральных водопроводных сетей |  | Износ 84% | 25 | 200000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям города и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов -69,5% подлежат замене 80 км главного и магистральных коллекторов из 115 км | 40 | 400000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
9 | Красноярск |  |  |  | 4920000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ 75% из 180.4 км водоводов требуется замена 135,1 км ; из 576 км магистральных и уличных сетей нуждается в замене 432,6 км | 284 | 3000000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям города и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов -49% подлежат замене 256 км главного и магистральных коллекторов из 521,3 км | 128 | 1920000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
10 | Лесосибирск | 69457 |  |  | 1352000
| Оптимизация системы водоснабжения г. Лесосибирска |  | Существующее водоснабжение потребителей мкр. Новоенисейский (60% от численности жителей города)осуществляется из поверхностного водозабора, находящегося ниже выпуска сточных вод города. Предписания надзорных органов | 12.7 | 960000 | Строительство водоочистной станции и сетей позволдит решить проблему с водообеспечением населения водой питьевого качества | 10 тыс. м3/сут. 12,7 км
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ -84,5% из 56.2 км требуется замена 47,5 км водоводов и магистральных сетей | 24 | 192000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям города
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов -94,7% подлежат замене 39 км главного и магистральных коллекторов из 41.2 км | 20 | 200000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
11 | Минусинск | 69142 |  |  | 502000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ 73,5% из 93.6 км требуется замена 68,8 км водоводов и магистральных сетей | 34 | 272000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям города
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов -67% подлежат замене 47,3 км главного и магистральных коллекторов из 70,3 км | 23 | 230000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
12 | Назарово | 52948 |  |  | 532000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ 62% из 87,7 км водоводов и магистральных сетей 53,9 км требуют замены | 29 | 232000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям города и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов -73,8% подлежат замене 61,8 км главного и магистральных коллекторов из 83,7 км | 31 | 310000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
13 | Сосновоборск |  |  |  | 43000
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов -69% подлежат замене 8,6 км главного и магистральных коллекторов из 12,4 км | 4.3 | 43000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
14 | Шарыпово | 48703 |  |  | 256000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ 65% из 97.7 км водоводов и магистральных сетей требуется замена 63,6 км | 32 | 256000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям города и сокращение потерь
| И т о г о: | 531384 |  |  | 11808529.6
1 | Абанский | 24659 |  |  | 33000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ 63% из 20,1 км водоводов и магистральных сетей 12,7 км требуют замены | 6.7 | 33000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
2 | Ачинский | 16663 |  |  | 115000
| Капитальный ремонт магистрального водопровода протяженностью 2,5 км в п. Малиновка |  |  |  | 32000
| Капитальный ремонт водозаборной скважины в п. Горный |  | Аварийное состояние источника водоснабжения |  | 3000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ 65,8% из 87,4 км водоводов и магистральных сетей 57,5 км требуют замены | 15 | 80000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
3 | Балахтинский | 23210 |  |  | 80000
| Восстановление каптажных водозаборов в п. Приморск, Даурск, Ижуль, Щетинкино |  | Аварийное состояние источников водоснабжения |  | 80000 | надежное водообеспечение населения более 5,7 тыс.человек
4 | Березовский | 37853 |  |  | 97500
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% из 73,6 км водоводов и магистральных сетей 32,3 км требуют замены | 15 | 97500 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
5 | Бирилюсский | 10968 |  |  | 88500 | 0
| Восстановление канализационных сооружений в п.Рассвет с разработкой ПСД |  | Существующие очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод согласно существующих норм ввиду своей изношенности |  | 63500 | Реализация мероприятия позволит предотвратить чрезвычайную ситуацию и обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (2917 чел)
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 45% подлежат замене 3,2 км главного и магистральных коллекторов из 7,7 км | 3.2 | 25000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
6 | Богучанский | 47912 |  |  | 35000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  |  | 5 | 35000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
7 | Большемуртинский | 19036 |  |  | 97500
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 69% из 80,9 км водоводов и магистральных сетей 56 км требуют замены | 15 | 97500 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
8 | Б-Улуйский | 0 |  |  | 37500
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% из 35 км водоводов и магистральных сетей 15 км требуют замены | 7.5 | 37500 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
9 | Дзержинский | 14590 |  |  | 84000
| Модернизация водозаборных сооружений и водоочистной станции в с.Дзержинское |  | Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН |  | 34000 | Жители в количестве более 7000 человек будут обеспечены водой питьевого качества в полном объеме Улучшится экологическая обстановка, обеспечится соблюдение санитарных норм и норм пожарной безопасности. Снижение заболеваемости населения района. 8271
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% из 70 км водоводов и магистральных сетей 28,2 км требуют замены | 10 | 50000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
10 | Емельяновский | 51558 |  |  | 1127150
| Модернизация канализационных сооружений в п.Емельяново |  | Мощность очистных сооружений не обеспечивает потребности. Качество очищенных сточных вод не соответствует экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям |  | 740150 | Реализация мероприятия позволит снизить риск попадания в окружающую среду опасных загрязнений
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 46% из 182 км водоводов и магистральных сетей 85 км требуют замены | 30 | 195000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 71% подлежат замене 47,3 км главного и магистральных коллекторов из 66 км | 27 | 216000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
11 | Енисейский | 30298 |  |  | 62730
| Модернизация водозаборного и водоочистного комплекса в п.Подтесово |  | Аварийное состояние комплекса и водозаборного оголовка |  | 62730 | Снижение затрат на ликвидацию аварий. Снижение платы за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ.Снижение эксплуатационных затрат
12 | Ермаковский район | 9259 |  |  | 332500
| Реконструкция системы водоотведения в с.Ермаковское | 9259 | Централизованная система канализации отсутствует. Сточные воды отводятся в септики и затем вывозятся в пруд накопитель |  | 207500 | Прекращение сброса сточных вод на рельеф 9259
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 69% из 100,5 км водоводов и магистральных сетей 73,9 км требуют замены | 25 | 125000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
13 | Идринский | 12477 |  |  | 95000
| Реконструкция водозаборного комплекса на 2400 мЗ/сут. с очисткой воды в с.Идринское Идринского района |  | Мощности существующих водозаборных сооружений не достаточно для обеспечения потребителей водой питьевого качества в необходимом объеме |  | 65000 | Жители с.Идринское (5013 чел) и объекты социального назначения будут обеспечены водой питьевого качества в необходимом объеме
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40 % из 30 км водоводов и магистральных сетей 12 км требуют замены | 6 | 30000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
14 | Иланский | 27357 |  |  | 119000
| Восстановление системы водоснабжения в с.Карапсель |  | Экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае №521 от 29.08.2011, №538 от 16.09.2011 |  | 39000 | Обеспечение населения водой питьевого качества в необходимом объеме
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 73,6 % из 45,1 км водоводов и магистральных сетей 33,2 км требуют замены | 16 | 80000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
15 | Ирбейский | 19129 |  |  | 25000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40 % из 25,1 км водоводов и магистральных сетей 10 км требуют замены | 5 | 25000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
16 | Канский | 28139 |  |  | 189500
| Реконструкция "Канского группового водопровода" |  | Аварийное состояние комплекса. Третья нитка дюкера повреждена в 2008 году ледоходом. Существует угроза разрушения дюкера |  | 45000 | Предупреждение возникновения аварийной ситуации на подающем водоводе
| Восстановление канализационного коллектора с.Чечеул |  | Сбросной коллектор, ранее отводивший стоки поселка на очистные сооружения г.Канска вышел из строя.Канализационные стоки сбрасываются на рельеф | 6 | 60500 | Предупреждение экологического загрязнения окружающей среды 2480
| Восстановление водовода в с. Чечеул |  | Аварийное состояние | 6 | 84000 | Подача воды питьевого качества от городского водозабора Канска
17 | Каратузский | 16023 |  |  | 25000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% из 24 км водоводов и магистральных сетей 10 км требуют замены | 5 | 25000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
18 | Кежемский | 23506 |  |  | 396000
| Восстановление головного участка напорного водовода от ВКII до ВКI в г.Кодинске |  |  |  | 100000 | 15000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 73% из 43 км водоводов и магистральных сетей 31,6 км требуют замены | 10 | 80000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 54% подлежат замене 23,2 км главного и магистральных коллекторов из 42,7 км | 23 | 216000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
19 | Козульский | 16689 |  |  | 115000
| Завершение реконструкции водозаборных сооружений, п.Козулька |  |  |  | 35000 | 6500
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 86% из 33 км водоводов и магистральных сетей 28,4 км требуют замены | 14 | 80000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 40% подлежат замене 3,5 км главного и магистральных коллекторов из 8,7 км | 3.5 | 28000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
20 | Краснотуранский | 15566 |  |  | 130000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 47% из 166 км водоводов и магистральных сетей 78,7 км требуют замены | 26 | 130000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
21 | Курагинский | 50007 |  |  | 617434 | 0
| Восстановление водозаборных сооружений в п.Курагино, 2,88 тыс. м3/сут |  | Существующие водозаборные сооружения не могут обеспечить потребность поселка в питьевой воде. С целью обеспечения населения п.Курагино и ж/д поселка ст. Курагино качественной питьевой водой,и повышения надежности функционирования системы водоснабжения необходимо строительство новых водозаборных сооружений, водоочистного комплекса, внутриплощадочных сетей и устройства зоны сан.охраны. Реализация мероприятия позволит обеспечить питьевой водой население сразу двух поселков, которые на протяжении ряда лет испытывают дефицит питьевой воды |  | 90000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить питьевой водой население сразу двух поселков, которые на протяжении ряда лет испытывают дефицит питьевой воды 14767
| Восстановление очистных сооружений канализации в п Кошурниково |  | КОС построены одновременно со строительством поселка лесозаготовителей в 1979 году по проекту института «Гипролестранс». Очистные сооружения были сданы в эксплуатацию с большими строительными недоделками. Сооружения биологической очистки стоков мощностью 700 м3/сутки находятся на балансе Артемовского ЛПХ. С акционированием ЛПХ основные фонды перешли на баланс АООТ «Саянлес». В 1993 году с финансовыми трудностями работники были уволены, оборудование разграблено, здания пришли в негодность. Непригодность использования КОС подтверждена актом обследования. Постановлением администрации Курагинского района от 19.06.1995г. № 84 «О списании основных средств, находящихся на праве хозяйственного ведения с баланса АООТ «Саянлес» согласно перечня, станция биологической очистки, коллектор и насосная станция были списаны. В настоящее время разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. |  | 130434 | реализация мероприятия позволит снизить риск попадания в окружающую среду опасных загрязнений 3915
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 62,8% из 210 км водоводов и магистральных сетей 131,8 км требуют замены | 50 | 325000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 40% подлежат замене 17,6 км главного и магистральных коллекторов из 43,8 км | 9 | 72000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
22 | Манский |  |  |  | 40000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% из 41 км водоводов и магистральных сетей 16 км требуют замены | 8 | 40000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
23 | Минусинский |  |  |  | 325000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 70,4% из 220 км водоводов и магистральных сетей 154,8 км требуют замены | 50 | 325000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
24 | Мотыгинский | 17917 |  |  | 150000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 65% из 33,6 км водоводов и магистральных сетей 22 км требуют замены | 22 | 150000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
25 | Назаровский | 17796 |  |  | 160000
| Замена водоводов |  | Износ свыше 50% из 110 км водоводов 53,7 км требуют замены | 27 | 160000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
26 | Нижнеингашский | 34489 |  |  | 181000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 58% из 58,7 км водоводов и магистральных сетей 34,1 км требуют замены | 17 | 85000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 69% подлежат замене 24,4 км главного и магистральных коллекторов из 35,4 км | 12 | 96000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
27 | Новоселовский | 16218 |  |  | 290000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 55,8% из 120 км водоводов и магистральных сетей 67 км требуют замены | 34 | 170000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 72 подлежат замене 21 км главного и магистральных коллекторов из 29 км | 10 | 120000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
28 | Партизанский район | 0 |  |  | 136000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 70% из 56,9 км водоводов и магистральных сетей 40,4 км требуют замены | 20 | 100000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 59 подлежат замене 4,5 км главного и магистральных коллекторов из 7,6 км | 4.5 | 36000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
29 | Пировский | 8942 |  |  | 30000
| Восстановление системы водоснабжения с. Пировское |  | Ветхость системы водоснабжения с. Пировское |  | 30000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды населению и на объекты социальной сферы. 3230
30 | Рыбинский | 31988 |  |  | 1012000
| Восстановление системы водоотведения города с реконструкцией очистных сооружений канализации и насосной станции, подводящего и отводящего коллекторов микрорайона "Целина" канализационно-очистных сооружений в г. Заозерный |  | Существующие канализационные сооружения, КНС и коллектора микрорайона "Целина" в аварийном состоянии. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф и в водоем без очистки. |  | 500000 | Реализация мероприятия позволит предотвратить загрязнеиие источников водоснабжения и как следствие улучшить экологическую обстановку в населенном пункте
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 51% из 165,5 км водоводов и магистральных сетей 85,2 км требуют замены | 44 | 312000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 70,6% подлежат замене 47,5 км главного и магистральных коллекторов из 67,3 км | 24 | 200000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
31 | Саянский | 14340 |  |  | 48000
| Восстановление канализационных очистных сооружений в с. Агинское |  | Существующие канализационные сооружения не отвечают сущетсвующим требованиям очистки (моральный и физический износ) |  | 48000 | Реализация мероприятия позволит предотвратить загрязнеиие источника водоснабжения и как следствие улучшить экологическую обстановку в населенном пункте
32 | Cухобузимский | 22952 |  |  | 510000
| Расширение очистных сооружений и реконструкция КНС в с. Сухобузимское. |  | Пропускная способность существующей системы водоотведения и мощность очистных сооружений с. Сухобузимо не обеспечивает потребности |  | 150000 | Реализация мероприятий позволит обеспечить в полном объеме очистку сточных вод населенного пункта и позволит улучшить экологическую обстановку населеннгого пункта
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 82% из 125,1 км водоводов и магистральных сетей 103 км требуют замены | 50 | 312000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 67% подлежат замене 11,4 км главного и магистральных коллекторов из 17 км | 6 | 48000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
33 | Таймырский Долгано-Ненецкий | 37042 |  |  | 643000
| Восстановление коллектора по ул. Горького в г. Дудинке |  | Аварийное состояние существующего коллектора | 0.268 | 283000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить бесперебойную работку канализационного коллектора и как следствие улучшит экологическую обстановку в г. Дудинка
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 70% подлежат замене 35,2 км главного и магистральных коллекторов из 49,9 км | 18 | 360000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
34 | Тасеевский | 15000 |  |  | 12500
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 54% из 4,6 км водоводов и магистральных сетей 2,5 км требуют замены | 2.5 | 12500 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
35 | Туруханский | 20243 |  |  | 110500
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ порядка 40% из 96,1 км водоводов и магистральных сетей 32,9 км требуют замены | 17 | 110500 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
36 | Ужурский | 33825 |  |  | 251000
| Установка модульной системы водоочистки |  | предписания надзорных органов о несоответствии качества воды по санитарно-химическим и бактериологическим показателям. Угроза закрытия водозаборного сооружения |  | 3000 | Исключение прекращения водоснабжения и доведение качества воды до требований стандарта
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 53% из 124 км водоводов и магистральных сетей 65,9 км требуют замены | 33 | 200000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 50% подлежат замене 12,2 км главного и магистральных коллекторов из 24,2 км | 6 | 48000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
37 | Уярский | 21975 |  |  | 240000
| Замена водоводов и водопроводных сетей |  | Износ свыше 55% из 141 км водоводов и магистральных сетей 78 км требуют замены | 39 | 240000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
38 | Шарыповский | 15070 |  |  | 80000
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 71% подлежат замене 20,3 км главного и магистральных коллекторов из 28,4 км | 10 | 80000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
39 | Шушенский | 36598 |  |  | 417000
| Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 0,7 тыс м3/сутки в п. Ильичево |  | существующие очистные сооружения в крайне аварийном состоянии. Угроза полного разрушения |  | 45000 | восстановление существующих сооружений и исключение сброса неочищенных сточных вод
| Восстановление очистных сооружений канализации производительностью 17,0 тыс м3/сутки в п. Шушенское |  | Устаревшие технологии и изношенное борудование не обеспечивают стабильной работы КОС. Очищенные сточные воды не отвечают требованиям норм ПДС |  | 56000 | Обеспечение стабильной работы КОС и необходимой степени очистки сточных вод.
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ порядка 50% из 128 км водоводов и магистральных сетей 61 км требуют замены | 30 | 180000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 66,6% подлежат замене 34 км главного и магистральных коллекторов из 50,7 км | 17 | 136000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
40 | Эвенкия | 17118 |  |  | 0
| Установка модульныъх водоочистных установок в 5 населенных пунктах |  | Не соответствие воды нормам СанПин |  |  | Обеспечение населения водой питьевого качества и необходимого объема
| Итого | 865671 |  |  | 8511880
| В с е г о: | 914374 |  |  | 20320409.6

## повышение надеж
Приложение 3
II группа – мероприятия, выполнение которых необходимо для обеспечения повышения эксплуатационной надежности систем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований края и качества водообеспечения в крае
| Муниципальные образования | Численность населения, чел | Описание проблемы, критичности функционирования системы |  | Затраты, тыс.рублей | Результативность
Количество,
тыс. м3/сут.; км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | г.Ачинск | 112115 |  |  | 505000
| Реконструкция левобережных очистных сооружений канализации с разработкой ПСД |  | Предписание природоохранной прокуратуры |  | 375000 | Доведение качества очистки сточных вод до норм предельно-допустимого сброса
| Реконструкция водозаборных сооружений по ул.Алтайская пос.Восточный |  | Отсутствие централизованного водоснабжения. Запасы подземных вод утверждены. Прект прошел экспертизу |  | 15000 | Обеспечение централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки посёлка.
| Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения мощностью 1,22 тыс. м3/сут. |  | Судебные решения. Предписания надзорных органов | 5 | 25000 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 62% | 11 км | 90000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
2 | г.Боготол | 21125 |  |  | 313800
| Реконструкция водоприёмных устройств водозаборных сооружений |  | Предписание природоохранной прокуратуры |  | 15000 | Обеспечение устойчивого приёма воды для подачи на насосно-фильтровальную станцию
| Реконструкция очистных сооружений канализации "Западные" и магистрального канализационного коллектора от КНС-2 протяжённостью 2,5 км |  | Предписание природоохранной прокуратуры |  | 145000 | Обеспечение качества очистки сточных вод до норм предельно допустимого сброса. Прекращение сброса неочищенных стоков на рельеф
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 73% | 7,6 км | 60800 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| замена канализационных коллекторов |  | Износ свыше 79% | 9,3 км | 93000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
3 | г.Бородино | 19001 |  |  | 429000
| Поиск и оценка и утверждение запасов подземных вод Бородинского месторождения |  | Перевод системы водоснабжения города на защищенные водные месторождения |  | 49000 | Наличие источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для проектирования водозабора подземных вод
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 73% | 37.7 | 380000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
4 | г.Дивногорск | 32282 |  |  | 923000
| Реконструкция очистных сооружений канализации. Блок обработки осадка |  |  |  | 230000 | Обеспечение качества очистки сточных вод до норм предельно допустимого сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения. Соранение окружающей среды от загрязнения отходами
| Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения с.Овсянка |  | Предписание природоохранной прокуратуры и органов Роспотребнадзора по Красноярскому краю |  | 98000 | Обеспечение качества очистки сточных вод до норм предельно допустимого сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения. Сохранение окружающей среды от загрязнения отходами
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 78% | 18,2 км | 180000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения мощностью 0,04 тыс. м3/сут. |  | Судебные решения. Предписания надзорных органов | 2 объекта по 3 скв. | 15000 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| замена канализационных коллекторов |  | Износ свыше 94,4% | 30,2 км | 400000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
5 | г.Енисейск | 19971 |  |  | 382500
| Реконструкция очистных сооружений канализации и канализационных сетей с разработкой ПСД |  |  |  | 95000 | Обеспечение качества очистки сточных вод до норм предельно допустимого сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения. Строительство сетей позволит обеспечить канализование потребителей и ликвидацию септиков
| Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения мощностью 3 тыс. м3/сут. |  | Судебные решения. Предписания надзорных органов | 10 объектов | 37500 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| Реконструкция сществующих водопроводных сетей (32 км) |  |  |  | 250000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
6 | г. Железногорск |  |  |  | 910000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 65,7% | 63,9км | 550000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ свыше 64,4% | 36 км | 360000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
7 | г.Зеленогорск | 69450 |  |  | 498000
| Строительство станции обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации |  | В наличии разработанная и прошедшая государственную и экологическую экспертизу проектная документация |  | 108000 | Снижение эксплуатационных затрат. Обеспечение безопасности производственных процессов обеззараживания сточных вод
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ свыше 54,4% | 39,2 км | 390000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
8 | Канск. | 94545 |  |  | 1350000
| Реконструкция канализационных очистных сооружений, со строительством сооружения по обработке осадка |  | Для достижения норм ПДК при сбросе в водоем требуется блок доочистки сточных вод. Кроме того, износ сооружений составляет 70-100%. Сооружения по обработке осадка не достроены |  | 400000 | Прекращение недостаточно очищенных сточных вод в р. Кан, являющуюся источником водоснабжения для потребителей ниже расположенных городов
| Строительство дюкера через р..Кан |  | Аварийное состояние |  | 200000 | Исключение ЧС и Исключение прекращения водоснабжения правобережной части города Канск |  | 200000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 84% | 25 км | 250000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ свыше 69% | 40 км | 500000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
9 | г.Красноярск | 963175 |  |  | 8523600
| Реконструкция очистных сооружений канализации с разработкой ПСД |  | Аварийное состояние очистных сооружений канализации. Предписание природоохранной прокуратуры |  | 850000 | Обеспечение качества очистки сточных вод до норм предельно допустимого сброса. Прекращение сброса неочищенных стоков на рельеф
| Реконструкция водозаборных сооружений на о.Нижне-Атамановский сразработкой ПСД (правый берег) |  | Дефицит водообеспечения правобережной части города |  | 2663600 | Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей правого берега требуемого качества и объёма
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 75% | 284 км | 3000000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения мощностью 880 тыс. м3/сут. |  | Судебные решения. Предписания надзорных органов | 2 объекта. | 90000 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ порядка 95% | 128 км | 1920000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
10 | Лесосибирск | 69457 |  |  | 472500
| мероприятия по поиску, оценке и утверждению запасов подземных вод для п. Стрелка |  |  |  | 50000 | Определение источника подземных вод
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 84,5% | 23.5 | 200000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения мощностью 10,5 тыс. м3/сут. |  | Судебные решения. Предписания надзорных органов | 5 объектов | 12500 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| Поиск и оценка и утверждение запасов подземных вод п. Стрелка |  | Перевод системы водоснабжения на защищенные водные месторождения |  | 20000 | Наличие источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для проектирования водозабора подземных вод
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ порядка 50% | 19 км | 190000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
11 | Минусинск | 69142 |  |  | 770000
| Реконструкция существующих очистных сооружений канализации и строительство блока доочистки сточных вод |  | Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1974г, износ 81% требуется капитальный ремонт аэротенков с заменой аэраторов, строительство блока доочистки сточных вод |  | 250000 | Исключение сброса недостаточно очищенных сточных вод в р. Енисей
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше73,5% | 34,8 км | 280000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ порядка 67% | 24,3 км | 240000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
12 | Назарово | 52948 |  |  | 910000
| Реконструкция и модернизация городских очистных сооружений канализации с внедрением новых прогрессиыных технологий.Строительство напорного коллектора от КНС№7 до ГОС |  |  |  | 400000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 62% | 24,9 км | 200000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ порядка 74% | 30.8 | 310000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
13 | Норильск | 176024 |  |  | 1250000
| Реконструкция существующих очистных сооружений района п. Талнах г. Норильска с разработкой проектной документации производительностью 7,3 тыс м3/сутки |  | очисные сооружения 1974г, 1983г, 1986г. постройки. Не обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод, высокий износ оборудования и сооружений, устаревшие технологии очистки. |  | 300000 | Обеспечение стабильной безаварийной работы очистных сооружений
| Реконструкция существующих очистных сооружений производительностью 21,9 тыс м3/сутки Центрального района г. Норильска с разработкой проектной документации |  | очисные сооружения 1974г, 1983г, 1986г. постройки. Не обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод, высокий износ оборудования и сооружений, устаревшие технологии очистки. |  | 650000 | Обеспечение стабильной безаварийной работы очистных сооружений
| Реконструкция существующих очистных сооружений района Каеркан г. Норильска с разработкой проектной документации производительностью 7,3 тыс м3/сутки |  | очисные сооружения 1974г, 1983г, 1986г. постройки. Не обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод, высокий износ оборудования и сооружений, устаревшие технологии очистки. |  | 300000 | Обеспечение стабильной безаварийной работы очистных сооружений
14 | Сосновоборск | 32985 |  |  | 193000
| Реконструкция очистных сооружений каналзации производительностью 50,0 тыс.м3/сутки |  | На очистных сооружениях отсутствует блок обеззараживания сточных вод, существующие иловые площадки переполнены |  | 150000 | Строительство станции обеззараживания сточных вод обеспечит эффективное и стабильное обеззараживаниеочищенных сточных во, строительство цеха по обезвоживанию осадков, позволит уменьшить площади иловых площадок
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ порядка 70% | 4,3 км | 43000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
15 | Шарыпово | 48703 |  |  | 290000
| Строительство блока обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации производительностью 40,5 тыс. м3/сутки |  | На очистных сооружениях отсутствует блок обеззараживания сточных вод |  | 30000 | Строительство станции обеззараживания сточных вод обеспечивающит эффективное и стабильное обеззараживание, в том числе позволяющее исключить негативное влияние остаточного хлора на водную среду водоема-приемника сточных вод
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ 65% | 31,6 км | 260000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| И т о г о: | 1747938 |  |  | 17720400
1 | Абанский | 24659 |  |  | 45000
| Установка модульных водоочистных установок в 5 сельских населенных пунктах |  | Превышение в воде содержания ионов железа и общей жесткости, повышена цветность, мутность |  | 15000 | Обеспечение населения водой питьевого качества и необходимого объема
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 67% | 6 км | 30000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
2 | Ачинский | 16663 |  |  | 299500
| Установка модульной станцииочистки воды "Пульсар" или "Аналог" производительностью 825 м3/сутки в п. Малиновка |  | Не соответствие воды нормам СанПин |  | 10000 | Обеспечение населения водой питьевого качества и необходимого объема
| Установка модульной станцииочистки воды "Пульсар" или "Аналог" производительностью 60 м3/сутки в п. Тарутино М-Гора |  | Не соответствие воды нормам СанПин |  | 2500 | Обеспечение населения водой питьевого качества и необходимого объема
| Установка модульной станцииочистки воды "Пульсар" или "Аналог" производительностью 15м3/сутки в п. Причулымский |  | Не соответствие воды нормам СанПин |  | 2000 | Обеспечение населения водой питьевого качества и необходимого объема
| Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения мощностью 2,4 тыс. м3/сут. |  | Судебные решения. Предписания надзорных органов | 10 объектов | 75000 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 65,8% | 42,5 км | 210000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
3 | Балахтинский | 23210 |  |  | 310000
| Установка модульного водоочистного комплекса в п. Приморск |  |  |  | 2500
| Установка модульного водоочистного комплекса в д. Тюльково |  |  | 1 | 2500
| Установка модульных водоочистных комплексов в 2 сельских населенных пунктах |  |  |  | 5000
| Поиск, оценка и утверждение запасов подземных вод с цельсю строительства подземных водозаборных сооружений в п. Приморск,с. Даурское, с. Ижульское и п. Щетинкино | 2550 |  |  | 100000 | Определение источника подземных вод
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ порядка 40% | 39 км | 200000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
4 | Березовский | 37853 |  |  | 122500
| Установка модульныъх водоочистных установок в 5 сельских населенных пунктах, в т. ч. в п. Зыково с населением 2 543 чел. |  | Не соответствие воды нормам СанПин |  | 12500 | Обеспечение населения водой питьевого качества и необходимого объема
| Замена водоводов и водопроводных сетей |  | Износ порядка 40% | 17,3 км | 110000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
5 | Бирилюсский | 10968 |  |  | 56700
| Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения мощностью 3 тыс. м3/сут. |  | Судебные решения. Предписания надзорных органов | 12 объектов | 45000 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| Мониторинг и оценка подземных вод водозаборных сооружений мощностью 3,7 тыс.м3/сут |  | Нарушение лицензионных соглашений, судебные решения, предписания надзорных органов |  | 8700 | Получение лицензии (разрешения) на водопользование
| Установка модульных очистных комплексов на существующих водозаборных сооружениях в п.Рассвет |  | Превышение в воде содержания ионов железа и общей жесткости, повышена цветность, мутность |  | 3000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить потребителей поселка водой питьевого качества в необходимом объеме 2917
6 | Богучанский | 47912 |  |  | 770000
| Разработка проектов зон санитарной охраны на 28 объектов (п. Ангарский, с. Богучаны, п. Гремучий, п. Красногорьевский, п.Таежный, п. Чунояр, п. Осиновый мыс, п. Октябрьский |  | Решение суда от 15.09.2011г Богучанский районный суд Красноярского края, Предписание №260 от 26.08.2011г территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе |  | 70000
| Планировка территории первого пояса ЗСО |  | Решение суда от 15.09.2011г Богучанский районный суд Красноярского края , предписание № 2819/з от 16.09.2011г Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. |  | 700000
7 | Боготольский | 10992 |  |  | 10000
| Мониторинг и оценка подземных вод водозаборных сооружений мощностью 4,1 тыс.м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов | 26 скв. | 10000 | Получение лицензии (разрешения) на водопользование
8 | Большемуртинский | 19036 |  |  | 235000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ 69% | 41 км | 205000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Разработка проектов зон санитарной охраны на 8 объектов водоснабжения мощностью 1,7 тыс. м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов |  | 30000 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
9 | Б-Улуйский | 462 |  |  | 46500
| Установка комплекса для очистки воды в п. Кытат ул. Зеленая |  |  |  | 1500 | Реализация мероприятия позволит обеспечить потребителей поселка водой питьевого качества в необходимом объеме 462
| Разработка проектов зон санитарной охраны на 1 объект водоснабжения мощностью 0,35 тыс. м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов |  | 5000 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% | 7,5 км | 40000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
10 | Дзержинский | 14590 |  |  | 151500
| Оптимизация системы водоснабжения в с.Дзержинское |  | Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН |  | 34000 | Жители в количестве более 7000 человек будут обеспечены водой питьевого качества в полном объеме Улучшится экологическая обстановка, обеспечится соблюдение санитарных норм и норм пожарной безопасности. Снижение заболеваемости населения района. 8271
| Установка модульныъх водоочистных установок в 5 сельских населенных пунктах, в т. ч. в п. Зыково с населением 2 543 чел. |  |  | 7 | 17500 | Реализация мероприятия позволит обеспечить потребителей водой питьевого качества в необходимом объеме
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% | 18,2 км | 100000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
11 | Емельяновский | 51558 |  |  | 620000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ порядка 50% | 55 км | 460000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ порядка 71,4% | 20 км | 160000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
12 | Енисейский | 30298 |  |  | 181000
| Установка водоочистного модуля в п.Верхнепашино |  |  |  | 2500 | Реализация мероприятия позволит обеспечить потребителей поселка водой питьевого качества в необходимом объеме 2100
| Установка водоочистного модуля в п Усть- Кемь |  |  |  | 2500 | Реализация мероприятия позволит обеспечить потребителей поселка водой питьевого качества в необходимом объеме 1114
| Установка водоочистного модуля в п. Новоназимово |  |  | 2 | 4500 | Реализация мероприятия позволит обеспечить потребителей поселка водой питьевого качества в необходимом объеме 1049
| Установка водоочистного комплекса на существующих водозаборных сооружениях п.Шапкино |  | В воде подаваемой потребителей присутствуют превышения показателей по марганцу, железу | 1 | 4500 | Для доведения качества подземных вод до нормативных требований предусмотрено обезжелезивание, деманганация и осветление при озонировании на озоно-фильтровальном комплексе "КОВ-П-25-БМЗ-1" 868
| Разработка проектов зон санитарной охраны на 22 объекат водоснабжения мощностью 5 тыс. м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов | 55 скв. | 137000 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% | 6 км | 30000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
13 | Ермаковский район |  |  |  | 250000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 69% | 48.9 | 250000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
14 | Идринский | 12477 |  |  | 35000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% | 6 км | 30000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Мониторинг и оценка подземных вод водозаборных сооружений мощностью 2 тыс.м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов | 12 скв. | 5000 | Получение лицензии (разрешения) на водопользование
15 | Иланский | 25787 |  |  | 126370
| Новогородский сельсовет Организация зоны санитарной охраны для действующего источника водоснабжения и водопроводных сооружений |  | Решение Иланского районного суда Красноярского края в городе Иланский от 13.05.2010г. |  | 870 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| Разработка проектов зон санитарной охраны на 8 объект водоснабжения мощностью 0,65 тыс. м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов | 8 скв. | 20000 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| Мониторинг и оценка подземных вод водозаборных сооружений мощностью 4,5 тыс.м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов | 24 скв. | 10000 | Получение лицензии (разрешения) на водопользование
| Установка водоочистного комплекса в с.Ельники |  | Предписание Прокуратуры Иланского района №9-1163-2011 от 09.06.2011 |  | 1500 | Обеспечение населения водой питьевого качества в необходимом объеме
| Установка водоочистного комплекса в с.Новопокрова |  | Предписание Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №220, №221, №222, №223, №224 от 29.03.2010 |  | 4000 | Обеспечение населения водой питьевого качества в необходимом объеме
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% | 17,2 км | 90000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
16 | Ирбейский | 19129 |  |  | 70000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% | 5 км | 25000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Разработка проектов зон санитарной охраны на 8 объект водоснабжения мощностью 0,6 тыс. м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов | 8 скв. | 30000 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| Мониторинг и оценка подземных вод водозаборных сооружений мощностью 2,5 тыс.м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов | 42 скв. | 15000 | Получение лицензии (разрешения) на водопользование
17 | Канский | 28139 |  |  | 202500
| Установка водоочистного комплекса в с.Геогиевка |  | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН |  | 2500 | Обеспечение потребителей качественной услугой водоснабжения - 1106
| Установка водоочистного комплекса в п.Красный Маяк |  |  |  | 2500 | Обеспечение потребителей качественной услугой водоснабжения - 1148
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% | 40 км | 200000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
18 | Казачинский
| Установка водоочистного комплекса в с. Дудовка |  |  | 1 | 2500 | Обеспечение потребителей качественной услугой водоснабжения 368
| Установка водоочистного комплекса в с. Матвеевка |  |  | 1 | 2500 | Обеспечение потребителей качественной услугой водоснабжения 418
19 | Каратузский | 16023 |  |  | 118500
| Реконструкция водозаборных сооружений, с.Каратузское с устройством зоны санитарной охраны |  | Отсутствует проект зоны санитарной охраны (ЗСО) с определением границ зон и составляющих ее поясов, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ЗСО. Постановление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.03.2008 № 174 |  | 85000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить жителей поселка и объекты социальной сферы водой питьевого качества в необходимом объеме 7447 | 7447
| Мониторинг и оценка подземных вод водозаборных сооружений мощностью 11,6 тыс.м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов | 22 скв. | 8500 | Получение лицензии (разрешения) на водопользование
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% | 5 км | 25000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
20 | Кежемский | 23506 |  |  | 186000
| Внедрение водоочистного комплекса п.Имбинский |  | Питьевая вода не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию ионов железа |  | 3000 | Обеспечение потребителей качественной услугой водоснабжения 884
| Внедрение установки по обеззараживанию стоков. (УФ WEDECO) в п.Имбинский |  |  |  | 3000 | Обеспечение потребителей качественной услугой водоснабжения 884
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ порядка 75% | 21,6 км | 180000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
21 | Козульский | 16689 |  |  | 90000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ порядка 90% | 14,4 км | 90000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
22 | Краснотуранский | 15566 |  |  | 494500
| Внедрение водоочистного комплекса, с.Кортуз, 0,15 тыс. м3/сут. |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН по мутности, цветности |  | 2500 | Обеспечение потребителей качественной услугой водоснабжения 962
| Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения в селах Беллык, Кара-Беллык, Сарушка, Диссос, Кортуз, Лебяжье, Листвягово, Моисеевка, Николаевка, Новая Сыда, Саянск, Теплый Ключ, Уяр, Восточное |  | Постановление о возбуждении исполнительного производства № 8102/11/34/24 от 14.09.2011г. |  | 140000
| Мониторинг и оценка подземных вод водозаборных сооружений мощностью 20 тыс.м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов | 33 скв. | 12000 | Получение лицензии (разрешения) на водопользование
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ порядка 50% | 52,7 км | 340000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
23 | Курагинский | 50007 |  |  | 591000 | 0
| Внедрение водоочистной установки с.Березовское |  | Имеет место значительное превышение ПДК по содержанию в воде железа и марганца |  | 2500 | Обеспечение потребителей качественной услугой водоснабжения 1464
| Внедрение водоочистной установки, с.Ойха |  | Качество воды не отвечает требованиям СанПиН по жесткости |  | 2500 | Обеспечение потребителей качественной услугой водоснабжения 600
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ порядка 65% | 81.8 | 500000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Мониторинг и оценка подземных вод водозаборных сооружений мощностью 25 тыс.м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов | 43 скв. | 16000 | Получение лицензии (разрешения) на водопользование
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ свыше 40% | 8,6 км | 70000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
24 | Козульский |  |  |  | 3800
| Мониторинг и оценка подземных вод водозаборных сооружений мощностью 0,6 тыс.м3/сут | 3500 | Решение суда , предписания надзорных органов | 10 скв. | 3800 | Получение лицензии (разрешения) на водопользование
25 | Манский |  |  |  | 93000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 40% | 8 км | 40000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Разработка проектов зон санитарной охраны на 7 объектов водоснабжения мощностью 2,8 тыс. м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов | 21 скв | 53000 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
26 | Минусинский | 2263 |  |  | 760000
| Восстановление и реконструкция сооружений биологической очистки, с. Городок с разработкой ПСД |  | Существующие очистные сооружения канализации производительностью 0,2 тыс. м3/сутки имеют сооружения только механической очистки стоков. Сточные воды после отстаивания в отстойниках без обеззараживания сбрасываются на рельеф местности в водоохранной зоне р. Туба. |  | 35000
| Реконструкция очистных сооружений канализации, с.Тесь с разработкой ПСД |  | Сооружения биологической очистки "Север - БИО", построены в 1988 году(0,7 м3) |  | 70000
| Поиск, оценка и утверждение запасов подземных вод в с. Знаменка |  |  |  | 25000 | 2263
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 70% | 105 км | 630000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
27 | Мотыгинский | 17917 |  |  | 142500
| Внедрение водоочистного комплекса, п. Партизанск |  |  | 1 | 2500 | Обеспечение потребителей качественной услугой водоснабжения 500
| Разработка проектов зон санитарной охраны на7 объект водоснабжения мощностью 4,7 тыс. м3/сут |  | Решение суда , предписания надзорных органов | 7 скв. | 18000 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| Поиск, мониторинг и оценка подземных вод водозаборных сооружений мощностью 2,9 тыс.м3/сут в п. Раздолинск и п. Мотыгино |  | Существующее водоснабжение п. Раздолинск осуществляется из поверхностного источника и без очистки реализуется потребителям. Решение суда , предписания надзорных органов | 5 скв. | 22000 | Утвержденные запасы подземных вод для строительства водозаборных сооружений в п. Раздолинск из защищенного водоисточника. Получение лицензии (разрешения) на водопользование 6958
| Модернизация системы водоснабжения п. Раздолинск |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН |  | 100000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить подачу воды населению села и на объекты социальной сферы питьевого качества и в необходимом объеме. 6336
28 | Назаровский | 17796 |  |  | 167500
| Установка водоочистных сооружении с. Подсосное |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН |  | 2000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить подачу воды населению села и на объекты социальной сферы питьевого качества. | 1667
| Установка водоочистных сооружении с. Красная Поляна |  |  |  | 2500 |  | 2474
| Установка водоочистных сооружении с. Павловка |  |  |  | 2000 |  | 1588
| Установка водоочистных сооружении с. Дорохово |  |  |  | 2000 |  | 1521
| Установка водоочистных сооружении с. Преображенка |  |  |  | 2500 |  | 2887
| Установка водоочистных сооружении с. Сахапта |  |  |  | 2000 |  | 1576
| Установка водоочистных сооружении с. Степное |  |  |  | 5000 |  | 5002
| Установка водоочистных сооружении с. КраснаяСопка |  |  |  | 2500 |  | 2999
| Установка водоочистных сооружении с. В-Ададым |  |  |  | 2000 |  | 1285
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 50% | 26,7 км | 145000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
29 | Нижнеингашский | 34489 |  |  | 215000
| Установка пожарных гидрантов на центральном водопроводе с. Нижний Ингаш |  | Отсутствуют пожарные гидранты на центральном водопроводе с. Нижний Ингаш |  | 300 | Обеспечение пожарной безопасности населенного пункта в соответсвие с требованиями законодательства | 7334
| Установка водоочистных сооружений в с Нижняя Пойма |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН по мутности, содержанию железа |  | 4200 |  | 9149
| Установка водоочистных сооружений в с Нижний Ингаш |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН по мутности, содержанию железа |  | 9000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить бесперебойную подачу воды питевого качества в необходимом объеме для нужд населения и на объекты социальной сферы. | 7334
| Поиск, оценка и утверждение запасов подземных вод в р.п Нижний Ингаш |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН по мутности, содержанию железа. Дефицит воды питьевого качества |  | 4500 |  | 7334
| Поиск, оценка и утверждение запасов подземных вод в с. Нижняя Пойма |  |  |  | 7000 |  | 8924
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ порядка 60% | 17,1 км | 90000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ порядка 70% | 12,4 км | 100000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
30 | Новоселовский | 16218 |  |  | 265000
| Мониторинг и оценка подземных вод 25 скв. |  | Нарушение лицензионных соглашений, судебные решения |  | 10000 | Устранение предписаний надзорных органов и получение лицензии на водопользование | 6290
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ порядка 60% | 33 км | 165000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ свыше 70% | 11 км | 90000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
31 | Партизанский район | 10256 |  |  | 145800
| Реконструкция системы водоснабжения в с. Партизанское |  | Высокий уровень нештатных ситуаций на сетях водоснабжения населенного пункта |  | 35000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды населению и на объекты социальной сферы. | 3476
| Установка водоочистных сооружений в с. Партизанское |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН | 2 | 5000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить подачу воды населению села и на объекты социальной сферы питьевого качества. | 3476
| Мониторинг и оценка подземных вод 10 скв. |  | Нарушение лицензионных соглашений, судебные решения |  | 3800 | Устранение предписаний надзорных органов и получение лицензии на водопользование | 10256
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 70% | 20,4 км | 102000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
32 | Пировский | 8942 |  |  | 136186 |  | 8942
| Установка водоочистных сооружений с. Пировское |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН по содержанию в воде железа(превышение в 60 раз) | 2 | 7500 | Реализация мероприятия позволит обеспечить подачу воды населению села и на объекты социальной сферы питьевого качества. | 3230
| Установка водоочистного комплекса в п. Кетский |  |  | 1 | 2500 |  | 1116
| Установка водоочистного комплекса в с. Троица |  |  | 1 | 2500 |  | 579
| Мониторинг и оценка подземных вод 37 скв. |  | Нарушение лицензионных соглашений, судебные решения |  | 38186 | Устранение предписаний надзорных органов и получение лицензии на водопользование | 7362
| Разработка проектов зон санитарной охраны на 37 объект водоснабжения мощностью 0,9 тыс. м3/сут |  | Решение суда , представление надзорного органа | 37 | 85500 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
33 | Рыбинский | 31988 |  |  | 635000
| Реконструкция системы водоснабжения в п. Урал |  | Дефицит питьевой воды в п. Урал |  | 25000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить подачу воды населению села и на объекты социальной сферы питьевого качества в необходимом объеме. | 1838
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 51,5% | 41,2 км | 330000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ свыше 70% | 23,5 км | 280000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
34 | Саянский | 14340 |  |  | 4000
| Мониторинг и оценка подземных вод скважинных водозаборов мощностью 3,5 тыс. м3/сут.. |  | Нарушение лицензионных соглашений, судебные решения |  | 4000 | Устранение предписаний надзорных органов и получение лицензии на водопользование | 11937
35 | Cухобузимский | 22952 |  |  | 456200
| Разработка пректов зон санитарной охраны источников водоснабжения для населения водозаборных скважин, водопроводных сетей, водонапорных башен в с.Сухобузимское |  | Отстутсвие зон санитарной охраны источников водоснабжения |  | 137000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить безопастность источников водоснабжения в соответствие с действующим законодательством | 4925
| -//- с. Высотино |  |  |  | 1150 |  | 1150
| -//- д. Малиновка |  |  |  | 354 |  | 354
| -//- с. Кекур |  |  |  | 338 |  | 338
| -//- с. Миндерла |  |  |  | 2608 |  | 2608
| -//- п. Родниковый |  |  |  | 61 |  | 61
| -//- д. Иркутская |  |  |  | 178 |  | 178
| -//- с. Подсопки |  |  |  | 461 |  | 461
| Установка водоочистных комплексов в п. Шила |  |  | 2 | 6500 | Реализация мероприятия позволит обеспечить подачу воды населению села и на объекты социальной сферы питьевого качества. | 1950
| Установка водоочистного комплекса в с. Сухобузимское мкр. Совхоз |  |  | 1 | 4500
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 80% | 53 км | 265000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ свыше 67% | 5,4 км | 43200 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
36 | Таймырский Долгано-Ненецкий | 37042 |  |  | 290900
| Установка водоочистных сооружений в п. Караул,п.Носок, п.Воронцово, п. Усть-Порт Дудинка: п. Хантайское Озеро, п. Волочанка, п.Усть -Аваш, п.Потапово, сп. Хатанга, снп.Новорыбное, снп.Хета |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН по мутности, содержанию железа | 12 | 33400 | Реализация мероприятия позволит обеспечить население и объекты социальной сферы водой питьевого качества
| Поиск, оценка и утверждение запасов подземных вод в с. Сындасско |  | Привозая вода |  | 20000 | Устранение предписаний надзорных органов и получение лицензии на водопользование | 325
| Разработка проектов зон санитарной охраны на 3 объекта водоснабжения мощностью 21 тыс. м3/сут |  | Решение суда , представление надзорного органа |  | 22500 | Предупреждение загрязнения источника питьевого водоснабжения
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 70% | 17,2 км | 215000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
37 | Тасеевский | 15000 |  |  | 72500
| Установка водоочистных сооружений в с. Тасеево и селах района |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН | 3 | 7500 | Реализация мероприятия позволит обеспечить население и объекты социальной сферы водой питьевого качества | 8443
| Оценка, мониторинг и утверждение запасов подземных вод для скважинных водозаборов мощностью 1,4 тыс. м3/сут. (12 скв.) |  | Нарушение лицензионных соглашений, судебные решения |  | 25000 | Устранение предписаний надзорных органов и получение лицензии на водопользование
| Разработка пректов зон санитарной охраны источников водоснабжения для населения водозаборных скважин, водопроводных сетей, водонапорных башен в с.Сухобузимское |  | Отстутсвие зон санитарной охраны источников водоснабжения |  | 30000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить безопастность источников водоснабжения в соответствие с действующим законодательством
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 54% | 2.1 | 10000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
38 | Туруханский | 20243 |  |  | 108000
| Поиск, оценка и утверждение запасов подземных вод в д. Сургутиха с последующим строительством подземных водозаборов |  | Отстутсвует централизованное водоснабжение населения |  | 8000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить население и объекты социальной сферы водой питьевого качества в необходимом объеме | 174
п. Бор
| -//- п. Келлог |  |  |  | 328 |  | 328
| -//- д. Горошиха |  |  |  | 130 |  | 130
| -//- п. Советская речка |  |  |  | 159 |  | 159
| д. Старотуруханск |  |  |  | 99 |  | 99
| п. Курейка |  |  |  | 90 |  | 90
| п. Бахта |  |  |  | 236 |  | 236
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ порядка 40% | 16 км | 100000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
39 | Тюхтетский | 8870 |  |  | 47800
| Разработка пректов зон санитарной охраны источников водоснабжения для населения водозаборных скважин, водопроводных сетей, водонапорных башен в с. Тюхтет |  | Отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения | 8 объектов | 30000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить безопастность источников водоснабжения в соответствие с действующим законодательством
| Оценка, мониторинг и утверждение запасов подземных вод для скважинных водозаборов мощностью 2,5 тыс. м3/сут. |  | Нарушение лицензионных соглашений, судебные решения | 14 скв. | 5300 | Устранение предписаний надзорных органов и получение лицензии на водопользование | 5200
| Установка водоочистных сооружений в с. Тюхтет |  | Превышение в воде содержания ионов железа и марганца в питьевой воде с. Тюхтет | 5 | 12500 | Реализация мероприятия позволит обеспечить подачу воды населению села и на объекты социальной сферы питьевого качества. | 5035
40 | Ужурский | 33825 |  |  | 269000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 53% | 32,9 км | 214000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ свыше 50% | 6,2 км | 55000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
41 | Уярский | 21975 |  |  | 305000
| Установка водоочистных комплексов в п. Толстихино, с. Новопятницкое |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН по мутности, содержанию железа | 2 | 5000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить население и объекты социальной сферы водой питьевого качества | 1000
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ свыше 55% | 39 км | 300000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
42 | Шарыповский | 15070 |  |  | 97500
| Установка модульных водоочистных комплексов в 5 сельских населенных пунктах |  | Не соответствие воды нормам СанПин | 5 | 17500 | Обеспечение населения водой питьевого качества и необходимого объема
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ коллекторов свыше 71% подлежат замене 20,3 км главного и магистральных коллекторов из 28,4 км | 10.3 | 80000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
43 | Шушенский | 36598 |  |  | 356500
| Установка модульных водоочистных комплексов в 2 населенных пунктах:п.Зарничный и с. Сизое |  | Не соответствие воды нормам СанПин | 2 | 6500 | Обеспечение населения водой питьевого качества и необходимого объема | 2181
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ порядка 50% | 30,8 км | 200000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных коллекторов |  | Износ свыше 66% | 16,8 км | 150000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного прекращения водоснабжения потребителей города
44 | Эвенкия | 17118 |  |  | 87500
| Установка модульных водоочистных комплексов в 3 населенных пунктах: п.Тура, с. Байкит, п.Ессей |  | Не соответствие воды нормам СанПин | 3 | 7500 | Обеспечение населения водой питьевого качества и необходимого объема
| Мероприятия по поиску, оценке и утверждению запасов подземных вод для п. Тура, с.Ванавара, с.Байкит |  | Отсутствие источника питьевого водоснабжения |  | 60000 | Определение источника питьевого водоснабжения из подземных источников | 12202
| Разработка пректов зон санитарной охраны 5 объектов водоснабжения мощностью 3,15 тыс.м3/сут |  | Отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения | 8 объектов | 20000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить безопастность источников водоснабжения в соответствие с действующим законодательством
| И т о г о: | 884476 |  |  | 9660256
| В с е г о: | 2632414 |  |  | 27380656

## стройка и разв.
Приложение 4
III группа – мероприятия, необходимые для обеспечения модернизации и развития систем водоснабжения и водоотведения в соответствии со схемами генеральных планов муниципальных образований и достижением наибольшего эффекта по обеспечению населения края питьевой водой
| Муниципальные образования | Численность населения, чел | Описание проблемы, критичности функционирования системы | Количество, тыс.м3/сут., км | Затраты, тыс.рублей | Результативность
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | г.Ачинск | 112115 |  |  | 811000
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 75% | 65 км | 520000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | 42% | 29.1 | 291000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
2 | г.Боготол | 21125 |  |  | 32800
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 70.7% | 4.1 | 32800 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | 89% | 6.5 | 65000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
3 | Дивногорск |  |  |  | 461000
| Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения с.Овсянка |  | Предписание природоохранной прокуратуры и органов Роспотребнадзора по Красноярскому краю |  | 98000 | Обеспечение качества очистки сточных вод до норм предельно допустимого сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения. Сохранение окружающей среды от загрязнения отходами
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 72% | 24.5 | 196000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | 92% | 16.7 | 167000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
4 | г.Енисейск | 19971 |  |  | 330000
| Строительство сетей водоснабжения г.Енисейска с разработкой ПСД |  |  |  | 250000 | Строительство водопроводных сетей протяжённостью 23км позволит обеспечить историческую часть города централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 62.5% | 10 | 80000
5 | Железногорск |  |  |  | 1170000
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 65.8% | 48.6 | 390000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | 74% | 76.7 | 780000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
6 | г.Зеленогорск | 69450 |  |  | 488000
| Строительство станции обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации |  | В наличии разработанная и прошедшая государственную и экологическую экспертизу проектная документация |  | 108000 | Снижение эксплуатационных затрат. Обеспечение безопасности производственных процессов обеззараживания сточных вод
| Замена канализационных сетей |  | 68 | 47.4 | 380000
7 | Канск. | 94545 |  |  | 950000 |  |  | 1044552
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 61.5 | 36.6 | 300000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | 70 | 65 | 650000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
8 | г.Красноярск | 963175 |  |  | 33494636
| Строительство водоводов и резервуарного парка в левобережной части города с разработкой ПСД |  | Отсутствие развитой сети магистральных водоводов и резервуаров чистой воды |  | 4576738 | Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей правого берега требуемого качества и объёма
| Строительство главного коллектора левобережной части города от КНС-22 до КГН-1 методом микротоннелирования с разработкой ПСД |  | Ветхое состояние магистральных коллекторов. Необходимость увеличения объёма транспортирования стоков |  | 9361190 | Обеспечение транспортирования сточных вод на очистные сооружения канализации
| строительство главного коллектора правобережной части города с разработкой ПСД |  | Отсутствие развитой сети транспортирования сточных вод на очистные сооружения |  | 13948708 | Обеспечение транспортирования сточных вод на очистные сооружения канализации
| Замена канализационных сетей |  | 49 | 215 | 2688000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 75 | 292 | 2920000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
9 | Лесосибирск | 69457 |  |  | 860000
| Строительство очистных сооружений канализации производительностью 0,4 тыс.м3/сутки и выпуска сточных вод |  | Очистные сооружения эксплуатируются 1982г.Износ 100%. Очищенные сточные воды не соответствуют степени очистки для водоема 1-го класса, отсутствуют иловые площадки, фактическая мощность не соответствует установленной (очистные сооружения не догружены) Практически сточные воды без очистки сбрасываются в протоку Лопатинская (р.Енисей) |  | 60000 | Исключение сброса неочищенных сточных вод в р.Енисей
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 67 | 38.4 | 310000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | 97.6 | 48.8 | 490000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
10 | Минусинск | 69142 |  |  | 690000
| Строительство водовода от Маломинусинского месторождения до г.Минусинска с разработкой ПСД |  | Существующая система водоснабжения города имеет серьезные недостатки, в первую очередь загрязненния воды в р.Енисей |  | 300000
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 92 | 17.2 | 140000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | 73 | 24.6 | 250000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
11 | Назарово | 52948 |  |  | 630000
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 61.5 | 33.2 | 270000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | 65.9 | 35.6 | 360000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
12 | Сосновоборск | 32985 |  |  | 480000
| Строительство блока обеззараживания сточных вод и цеха обезвоживания осадков на очистных сооружений каналзации производительностью 50,0 тыс.м3/сутки |  | существующие иловые площадки переполнены |  | 150000 | Уменьшение площадей под складирование иловых осадков с очистных сооружений канализации
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 68.8 | 13 | 130000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | 88.6 | 18.7 | 200000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
13 | Шарыпово | 48703 |  |  | 546112.4
| Стрроительство блока доочистки сточных вод на очистных сооружениях канализации производительностью 40,5 тыс. м3/сутки |  | На очистных сооружениях отсутствует блок доочистки сточных вод от фосфатов |  | 350000 | обеспечит сброс сточных вод соответствующих требованиям природоохранного законодательства
| Замена канализационных сетей |  | 53.7 | 19.7 | 196112.4
| И т о г о по городам: | 1520631 |  |  | 41404548.4
1 | Ачинский | 16663 |  |  | 420800
| Установка модульной станции очистки сточных вод производительностью 50 м3/сутки и капитальный ремонт канализационных сетей в п. Преображенка |  | Сточные воды без очистки сбрасывкаются на рельеф |  | 150000 | Исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и загрязнение грунтовых вод
| Установка модульной станции очистки сточных вод производительностью 70 м3/сутки и капитальный ремонт канализационных сетей в п. Тарутино М. Гора |  | Сточные воды без очистки сбрасывкаются на рельеф |  | 170000 | Исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и загрязнение грунтовых вод
| Строительство водопроводных сетей с устройством 10 водоразборных колонок |  | Отсутсвует разводящая сеть |  | 80000 | Улучшение качества предоставления услуги водоснабжения
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 55 | 2.6 | 20800
2 | Балахтинский | 23210 |  |  | 90000
| Установка модульной станции очистки сточных вод производительностью 0,7 тыс. м3/сутки и капитальный ремонт канализационных сетей в п. Балахта |  | Сточные воды без очистки сбрасывкаются на рельеф |  | 90000 | Исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и загрязнение грунтовых вод
3 | Березовский | 37853 |  |  | 320000
| Установка модульной станции очистки сточных вод в д. Вознесенка и п. Березовка Маганского сельсовета |  | Сточные воды без очистки сбрасывкаются на рельеф |  | 150000 | Исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и загрязнение грунтовых вод
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 41 | 8 | 70000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | 50 | 10 | 100000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
4 | Бирилюсский | 10968 |  |  | 63500 | 0
| Реконструкция канализационных сооружений в п.Рассвет с разработкой ПСД |  | Существующие очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод согласно существующих норм ввиду своей изношенности |  | 63500 | Реализация мероприятия позволит предотвратить чрезвычайную ситуацию и обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (2917 чел) | 2917
5 | Большемуртинский | 19036 |  |  | 115000
| Строительство разводящих сетей в п.Большая Мурта (6,5 км) с разработкой ПСД |  | При наличии новых водозаборных сооружений и станции очистки воды в новом микрорайоне нет разводящих сетей по улицам |  | 115000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить водой питьевого качества население нового микрорайона, где проживает большая часть молодых семей | 7867
6 | Б-Улуйский | 357 |  |  | 8000
| Строительство сетей водопровода и водонапорной башни в с. Сучково |  |  |  | 8000 |  | 357
7 | Емельяновский | 51558 |  |  | 925150
| Строительство водозаборных сооружений и станции очистки в п.Емельяново с разработкой ПСД |  | Мощность существующих водозаборных сооружений не достаточна для гарантированного и качественного обеспечения растущещего населения поселка |  | 150000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить потребителей в п.Емельяново водой питьевого качества в необходимом объеме
| Строительство канализационных сооружений в п.Емельяново с разработкой ПСД |  | Мощность очистных сооружений не обеспечивает потребности. Качество очищенных сточных вод не соответствует экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям |  | 740150 | Реализация мероприятия позволит снизить риск попадания в окружающую среду опасных загрязнений
| Строительство водозаборных сооружений вп.Элита с разработкой ПСД |  |  |  | 35000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить потребителей в п.Элита водой питьевого качества в необходимом объеме
8 | Енисейский | 30298 |  |  | 206000
| Строительство блочно-модульного комплекса по очистке и обеззараживанию сточных вод в п.Шапкино. |  | Централизованная система канализации отсутствует. |  | 56000 | Прекращение сброса сточных вод в открытый водоем | 868
| Строительство блочно-модульного комплекса по очистке и обеззараживанию сточных вод в п.Подтесово |  |  |  | 150000 | Снижение затрат на ликвидацию аварий. Снижение платы за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ.Снижение эксплуатационных затрат | 4828
9 | Ермаковский район | 9259 |  |  | 207500
| Реконструкция системы водоотведения в с.Ермаковское |  | Централизованная система канализации отсутствует. Сточные воды отводятся в септики и затем вывозятся в пруд накопитель |  | 207500 | Прекращение сброса сточных вод на рельеф | 9259
10 | Иланский | 27357 |  |  | 40000
| Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Хайрюзовка, с разработкой ПСД |  |  |  | 40000 | Обеспечение населения водой питьевого качества в необходимом объеме
11 | Ирбейский | 19129 |  |  | 105000
| Строительство водозаборных сооружений и водопроводных , разводящих сетей по с.Ирбейское |  |  |  | 105000 | Обеспечение населения водой питьевого качества в необходимом объеме
12 | Каратузский | 16023 |  |  | 40000
| Строительство второй очереди водопровода в с.Каратузское, 9,29 км |  | Централизованным водоснабжением охвачено 15 км улиц и 4,7 тыс. человек из 10,0 тыс., проживающих. Остальное население пользуется водой из частных скважин. |  | 40000 | Снижение затрат на эксплуатацию, уменьшение несанкционированного разбора воды из уличных водоразборов, увеличение поступления платежей за пользование водой, снижение социальной напряженности среди населения | 7447
13 | Кежемский | 23506 |  |  | 600000
| Строительство водозаборных сооружений в г.Кодинске со станцией обезжелезивания с разработкой ПСД |  | Существующие водозаборные сооружения построены как временные. В эксплуатации более 30 лет. Участок водозаборных сооружений находится в черте города |  | 500000 |  | 15000
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 95 | 5.1 | 50000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | 55 | 4.9 | 50000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
14 | Козульский | 16689 |  |  | 276000
| Разработка проектной документации и строительство очистных сооружений канализации, п.Козулька |  | В п. Козулька сброс сточных вод осуществляется на рельеф, после чего сточные воды попадают в реку «Черемушка», что влечет загрязнение окружающей среды, в том числе «Кемчугского» бобрового заказника и повторного загрязнения питьевой воды. |  | 220000 |  | 3500
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 82 | 7 | 56000
15 | Краснотуранский | 15566 |  |  | 480000
| Строительство очистных сооружений в с. Краснотуранск, 1,2 тыс. м3/сут |  | 1-ая очередь очистных сооружений канализации построена в 1981 году по проекту 1966 года, выполненному институтом «Гражданпроект» г. Красноярска. Проектной производительностю 953 м3/сутки. Фактическая – 1500 м3/сутки. Очистные сооружения расположены на северном склоне левого берега Сыдинского залива Красноярского водохранилища. Построены с отклонениями от проекта и введены в эксплуатацию с недоделками. Сооружения биологической очистки (биофильтры) не работают. Аварийная ситуация сложилась из-за подмыва склона у очистных сооружений и подводящего коллектора. Акт №МС-1/10 от 15.03.2010г. |  | 260000 |  | 6043
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 45 | 27 | 220000
16 | Курагинский | 50007 |  |  | 360434 | 0
| Реконструкция водозаборных сооружений в п.Курагино, 2,88 тыс. м3/сут |  | Существующие водозаборные сооружения не могут обеспечить растущую потребность поселка в питьевой воде. С целью обеспечения населения п.Курагино и ж/д поселка ст. Курагино качественной питьевой водой,и повышения надежности функционирования системы водоснабжения необходимо строительство новых водозаборных сооружений, водоочистного комплекса, внутриплощадочных сетей и устройства зоны сан.охраны. Реализация мероприятия позволит обеспечить питьевой водой население сразу двух поселков, которые на протяжении ряда лет испытывают дефицит питьевой воды |  | 90000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить питьевой водой население сразу двух поселков, которые на протяжении ряда лет испытывают дефицит питьевой воды | 14767
| Строительство водозаборных сооружений и водовода в п.Краснокаменск |  | Вода из существующих водозаборных сооружений(водохранилище р.Канзыба) не отвечает требованиям СанПиН по повышенному содержанию железа, окисляемости, мутности, цветности. , Водоочистная станция попадает в зону обрушения шахтных выработок, необходиы средства не реконструкцию реагентного хозяйства. Кроме того, необходимо строительство нового водовода от станции до поселка, так как существующий водовод залегает на глубине от 4-15 м под технологической дорогой ООО "Краснокаменский рудник". Суточные потери воды составляют 1,4 тыс м3. |  | 140000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить жителей поселка и объекты социальной сферы водой питьевого качества в необходимом объеме | 4800
Альтернативным источником питьевого водоснабжения является подача воды с бывшего карьера "Западный" в котором качество воды соответствует требованиям СанПиН. Необходимо выполнить бурение 4-х скважин и построить новый водовод протяженность 2,5 км.
| Очистные сооружения канализации в п Кошурниково |  | КОС построены одновременно со строительством поселка лесозаготовителей в 1979 году по проекту института «Гипролестранс». Очистные сооружения были сданы в эксплуатацию с большими строительными недоделками. Сооружения биологической очистки стоков мощностью 700 м3/сутки находятся на балансе Артемовского ЛПХ. С акционированием ЛПХ основные фонды перешли на баланс АООТ «Саянлес». В 1993 году с финансовыми трудностями работники были уволены, оборудование разграблено, здания пришли в негодность. Непригодность использования КОС подтверждена актом обследования. Постановлением администрации Курагинского района от 19.06.1995г. № 84 «О списании основных средств, находящихся на праве хозяйственного ведения с баланса АООТ «Саянлес» согласно перечня, станция биологической очистки, коллектор и насосная станция были списаны. В настоящее время разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. |  | 130434 | реализация мероприятия позволит снизить риск попадания в окружающую среду опасных загрязнений | 3915
| Манский | 6408 |  |  | 270000
| Строительство системы водоснабжения в д. Большой Кускун |  | Для хозяйстенно-питьевых нужд население (161 чел) использует воду с р.Есауловка, частных скважин и колодцев в которых вода не отвечает требованиям СанПиН. Выполнен проект на бурение поисковой разведочно-эксплуатационной для хояйственно-питьевого водоснабжения скважины |  | 5000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить жителей поселка водой питьевого качества в необходимом объеме | 161
| Строительство очистных сооружений канализации в п. Первоманский, 0,7 тыс. м3/сут |  | Очистные сороружения разрушены, сточные воды без очистки сбрасываются на рельеф, что приводит к загрязнению грунтовых вод являющимися источником водоснабжения для жителей поселка |  | 160000 | реализация мероприятия позволит снизить риск попадания в окружающую среду опасных загрязнений | 1935
| Строительство очистных сооружений канализации в с.Шалинское, 0,7 тыс. м3/сут |  | В с. Шалинское нет очистных сооружений, сбос сточных вод без очистки на рельеф и в места не согласованные СЭС, приводит к загрязнению грунтовых вод явлющихся источником водоснабжения поселка. |  | 105000 | реализация мероприятия позволит снизить риск попадания в окружающую среду опасных загрязнений | 4312
17 | Минусинский | 3002 |  |  | 305000
| Реконструкция сооружений биологической очистки, с. Городок с разработкой ПСД |  | Существующие очистные сооружения канализации производительностью 0,2 тыс. м3/сутки имеют сооружения только механической очистки стоков. Сточные воды после отстаивания в отстойниках без обеззараживания сбрасываются на рельеф местности в водоохранной зоне р. Туба. |  | 75000
| Реконструкция очистных сооружений канализации, с.Тесь с разработкой ПСД |  | Сооружения биологической очистки "Север - БИО", построены в 1988 году(0,7 м3) |  | 70000
| Строительство водозаборных сооружений (1,0 тыс. м3/сут.и 1,2 км водовода в с.Знаменка с разработкой ПСД |  |  |  | 100000 |  | 2263
| Строительство 0,6 км водовода в с.Солдатово с разработкой ПСД |  |  |  | 30000 |  | 253
| Строительство 0,8 км водовода в п.Топольки с разработкой ПСД |  |  |  | 30000 |  | 486
18 | Мотыгинский | 17917 |  |  | 40000
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 82 | 4.2 | 40000
19 | Назаровский | 17796 |  |  | 145000
| Строительство центрального водопровода с. В-Ададым |  | Отстутствие централиизованного водопровода в населенном пункте |  | 45000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить централизованную подачу воды населению села и на объекты социальной сферы | 1285
| Реконструкция системы водоснабжения с. Красная Поляна |  | Низкий процент обеспеченности населения централиизованным водоснабждением |  | 30000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить процент обеспеченности населения централизованным водоснабжением | 2474
| Реконструкция системы водоснабжения с. КраснаяСопка |  |  |  | 25000 |  | 2999
| Реконструкция системы водоснабжения с. Павловка |  |  |  | 25000 |  | 1588
| Реконструкция системы водоснабжения с.Дорохово |  |  |  | 20000 |  | 1521
20 | Нижнеингашский | 34489 |  |  | 560000
| Строительство водозаборных сооружений подземных вод в р.п Нижний Ингаш |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН по мутности, содержанию железа. Дефицит воды питьевого качества |  | 120000 | Осуществление водоснабжения из защищенного водоисточника | 7334
| Строительство водозаборных сооружений подземных вод в п. Нижняя Пойма |  |  |  | 140000 |  | 8924
| Строительство очистных сооружений канализации производительностью 2 тыс.м3/сутки и выпуска сточных вод |  |  |  | 220000 | Прекращение сброса сточных вод на рельеф и прекращение негативного воздействия на систему водоснабжения поселка
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 60 | 15.9 | 80000
21 | Новоселовский | 16218 |  |  | 400303
| Сторительство очистных сооружений канализации в п. Анаш |  | Отсутствует система очистки сточных вод. |  | 90000 | Реализация мероприятия позволит предотвратить загрязнеиие источника водоснабжения и как следствие улучшить экологическую обстановку в населенном пункте | 941
| Строительство блочно-модульной станции полной биологической очистки с цехом обработки осадка на шнековых дегидраторах. с. Новоселово |  | Отсутствует система очистки сточных вод. |  | 145303 |  | 6290
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 76.6 | 15.1 | 80000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | 76 | 10.6 | 85000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
22 | Партизанский район | 3476 |  |  | 80000
| Строительство комплекса очистных сооружений канализации модульного типа мощностью 1,0 тыс. м3/сут. в с. Партизанское |  | Высокий уровень нештатных ситуаций на сетях водоснабжения населенного пункта |  | 80000 | Прекращение сброса сточных вод на рельеф и прекращение негативного воздействия на систему водоснабжения поселка | 3476
23 | Пировский | 8942 |  |  | 60000
| Строительство комплекса очистных сооружений канализации модульного типа мощностью 0,8 тыс. м3/сут. в с. Пировское |  | Ветхость системы водоснабжения с. Пировское |  | 60000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды населению и на объекты социальной сферы. | 3230
24 | Рыбинский | 31988 |  |  | 254000
| Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Урал |  | Отсутствует система очистки сточных вод. |  | 50000 | Реализация мероприятия позволит предотвратить загрязнеиие источников водоснабжения и как следствие улучшить экологическую обстановку в населенном пункте | 1838
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | порядка 50% | 12.6 | 100000 |  | 11285
| Замена канализационных сетей |  | 84.7 | 8.3 | 104000
25 | Саянский | 14340 |  |  | 10000
| Строительство магистральных водопроводных сетей в с. Агинское |  | Высокий уровень нештатных ситуаций на существующих магистральных сетях |  | 10000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды населению села и на объекты социальной сферы. | 5605
26 | С-Енисейский | 11150 |  |  | 330000
| Строительство подземных водозаборных сооружений и станций очистки воды р.п. Тея |  | Качество воды в существующих водозаборных сооружениях не отвечает требованиям СанПиН |  | 80000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить подачу питьевой воды надлежащего качества населению и на объекты социальной сферы. | 1525
| Строительство подземных водозаборных сооружений и станций очистки воды п. Брянка |  |  |  | 50000 |  | 611
| Строительство подземных водозаборных сооружений и станций очистки воды п. Новая Калами |  |  |  | 50000 |  | 682
| Строительство подземных водозаборных сооружений и станций очистки воды. г. Северо-Енисейск |  |  |  | 150000 |  | 6754
27 | Cухобузимский | 22952 |  |  | 129000
| Строительство водозаборных сооружений и водонапорной башни, хзамена водопроводных сетей в п.Мингуль Сухобузимского района |  |  |  | 54000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить население и объекты социальной сферы водой питьевого качества в необходимом объеме
| Строительство водозаборных сооружений и водонапорной башни, хзамена водопроводных сетей в п.Седельниково Сухобузимского района |  |  |  | 45000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить население и объекты социальной сферы водой питьевого качества в необходимом объеме
| Строительство водозаборных сооружений мощностью 0,6 тыс. м3/с в с. Атаманово |  | Дефицит питьевой воды в с Атаманово надлежащего качества. |  | 30000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить население (2,5 мкр) и объекты социальной сферы водой питьевого качества в необходимом объеме | 2317
28 | Таймырский Долгано-Ненецкий | 37042 |  |  | 730000
| Строительство канализационно-очистных сооружений в с. Хатанга |  | Осутствие очистки хозяйственно- бытовых сточных вод в с. Хатанга, |  | 300000 | Реализация мероприятия позволит предотвратить загрязнеиие источника водоснабжения и как следствие улучшить экологическую обстановку | 6125
| Строительство водозабора в с. Хатанга |  | Отстутсвие источника водоснабжения в с. Хатанга отвечающего требованиям гигиенических нормативов |  | 150000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить население и объекты социальной сферы водой питьевого качества в необходимом объеме | 6125
| Строительство водозабора в с. Сындасско |  |  |  | 100000 |  | 325
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 67.8 | 6.5 | 65000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | 73 | 8.9 | 115000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
29 | Тасеевский | 15000 |  |  | 158000
| Реконструкция системы водоснабжения в с. тасеево |  | Высокий уровень нештатных ситуаций на существующих водопроводных сетях |  | 150000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды населению и на объекты социальной сферы населенного пункта | 8443
| Замена внутриквартальных водопроводных сетей |  | 64 | 1.6 | 8000
30 | Туруханский | 20243 |  |  | 400000 |  | 20243
| Строительство подземных водозаборных сооружений и станций очистки воды п. Келлог |  | Отстутсвует централизованное водоснабжение населения |  | 50000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить население и объекты социальной сферы водой питьевого качества в необходимом объеме | 328
| Стротельство канализационно-очистных сооружений в г. Игарка |  | Отстутсвуют очистные сооружения. Выпуск канализационных стоков в р. Енисей. |  | 350000 | Реализация мероприятия позволит предотвратить загрязнеиие источника водоснабжения и как следствие улучшить экологическую обстановку в верховьях Енисея | 6554
31 | Тюхтетский | 8870 |  |  | 150000 |  | 8870
| Строительство подземных водозаборных сооружений и станций очистки воды в с. Тюхтет |  | Превышение в воде содержания ионов железа и марганца в питьевой воде с. Тюхтет |  | 150000 | Реализация мероприятия позволит обеспечить подачу воды населению села и на объекты социальной сферы питьевого качества. | 5035
32 | Ужурский | 33825 |  |  | 16500 |  | 33825
| Замена канализационных сетей |  | 62 | 1.3 | 16500
33 | ЗАТО "Солнечный" | 10343 |  |  | 585000 |  | 10343
| Реконструкция существующих очистных сооружений канализации со строительстыом блока обеззараживания сточных вод |  | Очистные сооружения не обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод |  | 300000 | Исключение сброса недостаточно очищенных сточных вод в р. Ужурка
| Замена водоводов и магистральных водопроводных сетей |  | Износ порядка 50% | 14,6 км | 120000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | Износ 93% | 16.2 | 165000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
34 | Уярский | 21975 |  |  | 310000 |  | 21975
| Строиительство очистных сооружений канализации производительностью 0,7 тыс. м3/сутки |  | Строительство очистных сооружений канализации не выполнено. Сточные воды растекаются по поверхности, приводя к бактериальному загрязнению питьевую воду |  | 150000 | Исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и загрязнение грунтовых вод
| Строительство разводящих сетей |  | Сети самотечной канализации недостроены с 1980 годов и стоки сбрасываются на рельеф без очистки |  | 120 ,0 | Обеспечение населения качественной услугой канализации и безопасной средой обитания человека
| Замена уличных водопроводных сетей |  | водопроводные сети эксплуатируются более 25 лет, износ свыше 40 % | 7.1 | 35000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | Износ 100% | 12,3 км | 125000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
35 | Шарыповский | 15070 |  |  | 220000 |  | 15070
| Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Холмогорское |  | существующие очистные сооружения в аварийном состоянии, сточные воды без очистки сбрасываются на рельеф |  | 220000 | Исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и загрязнение грунтовых вод
36 | Шушенский | 36598 |  |  | 290000 |  | 36598
| Строительство второй очереди водозаборных сооружений в п. Шушенское |  | Дефицит воды |  | 125000 | Обеспечение гарантированного водоснабжения п. Шушенское
| Замена уличных водопроводных сетей |  | Износ -55,6% | 13 | 85000 | Обеспечение надежности подачи воды потребителям и сокращение потерь
| Замена канализационных сетей |  | Износ - 69% | 9.9 | 80000 | Прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод и предотвращение возможного негативного воздействия на систему водоснабжения
37 | Эвенкия | 17118 |  |  | 600000 |  | 17118
| Строительство подземных водозаборных сооружений в п. Тура, с.Ванавара, с.Байкит |  | Отсутствие защищенного источника питьевого водоснабжения |  | 600000 | Определение источника питьевого водоснабжения из подземных источников
| Итого по районам: | 772241 |  |  | 10054384
| Всего: | 2292872 |  |  | 51458932.4