ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ (2013-2014 ГОДЫ) ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРАЯ, ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов предшествовал анализ произошедших за прошедший отопительный период инцидентов и не штатных ситуаций, что было учтено при формировании объёмов подготовительных работ к предстоящему отопительному периоду, направленных на стабилизацию ситуации на системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Подготовка к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Красноярского края осуществлялась 
в плановом режиме в соответствии с утвержденными мероприятиями по подготовке к ОЗП.

Органами местного самоуправления осуществлена разработка и утверждение нормативных правовых актов по подготовке к зиме, которыми созданы рабочие группы (комиссии, штабы), сформированы планы-графики работ по подготовке к отопительному периоду 2013 – 2014 годов.

Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от 04.06.2013 № 45-о на краевом уровне создана рабочая группа по вопросам подготовки и обеспечения функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов бюджетной сферы в зимних условиях. В составе рабочей группы представители надзорных органов – Ростехнадзора, службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, а также Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. В заседаниях рабочей группы принимали участие представители прокуратуры края. По результатам рассмотрения на заседаниях рабочей группы  хода подготовки к отопительному периоду 2013 – 2014 годов,  главам администраций муниципальных образований края направлялись рекомендации по обеспечению своевременной и в полном объёме подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Вопросы подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению ОЗП 2013-2014 годов рассматривались на совещаниях с главами муниципальных образований Красноярского края. В совещаниях принимали участие полномочные представители Губернатора Красноярского края в территориальных округах. Всего проведено 5 совещаний.

На подготовку жилищно-коммунального хозяйства края к зиме 
и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в 2013 году предусмотрены финансовые средства в объёме 8,9 млрд. рублей, из них:

федеральный бюджет 76,6 млн. руб;

краевой бюджет 2348,72 млн. руб;

местный бюджет 514,01 млн. руб;

внебюджетные источники 5934,78 млн. руб.

По состоянию на 01.10.2013 уровень подготовки объектов жизнеобеспечения Красноярского края к отопительному периоду 2013-2014 годов составил 100%.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ

По направлениям подготовки достигнуты следующие показатели.

| Наименование | План подготовки | Фактически подготовлено на 01.10.2013, % |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | 47,23 млн. м2 | 100,0 % |
| Котельные | 1573 ед. | 100,0 % |
| Тепловые сети | 4583,2 км | 100,0 % |
| Водопроводные сети | 8095,8 км | 100,0 % |
| Заменить ветхих тепловых сетей | 109,4 км | 100,0 % |
| Заменить ветхих водопроводных сетей | 71,7 км | 100,0 % |
| Нормативный запас твёрдого топлива | 359,8 тыс. тонн | 96,2% (346,1 тыс. тонн) |
| Нормативный запас жидкого топлива | 82,5 тыс. тонн | 98,2% (81,0 тыс. тонн) |

ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

В качестве основного вида топлива на теплоисточниках Красноярского края используются бурые угли местных разрезов. На территории края находится 14 угольных разрезов, на которые сориентированы теплоисточники основной части муниципальных образований края.

Общий объем твердого топлива, необходимого для формирования нормативного запаса на теплоисточниках края составляет 1452,6 тыс. тонн.

На сегодняшний день объемы завезенного твердого топлива по субъектам генерации мощностью более 25 МВт составляют 1843,2 тыс.тонн 168,6% 
от нормативного запаса 1093,3 тыс.тонн.

Запас топлива на объектах коммунальной инфраструктуры составляет:

твердое топливо 346,1 тыс.тонн - 96,2% от нормативного запаса 359,8 тыс. тонн;

жидкое топливо 81,0 тыс.тонн - 98,2 % от нормативного запаса 82,5 тыс. тонн.

ЗАВОЗ ТОПЛИВА В УДАЛЁННЫЕ РАЙОНЫ, РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ МЕСТНОСТИ

Завоз топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности проводится в соответствии с графиком поставок.

По состоянию на 01.10.2013 объемы завоза составляет:

твердого топлива 149,3 тыс.тонн. (нормативный запас 160,5 тыс.тонн);

жидкого топлива 45,4 тыс.тонн (нормативный запас 49,2 тыс.тонн).

Для справки:

|  | Уголь (тыс. тонн) | Жидкое топливо (тыс. тонн) |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % вып. | План | Факт | % вып. |
| Енисейский район | 24,1 | 21,7 | 90,0 | 4,02 | 2,41 | 60,0 |
| Мотыгинский район | 12,5 | 11,0 | 88,0 | - | - | - |
| Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | 42,8 | 35,3 | 82,5 | 10,65 | 9,95 | 93,4 |
| Туруханский район | 71,25 | 71,38 | 100,2 | 16,34 | 14,82 | 90,7 |
| Эвенкийский муниципальный район | 9,89 | 9,89 | 100,0 | 18,2 | 18,2 | 100,0 |
| Всего | 160,54 | 149,27 | 92,9 | 49,21 | 45,38 | 92,2 |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОНОМНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКАХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

С 2009 года на территории Красноярского края, за счет средств краевого бюджета и средств предприятий осуществляется обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Общее количество требуемых к установке источников автономного электроснабжения 770 шт. (суммарной мощностью 90,7 МВт).

На текущую дату приобретено 344 шт. (суммарной мощностью 35,8 МВт).

В 2013 году за счет средств краевого бюджета и средств предприятий запланировано приобретение резервных автономных источников электроснабжения в количестве 71 ед. в том числе:

17 ед. для социально значимых объектов (12 ед. объекты здравоохранения, 
5 ед. учреждения социального обслуживания);

37 ед. для объектов жизнеобеспечения. ( котельные, водозаборы).

Полное оснащение планируется завершить до 2015 года (включительно). (требуемое количество автономных источников – 426шт.).

В каждом муниципальном образовании разработаны и утверждены схемы закрепления и перемещения аварийных источников электроснабжения на случай ликвидации нештатных ситуаций.

ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ

Подготовка к отопительному периоду жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальных объектов военных городков, расположенных на территории Красноярского края, проводилась специализированными организациями – филиал «Красноярский» ОАО «Славянка» (жилищный фонд), филиал ОАО «РЭУ» «Иркутский» (котельные, сети теплоснабжения) и филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» (электрические сети).

По состоянию на 01.10.2013 уровень подготовки объектов военных городков составляет:

| Наименование | План подготовки | Фактически подготовлено на 01.10.2013 % |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 89 ед.; | 100,0%; |
| Котельные | 32 ед.; | 100,0%; |
| Тепловые сети | 172 км; | 99,7%; |
| Сети водоснабжения | 67 км; | 100,0%; |

Запущено 30 котельных.

Находятся на консервации 2 котельных:

№ 14 военный городок № 8 г. Красноярск (топливный склад);

№ 31 военный городок № 1 г. Ачинск (отопление технических зданий).

Запас топлива на котельных военных городков составляет в среднем на 20 суток.

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

Оценка готовности муниципальных образований, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей организована в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.

В муниципальных образованиях края созданы комиссии по проведению оценки готовности, разработаны программы и графики проведения проверок.

Оценка муниципальных образований осуществляется комиссиями создаваемыми Енисейским управлением Ростехнадзора.

Срок выдачи паспортов готовности:

теплоснабжающим, теплосетевым организациям – 01 ноября;

муниципальным образованиям – 15 ноября.

Проверка готовности субъектов электроэнергетики организована в соответствии с Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период утвержденным решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральным штабом), протокол от 06.07.2012 №10.

Проверка осуществляется комиссиями создаваемыми:

министерством энергетики РФ (объекты мощность более 400МВт, объекты электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше с суммарной мощностью трансформаторов 150МВА и более), период проверки с 01 октября по 15 ноября;

органами исполнительной власти Красноярского края (объекты мощностью менее 400МВт, объекты электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше), период проверки с 01 октября по 01 ноября.

Приказом министерства энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Красноярского края утверждены комиссии по проверке субъектов электроэнергетики к работе в осенне – зимний период 2013 – 2014 годов в состав которых вошли представители:

главного управления МЧС России по Красноярскому краю;

Енисейского управления Ростехнадзора;

регионального диспетчерского управления энергосистемы Красноярского края и республики Тыва;

министерства энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Красноярского края.

Проведение проверок запланировано в период с 03 по 31 октября 2013 года.

Результаты проверки оформляются актом проверки содержащим выводы комиссии о готовности, неготовности организации.

Завершается работа комиссии выдачей паспорта готовности к работе в осенне – зимний период.